[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio destinado a las operaciones del Laboratorio de Salud Pública de Tabasco


	Anexo Técnico

Términos y Condiciones


I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto el Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio destinado a las operaciones del Laboratorio de Salud Pública de Tabasco.
II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE LA ADQUISICIÓN


La vigencia del contrato iniciará a partir del día natural siguiente al fallo de la notificación de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2025.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

El Laboratorio de Salud Pública al ser tercero autorizado, certificado y con reconocimiento a la competencia técnica, realiza análisis confiables e investigación con tecnología de vanguardia dentro de un buen ambiente laboral, personal actualizado y altamente calificado, para coadyuvar en la detección oportuna y prevención de riesgos sanitarios y epidemiológicos, proporcionando un servicio con trato digno e información de resultados, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población de Tabasco y región del sureste.
El no contar con los mantenimientos preventivos, correctivos y/o calibraciones necesarias para los equipos de laboratorio, puede llevar a suspender metodologías afectando la detección oportuna de riesgos sanitarios y epidemiológicos para el control de las enfermedades a la población, es por ello que es necesario la contratación inmediata de dichos servicios para los equipos.

Los servicios que se solicitan, Mantenimientos preventivos y correctivos y/o calibración son específicos para cada equipo en particular, por lo que es necesario se respete las consideraciones técnicas con las que se solicitan, y pedir al proveedor la documentación las bitácoras de Servicio, Hoja de Servicio, Certificado de calibración, y en su caso acreditación ante la EMA. 

La importancia de la vigilancia epidemiológica por laboratorio en el estado de Tabasco radica en su capacidad identificar los agentes causantes de las enfermedades, monitorear su distribución geográfica, determinar su prevalencia y controlar la propagación, principalmente, de enfermedades emergentes, reemergentes y/o desatendidas, ya que éstas afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables.

Por lo tanto, es prioritario contar con los mantenimientos y/o calibraciones necesarias para garantizar la oportuna generación de datos epidemiológicos actualizados y confiables, con fundamento legal en la NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 

El Laboratorio de Salud Pública de Tabasco trabaja bajo lineamientos y protocolos estandarizados, lo que asegura la calidad y comparabilidad de los resultados diagnósticos en todo el país. El debido mantenimiento de los equipos, garantizan la confiabilidad de las pruebas y la correcta interpretación de los resultados, elementos críticos para una vigilancia epidemiológica efectiva.

La adquisición de estos mantenimientos y/o calibraciones, en tiempo, forma y cantidad adecuados, garantiza al Laboratorio de Salud Pública, estar en condiciones de brindar un servicio de calidad

IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN 
Laboratorio de Salud Pública, Calle: Macayo S/N Col. El Recreo Cp:86020 Villahermosa, Tabasco México
V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado realizará los servicios dentro del plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
	Lote
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	1
	Mantenimiento correctivo de termociclador en tiempo real, inventario interno lspint340, marca applied biosystem, modelo: 7500 fast system, número de serie: 2750108423, descripción del servicio: reemplazo de heated cover. Limpieza general del sistema, ventiladores, superficie interna y externa, termobloque y plate tray. Reemplazo de lámpara de halógeno y componentes a kit de mantenimiento preventivo. Verificación térmica del termo bloque. Verificación térmica tnu. calibración sistema roi, background, optical, dye y rnase p. Verificación de heated cover
	Servicio
	1

	2
	Mantenimiento preventivo de termociclador en tiempo real, inventario interno: lspint339, marca applied biosystem, modelo quantestudio5, número de serie: 272524137, descripción del servicio: limpieza general del sistema, ventiladores, superficie interna y externa, termobloque y plate tray. Reemplazo de lámpara de halógeno y componentes a kit de mantenimiento preventivo. Verificación térmica del termo bloque. Verificación térmica tnu.
	Servicio
	1

	3
	Mantenimiento balanza analítica digital, marca: rad wag, modelo: as310/c/2, serie: 268924/09, servicio de mantenimiento preventivo y calibración de la balanza analítica digital. Con masas: 0.0100, 0.0200, 0.0500,0.1000,0.2000,0.5000,2.0000,5.0000,10.0000,20.0000,30.0000,50.0000,100.0000,120.0000,150.0000,180.0000,200.0000,250.0000,270.0000y 310.0000g., para la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usada en la determinación de hidrocarburos btex. 
	Servicio
	1

	4
	Mantenimiento balanza granataria, marca: ohaus, modelo: pionnerpa3102, serie: 8330110228, servicio de mantenimiento preventivo y calibración de la balanza analiticaanalítica digital. Con masas: 0.0100, 0.0200, 0.0500,0.1000,0.2000,0.5000,2.0000,5.0000,10.0000,20.0000,30.0000,50.0000,100.0000,120.0000,150.0000,180.0000,200.0000,250.0000,270.0000y 310.0000g., para la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la emaEma. Usada en la determinación de hidrocarburos btex.
	Servicio
	1

	5
	Mantenimiento pipeta de pistón Unicanal de 10 a 100 ul, marca: eppendorf, modelo research plus, serie: n35514l,. Servicio de mantenimiento correctivo y calibración en los siguientes volúmenes en 10, 30, 70 y 100. µl para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usada en la determinación de clembuterol.
	Servicio
	1

	6
	Mantenimiento micropipeta Unicanal de 500 a 5000 ul, marca: eppendorf, modelo: research plus, serie: g60252m, servicio mantenimiento correctivo y calibración en el siguientes volúmenes 500, 1500, 3500  y 5000µL. para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema, usada en la determinación de biotoxinas marinas
	Servicio
	1

	7
	Mantenimiento microscopio invertido, marca Olympus, modelo: 7k10250, servicio de mantenimiento preventivo, anexar informe del servicio realizado 
	Servicio
	1

	8
	Mantenimiento estufa incubadora, marca j.m. Ortiz, modelo s/n, serie: 211281e5011, servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa en rango de temperatura de 28 a 32°c. Para la calificación y calibración de los equipos e instrumento de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema) y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición. El informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema  
	Servicio
	1

	9
	Mantenimiento conductímetro, marca: thermo, modelo: 0135-ao, serie: 067530/02, servicio de mantenimiento preventivo y calibración. La calibración con estándar de 1.3µs/cm. Para la calibración del equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de la misma con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación de control de calidad del agua tipo 1 usada en la determinación de metales pesados y clembuterol.
	Servicio
	1

	10
	Mantenimiento turbidímetro, marca: henna, modelo: lp-2000, serie: 816160, servicio de mantenimiento correctivo y calibración (calibración con estándar de de 0 flu y de 10 flu. El proveedor deberá traer los estándares con su certificado de calidad y hoja de seguridad. Para la calibración de los equipos e instrumentos de medición, se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación fisicoquímico de agua potable.
	Servicio
	1

	11
	Mantenimiento preventivo y calificación operativa, para la campana de extracción de gases, marca: Fisher Hamilton, modelo: bench, serie: 54kl, que incluya velocidad de flujo de extracción a 100 fpm (0.50 m/s) +/- 5 m/s. Debe incluir cambio de filtros y calibración del sensor de velocidad de flujo. A y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. 
	Servicio
	1

	12
	Mantenimiento preventivo para el estereomicroscopio, marca: Carl zeiss, modelo: stemisr, serie: 160e00646, se debe anexar informe de lo que se le realizo servicio de mantenimiento preventivo incluir 2 cajas de paños para tareas delicadas (toallas limpiadoras de baja pelusa) marca kimwipes. Código s-13736. 
	Servicio
	1

	13
	Mantenimiento preventivo y calificación operativa para la incubadora: marca: thermo scientific, modelo: b15, serie: 2077091247696, la calificación debe ser a 20°c.  Debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema
	Servicio
	1

	14
	Mantenimiento preventivo y calificación operativa del horno secado no. 3, marca: riossa, modelo: h41, serie: 170310.3, mantenimiento preventivo. En la temperatura de trabajo de 103 a 107°c. Para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. 
	Servicio
	1

	15
	Mantenimiento cromatógrafo de gases. Marca: perkin-elmer. Modelo: clarus-680. Serie:680s15081201. Servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa. (calificación operativa según cayac,) fuga del inyector, exactitud y estabilidad del flujo, repetibilidad en la inyección, exactitud y estabilidad en la temperatura, descarga del sistema de inyección, temperatura del horno, linealidad, respuesta, ruido y desviación de la señal. Para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación de hidrocarburos btex.
	Servicio
	1

	16
	Mantenimiento espectrómetro de masas. Marca: perkin-elmer. Modelo: clarus sq-8t. Serie: 648n5081301. Servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa. (calificación operativa según cayac,) fuga del inyector, exactitud y estabilidad del flujo, repetibilidad en la inyección, exactitud y estabilidad en la temperatura, descarga del sistema de inyección, temperatura del horno, linealidad, respuesta, ruido y desviación de la señal. Para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación de hidrocarburos btex.
	Servicio
	1

	17
	Servicio de calibración a 14 masas en clasificación f1 para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición. Marco de masas. Marca: Cristian Becker, modelo: s/m, serie: 701193. Servicio de calibración a 14 masas en clasificación f1 para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la verificación de balanzas. 
	Servicio
	1

	18
	Mantenimiento correctivo a centrifuga, marca: kitlab, no. De serie: n/a, inventario: n/a

	Servicio
	1

	19
	Servicio de instalación, de campana de extracción de gases, inventario: lsp/cvs/090/10, marca: Fisher Hamilton, modelo: safe aire ii. Incluyendo material eléctrico, ductos, bases metálicas para extractores y fijadores, y extractor general de un caballo de 3600 rpm para humos y gases tóxicos), servicio de mantenimiento general de campana de extracción de gases, así como calificación operativa

	Servicio
	1


VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD
No aplica.

IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para el Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, de conformidad con lo siguiente:

a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia del contrato será a partir del día de la emisión y notificación del fallo por el que se adjudica el contrato y hasta el 31 de diciembre del 2025.

b)  PLAZO DE ENTREGA

El participante realizará los servicios dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la evaluación se realizará bajo el criterio de evaluación binario. En este esquema, la convocante analizará al menos las dos proposiciones de menor precio; en caso de que éstas no resulten solventes, se continuará con las siguientes en orden ascendente de precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará de manera documental que se incluya toda la información, requisitos y especificaciones técnico-médicas con descripción amplia, clara y detallada de la adquisición. La revisión se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 47, segundo párrafo, relativo al criterio binario; el artículo 48, fracción II, de la Ley citada; y el artículo 51 de su Reglamento.

Durante la evaluación se corroborará:

· Inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica presentada, considerando las modificaciones que de ésta deriven.

· Descripción técnica de los bienes ofertados, que deberá ser amplia, detallada y legible, en apego a lo solicitado en el Anexo Técnico.

· Congruencia entre la propuesta y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales que el participante entregue como respaldo.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones o agilizar los actos de la licitación, ni aquellos requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen que durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Secretaría de aquellas Normas que a través de la adquisición se deban cumplir, por parte de esta última, siendo algunas de estas:

	NORMATIVIDAD

	Ley General de Salud, en los artículos aplicables

	Reglamento de la Ley General de Salud

	Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

	Reglamento de Insumos para la Salud

	Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

	NMX-EC-17025-IMNC-2006
	Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

	NOM-007-SSA3-2011
	Para la organización y funcionamiento de los laboratorios

	NMX-EC-15189-IMNC-20058 
	Laboratorios clínicos-requisitos particulares para la calidad y la competencia

	NOM-064-SSA1-1993
	Que establece especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnostico


e) PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

1) Descripción amplia, detallada y legible por la adquisición ofertada, señalando marca, modelo y cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.
2) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que se cotizan cuentan con los más altos controles de calidad. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

3) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los servicios requeridos, conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

4) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que los servicios requeridos que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

5) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad técnica de realizar los servicios. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

6) Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con los servicios, en el lugar y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación del fallo de adjudicación al 31 de diciembre de 2025. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
7) Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de salud, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

8) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El posible Proveedor con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado el posible Proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

N/A
h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente: Durante la entrega del Servicio 
Se penalizará con el cinco al millar (0.5%) del valor del bien no entregado, y por cada día natural de atraso, hasta su entrega de conformidad. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes y/o servicios.

El proveedor autorizará a los Servicios de Salud a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes de consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato. El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 párrafo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los Servicios de Salud podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los medicamentos e insumos, a través de la Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para la Servicios de Salud.
j) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 fracción II de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “Servicios  de Salud de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada  dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la LAASSP), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que la Secretaría le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

k) FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

A. La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe del servicio suministrado, una vez que estos sean prestados en las unidades conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva.

El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los servicios realizados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley.

B. El pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud del Estado de Tabasco (5 días hábiles máximo después del cierre de cada mes a través de solicitud por oficio del Administrador del Contrato). El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios acreditando la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por del Encargado del Laboratorio de Salud

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud de Tabasco.
El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los Servicios de Salud, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de  proveedores de la página de los servicios de Salud el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. 

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

El proveedor adjudicado se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

l) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El Proveedor deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS" con la firma de aceptación por parte del Director y/o Administrador del contrato.
m) ANTICIPOS

No aplica

n) AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

o) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

N/A
p) TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida.  El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la LAASSP y 80 fracción III de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.
q) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del procedimiento de contratación del bien será por PARTIDA, el proveedor o proveedores que cumplan con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.
r) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

s)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado el bien con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga el bien que no haya entregado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8. Cuando se trate de la adquisición de un bien y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

9. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.
Lugar: Villahermosa, Tab; 03 de octubre de 2025.
	Elaboró:

________________________________

	VICTOR ALFREDO TORRES CASANOVA

	


ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

	No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
	UNIDAD 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los materiales para el “Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio destinados para la operación del Laboratorio de Salud de Tabasco.”.
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

	No. 
	ANALITICO
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	TOTAL
	 


Importe con letra:
Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el “Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio destinados para la operación del Laboratorio de Salud de Tabasco” para cubrir las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
16

[image: image1.png][image: image2.png]