[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

	ANEXO TÉCNICO
TÉRMINOS Y CONDICIONES


	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto la contratación del servicio de “Mantenimiento Preventivo a los equipos de Aire Acondicionado” de Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias, Centros Ambulatorios de Prevención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Centro Estatal y Regionales de Vacunología (CEVAC y CEREVAC), Sistema Estatal de Urgencias y Laboratorio de Salud Pública, Control de Abasto y Departamento de Inventario, correspondiente a la partida 35701.- Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo, para atender las necesidades de las unidades administrativas del Estado de Tabasco.
II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


La vigencia del contrato será a partir de la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre 2025.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, respondiendo a la demanda de mantenimiento preventivo de aires acondicionados con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en las diferentes áreas de Oficina Central unidades administrativas. Lo anterior, con un enfoque de protección y seguridad social, a través de una red de servicios orientados especialmente a las áreas administrativas, bajo un enfoque preventivo y con un trato digno.

Para garantizar la operación adecuada y continua de los servicios, es indispensable mantener en óptimas condiciones la infraestructura administrativa. Esto incluye la realización de labores de limpieza con técnicas especializadas y el uso de insumos apropiados. Estas acciones benefician directamente a las diferentes áreas de la Unidad de Administración y Finanzas y las 17 Jurisdicciones de los Servicios de Salud.
La importancia del mantenimiento oportuno de los aires acondicionados ayuda a que los equipos puedan funcionar correctamente dándoles un periodo de funcionalidad largo, esto beneficia en el entorno laboral, ya que es fundamental y va más allá de la simple comodidad.  El mantenimiento preventivo ayuda a identificar y corregir pequeños problemas antes de que se conviertan en fallas mayores y costosas. Limpiar componentes, lubricar piezas móviles y verificar niveles de refrigerante reduce el desgaste, lo que significa que no se tendrá que reemplazar el equipo en poco tiempo, extendiendo su vida útil.
Las temperaturas extremas pueden generar estrés y fatiga. Un ambiente fresco y confortable reduce la irritabilidad y mejora el estado de ánimo de los empleados. Un personal con menos estrés laboral es más propenso a colaborar, comunicarse eficazmente y mantener una actitud positiva, lo que contribuye a un mejor ambiente laboral y a una mayor productividad del empleado.
El aire acondicionado no solo controla la temperatura, sino que también filtra el aire, eliminando partículas de polvo, polen, alérgenos y otros contaminantes. El mantenimiento regular es vital para ayudar en la eficiencia energética, operar de manera óptima, lo que se traduce en facturas de electricidad más bajas. Estos equipos son fundamentales para mantener un ambiente fresco y agradable en las diferentes áreas de Oficina Central, así como Jurisdicciones Sanitarias, cuya demanda es constante.

Es importante mantener un ambiente saludable para los trabajadores y visitantes, previniendo así la propagación de enfermedades. El uso adecuado de estos equipos permite un mejor estado de ánimo y una interacción más positiva en el entorno laboral, favoreciendo un ambiente saludable.

Por lo anterior, se solicita el servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo que permita realizar los trabajos en cada unidad, contar en tiempo y forma con el servicio para llevar a cabo el mantenimiento. Dado el nivel de operatividad de estas unidades, resulta imperioso atender esta necesidad como parte de los servicios básicos indispensables.

La realización puntual y suficiente de limpieza garantiza condiciones para que los equipos operen de manera óptima, eficiente y segura. 
Con la realización de estos servicios, las unidades administrativas estarán en posibilidad de continuar operando eficientemente, brindando los apoyos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, confiamos en que se seguirán destinando los recursos públicos pertinentes para fortalecer el desarrollo y la calidad de los servicios de salud en el estado de Tabasco.
IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.
	NÚM.
	UNIDADES
	Dirección

	1
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Oficina Central Paseo tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035 centro, Tabasco

	2
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
	Venustiano Carranza 301, El Carmen, 86930 Balancán, Tab.

	3
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS 
	Avenida Lázaro Cárdenas 86500, Centro, Cárdenas, Tab.

	4
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
	Álvaro Obregón Esq. Constitución N/A, Centro, 86751 Frontera, Tab.

	5
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
	Cda. Del Caminero 110, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab.

	6
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
	Reforma 477, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab.

	7
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
	Av. Juárez N/A, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México

	8
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
	Calle Agrarista esq. Av. Abasolo, Col. El Cerrito, C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tab.

	9
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
	Allende #38, C.P86400 Huimanguillo, Tabasco

	10
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
	Francisco J. Santamaría #5, C.P. 86850 Jalapa, Tabasco

	11
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ
	C. Primera Constitución #54, La Guadalupe, 86200 Jalpa De Méndez, Tab.

	12
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA
	Miguel Hidalgo 20, Centro, 86780 Jonuta, Tab.

	13
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
	Gardenia 120, Florida, 86700 Macuspana, Tab.

	14
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
	Eusebio Castillo 127, Centro, 86220 Nacajuca, Tab.

	15
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO
	José María Morelos, Centro, 86605 Paraíso, Tab.

	16
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
	C. Clemente Figueroa N/A, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab.

	17
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA
	Arroyo Azufre, Col. Sierra Teapa, #106, C.P. 86800

	18
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
	Calle 55 Col. Luis Gómez Z. S/N, C.P.86901 Tenosique, Tabasco

	19
	CAPASITS CARDENAS
	Prolongación Orrico de los Llanos S/N, Col. Bajío. CP. 86500

	20
	CAPASITS TENOSIQUE
	Calle Xalapa S/N Col. Municipal. Junto al Hospital General. Tenosique C.P.86901

	21
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	Calle 3 S/N, Colonia El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab.

	22
	CENTRO DE VACUNOLOGIA 

CENTRO
	Prol. De Antimonio 124, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab.

	23
	CENTRO DE VACUNOLOGIA CARDENAS
	86599, Sección 40, Heroica Cárdenas, Tabasco.

	24
	CENTRO DE VACUNOLOGIA EMILIANO ZAPATA
	Ordorica, José Marín Lara (Arboledas Calle. Francisco Javier Conde, 86992 Emiliano Zapata, Tab.

	25
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab.

	26
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	Av. Acero, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab.

	27
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	Entronque a Samarkanda 102, Medellín y Pigua 2da Sección, 86010 Villahermosa, Tab.


V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado deberá entregar un calendario de servicios. Dentro del plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la notificación de la adjudicación o fallo.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR

Los servicios descritos en el cuadro adjunto serán realizados a las siguientes Unidades Administrativas:
	PARTIDA
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN O SUBPARTIDA
	PRESENTACIÓN
	REQUERIMIENTO

	35701
	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1,1.5,2 Y3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 25 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA DE CONSERVACION DE 2 Y 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 1.5 TN.
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1, 1.5, 2 Y 10 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5, 2, 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1, 1.5.

 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5, 2 Y 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE JONUTA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MACUSPANA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAND AND COIL DE 5 TN.
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5, 2 Y 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1, 1.5, 2 Y S/C TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CAPASITS CÁRDENAS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN.
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CAPASITS CENTRO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CAPASITS MACUSPANA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CAPASITS TENOSIQUE
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	SITEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CENTRO DE VACUNOLOGIA CENTRO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CENTRO DE VACUNOLOGIA CÁRDENAS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 1.5 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CENTRO DE VACUNOLOGIA EMILIANO ZAPATA
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	
	
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5, 2 y 3 TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025

	35701
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1, 1.5 Y 2TN
	SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVEIMBRE A DICIEMBRE DE 2025


VII.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFERTADO                                                                    EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.

Unidad: Oficina Central 
	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	47
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	21
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	58
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5 TN
	EQUIPO
	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Balancán

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	
	
	
	
	


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Centla

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Centro

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	34
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Jalapa

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Jonuta

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Macuspana

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Paraíso

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA S/C
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Teapa

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA


Unidad: Jurisdicción Sanitaria de Tenosique

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: CAPASITS Cárdenas

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, 2 REQUIEREN CORRECTIVO MAYOR. 


Unidad: CAPASITS Tenosique

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Sistema Estatal de Urgencias

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Centro de Vacunología Centro

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO


Unidad: Centro Regional de Vacunología Cárdenas

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Centro de Vacunología Emiliano Zapata

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Laboratorio de Salud Pública

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  4 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 4 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Control de Abasto de la Secretaria de Salud

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


Unidad: Departamento de Inventarios

	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT  3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


VIII.- ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

El proveedor deberá brindar asistencia técnica especializada mediante la ejecución de un servicio de mantenimiento preventivo acorde a lo establecido a manuales de fabricante.
El mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado tipo mini-Split de 1 a 5 t.r.,  se efectuará en base a la programación del calendario de servicio efectuado por el proveedor adjudicado para garantizar la correcta operación de este y consistirá en los siguientes servicios: 
· Desarmado de la unidad evaporadora y condensadora sin desacoplar el equipo. 
· Limpieza del serpentín evaporador con agua, jabón y cepillo, limpieza del serpentín condensador con agua a presión, aplicando liquido desincrustante no corrosivo para aluminio o detergente (diluido) en proporción de 1:20 en agua, quitando todo el desincrustante o detergente con agua a presión (con una  máquina que proporcione una presión mínima de 1000 psi de agua pulverizada). 
· Limpieza de todas las tapas, frente, gabinete, aspas, turbina y charola de la condensadora y evaporadora, con agua de jabón y/o detergente “coil-trate” lavando las piezas con agua a presión. 
· Revisión y limpieza con solvente dieléctrico ss25 y en spray a partes eléctricas como bornes del compresor, capacitores y conexiones eléctricas, quitando todo el polvo de la caja de conexiones del control. 
· Verificación y remplazo de ser necesario de los capacitores, componentes eléctricos como sensores y conexiones en mal estado. 

· Secado del equipo. 
· Aplicación de lubricante (aceite y/o grasa) a partes mecánicas como flechas de motores, tornillos, bujes, etc., canalizando en las venas de lubricación de las tapas de los motores. 
· Remplazo de tornillos oxidados, bujes y baleros de ser necesario como parte de la rutina de mantenimiento preventivo. 

· Efectuar reapriete en componentes mecánicos y  eléctricos. 
· Verificar amperaje del compresor, motor ventilador y motor del evaporador. 
· Verificar presiones en alta y baja. 
· Armado y ajuste del equipo con reposición de pijas faltantes. 
· Limpieza o reposición de filtro de aire (poroflex) o similar, de acuerdo a las dimensiones del evaporador.
· Verificar posibles fugas de gas refrigerante.  
· En caso de encontrar fugas de gas refrigerante, refacciones, partes metálicas y/o pintura en malas condiciones o dañadas identificarlo en la orden de servicio, como a su vez realizar el prepuesto de reparación  del mismo sin costo adicional a la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco. 
· Reparar aletado de serpentines con peine para enderezar aletas de aluminio. 
· Limpieza y sopleteado de tubería del drenado de condensados. 
· Instalación, puesta en operación y entrega del equipo al área usuaria (llenado y firmado del acta recepción del servicio, proporcionado por el supervisor de la secretaria).

Al concluir el servicio el proveedor deberá limpiar el área de trabajo. La programación del mantenimiento deberá realizarse en coordinación con el área solicitante, notificando a través de un calendario de servicio con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha propuesta para su ejecución.
IX.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
El proveedor deberá generar y entregar a Servicios de Salud del Estado de Tabasco una bitácora de servicio, la cual deberá contener la calendarización de los servicios de mantenimiento preventivo programados durante la vigencia del contrato.
Dicha bitácora deberá incluir al menos:
· Identificación del equipo (número de inventario, marca, modelo y ubicación).
· Fecha programada y fecha de ejecución del mantenimiento.

· Tipo de servicio realizado.
· Actividades efectuadas y observaciones relevantes.

· Firma del técnico responsable y del área usuaria que recibe el servicio.

Esta bitácora deberá mantenerse actualizada y ser entregada de forma periódica o al finalizar el contrato, según lo establezca el área contratante.

Asimismo, el proveedor deberá entregar una Orden de servicio por cada servicio realizado, el cual deberá incluir mínimamente: 
· Fecha de ejecución.
· Ttipo de mantenimiento.
· diagnóstico. 
· actividades desarrolladas y recomendaciones, 
· materiales y/o refacciones utilizadas.

· Nombre y firma del técnico responsable y nombre y firma de quien valido el servicio.
X.- TÉRMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para los servicios del Mantenimiento Preventivo a los equipos de Aire Acondicionado, de conformidad con lo siguiente:

a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La vigencia del contrato será a partir de la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre 2025.
b)  PLAZO DE ENTREGA
El participante adjudicado llevará a cabo los servicios en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la notificación de la adjudicación o fallo, en cada una de las Unidades Administrativas que corresponda.
c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 párrafo 2, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada de los insumos o servicios. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 párrafo 2 relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.
Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por la Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Infraestructura.
d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio de impresiones se deban cumplir.
NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD

e) PROPUESTA TÉCNICA
· La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

· Descripción amplia, detallada y legible del bien ofertado señalando cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

· Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a realizar los servicios solicitados para cada unidad. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

· Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con los servicios solicitados por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación hasta 20 días hábiles. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 

· Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

· Documento en el que el participante declarar bajo protesta de decir verdad que tienen la capacidad y experiencia, para la entrega del servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo en los términos que se requieren. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 
· Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la realización del servicio, señalando que cuenta con el personal necesario, los recursos suficientes y adecuados, para cumplir con el servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo para los servicios de salud del Estado de Tabasco durante la vigencia del contrato que se derive de esta contratación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas, anexando una relación del recurso humano con el que cuenta con experiencia comprobable, para la realización del servicio.
· Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
f) PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Secretaría de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El Prestador del Servicio con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado del Prestador del Servicio, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 
El precio proporcionado debe contemplar mano de obra y gastos de transporte para las diversas ubicaciones, de ser necesario, el licitante debe separar los costos en base la regionalización del estado de Tabasco. 
g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO
Personal de la Subdirección de Servicios Generales realizará visitas a las unidades que fueron atendidas, para verificar que se haya atendido el servicio correspondiente.
h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS
Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice con atraso. Para su determinación, se tomará en cuenta la fecha convenida contractualmente o pactada entre las partes, conforme a los siguientes lineamientos:

a. Durante la Prestación del Servicio

· Se aplicará una penalización equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del procedimiento, por cada día natural de atraso, hasta la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

· La penalización se calculará en función de los bienes y/o servicios no entregados en la fecha convenida.

· El periodo de penalización iniciará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo o fecha pactada para la entrega de los bienes y/o servicios.

· El proveedor autoriza a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a descontar las cantidades resultantes de la aplicación de la pena convencional de los pagos que le correspondan. 
· De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El administrador del contrato será el responsable de gestionar la aplicación de las penas convencionales y de notificar al proveedor sobre su ejecución.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
La devolución y reposición derivada de la calidad de los insumos o prestación de los servicios será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura presentada por el proveedor para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El Organismo descontará de la factura del proveedor las cantidades correspondientes por concepto de deducciones.

El participante adjudicado asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios ocasionados al Organismo y/o a terceros, derivados de su inobservancia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Asimismo, responderá por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios a través de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

j) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro 10 días naturales a partir de la notificación, en términos del artículo 69 fracción II de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.
k) FORMA DE PAGO:
La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

A. La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe del servicio suministrado, una vez que estos sean prestados en las unidades conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva.
El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley.

B. El pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante la administración de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco (5 días hábiles máximo después del cierre de cada mes a través de solicitud por oficio del Administrador del Contrato). El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.
	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".
	Firma de aceptación por parte del usuario y/o encargado del servicio y/o director médico y/o jefe Jurisdiccional.

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de la Secretaría de Salud, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de la Secretaría de Salud.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de la Secretaría de Salud el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. 

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

l) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El prestador del servicio deberá entregar los documentos en donde relacione los servicios entregados, donde se acredite la recepción de los "Servicios" con la firma de aceptación por parte de los directores y/o Administradores, y/o jefe Jurisdiccionales.
m) ANTICIPOS
No aplica

n) AVISO DE PRIVACIDAD
No aplica

o) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Incluido en propuesta técnica. 
p) TIPO DE CONTRATACIÓN
Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 80 fracción III de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud. El pago se realizará en una sola exhibición en moneda nacional. No se otorgarán anticipos.
q) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación del procedimiento de contratación del presente servicio será por PARTIDA UNICA, es decir, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.
r) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
s)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 20 (diez) días hábiles posteriores a la firma de este.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado la prestación del servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga la prestación del servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8. Cuando se trate de la prestación del servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

	

	


[image: image1.png]
ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

Nota: Como parte del formato, deberá especificar las unidades administrativas en las que desea participar. 
	No.
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
	UNIDAD 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los bienes para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.”
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Nota: Como parte del formato, deberá especificar las unidades administrativas en las que desea participar.
	No.
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	MARCA
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL 

	
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL
	 


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO” para cubrir las necesidades del instituto de salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
Solicitó











Jorge Alberto Villanueva Ara


Director de Infraestructura y Mantenimiento.




















28

[image: image2.png]