## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Martes 11 de noviembre de 2025 hasta las 15:00 hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos y lugar de entrega? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
10 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. b) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones c) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. d) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
14 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones g) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. h) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Forma de pago? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. n) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones o) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones r) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## ANEXO 3 FOCON-04 CARDENAS
ANEXO 3 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente a los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | ¿Cuenta con experiencia en Mantenimiento preventivo y/o correctivo para cámaras de refrigeración? | ¿Cuenta con carta apoyo del distribuidor autorizado? | ¿En cuanto tiempo podria entregar la certificación? | Observaciones
1 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: LUCA-19M-80A; NO. DE SERIE: CMR-1B-0110; NO. DE INV: COM-003376; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE CARDENAS. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: LUCA-19M-80A; NO. DE SERIE: CMR-1B-0109; NO. DE INV: COM-003377; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE CARDENAS. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.

## ANEXO 3 FOCON-04 CENTRO
ANEXO 3 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente a los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | ¿Cuenta con experiencia en Mantenimiento preventivo y/o correctivo para cámaras de refrigeración? | ¿Cuenta con carta apoyo del distribuidor autorizado? | ¿En cuanto tiempo podria entregar la certificación? | Observaciones
1 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400178; NO. DE INV: DON-005561; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO; MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400179; NO. DE INV: DON-005562; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
3 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO; MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400180; NO. DE INV: DON-005563; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.

## ANEXO 3 FOCON-04 E. ZAPATA
ANEXO 3 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente a los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO”
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | ¿Cuenta con experiencia en Mantenimiento preventivo y/o correctivo para cámaras de refrigeración? | ¿Cuenta con carta apoyo del distribuidor autorizado? | ¿En cuanto tiempo podria entregar la certificación? | Observaciones
1 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: NA; NO. DE SERIE: CMR-1B-0107; NO. DE INV: NA; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE EMILIANO ZAPATA. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 12 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: NA; NO. DE SERIE: CMR-1B-0108; NO. DE INV: NA; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE EMILIANO ZAPATA. EL CUAL INCLUYE: DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO SEAN NECESARIOS CON GARANTÍA DE 12 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.