## DEMANDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL DEPTO. DE CONTROL DE ABASTO
ANEXO 1.- DEMANDA AGREGADA
Partida | Clave | Descripción | Presentación | Necesidad | Observaciones
1 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 50 KW, MARCA GENERAC OTTOMOTORES, DEL DEPTO. DE CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR • SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE. • SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. • SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE. • REVISION, AJUSTES Y CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR. • REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE. • REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS. • REVISION Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA. • REVISION DE FUGAS EN PRECALENTADOR. • SUMINISTRO E INTALACION DE BATERIA DE 12 VDC. • REVISION Y MEDICION DE VOLTAJE DE LA BATERIA DE ARRANQUE. • REVISION Y CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA DE 12 VDC. GENERADOR • LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO. • REAPRIETE DE TERMINALES. • REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES. • PRUEBA DE OPERACIÓN. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA • LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO. • REVISION Y AJUSTES DE MODULO CON CONTROL. • REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES. • REVISION Y/O CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIA DE 12 VDC. • PRUEBAS DE OPERACIÓN EN VACIO MODO MANUAL. • PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMATICO Y CON CARGA. • REVISION Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. TABLERO DE DISTRIBUCION I LINE DE 14 POLOS • LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO CON SOLVENTE DIELECTRICO. • LIMPIEZA GENERAL DE CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. • REAPRIETE DE TERMINALES DE LLEGADA A INTERRUPTORES. | SERVICIO | 1