## DEMANDA
N° | Nombre de Proveedor | Programa o Componente | Unidad Destino | Partida | Descripción Convenio | Descripción Complementaria | Presentación | Necesidad | Observaciones
1 |  | Leishmaniasis | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Equipo de Termoterapia para Leishmaniasis Potencia de salida: 7 W (±1) Con una carga de 50 O Frecuencia de funcionamiento 6.78 MHZ ± 15 KHZ Peso 2.6 Dimensiones 21.41 x 25.4 x 12.38 cms Recargable S | Equipo de termoterapia a través de partículas de cellex, para extremidades superiores. Con controles de: temperatura, presión, oscilación y tiempo de tratamiento. Aplicación de calor local con dispositivo electromagnético generador de ondas de alta frecuencia; Botón de modo; Abertura para el cargador, adaptador de corriente; el Agarrador cuenta con Luz, botón de inicio, aplicador; el equipo se integra por: Botón de encendido, luz indicadora del estado, pantalla led de temperatura, control de temperatura, control de volumen, sitio de empalme del cargador, botón de prueba de la batería, luces indicadoras 30-60-90 dependiendo del modo, éstas muestran: el tiempo de tratamiento, el nivel de carga de la batería o los diagnósticos del sistema. | Pieza | 1
2 |  | Dengue | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Centrifuga (aparato cientifico) / 1 Centrifuga (Analizador RAMP Reader) incluye cada uno Modulo de Control, Módulo de Pruebas 10 Dengue Mosquito virus test - Para la unidad de Bioensayo | Centrifuga (aparato cientifico) que incluye Plataforma RAMP® Reader • Batería y alimentación / AC • Funciona hasta 100 pruebas con una sola carga • Portátil, ligero • No se requiere calibración o mantenimiento • Información sobre el lote Tiendas - hasta 50 lotes • Almacena hasta 500 resultados de la muestra, • 65 resultados de CIC • 35 resultados LQC • Pantalla LCD muestra los resultados • La impresora se vende por separado • La impresora externa puede programarse a modo manual o automático • Lector de Código de barras disponible • Los datos se pueden exportar Plataforma RAMP®200 • Alto volumen de rendimiento al poder utilizar desde 1 y hasta 3 Unidades modulares, cada una con capacidad de realizar 2 pruebas por módulo; hasta 6 pruebas simultáneamente • Capacidad -Multi-puerto (18 - 36 pruebas / hora) • Puertos Independientes entre sí • Almacena hasta 300 resultados de muestras, 300 IQC y 300 • Pantalla brillante, táctil y fácil de leer • No se requiere calibración o mantenimiento Además el kit incluye RAMP® Dengue - Kit de pruebas El kit de Pruebas RAMP Dengue incluye: • 100 cartuchos de prueba de Dengue RAMP® • 100 puntas de prueba de Dengue RAMP® (embolsados con cartuchos) • 2 x 50mL de tampón de muestra RAMP® (a granel) • Esferas recubiertos de cobre • Viales de dilución de 100 x 2 ml • Viales de muestra de 100 x 0,5 ml • 1 dispositivo de transferencia • 1 inserto de paquete • 1 tarjeta de lote • Equipo requerido, pero no provisto con el kit de prueba: RAMP® Reader o RAMP® 200 • Equipo opcional, no provisto con el kit de prueba: Accesorios | Pieza | 1
3 |  | Dengue | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | 1 Microscopio Estereoscópico Modelo SZX7 Para la unidad de Bioensayo | Lámpara de hendidura.. Equipo montable sobre estativo o mesa de elevación. Utilizado para la exploración diagnóstica del segmento anterior y posterior del ojo, identificando las correcciones necesarias para el tratamiento quirúrgico por medio de la fotografía que proporciona el equipo. Microscopio estereoscópico con selector de aumentos de 6 X a 32 X o mayor con tres valores intermedios. Distancia interpupilar ajustable. Oculares 10 X o 12.5 X o 15 X o 16 X. Corrector de ametropías. Proyección de hendidura con ancho y altura variables entre 0 y 9 mm o mayor. Filtros: azul-cobalto, verde (libre de rojo), o azul claro anticalórico y neutro. Rotación de hendidura de 0 a 180 grados. Lámpara pre-enfocada de halógeno. Movimiento de la base longitudinal, lateral y vertical controlada con un solo mando. Ajuste vertical de fuente de iluminación. Microscopio y barbiquejo. Punto de fijación. Viabilidad para adicionar accesorios para fotografía y/o video. Con lámpara de xenón de 250 watts o mayor. Iluminación de fondo. Divisor de haces con aditamento para conectar a la cámara. | Pieza | 1
4 |  | Micobacteriosis | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Módulo Xpert MTB/Rif ultra, para detección de compuestos de ADN de Mycobacterium tuberculosis y mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina del gen rpoB, mediante PCR. | Módulo de detección de ADN. El módulo de GeneXpert de 6 colores, es un sistema de diagnóstico molecular automatizado que utiliza la técnica de PCR en tiempo real para detectar simultáneamente el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) y la resistencia a la rifampicina (RIF) en muestras clínicas. Este sistema permite un diagnóstico rápido y preciso de la tuberculosis (TB) y la detección de resistencia a medicamentos. La plataforma consiste en un sistema cerrado de biología molecular que utiliza cartuchos desechables de un solo uso que son independientes para el procesamiento de la prueba. El cartucho del GeneXpert MTB/RIF funciona como un mini laboratorio de biología molecular, en cuyo interior se realizan todos los pasos para realizar la PCR en tiempo real: la liberación del ADN, la combinación con los reactivos, la amplificación y la detección a través de fluorescencia liberada por sondas específicas. Para ello, el cuerpo del cartucho se encuentra segmentado en distintas cámaras, las que contienen todas las soluciones y reactivos necesarios para la realización de la técnica. En el tubo de PCR ubicado en la lengüeta del cartucho, ocurre la amplificación en tiempo real de la diana, es decir, de distintos segmentos de la región RDR del gen rpoβ. Un módulo de 6 colores se refiere a la capacidad de utilizar seis sondas fluorescentes diferentes para detectar simultáneamente diferentes objetivos en una sola reacción. * Tecnología: PCR en tiempo real (qPCR) multiplexada. * Reactivos: Cartuchos pre-cargados con todos los reactivos necesarios para la amplificación y detección. * Número de canales: 6 canales ópticos para la detección de diferentes fluorocromos. * Detección: Capacidad para detectar múltiples patógenos y/o marcadores genéticos en una sola muestra y reacción. * Software: Interfaz de usuario intuitiva para el control del sistema y la interpretación de resultados. * Capacidad: Generalmente un módulo puede procesar múltiples cartuchos simultáneamente, aumentando el rendimiento. | Unidad | 1
5 |  | Cardiometabólicas | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Estadímetro portátil, rango de medición de 20-205 cm, dimensiones de 337 x 2165 x 590mm peso de 2.4 kg medición movil | Estadímetro pediátrico.. Equipo para la medición de la longitud de niños menores de 2 años. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: colchoneta portátil, hipoalergénica, flexible, con dispositivo para colgar. Con tope fijo para la cabeza y tope móvil para los pies. Rango de medición con divisiones, con escala numérica en centímetros y milímetros. | Pieza | 150
6 |  | Cardiometabólicas | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Báscula de bioimpedancia eléctrica | Báscula electrónica portátil. Báscula electrónica para el pesaje de pacientes ambulatorios, sin estadímetro. Báscula con despliegue del peso digital. Portátil, con peso del equipo de 7 Kg o menor. Rango de medición de 0 a 180 Kg. o mayor. División de 100 gramos o menor. Sensibilidad de 100 gramos o mayor. Con funciones HOLD y TARA. Con cargador para baterías recargables y baterías recargables. | Pieza | 150
7 |  | PF y Anticoncepción | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Lámpara para cirugía | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica. Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena, intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno. | Pieza | 34
8 |  | Salud Perinatal | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Frasco con 100 capilares 75mm sin heparina | Frasco que contiene 100 tubos capilares de vidrio, libres de heparina. Cada tubo tiene una longitud de 75 mm, especialmente diseñados para obtener muestras limpias y exactas en procedimientos clínicos y de laboratorio. Fabricados con vidrio de alta calidad, estos tubos proporcionan la resistencia necesaria para una manipulación segura y efectiva, garantizando resultados confiables en hematocritos, análisis de sangre y otras aplicaciones diagnósticas. Características clave: Longitud exacta: 75 mm por tubo. Vidrio resistente y de alta calidad. Libres de heparina, ideales para múltiples usos clínicos. Frasco práctico para almacenamiento y manejo eficiente. | Pieza | 300
10 |  | Salud Perinatal | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Material didactico para capacitación en lactancia materna | Maniquí. Humanoide, con esqueleto y material equivalente a tejido humano. Versión femenina. 1 Rotafolio en tela Lactancia Materna. 1 Chaleco simulador para prácticas en Lactancia Materna. 1 Muñeco simulador para prácticas en Lactancia Materna. Material Didactico: 1 Modelo anatomía del seno especializado en Lactancia Materna – 4 capas. 1 Set modelos estómagos recién nacido tamaño real – 4 unds. 1 Set replicas: calostro y leche materna – 3 unds. 1 Libro Pañal: ¡ Mi orina y heces..! Sus cambios y signos de alarma en el bebé. 1 Funda educativa en Lactancia materna. (Solo un pieza en este kit) 1 Set 2 Toallitas Lactancia Materna – compresas frías y calientes 1 Juego Lactancia Materna “Camino hacia una lactancia exitosa” 2.4 m x 2.4 m. | Pieza | 10
11 |  | Igualdad de Género | Jurisdicciones Sanitarias | 53101 | Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI | Baumanometro (instrumento cientifico) Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI. ANEXO TÉCNICO Especificaciones Técnicas Baumanómetro Parlante para Personas con Discapacidad Visual 1. Descripción General del Producto Equipo médico portátil para la medición de la presión arterial, con sistema parlante integrado diseñado específicamente para facilitar su uso por personas con discapacidad visual. El dispositivo deberá emitir instrucciones y resultados en audio claro y comprensible. 2. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas 2.1 Características del Equipo Tipo: Baumanómetro digital automático con función parlante. Uso: Adultos. Medición: Presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca. Pantalla: Pantalla LCD de alto contraste (aunque su uso sea complementario por el sistema parlante). Material del brazalete: Nylon o poliéster resistente, lavable y de uso médico. 2.2 Sistema Parlante Idioma: Español (obligatorio). Volumen: Ajustable en al menos tres niveles. Nitidez: Voz clara, sin interferencias ni distorsión. Funciones con audio obligatorio: Instrucciones para colocación del brazalete. Inicio de la medición. Indicación de errores o mala colocación. Resultado completo de la lectura. Botón dedicado para activar/desactivar la función parlante. 2.3 Brazalete Tamaño estándar para adulto. Rango de circunferencia: Mínimo 22 a 42 cm. Conector universal o compatible con el dispositivo. Ajuste mediante velcro de alta resistencia. 2.4 Medición y Precisión Método de medición: Oscilométrico. Rango de presión: 0 a 299 mmHg. Rango de pulso: 40 a 180 latidos por minuto. Precisión: Presión: ±3 mmHg. Pulso: ±5%. Debe cumplir con estándares internacionales de precisión (AAMI, ESH o equivalentes). 2.5 Alimentación Baterías AA o AAA (especificar) o alimentación por adaptador de corriente. En caso de usar adaptador, deberá incluirse en el paquete. Indicador audible o visual de batería baja. 2.6 Funciones Adicionales Deseables Apagado automático. Memoria de registros: Mínimo 30 mediciones. Detección de arritmia (opcional pero deseable). 3. Condiciones de Entrega Producto completamente nuevo, sin uso previo. Garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación. Manual de usuario en español, con instrucciones claras. Incluye: Unidad principal Brazalete Adaptador (si aplica) Baterías (si aplica) 4. Normatividad El baumanómetro deberá cumplir con la normatividad médica aplicable, tales como: Certificación CE o FDA (o equivalente). Cumplimiento de NOM aplicables para dispositivos médicos electrónicos. | Pieza | 21