## Demanda
APENDICE 1 - DEMANDA
ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
No. | FICHA TÉCNICA | TIPO DE BIEN | NOMBRE DEL EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES
1 | EQUIM-5338190613-0001 | Equipo de laboratorio | Equipo de ELFA (equipo de Ensayo de Fluorescencia Ligada a Enzimas) | EQUIPO | 1 | SE PROPONE LA SIGUIENTE MARCA: VIDAS® de bioMérieux
2 | TERMO-0001 | Equipo de laboratorio | Termociclador en tiempo real | EQUIPO | 2 | SE PROPONE LA SIGUIENTE MARCA: Apllied Byosistems, Modelo Quant studio 5
3 | ULTRA-5332550010-0004 | Equipo de laboratorio | Ultracongelador -50°c a -86°c con capacidad 700 cajas de 2 pulgadas | EQUIPO | 1
4 | EVAP-0001 | Equipo de laboratorio | Evaporador con corriente de aire Nitrogeno | EQUIPO | 1
5 | ESPEC-5333610060-0001 | Equipo de laboratorio | Espectrómetro de absorción atómica | EQUIPO | 1
6 | TURBLA-0001 | Equipo de laboratorio | Turbidímetro láser de sobremesa | EQUIPO | 1
7 | INCU-REFRI-0001 | Equipo de laboratorio | Incubadora refrigerada de 240 litros, temperatura -10 a 60°C a 127 V. | EQUIPO | 1
8
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL