## APENDICE (hidden)
Partida | UNIDAD | Descripción subpartida | Presentación | Cantidad | Requerimiento

## 56401 LABORATORIO SP
"SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA"
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
Lote | Partida | Descripción | Descripción complementaria | Presentación | Cantidad | Requerimiento
1 | 56401 | EQUIPO DIVIDIDO DE 300,000 BTU O 25 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60 | EQUIPO DIVIDIDO DE 300,000 BTU O 25 T.R., , REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA SERVICIOS GENERALES (1) Y MICROBIOLOGÍA (2). | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
2 | 56401 | EQUIPO DIVIDIDO DE 240,000 BTU O 20 T.R, REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO DE 240,000 BTU O 20 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA ADMINISTRACIÓN (1), CONTROL AMBIENTAL CLÍNICO (1), ALMACEN (1) Y DIRECCIÓN (1). | EQUIPO | 4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
3 | 56401 | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU O 10 T.R. REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU O 10 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA AUDITORIO (1), SALA DE JUNTAS (1) | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
4 | 56401 | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU O 5 T.R., , REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA: CAFETERÍA (1). | EQUIPO | 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
5 | 56401 | EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE TUBERÍA MECÁNICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA: ABSORCIÓN ATÓMICA (1), CROMATOGRAFÍA DE GASES (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
6 | 56401 | CONDENSADOR TIPO VRF, EFICIENCIA ESTÁNDAR, TVR CONNECT DC, 170,000 BTU (14 T.R.) DE CAPACIDAD, A 220-3-60HZ, REFRIGERANTE 410A, | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONDENSADOR TIPO VRF, . EFICIENCIA ESTÁNDAR, TVR CONNECT DC, 170,000 BTU (14 T.R.) DE CAPACIDAD, A 220-3-60HZ, REFRIGERANTE 410A, UBICADO EN ÁREA DE JARDIN INTERNO DEL LABORATORIO. PARA ÁREA DE PASILLO CENTRAL Y TRANSVERSALES. | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
7 | 56401 | UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 3 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 3 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS, INCLUYE BRANCH DERIVADOR, PANEL, TERMOSTATO, Y CONTACTO MEDIO GIRO BIFÁSICO 220 V, (HEMBRA-MACHO), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN MECÁNICA DE CONDENSADOR A EVAPORADORA, SOPORTES, FORRO TÉRMICO A TUBERÍA. PARA ÁREA DE PASILLOS. | EQUIPO | 10 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
8 | 56401 | UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 4 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 4 T.R., A 220-1-60HZ. O SIMILAR, PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS, INCLUYE BRANCH DERIVADOR, PANEL, TERMOSTATO, Y CONTACTO MEDIO GIRO BIFÁSICO 220 V, (HEMBRA-MACHO), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN MECÁNICA DE CONDENSADOR A EVAPORADORA, SOPORTES, FORRO TÉRMICO A TUBERÍA. PARA ÁREA DE PASILLOS. | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
9 | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 3 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., BULBO SECO (22,2°C) 50% HUMEDAD RELATIVA, MONTAJE EN PARED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN , CON CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 3 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., BULBO SECO (22,2°C) 50% HUMEDAD RELATIVA, MONTAJE EN PARED. INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA DE SITE (1) Y ÁREA DE ARCHIVO (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
10 | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, , CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., . INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA DE DIRECCIÓN. | EQUIPO | 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
11 | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, DE CAPACIDAD NOMINAL 4 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, CAPACIDAD NOMINAL 4 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., . INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA RECEPCIÓN DE MUESTRAS (1) Y VIGILANCIA SANITARIA (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
33