## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo para las Plantas de Emergencia de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
2026-03-13
HASTA LAS 18:00 HRS
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo para las Plantas de Emergencia de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo para las Plantas de Emergencia?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Servicio de Mantenimiento Preventivo / Correctivo para las Plantas de Emergencia de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3) Unidades de prestación del Servicio.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## ANEXO 3 FOCON-04 U. A. Y APOYO
ANEXO 3 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para “Servicio de Mantenimiento para las Plantas de Emergencia de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco "
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Instrucciones:
I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
Nombre de Proveedor | Partida | Lote | Clue | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Costo total | Observaciones
EMPRESA | 35701 | 1 | TCSSA016412 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15387, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114708, UBICADA EN LA JURISDICCIÓN CENTLA, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 2 | TCSSA006384 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW MODELO AP25WCE CON NUMERO DE SERIE: AP20230923002 MARCA IPOWER DE LA JURISDICCIÓN CUNDUACÁN QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE CARGA DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, REVISIÓN DE VOLTAJES DE SALIDA DEL CARGADOR DE BATERÍA, AJUSTE DE TERMINAL DE CONEXIÓN CON BATERÍA, REVISIÓN DE VISUAL Y AJUSTE DE BANDA DE MOTOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. REVISIÓN VISUAL DEL GENERADOR, LIMPIEZA INTERIOR CON SOLVENTE DIELÉCTRICO EN LAS CONEXIONES DEL GENERADOR, REAPRIETE DE TERMINALES EN EL GENERADOR. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN VACÍO Y EN AUTOMÁTICO, MEDICIÓN DE VOLTAJES EN VACÍO Y CON CARGA. DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE ÁREA PARA REUBICAR EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, COLOCACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EN PARED, COLOCACIÓN DE NEOPRENO ANTI VIBRATORIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NECESARIO DE FUERZA Y DE ACUERDO AL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE ACUERDO A LA NORMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT NECESARIA PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA CAL. 4 THW-LS 90°, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍA CONDUIT DE FUERZA Y DE CONTROL DE 1 1/2" Y DE 1" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL THW-LS CAL 12 PARA AUTOMATIZAR ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA, CONEXIONADO DE CABLE DE CONTROL Y FUERZA EN TABLERO DE TRANSFERENCIA Y EN INTERRUPTOR DE PLANTA DE EMERGENCIA, RECONFIGURACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA RETARDO DE ARRANQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 3 | TCSSA016564 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15419, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114724, UBICADA EN LA JURISDICCIÓN JALAPA, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, CAMBIO DE RELAY DE ARRANQUE, CAMBIO DE PARO DE EMERGENCIA, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR GENERADOR, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA DAÑADA, INCLUYE DRENADO DE ANTICONGELANTE Y RELLENE NUEVAMENTE YA CON LA MANGUERA NUEVA, CAMBIO DE ABRAZADERAS PARA MANGUERA NUEVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE DAÑADO, ASÍ COMO SU CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 4 | TCSSA006425 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15396, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114725, UBICADA EN LA JURISDICCIÓN JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO DE TAPÓN DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE BOTE DE RECUPERACIÓN DE LIQUIDO, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR GENERADOR, REPARACIÓN DE COPLE FLEXIBLE DE ESCAPE, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, CAMBIO DE MODULO DE CONTROL 7320, RECONFIGURACIÓN DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 5 | TCSSA016646 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW MODELO AP25WCE CON NUMERO DE SERIE: SIN DATO MARCA IPOWER DE LA JURISDICCIÓN NACAJUCA QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE CARGA DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, REVISIÓN DE VOLTAJES DE SALIDA DEL CARGADOR DE BATERÍA, AJUSTE DE TERMINAL DE CONEXIÓN CON BATERÍA, REVISIÓN DE VISUAL Y AJUSTE DE BANDA DE MOTOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. REVISIÓN VISUAL DEL GENERADOR, LIMPIEZA INTERIOR CON SOLVENTE DIELÉCTRICO EN LAS CONEXIONES DEL GENERADOR, REAPRIETE DE TERMINALES EN EL GENERADOR. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN VACÍO Y EN AUTOMÁTICO, MEDICIÓN DE VOLTAJES EN VACÍO Y CON CARGA DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE ÁREA PARA REUBICAR EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, COLOCACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EN PARED, COLOCACIÓN DE NEOPRENO ANTIVIBRATORIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NECESARIO DE FUERZA Y DE ACUERDO AL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE ACUERDO A LA NORMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT NECESARIA PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA CAL. 4 THW-LS 90°, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍA CONDUIT DE FUERZA Y DE CONTROL DE 1 1/2" Y DE 1" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL THW-LS CAL 12 PARA AUTOMATIZAR ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA, CONEXIONADO DE CABLE DE CONTROL Y FUERZA EN TABLERO DE TRANSFERENCIA Y EN INTERRUPTOR DE PLANTA DE EMERGENCIA, RECONFIGURACIÓN DE MODULO DE CONTROL PARA RETARDO DE ARRANQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 6 | TCSSA016663 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15402, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114732, UBICADA EN LA JURISDICCIÓN PARAÍSO, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE. CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, CAMBIO DE MODULO DE CONTROL 7320, RECONFIGURACIÓN DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 7 | TCSSA016721 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15404, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114740, UBICADA EN LA JURISDICCIÓN TENOSIQUE, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, CAMBIO DE BOTE DE RECUPERACIÓN DE LIQUIDO, CAMBIO DE SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE EN RADIADOR, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REVISIÓN DE MODULO DE CONTROL, CAMBIO DEL MODULO DE CONTROL DE ARRANQUE 7320, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 8 | TCSSA007715 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NÚMERO DE SERIE 15413, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114714, UBICADA EN C.E. HEMOTERAPIA, VILLAHERMOSA, TABASCO. MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA. CAMBIO DE PRECALENTADOR: CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, CAMBIO DE MODULO DE CONTROL 7320, RECONFIGURACIÓN DE MODULO DE CONTROL DE ARRANQUE, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, CAMBIO DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 9 | TCSSA016470 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW, MODELO TA0941GE, NUMERO DE SERIE 7009176674, NUMERO DE INVENTARIO LSP/MTO/138/14, UBICADA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, REVISIÓN DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE MANGUERAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE BATERÍAS DE 23 PLACAS (2 PIEZAS), CAMBIO DE TERMINALES DE BATERÍA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR, REVISIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE DIÉSEL CON CALIBRACIÓN EN BANCO DE CALIBRACIÓN EN LABORATORIO, REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TURBO CARGADOR, REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGAS DE DIÉSEL EN CONEXIONES, REVISIÓN DE TAPÓN DE RADIADOR. GENERADOR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE, REVISIÓN DEL BALERO DE CARGA, REVISIÓN VISUAL DEL AISLAMIENTO DEL GENERADOR. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (2 TABLEROS), LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y CAMBIO DE BOBINA DE APERTURA DE DERIVACIÓN 120 - 127V AC-DC T7-T7M-X1 DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, REVISIÓN Y CAMBIO DE BOBINA DE BAJA TENSIÓN 120-127 V CA CC T7-T7M-X1 Y PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 10 | TCSSA016470 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KW, MARCA CARE, MODELO SL61260235-1, NUMERO DE SERIE SLP10S19N1121, NUMERO DE INVENTARIO S/D, UBICADA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA ÁREA DE CÁRCAMO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, REVISIÓN DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE MANGUERAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINALES DE BATERÍA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR, REVISIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE DIÉSEL CON CALIBRACIÓN EN BANCO DE CALIBRACIÓN EN LABORATORIO, REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TURBO CARGADOR, REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGAS DE DIÉSEL EN CONEXIONES, REVISIÓN DE TAPÓN DE RADIADOR. GENERADOR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE, REVISIÓN DEL BALERO DE CARGA, REVISIÓN VISUAL DEL AISLAMIENTO DEL GENERADOR. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, LIBRANZA ELÉCTRICA, DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE PLATINA PARA NUEVA TRANSFERENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFERENCIA NUEVA MARCA GENERAC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLO ELÉCTRICO A BASE DE CONTACTORES DE CONTROL, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS PARA CONTROL, CLEMAS DE CONEXIÓN NECESARIAS PARA EL ARREGLO Y CABLEADO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA COMPLETO, RECONFIGURACIÓN DE CONTROL, ASÍ COMO PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LA NUEVA TRANSFERENCIA Y PUESTA EN MARCHA., PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 11 | TCSSA016453 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW. MARCA OTTOMOTORES NUMERO DE SERIE 15390, CON NUMERO DE INVENTARIO FED-114713, UBICADA EN EL DEPTO. DE INVENTARIOS VILLAHERMOSA, TABASCO. MOTOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISIÓN DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISIÓN DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍA, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, LIMPIEZA CON SOLVENTE, DIELÉCTRICO, REVISIÓN Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS, REVISIÓN Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMÁTICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 12 | TCSSA006705 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW, MARCA IGSA MODELO GS80, CON NUMERO DE INVENTARIO JS702-VAC075, UBICADA EN CEREVAC CARDENAS, TABASCO. CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA, CAMBIO DE BATERIA, REVISION, CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REVISION Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISION DEL CARGADOR DE BATERIAS, REVISION Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMATICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 13 | TCSSA006623 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 50 KW, MARCA GENERAC OTTOMOTORES, DE CONTROL DE ABASTO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR • SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISION, AJUSTES Y CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS CAMBIO DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE FUGAS EN PRECALENTADOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE 12 VDC, REVISION Y MEDICION DE VOLTAJE DE LA BATERIA DE ARRANQUE, CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA DE 12 VDC. GENERADOR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES, PRUEBAS DE OPERACION. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REVISION Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISION Y/O CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIA DE 12 VDC, PRUEBAS DE OPERACION EN VACIO MODO MANUAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMATICO Y CON CARGA, REVISION Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 14 | TCSSA006635 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW MARCA IGSA MODELO GS80, UBICADA EN EL CEVAC CENTRO, TABASCO. CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REVISION Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISION DEL CARGADOR DE BATERIAS, REVISION Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN EN AUTOMATICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026
EMPRESA | 35701 | 15 | TCSSA006693 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE 12 MESES A PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW MARCA IGSA MODELO GS80 SERIE PE4045T767828/M09A156804, UBICADA EN EL CEREVAC E. ZAPATA, TABASCO. CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, AJUSTE DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DEL PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE FUGAS EN PRECALENTADOR, REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA, LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR. GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO, REVISION Y AJUSTE DE MODULO DE CONTROL, REAPRIETE DE TERMINALES Y CONEXIONES, REVISION DEL CARGADOR DE BATERIAS, REVISION Y AJUSTE A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PRUEBASDE OPERACIÓN EN AUTOMATICO. | SERVICIO | 1 |  |  | Mes en el que se requiere el servicio de Mantenimiento preventivo es en Junio de 2026