[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco.

	Anexo Técnico


	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco.


I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco de 2026, para atender las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


La vigencia del contrato será de 100 días naturales a partir de la recepción del pedido.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

Este Organismo brinda de manera interrumpida servicios de salud especializados y de calidad, respondiendo a la demanda de mantenimiento preventivo de aires acondicionados con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en las diferentes áreas de Oficina Central y Jurisdicciones Sanitarias. Lo anterior, con un enfoque de protección y seguridad social, a través de una red de servicios orientados especialmente a las áreas administrativas, bajo un enfoque preventivo y con un trato digno.

Para garantizar la operación adecuada y continua de los servicios, es indispensable mantener en óptimas condiciones la infraestructura administrativa. Esto incluye la realización de labores de limpieza con técnicas especializadas y el uso de insumos apropiados. Estas acciones benefician directamente a las diferentes áreas de la Unidad de Administración y Finanzas y las 17 Jurisdicciones de los Servicios de Salud.
La importancia del mantenimiento oportuno de los aires acondicionados ayuda a que los equipos puedan funcionar correctamente dándoles un periodo de funcionalidad largo, esto beneficia en el entorno laboral, ya que es fundamental y va más allá de la simple comodidad.  El mantenimiento preventivo ayuda a identificar y corregir pequeños problemas antes de que se conviertan en fallas mayores y costosas. Limpiar componentes, lubricar piezas móviles y verificar niveles de refrigerante reduce el desgaste, lo que significa que no se tendrá que reemplazar el equipo en poco tiempo, extendiendo su vida útil. El mantenimiento correctivo consiste en el diagnóstico y atención de la falla como cambio, de tarjeta electrónica, reparación de fugas de gas, sustitución de moto ventilador, recarga de gas, reparación de compresor, cabe mencionar que mencionadas acciones correctivas no deben superar el 40% del valor comercial del equipo a reparar.
Las temperaturas extremas pueden generar estrés y fatiga. Un ambiente fresco y confortable reduce la irritabilidad y mejora el estado de ánimo de los empleados. Un personal con menos estrés laboral es más propenso a colaborar, comunicarse eficazmente y mantener una actitud positiva, lo que contribuye a un mejor ambiente laboral y a una mayor productividad del empleado.
El aire acondicionado no solo controla la temperatura, sino que también filtra el aire, eliminando partículas de polvo, polen, alérgenos y otros contaminantes. El mantenimiento regular es vital para ayudar en la eficiencia energética, operar de manera óptima, lo que se traduce en facturas de electricidad más bajas. Estos equipos son fundamentales para mantener un ambiente fresco y agradable en las diferentes áreas de Oficina Central, así como Jurisdicciones Sanitarias, cuya demanda es constante.

Es importante mantener un ambiente saludable para los trabajadores y visitantes, previniendo así la propagación de enfermedades. El uso adecuado de estos equipos permite un mejor estado de ánimo y una interacción más positiva en el entorno laboral, favoreciendo un ambiente saludable.

Por lo anterior, se solicita el servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo que permita realizar los trabajos en cada unidad, contar en tiempo y forma con el servicio para llevar a cabo el mantenimiento. Dado el nivel de operatividad de estas unidades, resulta imperioso atender esta necesidad como parte de los servicios básicos indispensables.

La realización puntual y suficiente de limpieza garantiza condiciones para que los equipos operen de manera óptima, eficiente y segura. 
Con la realización de estos servicios, las unidades administrativas estarán en posibilidad de continuar operando eficientemente, brindando los apoyos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, confiamos en que se seguirán destinando los recursos públicos pertinentes para fortalecer el desarrollo y la calidad de los servicios de salud en el estado de Tabasco.

IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.
	NÚM.
	UNIDADES
	Dirección

	1
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Oficina Central Paseo tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035 centro, Tabasco


	2
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
	Venustiano Carranza 301, El Carmen, 86930 Balancán, Tab.

	3
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS 
	Avenida Lázaro Cárdenas 86500, Centro, Cárdenas, Tab.

	4
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
	Álvaro Obregón Esq. Constitución N/A, Centro, 86751 Frontera, Tab.

	5
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
	Cda. del Caminero 110, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab.

	6
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
	Reforma 477, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab.

	7
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
	Av. Juárez N/A, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México

	8
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
	Calle Agrarista esq. Av. Abasolo, Col. El Cerrito, C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tab.

	9
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
	Allende #38, C.P86400 Huimanguillo, Tabasco

	10
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
	Francisco J. Santamaría #5, C.P. 86850 Jalapa, Tabasco

	11
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ
	C. Primera Constitución #54, La Guadalupe, 86200 Jalpa De Méndez, Tab.

	12
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA
	Miguel Hidalgo 20, Centro, 86780 Jonuta, Tab.

	13
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
	Gardenia 120, Florida, 86700 Macuspana, Tab.

	14
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
	Eusebio Castillo 127, Centro, 86220 Nacajuca, Tab.

	15
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO
	José María Morelos, Centro, 86605 Paraíso, Tab.

	16
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
	C. Clemente Figueroa N/A, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab.

	17
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA
	Arroyo Azufre, Col. Sierra Teapa, #106, C.P. 86800

	18
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
	Calle 55 Col. Luis Gómez Z. S/N, C.P. 86901 Tenosique, Tabasco

	19
	CAPASITS CÁRDENAS
	Prolongación Orrico de los Llanos S/N, Col. El Bajío, Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500

	20
	CAPASITS TENOSIQUE
	Calle Xalapa S/N Col. Municipal. Junto al Hospital General. Tenosique C.P.86901

	21
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	Calle 3 S/N, Colonia El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab.

	22
	CENTRO DE VACUNOLOGIA 
CENTRO
	Prol. De Antimonio 124, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab.

	23
	CENTRO DE VACUNOLOGIA CARDENAS
	86599, Sección 40, Heroica Cárdenas, Tabasco.

	24
	CENTRO DE VACUNOLOGIA EMILIANO ZAPATA
	Ordorica, José Marín Lara (Arboledas Calle. Francisco Javier Conde, 86992 Emiliano Zapata, Tab.

	25
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab.

	26
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	Av. Acero, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab.

	27
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	Entronque a Samarkanda 102, Medellín y Pigua 2da Sección, 86010 Villahermosa, Tab.

	28
	DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	Retorno Vía 5 104, Los Ríos, 86035 Villahermosa, Tab.


V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado deberá entregar un calendario de servicios. dentro del plazo no mayor a 10 días, naturales contados a partir de la entrega del pedido o emisión y notificación del fallo.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
Los servicios descritos en el inciso III serán realizados a las siguientes Unidades Administrativas:
Oficina Central y Jurisdicciones Sanitarias


	Lote
	Unidad
	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	1
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	54
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	2
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	25
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	3
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	60
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	4
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	5
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PISO 5 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	6
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	7
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	8
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	9
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	10
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	11
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	12
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	13
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	14
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	15
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	16
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	17
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	18
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	19
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	20
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	21
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	34
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	22
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	23
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	24
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	25
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	26
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	27
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	28
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	29
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	30
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	31
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	32
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	33
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	34
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	36
	JURISDICCIÓN  DE HUIMANGUILLO
	35702
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	37
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	38
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	39
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	40
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	41
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	42
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	43
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	44
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	45
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	46
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	47
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	48
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	49
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	50
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	51
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	52
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	53
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	54
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	55
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	56
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	57
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	58
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	59
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	60
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	61
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	62
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	63
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	64
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	65
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	66
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	67
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	68
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	69
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA S/C
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	70
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	71
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	72
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	73
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	74
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	75
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	76
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	77
	CAPASITS CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	78
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	79
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	80
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	81
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	82
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	83
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	84
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	85
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	86
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	87
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	88
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	89
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	90
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	91
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	92
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	93
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	94
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	95
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	96
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  4 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	97
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 4 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	98
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	99
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	100
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	101
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	102
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	103
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	104
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	105
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	106
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	107
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	108
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	109
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT




VII.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFERTADO                                                                    EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
	Lote
	Unidad
	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	1
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	54
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	2
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	25
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	3
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	60
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	4
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	5
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PISO 5 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	6
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	7
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	8
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	9
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	10
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	11
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	12
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	13
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	14
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	15
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	16
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	17
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	18
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	19
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	20
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	21
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	34
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	22
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	23
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	24
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	25
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	26
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	27
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	28
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	29
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	30
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	31
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	32
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	33
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	34
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	35
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	36
	JURISDICCIÓN  DE HUIMANGUILLO
	35702
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	37
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	38
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	39
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	40
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	41
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	42
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	43
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	44
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	45
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	46
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	47
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	48
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	49
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	50
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	51
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	52
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	53
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	54
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	55
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	56
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	57
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	58
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	59
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	60
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	61
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	62
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	63
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	64
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	65
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	66
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	67
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	68
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	69
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA S/C
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	70
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	71
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	72
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	73
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

	74
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	75
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	76
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	77
	CAPASITS CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	78
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	79
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	80
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	81
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	82
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	83
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	84
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	85
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	86
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	87
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	88
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	89
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	90
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	91
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	92
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	93
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	94
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	95
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	96
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  4 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

	97
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 4 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	98
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	99
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	100
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	101
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	102
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	103
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	104
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	105
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	106
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	107
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	108
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

	109
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT


MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



	Lote
	Unidad
	Partida
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Cantidad
	Requerimiento

	1
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	20
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	2
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	15
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	3
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	4
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	5
	OFICINA CENTRAL
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO PISO 5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	6
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	7
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	8
	JURISDICCIÓN DE BALANCÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	9
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	10
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	11
	JURISDICCIÓN DE CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	12
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	13
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	14
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	15
	JURISDICCIÓN DE CENTLA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	16
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	17
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	18
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	19
	JURISDICCIÓN DE CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	20
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	21
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	22
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	23
	JURISDICCIÓN DE COMALCALCO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	24
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	25
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	26
	JURISDICCIÓN DE CUNDUACÁN
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	27
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	28
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	29
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	30
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	31
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	32
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	33
	JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	34
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	35
	JURISDICCIÓN DE HUIMANGUILLO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	36
	JURISDICCIÓN  DE HUIMANGUILLO
	35702
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	37
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	38
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	39
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	40
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	41
	JURISDICCIÓN DE JALAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	42
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	43
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	44
	JURISDICCIÓN DE JALPA DE MÉNDEZ
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	45
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	46
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	47
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	48
	JURISDICCIÓN DE JONUTA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	49
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	50
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	51
	JURISDICCIÓN DE MACUSPANA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	52
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	53
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	54
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	55
	JURISDICCIÓN DE NACAJUCA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	56
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	57
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	58
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	59
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	60
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	7
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	61
	JURISDICCIÓN DE PARAÍSO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	62
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	63
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	64
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	65
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	66
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	67
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	68
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	69
	JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA S/C
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	70
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	71
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	72
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	73
	JURISDICCIÓN DE TEAPA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	74
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	75
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	76
	JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	77
	CAPASITS CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	12
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	78
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	10
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	79
	CAPASITS TENOSIQUE
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	80
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	81
	SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	82
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	83
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	84
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	85
	CEVAC CENTRO
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	86
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	11
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	87
	CEREVAC CÁRDENAS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	88
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	89
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	90
	CEREVAC E. ZAPATA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	91
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	22
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	92
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	93
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	23
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	94
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	95
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	96
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL  4 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	97
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 4 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	98
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 5 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	99
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	9
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	100
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	101
	CONTROL DE ABASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	102
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	103
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	104
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	105
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	106
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y ENSEÑANZA  EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	107
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y ENSEÑANZA  EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TN
	EQUIPO
	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	108
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y ENSEÑANZA  EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)

	109
	EDIFICIO DE SALUD PSICOSOCIAL, DIRECCION DE CALIDAD Y ENSEÑANZA  EN SALUD
	35701
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TN
	EQUIPO
	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA, CAPACITOR, REPARACION DE FUGA, RECARGA DE GAS, REPARACION DE COMPRESOR, SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO)




ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

El proveedor debe contar con una garantía de 30 días posterior a la ejecución de limpieza y/o reparación de los equipos de aire acondicionado.
VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
Una bitácora de servicio para poder llevar una calendarización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia del contrato será de 100 días naturales contando a partir de la recepción del pedido del año 2026 para Oficina Central y Laboratorio Estatal, CAPACITS, CEVAC, Almacén General, Almacén de Inventario, las 17 Jurisdicciones Sanitarias y demás instalaciones que albergan áreas pertenecientes a los Servicios de Salud Pública.
b)  PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado llevará a cabo los servicios en un plazo no mayor a 100 días naturales o menos, a partir de la notificación del fallo, en cada una de las Unidades Administrativas que corresponda.
c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada de la adquisición. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47, párrafo segundo relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 99 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por la Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Servicios Generales.
d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio de impresiones se deban cumplir.
	NORMATIVIDAD

	Ley General de Salud, en los artículos aplicables

	Reglamento de la Ley General de Salud

	Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

	Reglamento de Insumos para la Salud

	Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

	Compendio Nacional de Insumos para la Salud

	NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD


e) PROPUESTA TÉCNICA
· La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

· Descripción amplia, detallada y legible del bien ofertado señalando cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

· Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a realizar los servicios solicitados para cada unidad. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
· Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con los servicios solicitados por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación hasta 10 días hábiles. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 

· Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

· Documento en el que el participante declarar bajo protesta de decir verdad que tienen la capacidad y experiencia, para la entrega del servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo en los términos que se requieren. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

· Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la realización del servicio, señalando que cuenta con el personal necesario, los recursos suficientes y adecuados, para cumplir con el servicio de Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo para los servicios de salud del Estado de Tabasco durante la vigencia del contrato que se derive de esta contratación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

· Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 
· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Secretaría de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El Prestador del Servicio con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado del Prestador del Servicio, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO
Personal de Oficina Central realizará visitas a las unidades que fueron atendidas, para verificar que se haya atendido el servicio correspondiente.
Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco, de conformidad con lo siguiente:
Visita de inspección a los equipos a cotizar.

El posible proveedor deberá solicitar acceso a las instalaciones para realizar el levantamiento y validación de los equipos de aire acondicionado y de sus condiciones actuales de operación, con la finalidad de actualizar los servicios requeridos y la cotización correspondiente. Para programar la visita, deberá presentarse ante la Subdirección de Materiales y Servicios Generales; dicha inspección se realizará en conjunto con personal autorizado de la misma.

En caso de presentarse sin programación previa o sin acompañamiento del personal autorizado, se negará el acceso a las instalaciones.

Como evidencia de la inspección realizada, se elaborará una minuta firmada por el proveedor y el personal de la Subdirección de Materiales y Servicios Generales.

La visita de inspección será de carácter obligatorio; por lo tanto, las propuestas presentadas sin haber realizado previamente dicha visita podrán ser desechadas.

h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS
Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice con atraso. Para su determinación, se tomará en cuenta la fecha convenida contractualmente o pactada entre las partes, conforme a los siguientes lineamientos:

a. Durante la Prestación del Servicio
· Se aplicará una penalización equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del procedimiento, por cada día natural de atraso, hasta la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

· La penalización se calculará en función de los bienes y/o servicios no entregados en la fecha convenida.

· El periodo de penalización iniciará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo o fecha pactada para la entrega de los bienes y/o servicios.
· El proveedor autoriza a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a descontar las cantidades resultantes de la aplicación de la pena convencional de los pagos que le correspondan. 
· De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
El administrador del contrato será el responsable de gestionar la aplicación de las penas convencionales y de notificar al proveedor sobre su ejecución.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
La devolución y reposición derivada de la calidad de los insumos o prestación de los servicios será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura presentada por el proveedor para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El Organismo descontará de la factura del proveedor las cantidades correspondientes por concepto de deducciones.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios a través de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro 5 días hábiles a partir de la notificación, en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 31 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del importe total del documento, según corresponda.
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.
j) FORMA DE PAGO:
La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:
La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los insumos suministrados, conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 días naturales, según corresponda, contados a partir de recibir la factura respectiva, en términos del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o articulo 50 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.
El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 134 y 135 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago. 

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de Ios “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por parte del usuario y/o encargado del servicio y/o director médico y/o Jefe Jurisdiccional.

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".
	Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio.

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente
	


El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de Ios “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”. 
El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).
En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o articulo 50 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
k) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los 
servicios realizados, donde se acredite el servicio con la firma de aceptación por parte de los directores y/o Administradores, y/o jefe Jurisdiccionales.
l) ANTICIPOS
No aplica

m) AVISO DE PRIVACIDAD
No aplica

n) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato. 

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato. 

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.
o) TIPO DE CONTRATACIÓN

El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 125 fracción tercera de su Reglamento, y/o articulo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional. 
p) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del procedimiento de contratación del presente servicio, será por PARTIDA, es decir, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.
q) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

r)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado la prestación del servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga la prestación del servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.
8. Cuando se trate de la prestación del servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

Lugar: Villahermosa, Tab; 20 de mayo 2026
	Elaboró:

___________________________________

	Ramón Alfredo Fernández Valle


Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales
ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)
	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


	No.
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los bienes para el servicio de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco.”
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

	No.
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	
	TOTAL
	 


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación el servicio de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de los Servicios de Salud de Tabasco” para cubrir las necesidades del instituto de salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
26

[image: image1.png][image: image2.png]_1840729462.unknown

_1840729461.unknown

