[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	35101.-Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos de abril a mayo de 2025

	Anexo Técnico


	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos de abril a mayo 2025


I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente Anexo Técnico tiene por objeto la contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos del 1ro de abril al 31 de mayo 2025, para atender las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


La vigencia del contrato iniciará del 1ro de abril al 31 de mayo 2025.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

El Servicio de , Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos es muy importante el cual se define como la prestación de un servicio mediante el cual se realiza el mantenimiento requerido en las Jurisdicciones de la secretaria de Salud en el Estado de Tabasco con el objetivo de mantener las instalaciones en excelente estado para poder brindar un ambiente con una buena infraestructura a los ciudadanos que día a día acuden a consulta a estas unidades de salud, la cual son para el perfeccionamiento de dicho servicio, y el mantenimiento de las unidades médicas a utilizar se realiza por personal técnico de apoyo del proveedor quién también llevará el control de los insumos brindados.

Estos benéficos se verán en la calidad y mayor confort para pacientes y trabajadores preservando la estructura, reduciendo costos de futuras reparaciones, fortaleciendo la imagen de la secretaria de Salud, la implementación de este proyecto contribuirá a mejorar significativamente las condiciones físicas de las jurisdicciones de la Secretaría de Salud, asegurando espacios más funcionales y dignos para la atención médica. Se recomienda la asignación de recursos y la ejecución periódica de estos trabajos para mantener las instalaciones en óptimas condiciones.

Para mejorar las unidades médicas, es importante abordar aspectos clave como infraestructura, equipamiento, personal y gestión. 

NOTA: La implementación de este proyecto contribuirá a mejorar significativamente las condiciones físicas de las jurisdicciones de la Secretaría de Salud, asegurando espacios más funcionales y dignos para la atención médica. Se recomienda la asignación de recursos y la ejecución periódica de estos trabajos para mantener las instalaciones en óptimas condiciones.  
Debido a lo anterior el Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos es de vital importancia para la operatividad de las Unidades de Servicios de Salud ya que cada documento oficial que se genera en este hospital se constituye como una herramienta indispensable es por ello que requerimos urgentemente el mantenimiento y conservación de las unidades, ya que al no contar con el servicio las unidades se verán más deterioradas, lo que generaría un gasto mayor en el mantenimiento del bien y dada la economía actual del Estado, no es factible este gasto. 

Diariamente se atiende a la población asegurada del IMSS Bienestar de manera directa y referenciadas por todas las unidades médicas que integran la Secretaría de Salud, actualmente no se cuenta con el servicio de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos, de las Unidades de este Organismo y así cumplir con las metas de su encomienda, con este servicio se pretende llegar a las metas de cada programa que se trabaja, y eso se manifestaría en la correcta y aprobada medición de los servicios y atención de salud a la población, que es la razón fundamental de los servicios de salud.
Por lo anterior y con la finalidad de no detener la operatividad administrativa y cumplir con las metas establecidas en todos los programas de salud del Estado de Tabasco y así cumplir con las metas establecidas en todos los programas de salud, es necesario contar con este servicio, para brindar mayor bienestar y confort a las unidades de los servicios de salud del Estado de Tabasco y así cumplir, con los lineamientos establecidos. 
Con la contratación del servicio de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos, tendríamos las herramientas para atención a la población, y estar en condiciones de cumplir con las instalaciones a las instancias correspondientes del Gobierno Federal e ir nutriendo la información de la atención médica en todo el País, llegando a culminar las metas marcadas en cada Sector de salud en el Estado. Con estos datos, las Unidades de este Organismo, cumpliría con las diversas certificaciones a las que están sujetas y dicha acción ocasionaría que con seguridad se sigan recibiendo los recursos públicos para el continuo desarrollo, atención y servicios de salud para este municipio. de las siguientes unidades Médicas y Administrativas:
1. Jurisdicción Sanitaria De Centla

2. Jurisdicción Sanitaria De Comalcalco

3. Jurisdicción Sanitaria De Cunduacán

4. Jurisdicción Sanitaria De Huimanguillo

5. Jurisdicción Sanitaria De Jonuta

6. Jurisdicción Sanitaria De Macuspana

7. Jurisdicción Sanitaria De Nacajuca

8. Jurisdicción Sanitaria De Paraíso

9. Jurisdicción Sanitaria De Tacotalpa

10. Jurisdicción Sanitaria De Teapa

11. Jurisdicción Sanitaria De Tenosique

12. Jurisdicción Sanitaria De Balancán
13. Unidad de Administración y Finanzas

14. Jurisdicción Sanitaria Del Centro

15. Jurisdicción Sanitaria De Emiliano Zapata
IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.
	NÚM.
	UNIDADES
	DIRECCÍON

	1
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
	Álvaro Obregón Esq Constitución N/A, Centro, 86751 Frontera, Tab.

	2
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
	Reforma 477, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab.

	3
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
	Av. Juárez N/A, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México

	4
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
	Allende #38, C.P86400 Huimanguillo Tabasco

	5
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
	Francisco J. Santamaría #5, C.P. 86850 Jalapa Tabasco

	6
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA
	Miguel Hidalgo 20, Centro, 86780 Jonuta, Tab.

	7
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
	Gardenia 120, Florida, 86700 Macuspana, Tab.

	8
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
	Eusebio Castillo 127, Centro, 86220 Nacajuca, Tab.

	9
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO
	José María Morelos, Centro, 86605 Paraíso, Tab.

	10
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
	C. Clemente Figueroa N/A, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab.

	11
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA
	Arroyo Azufre, Col. Sierra Teapa,#106, C.P. 86800

	12
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
	Calle 55  Col. Luis Gómez Z. S/N, C.P.86901 Tenosique Tabasco

	13
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
	Venustiano Carranza 301, El Carmen, 86930 Balancán, Tab.

	14
	JURISDICCIÓN SANITARIA DEL CENTRO
	Cda. del Caminero 110, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab.

	15
	JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
	Calle Agrarista esq. Av. Abasolo, Col. El Cerrito, C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tab.


V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado, pondrá en marcha el servicio 5 días hábiles a partir de la notificación al proveedor, en cada una de las Unidades que corresponda.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
OBSERVACIONES

	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación 
	Requerimiento

	35101
	JURISDICCIÓN BALANCAN
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN, TABASCO

	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN CENTLA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN CENTRO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN COMALCALCO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN 

CUNDUACAN
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACAN, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN EMILIANO ZAPATA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN HUIMANGUILLO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN JALAPA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN JONUTA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN MACUSPANA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN NACAJUCA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN PARAISO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN TACOTALPA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN TEAPA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 

	35101
	JURISDICCIÓN TENOSIQUE
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE, TABASCO
	SERVICIO
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL  AL 31 DE MAYO

 2025 


VII.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFERTADO                                                                    EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.
	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN BALANCAN 
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	60ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	410
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	410
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	60ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	410
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	440
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO ELASTON 5 AÑOS EN MURO, CON POLVO DE LLANTA VULCANIZADO RECICLADO, APLICACIÓN DIRECTA EN DOS MANOS ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELASTON PRIMARIO REFUERZO DOBLE 65, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN Y DETERGENTE, ASEGURANDOSE DE RETIRAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO EN LAVADO A PRESIÓN MÍNIMA DE 2000 PSI., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	95
	 


	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN CENTLA 
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	413.75ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1400
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1506.61
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	413.75ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1400
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      APLANADO DE MUROS Y/O PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	25.8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1506.61
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025


	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN DEL CENTRO 
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	75.9ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	274.9
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1479.26
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	117.78ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	368.54
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      RESANE DE GRIETAS DE HASTA 1 X 1 CM. CON POLIURETANO (CARTUCHO), EN MURO, PLAFÓN Y LOSA, ELEVACIÓN DE 0.00 HASTA 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEADO, ANDAMIO, PICADO, NIVELADO, ALINEADO, DESPERDICIOS, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	50ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SELLADOR ELASTOMERICO AUTONIVELANTE PARA REHABILITACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 12.7 MM.X2.54 MM (ANCHO, PROFUNDIDAD), SOBRE BACKER ROD DE 12.7 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD  Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	ML
	15ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      REHABILITACIÓN DE COLADERAS DE AZOTEA (CUPULA O PRETIL ), QUE CONSISTE EN CALAFATEO DE JUNTA FIERRO-CONCRETO CON SELLADOR DE POLIURETANO, CAMBIO DE REJILLA, ANILLO, CUPULA O MARCO, TORNILLERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD  Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PIEZA
	4 PIEZA
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	200
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1479.26
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN DEL COMALCALCO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	195.84
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	M2
	438.39
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	2200
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	ML
	195.84
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	438.39
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101
	JURISDICCIÓN CUNDUACAN


	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN, TABASCO
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	PRELIMINARES
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.


	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


	PIEZA
	65
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALBAÑILERÍA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	RESANE DE GRIETAS DE HASTA 1 X 1 CM. CON POLIURETANO (CARTUCHO), EN MURO, PLAFÓN Y LOSA, ELEVACIÓN DE 0.00 HASTA 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEADO, ANDAMIO, PICADO, NIVELADO, ALINEADO, DESPERDICIOS, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


	ML
	110
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	450
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ACABADOS
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS, MARCA LEVITON GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.


	PIEZA
	65
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	65
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA MARCA RYMCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 27 MM (1") PARED GRUESA MARCA RYMCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	1200
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	500
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101
	JURISDICCIÓN EMILIANO ZAPATA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	PRELIMINARES
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	45
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	440
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	440
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALBAÑILERÍA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	45
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	440
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	440
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO ELASTON 5 AÑOS EN MURO, CON POLVO DE LLANTA VULCANIZADO RECICLADO, APLICACIÓN DIRECTA EN DOS MANOS ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELASTON PRIMARIO REFUERZO DOBLE 65, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN Y DETERGENTE, ASEGURANDOSE DE RETIRAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO EN LAVADO A PRESIÓN MÍNIMA DE 2000 PSI., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	95
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101
	JURISDICCIÓN HUIMANGUILLO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO, TABASCO
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALBAÑILERÍA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	78.51
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	292.79
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	315
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUSTITUCIÓN DE FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 65 WATTS DE CONSUMO MARCA. PHILLIPS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	40
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SOQUET DE PORCELANA DE 4" COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	40
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 127 V, 60 HZ, MARCA. VEC O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, EN CUALQUIER NIVEL, ELEVACIÓN HASTA 4.00 MT., INCLUYE: CONTROL DE VELOCIDADES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALMACÉN
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	85.4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	RED FRÍO Y MANTENIMIENTO
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	169.26
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101
	JURISDICCIÓN JALAPA
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA, TABASCO
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	PRELIMINARES
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	133.57
	ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	385.25
	M2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	460.15
	M2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ALBAÑILERÍA
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	133.57
	ML
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	385.25
	M2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZANTE
	
	
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	485.71
	M2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN JONUTA 
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	138.07
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS SUPERFICIALES DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES (LOSAS, TRABES, MUROS, PISOS, BARDAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO APLANADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	20
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	450
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO, TEES DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	35.5
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRASLADO AL SITIO DONDE LA SUPERVISIÓN INDIQUE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	KG
	24
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	149.82
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      APLANADO DE MUROS Y/O PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	20
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.30 X 3.40 M. X 0.10 M DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE BASE DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM Y 8 CASTILLOS DE 12 X 12 CM; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ,MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, ACABADO PULIDO, GOTERO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	500
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	                                IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	450
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   HERRERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL. 26, DE 3.05 M. DE LARGO, BASTIDOR A BASE DE PTR DE 2" AL PERÍMETRO Y DE 1 1/2" AL INTERIOR SEGÚN DETALLES, HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTES DE PTR DE 2" EMPOTRADO A MURO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, SOLDADURA, RESANES, SELLADO DE CORTES DE LAMINA, ANCLAJE DE SOPORTES CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, PIJAS CON EMPAQUE AUTORROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	24
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN HIDRÁULICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ARREGLO HIDRÁULICO PARA SUCCIÓN Y DESCARGA PARA BOMBA CON TUBERÍA TUBOPLUS HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIAM., 3 COPLE ROSCA EXTERIOR, 2 VALVULA DE PASO, 1 TEE, 3 TUERCA UNIVERSAL, 3 CODO 90°, 1 CHECK PICHANCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ARREGLO HIDRÁULICO PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO Y LOSA, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR LÍNEA EXISTENTE DE LLENADO DE TINACOS, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 12 METROS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, SOLDADURA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, RANURADO DE MURO, SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ARREGLO HIDRÁULICO PARA TUBO DE COBRE DE 1" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO Y LOSA, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR LÍNEA EXISTENTE DE LLENADO DE TINACOS, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 12 METROS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, SOLDADURA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, RANURADO DE MURO, SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 1.00 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN MACUSPANA 
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	40.49
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	60.99
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	350.52
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE TEJAS DE ASBESTO, LAMINAS PINTRO, GALVANIZADA, ZINTRO, MULTYPANEL Y O TIPO SANDWICH HASTA 4.00 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE TINACO DE ASBESTO EN AZOTEA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.


	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	40.25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	60.99
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.30 X 1.30 M. X 0.10 M DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE BASE DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM Y 4 CASTILLOS DE 12 X 12 CM; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ,MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, ACABADO PULIDO, GOTERO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE MAMPOSTERÍA DE 60 X 60 X 60 CM. MEDIDAS INTERIORES A BASE DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CM., APLANADO INTERIOR, CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESPESOR CON ARENERO AL CENTRO DE 10X10 CMS., TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", INCLUYE: PLANTILLA MORTERO CEMENTO ARENA, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, APLANADO, CIMBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	5
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM. DE ESP. DE 0.90 MT. DE DIÁMETRO, DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2. HECHO EN OBRA TMA 19 MM. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO SEMIPULIDO Y ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, ELABORACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1.28
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1400
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	350.52
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN SANITARIA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 4"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	40
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 6"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	16
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, MARCA ROTOPLAS, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN PARAISO
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	175
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	260.06
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR DE PLACAS DE UNICEL EXISTENTE EN MAL ESTADO (SIN ESTRUCTURA), INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE CANAL MONTEN DE DIFERNTES MEDIDAS EN ESTRUCTURAS A UNA ALTURA PROXIMADAMENTE DE 3.50 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	10
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE TEJAS DE ASBESTO, LAMINAS PINTRO, GALVANIZADA, ZINTRO, MULTYPANEL Y O TIPO SANDWICH HASTA 4.00 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	520
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 EN DESAGUE DE LA TECHUMBRE, HASTA 6.00 MT DE ALTURA; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	20
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE TINACO DE POLIETILENO EN AZOTEA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	139
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      RANURADO, RESANADO Y TERMINADO DE TRAMOS EN MURO Y PISO DE 4 CM DE ANCHO Y 4 CM DE PROFUNDIDAD, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	132
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	175
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	260
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.30 X 3.40 M. X 0.10 M DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE BASE DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM Y 8 CASTILLOS DE 12 X 12 CM; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ,MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, ACABADO PULIDO, GOTERO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CURADO DE ACERO EN PLAFÓN, LOSA, TRABES Y COLUMNAS, CON EQUIPO MANUAL MEDIANTE CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR DE ARMADURA CON MORTERO SIKA MONOTOP 412, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO, RASQUETEO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	90
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   HERRERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN PINTADO 2X4" PARA FIJAR TECHUMBRE DE LAMINA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	10
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO, ZINTRO, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	520
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 DE 20 CM X 30 CM A UNA ALTURA DE 6.00 MT, PARA DESAGUE DE LA TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	20
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	760
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	464.18
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	358
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTÓN CAL. 20, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	260
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN HIDRÁULICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ARREGLO HIDRÁULICO PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO Y LOSA, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR LÍNEA EXISTENTE DE LLENADO DE TINACOS, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 12 METROS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, SOLDADURA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, RANURADO DE MURO, SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ARREGLO HIDRÁULICO PARA TUBO DE COBRE DE 1" TIPO M, EMPOTRADA EN MURO Y LOSA, INTERCONECTADA EN LA LÍNEA EXISTENTE, PARA HABILITAR LÍNEA EXISTENTE DE LLENADO DE TINACOS, CONSIDERANDO COMO MÁXIMO 12 METROS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, SOLDADURA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, RANURADO DE MURO, SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, MARCA ROTOPLAS, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 1.00 HP TIPO CENTRIFUGADA CON MOTOR A 127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	44
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	46
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA (CHALUPAS DE 4"X2", APAGADOR Y CONTACTOS), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 50 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.
	PIEZA
	45
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 21 MM (3/4") PARED DELGADA MARCA RYMCO O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES,  TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	400
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 25 MM (1") PARED DELGADA MARCA RYMCO O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES,  TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	30
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 78 MM (3") PARED GRUESA MARCA RYMCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	21
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 27 MMØ (1"), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CURVA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 21 MMØ (3/4"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	100
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (CED. 20) DE 19 MM (3/4"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	112
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (CED. 20) DE 25 MM (1"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CONECTOR RECTO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 21MMØ (3/4"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	320
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CONECTOR RECTO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA, CED. 20 DE 27MMØ (1"); INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	18
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 4X4", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4", (100X100 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	145
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA 5X5", CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA DE 5"X5", (125X125 MM). SOBREPUESTO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES CON CETIFICADO NMX, ANCE, A UNA ALTURA DE 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 41 MM., 53 MM; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 13 MM., 19 MM. Y 25 MM.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	130
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	2000
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	500
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO ARMORFLEX 2 + 1 CAL. # 14 AWG. MARCA: VIAKON; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	120
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SOPORTE PARA TUBERÍA UNITARIA DE INSTALACIONES. ELÉCTRICAS, TIPO "Z" DE HASTA 0.6 MTS. DE LONG, A BASE. DE SOLERA DE FIERRO DE 1/8" X 1/2". INCLUYE: MATERIALES, CLAVO CON RONDANA DE 1/4", MANO DE OBRA, FIJACIÓN, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	89
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 24 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 30 CM. DE DIÁMETRO, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	124
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES MARCA SQUARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	30
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN NACAJUCA  
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	65
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	450
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      RESANE DE GRIETAS DE HASTA 1 X 1 CM. CON POLIURETANO (CARTUCHO), EN MURO, PLAFÓN Y LOSA, ELEVACIÓN DE 0.00 HASTA 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEADO, ANDAMIO, PICADO, NIVELADO, ALINEADO, DESPERDICIOS, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	110
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	610
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS, MARCA LEVITON GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	65
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC DE UNA, DOS, TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON TORNILLOS, PARA APAGADORES MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	102
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA MARCA RYMCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES,  TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 27 MM (1") PARED GRUESA MARCA RYMCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES,  TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	25
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"), SERIE 3, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	1200
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	501.72
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	16
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN TACOTALPA  
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	118.2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	276.38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO SBS EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: SOPLETE, RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA,ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	822.55
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	147.28
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	276.38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      APLANADO DE MUROS Y/O PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	822.55
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	35101 
	JURISDICCIÓN TEAPA   
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	65.8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	234.38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	65.8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, SELLOKOTE INTEGRAL POLVO N Y C, QUIMICRET FIBRA, UNECRETO N PLUS, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	234.38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.30 X 1.30 M. X 0.10 M DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE BASE DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM Y 4 CASTILLOS DE 12 X 12 CM; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ,MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, ACABADO PULIDO, GOTERO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	1027.4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	235
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZACIÓN
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	234.38
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN HIDRÁULICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, MARCA URREA MOD. 46QC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8", MANIJAS DE ALETA, ACABADO CROMO, PARA TARJA MOD. 9373INOX, MARCA URREA, ACARREO, MANERALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE 1/2" CON FLOTADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, CINTA TEFLÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN SANITARIA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE JUEGO DE HERRAJES PARA CAJA DE AGUA DE W.C., MARCA URREA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUSTITUCIÓN , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, MODELO CADET PRO HN DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C. MARCA URREA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN , FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MODELO HABITAT MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, MARCA ROTOPLAS, CON KIT DE INSTALACIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025






	Partida
	UNIDAD
	Descripción subpartida
	Presentación M2,ML,O Pieza
	Cantidad
	Requerimiento

	 35101
	JURISDICCIÓN TENOSIQUE
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE, TABASCO
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   PRELIMINARES
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE  8 A 10 CM DE  ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO FIRME, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	214.15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE RANGO DE MEDIDAS (0.70 A 1.20 X 2.00 A 2.20 M.); INCLUYE: MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS, MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	3
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA (PROTECCIONES EN PUERTAS, VENTANAS Y CASETAS), CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, PICADO, RETIRO DE ANCLAJE, ACARREO AL SITIO QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	6.3
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS RETIRO A DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	24
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, DESCONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	12
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EXTRAER CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR (VENTILADOR), ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	28
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE  DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, LIMPIEZA Y DESMONTE, VOLUMEN MEDIO SUELTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA Y DESMONTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	8
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA Y DESMONTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILÓMETRO SUBSECUENTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3/KM
	32
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ALBAÑILERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      APLANADO DE MUROS Y/O PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	30
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, COLOCADO CON MALLA 6-6/4-4, ACABADO A CEPILLO PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, COLOCACIÓN, REGLEADO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	214.15
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      MURO DE BLOCK HUECO 12X20X40 CMS (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN 35 KG/CM2), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, NIVELADO, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE MORTERO, CURADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 60 CM DE LARGO x 30 CM DE ANCHO x 15 CM DE ALTURA, ACABADO PULIDO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, COLOCACIÓN, REGLEADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	4
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE MAMPOSTERÍA DE 40 X 60 X 100 CM. MEDIDAS INTERIORES A BASE DE TABIQUE RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM., APLANADO INTERIOR, CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESPESOR CON ARENERO AL CENTRO DE 10X10 CMS., TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", INCLUYE: PLANTILLA MORTERO CEMENTO ARENA, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, APLANADO, CIMBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      ELABORACIÓN DE MURETE A BASE DE CADENA DE 20X20 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CMS. COLADO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON PROFUNDIDAD DE 40CM Y 62CM DE MURO A BASE DE BLOCK 10X20X40CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO PROP:1:5 CON CASTILLO DE ARMEX DE10X15 A CADA 2.00 Y CADENA DE ARMEX DE FORMA ACOSTADA EN PARTE SUPERIOR ACABADO APLANADO DE AMBOS LADOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HABILITADO, COLOCACIÓN DE ACERO, CORTES, DOBLECES Y DESPERDICIOS, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	ML
	14
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   ACABADOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	650.35
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	165
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	3.11
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   IMPERMEABILIZACIÓN
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO ELASTON 5 AÑOS EN LOSA, CON POLVO DE LLANTA VULCANIZADO RECICLADO, APLICACIÓN DIRECTA EN DOS MANOS ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELASTON PRIMARIO REFUERZO DOBLE 65, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN Y DETERGENTE, ASEGURANDOSE DE RETIRAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO EN LAVADO A PRESIÓN MÍNIMA DE 2000 PSI., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	30
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   CANCELERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	3
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTANAS DE ALUMINIO (SELLADO CON SILICÓN ESTRUCTURAL) DE DIFERENTES MEDIDAS; INCLUYE: RASPADO, APLICACIÓN, SELLADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	96
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   HERRERÍA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      PROTECCIÓN DE HERRERÍA A BASE DE CUADRADO DE 1/2", INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, EMPOTRAR EN MURO, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1: 4, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M2
	3.11
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 0.45 DE ANCHO, HECHA A BASE DE COLD ROLL DE 16MM Ø 5/8", PELDAÑOS DE COLD ROLL DE 5/8" @ 30CM, PLACA DE 1/4" EN APOYOS, GUARDA DE PROTECCIÓN DE SOLERA DE 1 PULGADA DE 1/4" CON UNA LONGITUD DE ANCHO DE 1.20 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	5
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   OBRA EXTERIOR
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE FACHADA A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO 2.50 M DE ALTO, POSTES DE 2 1/4", ABRAZADERAS DE PLÁSTICO CON 2 JUEGOS DE TORNILLOS (6X15 MM) Y TUERCAS, TAPÓN POSTE, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	6
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE  2.50 M DE ALTO X  2.00 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 4.00 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE:  SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS,  MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN HIDRÁULICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES, ACABADO CROMO, MARCA URREA MOD. 46QC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8", MANIJAS DE ALETA, ACABADO CROMO, PARA TARJA MOD. 9373INOX, MARCA URREA, ACARREO, MANERALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA TARJA DE 13 X 13 X 55 CM. DE LARGO, MARCA URREA MOD. LVLL-55; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C. DE NORMA DE 4"Ø, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	2.1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN SANITARIA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 MM. X 50 MM. (EN CESPOL DE LAVABO Y TARJA), INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	5
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CANASTA Y CONTRA CANASTA METÁLICA MODELO 3812 MARCA URREA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, PARA TARJA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, COLOCACIÓN, INTERCONEXIÓN, CINTA TEFLÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE LATÓN CROMADO A LA PARED PARA TARJA MODELO 250 MARCA URREA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, CON EXTENSIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA TARJA MARCA DICA DE URREA MODELO 3907 O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, CON EXTENSIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE LATÓN MODELO PC-310 MARCA COFLEX O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000 GR, MODELO CADET PRO HN DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, MARCA ORIÓN O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EN CONSULTORIO.
	PIEZA
	2
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	   INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE FOCO AHORRADOR TIPO LED DE 25 WATTS DE CONSUMO MARCA. PHILLIPS, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	28
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL 20 A,125 VOLTS, MARCA LEVITON GRADO COMERCIAL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	24
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE MARCA LEVITON O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	13
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TUBERÍA 3/4" GALVANIZADO CEDULA 20, CABLEADO DEL CABLE 3 X # 10, HASTA 12 M, CABLE USO RUDO 3 X 10, CAJA DE REGISTRO 4X4", GUÍA, TUBERÍA DE P.V.C ELÉCTRICA PARED GRUESA DE 3/4" Y 1/2", UÑAS GALV. DE 3/4" Y 1/2", RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PIEZA
	7
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 41 MM (1 1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERA TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALV. DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES,  TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	30
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	120
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	ML
	150
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO POWER PACT DE 3P-100A, 220V, CAT. HDL36100, MARCA SQUAR´D; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, JUEGO DE ZAPATAS PARA ALOJAR 3 CABLES CAL 3/0 POR FASE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO DE 15 A 50 AMPERES MARCA SQUARD O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PIEZA
	7
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 30 CIRCUITOS  1F-3H, 127/240 V, CAT. QO130L200G DE EMPOTRAR, A BARRAS PRINCIPALES, MARCA SQUAR´D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, Y DATOS ESTARCIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, EMBOQUILLADO, ENSAMBLADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PIEZA
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

	
	
	      REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SERVICIO
	1
	EL SERVICIO SERA REQUERIDO DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2025




ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

 No Aplica 
VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
No aplica.

IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos del 1ro abril al 31 mayo 2025, de conformidad con lo siguiente:

a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia del contrato será del 1ro abril al 31 mayo 2025 del 2025.
b)  PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado, instalará y pondrá en marcha 5 días hábiles a partir de la notificación al proveedor, en cada una de las Unidades que corresponda.
c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 36 relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por la Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Recursos Materiales.
d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidades de aquellas Normas que a través del servicio de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos se deban cumplir.
e) PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

1) Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio ofertado señalando cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.
2) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la cantidad de los servicios solicitados para cada unidad. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

3) Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con el servicio en el lugar y por el período comprendido del 1ro de abril al 31 de mayo 2025. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 

4) Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

5) Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la calidad del servicio a realizar, señalando que cuenta con el personal necesario, los recursos, equipos suficientes y adecuados, para cumplir con el Servicio de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos para los servicios de salud del Estado de Tabasco durante la vigencia del contrato que se derive de esta contratación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

6) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por el la Secretaría de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El Prestador del Servicio con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado del Prestador del Servicio, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Como opción, los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones de las jurisdicciones sanitarias, mismas que con el propósito de que estos identifiquen los trabajos  relativos al mantenimiento así como las condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado del Área  de que se trate, quien será el responsable por parte del Organismo de identificar y  mostrar los  espacios disponibles de cada Jurisdicción para su consideración en la adecuación del área física, en donde se proporcionará el Servicio.
h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:
a. DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se penalizará con el 1% (un por ciento) del valor del procedimiento, por día natural de atraso.

Se determinará en función de los bienes y/o servicios no entregados en la fecha convenida.

El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes y/o servicios.

El proveedor autorizará a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición por la calidad de los servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro.

Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios, a través de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro 5 días hábiles a partir de la notificación, en términos del artículo 48 de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada  dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la LAASSP), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

j) FORMA DE PAGO:
La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

A. La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe del servicio suministrado, una vez que estos sean prestados en las unidades conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva.

El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley.

B. El pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante la administración de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco (5 días hábiles máximo después del cierre de cada mes a través de solicitud por oficio del Administrador del Contrato). El pago se realizará a mensualidad vencida en moneda nacional. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por parte del usuario y/o encargado del servicio y/o director médico y/o Jefe Jurisdiccional.

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de la Secretaría de Salud, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de la Secretaría de Salud.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de la Secretaría de Salud el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. 

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

k) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El prestador del servicio deberá entregar los documentos en donde relacione los servicios realizados, donde se acredite la recepción de los "SERVICIOS" con la firma de aceptación por parte de los Directores y/o Administradores, y/o Jefe Jurisdiccionales. 
l) ANTICIPOS

No aplica

m) AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

n) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar al hospital y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato. 
 
Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato. 
 
La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA. 

o) TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida, en los términos de los artículos 44 de la LAASSP y 80 fracción III de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud. El pago se realizará a mensualidad vencida en moneda nacional. No se otorgarán anticipos.

p) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del procedimiento de contratación del presente servicio, será por PARTIDA es decir, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

q) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

r)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado la prestación del servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga la prestación del servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8. Cuando se trate de la prestación del servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

Lugar: Villahermosa, Tab; 25 de febrero 2025
	Elaboró:

___________________________________

	Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara


Director de Infraestructura
ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

	No.
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
	UNIDAD 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los servicios de Fumigaciónpara la adquisición de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ABRIL A MAYO 2025 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”.
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

	No.
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	
	TOTAL
	 


Importe con letra:
Nota: El precio unitario será por servicio, por la cantidad de servicios solicitados para todo el periodo.
Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la contratación del MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ABRIL A MAYO 2025 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” para cubrir las necesidades del instituto de salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
26

[image: image1.png][image: image2.png]