## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para la Adquisición de “Materiales, Accesorios y suministros Médicos y de Laboratorio para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
2025-09-25
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para la adquisición de “Materiales, Accesorios y suministros Médicos y de Laboratorio para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 60 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el Servicios Médicos Integrales para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la adquisicion de "Materiales, Accesorios y suministros Médicos y de Laboratorio" para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3) Unidades de prestación del Servicio.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## Cotizacion FOCON 04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para los adquisición de Materiales, Accesorios y suministros Médicos y de Laboratorio para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones:
I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la G.
II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
Nombre de Proveedor | Partida | Lote | Descripción | Presentación | Necesidad | Precio unitario sin IVA | Precio Total | ¿Los materiales ofertados cumplen con las medidas, capacidades y tolerancias especificadas en el anexo técnico? | ¿Los consumibles estériles (cajas Petri, hisopos, puntas de micropipeta, etc.) cuentan con certificado de esterilización y caducidad vigente? | ¿Los artículos de vidrio ofertados son de borosilicato grado laboratorio, resistentes a choque térmico y químico? | ¿Los filtros, membranas y acrodiscos ofertados cumplen con porosidad y material conforme a la especificación técnica solicitada? | ¿Los embalajes garantizan integridad y esterilidad del producto hasta el punto de uso? | ¿Los productos ofertados tienen garantía mínima contra defectos de fabricación? | ¿Se anexan certificados de calidad, análisis de lote o calibración, según el tipo de material? | Observaciones
| 25501 | 1 | Cajas de portaobjetos para microscopio 25x75 mm grosor 1.0 +/- 0.1 mm con 50 unidades. | Pieza | 65
| 25501 | 2 | Cajas Petri de plástico estériles con fondo plano sin divisiones. 90 x 16 mm Caja con 360 piezas | Pieza | 200
| 25501 | 3 | RACK PARA MICROPIPETAS, CON CAPACIDAD PARA DIEZ PIPETAS EN DOS NIVELES, DE ALUMINIO CON CUBIERTA EPOXICA COLOR AZUL | Pieza | 4
| 25501 | 4 | Puntas desechables tipo B amarillas sin filtro para micropipetas 2 – 200 μL bolsa con 1000 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 5 | Mecheros tipo fisher capaces de alcanzar flama azul. | Pieza | 33
| 25501 | 6 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 5 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 39
| 25501 | 7 | Bombas de pipeta de 10 ml, plástico desechable. | Pieza | 5
| 25501 | 8 | Bolsa de aplicadores de madera de 2mm de 750 piezas. | Pieza | 5
| 25501 | 9 | Rollos de gasa absorbentes 91 m largo x 91 cm ancho. Tejido de 201x12 cm (pañalina). | Pieza | 58
| 25501 | 10 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 3 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 15
| 25501 | 11 | Rollo de papel parafilm calidad laboratorio 100 mm x 76 m | Pieza | 4
| 25501 | 12 | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total con alcance de -5 a 15 °c, división de 0.5 °c. | Pieza | 9
| 25501 | 13 | Pipetas serologicas de vidrio de 20 ml. | Pieza | 100
| 25501 | 14 | Pipetas serologicas de vidrio de 10 ml. | Pieza | 100
| 25501 | 15 | Paquete de filtro de membrana de nylon 47 mm de diametro, 45 um de poro con 100 unidades. | Pieza | 1
| 25501 | 16 | Sistema de filtracion en linea multivac 310-ms-t (3 posiciones), marca rocker. | Pieza | 1
| 25501 | 17 | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total con alcance de 25 a 55°c, división de 0.1 °c, largo total de 379 mm. Cristal liquido clase ASTM 64c. Con una precisión y exactitud de ± 0.1°c. Calibrado a 44.5 y 45.5°C | Pieza | 8
| 25501 | 18 | Bolsa con 50 tubos para centrífuga fondo conico 50 ml, Bolsa/50 Pzas | Pieza | 2
| 25501 | 19 | Tubos p/centrífuga f/conico 15 ml, Bolsa/50 Pzas | Pieza | 5
| 25501 | 20 | Pipeta multicanal transferpette vol variable 20-200 microlitros | Pieza | 4
| 25501 | 21 | Pipeta eppendorf R. 20 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 22 | Pipeta eppendorf R. 50 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 23 | Pipeta eppendorf R. 200 ul. | Pieza | 2
| 25501 | 24 | Frasco de polipropileno boca ancha de 1000 ml, capaz de soportar el proceso de esterilización a 121 gc. Pieza | Pieza | 1700
| 25501 | 25 | Bolsa esteril desechable whirl pack capacidad de 36 onzas (1064 ml). Caja c/500 pzas. | Pieza | 20
| 25501 | 26 | Tela de asbesto de 25x25 cm. Pzas | Pieza | 16
| 25501 | 27 | Tubos para cultivo de 13x100 con tapa de rosca | Pieza | 2000
| 25501 | 28 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 500 ml | Pieza | 2
| 25501 | 29 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 1000 ml | Pieza | 2
| 25501 | 30 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 250 ml | Pieza | 20
| 25501 | 31 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 100 ml | Pieza | 15
| 25501 | 32 | Jeringas corwell de volumen ajustable capacidad de 10 ml | Pieza | 4
| 25501 | 33 | Jeringas corwell de volumen ajustable capacidad de 5 ml | Pieza | 4
| 25501 | 34 | Puntillas amarillas desechables de 5-500 ul. Bolsa c/500 pzas | Pieza | 13
| 25501 | 35 | Matraz erlenmeyer cap 500 ml con tapa de rosca. | Pieza | 80
| 25501 | 36 | Matraz erlenmeyer capacidad de 1000 ml con tapa de rosca | Pieza | 8
| 25501 | 37 | Matraz erlenmeyer capacidad de 2000 ml con tapa de rosca | Pieza | 6
| 25501 | 38 | Matraz erlenmeyer capacidad de 4000 ml con tapa de rosca | Pieza | 2
| 25501 | 39 | Mechero tipo bunsen capaz de alcanzar flama azul | Pieza | 20
| 25501 | 40 | Pipeta esteril desechable de 1 ml caja con 1000 piezas. | Pieza | 10
| 25501 | 41 | Pipeta esteril desechable de 2 ml caja con 1000 piezas. | Pieza | 10
| 25501 | 42 | Pipeta esteril desechable de 5 ml. Caja con 1000 pzas. | Pieza | 10
| 25501 | 43 | Pipeta esteril desechable de 10 ml. Con 2000 piezas. | Pieza | 10
| 25501 | 44 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 10 ml. Pza. | Pieza | 1060
| 25501 | 45 | Crioviales de 2 ml con tapa de rosca. Caja con 100 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 46 | Filtros de membrana tipo pirinola corning de 28 micras.caja /50 pzas | Pieza | 2
| 25501 | 47 | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 16x150 (no de lamina) | Pieza | 20
| 25501 | 48 | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 22x175 (no de lamina) | Pieza | 20
| 25501 | 49 | Auxilar de macropipeteado para pipetas de 0.1 a 100 ml . Pza. | Pieza | 10
| 25501 | 50 | Aspirador de rodillo para pipeteado de 1 a 15 ml | Pieza | 20
| 25501 | 51 | Vasos de precipitado de vidrio con capacidad de 100 ml | Pieza | 2
| 25501 | 52 | Registrador de temperatura para autoclave -40 a 125 gc. Data logger. | Pieza | 2
| 25501 | 53 | Termometro de inmersion parcial con alcance de 0 a 50 °c. Pieza | Pieza | 6
| 25501 | 54 | Discos de papel de 12.7 mm de diámetro gruesos, de velocidad media y con alta retención (S&S 740 E o equivalentes en poder de absorción, calidad y pureza) | Pieza | 2
| 25501 | 55 | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 2 litros | Pieza | 5
| 25501 | 56 | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 4 litros | Pieza | 5
| 25501 | 57 | Escobillones de cerda dura para lavado deprobetas de 1000 ml | Pieza | 5
| 25501 | 58 | Escobillones de cerda dura para lavado de probetas de 500 ml | Pieza | 10
| 25501 | 59 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 13x100 | Pieza | 10
| 25501 | 60 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 16x150 | Pieza | 10
| 25501 | 61 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 22x175 | Pieza | 10
| 25501 | 62 | Gasa hospitalaria rollo de 30 m | Pieza | 40
| 25501 | 63 | Aplicadores de madera | Pieza | 4
| 25501 | 64 | Hisopos con cabeza de algodón esteriles desechables | Pieza | 1000
| 25501 | 65 | Bolsas de polietileno de 2 kg de 25 x 35 cm, calibre 300 KILO | Pieza | 225
| 25501 | 66 | Frasco de polipropilero de 500 ml con tapa de rosca para someter a altas temperaturas (autoclave a 121°) | Pieza | 125
| 25501 | 67 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 1 ml | Pieza | 100
| 25501 | 68 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 2 ml | Pieza | 100
| 25501 | 69 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 10 ml | Pieza | 200
| 25501 | 70 | Tubos de cultivo de vidrio con tapa de rosca de baquelita de 22 x 175 mm | Pieza | 500
| 25501 | 71 | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 1 Litro | Pieza | 10
| 25501 | 72 | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 2 Litros | Pieza | 10
| 25501 | 73 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 4.5 x 4.5 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 10
| 25501 | 74 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 8 x 8 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 10
| 25501 | 75 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 14 X 14 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 20
| 25501 | 76 | Cinta testido de 19 mm X 90 metros con caducidad amplia. | Pieza | 30
| 25501 | 77 | Masa calibrada de 5 mg. | Pieza | 1
| 25501 | 78 | Varilla de vidrio diametro de 6 mm con longitud de 90 cm. Piezas. | Pieza | 15
| 25501 | 79 | Asas "L" desechables individual esteril caja con 500 pzas. | Pieza | 20
| 25501 | 80 | Pipeta transferpette multicanal 8 canales vol variable 30-300 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 81 | Pipeta transferpette monocanal vol variable 25-250 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 82 | Pipeta transferpette monocanal vol variable 5-50 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 83 | Pliego de papel filtro grueso de 20 μm de retencion, Paq/ 20 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 84 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 5 ml. Pza. | Pieza | 500
| 25501 | 85 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 2 ml. Pza. | Pieza | 500
| 25501 | 86 | Bolsa para estomacher calibre 400 para 2 kilos caja/500 pzas | Pieza | 5
| 25501 | 87 | Gradillas de alambre de acero vulcanizado para tubos de 13x100 para 96 tubos (no de lamina) | Pieza | 10
| 25501 | 88 | Charolas quanty tray/2000 con 48 pozos grandes y 48 pozos pequeños, Caja con 100 charolas | Pieza | 4
| 25501 | 89 | Cepillos de cerdas de plastico tamaño mediano | Pieza | 20
| 25501 | 90 | FRASCOS DE PLASTICO DE BOCA ANCHA DE UN LITRO, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE A 121 °C | Pieza | 40
| 25501 | 91 | Pipetas de transferencia de 7 ml, esteriles desechables, envueltas individualmente, caja con 500 piezas | Pieza | 15
| 25501 | 92 | Guantes de Trabajo Anticorte Guantes De Cota De Malla De Malla De Acero Inoxidable, Guantes Resistentes A Los Cortes Para El Descascarado De Ostras/procesamiento De Filetes De Pescado Rebanado, TALLA GRANDE. | Pieza | 20
| 25501 | 93 | Pinzas de diseccion recta De Acero Inoxidable Con Cabeza Redonda Invertida En F. 15 cm de largo. Sin dientes | Pieza | 20
| 25501 | 94 | Pinzas de diseccion curva De Acero Inoxidable Con Cabeza Redonda Invertida En F. 15 cm de largo. Sin dientes | Pieza | 20
| 25501 | 95 | PIZETA DE PLASTICO 1 LITRO | Pieza | 20
| 25501 | 96 | PIZETA DE PLASTICO 500 mL | Pieza | 20
| 25501 | 97 | ROLLO DE PAPEL KRAFT, CALIBRE GRUESO DE 75 lbs | Pieza | 2
| 25501 | 98 | Cinta testigo para esterilización en vapor a presión con caducidad amplia del 2025 en adelante. Rollo de 18 mm x 50 m | Pieza | 40
| 25501 | 99 | Rollo de papel estraza, calibre flexible 80 cm ancho x 90 m de largo | Pieza | 18
| 25501 | 100 | Tubo de hule color ámbar para conexión en toma de gas 6.5 x 3.70 mm de dämetro y 10 m de largo | Pieza | 10
| 25501 | 101 | Bulbo de goma de triple salida para pipetas | Pieza | 10
| 25501 | 102 | Bulbo de goma de una salida para pipetas | Pieza | 10
| 25501 | 103 | Gradillas de acero inoxidable para baño de coliformes para tubo de 16 mm | Pieza | 20
| 25501 | 104 | Desconchador con mango ergonómico de punta plana de acero inoxidable | Pieza | 15
| 25501 | 105 | Puntas desechables tipo C color neutro sin filtro para micropipetas 5 - 300 Μl, bolsa con 1000 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 106 | Puntas desechables tipo D azules sin filtro para micropipetas de 50 – 1000 μL , bolsa con 1000 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 107 | Recipientes de polipropileno desechables para micropipetas multicanal de 100 mL de capacidad , paquete/100 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 108 | Pipeta de piston unicanal de volumen variable de 10 - 100 µl con certificado de calibracion vigente a la fecha de entrega. | Pieza | 2
| 25501 | 109 | Matraz volumètrico clase a de 100 mL seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 45
| 25501 | 110 | Matraz volumétrico clase a de 50mL seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 130
| 25501 | 111 | Manguera de látex de diámetro externo de 1,5 cm y diámetro interno 0,8 cm con grosor de 0,5 cm. 9.14 mts. | Pieza | 100
| 25501 | 112 | Matraz Kitazato de vidrio de 1 L. | Pieza | 5
| 25501 | 113 | Matraz Erlenmeyer de 500 mL de boca ancha. | Pieza | 20
| 25501 | 114 | Equipo Soxhlet para grasas completo. | Pieza | 10
| 25501 | 115 | Probetas graduadas de 500 mL de polipropileno. | Pieza | 10
| 25501 | 116 | Probetas graduadas de 1000 mL de vidrio. | Pieza | 5
| 25501 | 117 | Matraz volumétrico clase A de 2000 ml seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 5
| 25501 | 118 | Papel filtro Whatman No. 4 diametro 110 mm, CAJA | Pieza | 8
| 25501 | 119 | Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, una union, rellenable hi 1131b Hanna Instruments | Pieza | 1
| 25501 | 120 | Tubo aspirador de hule latex color ambar diametro interior 8.3mm espesor de pared 3.77 mm, CAJA | Pieza | 5
| 25501 | 121 | Embudo Buchnner de porcelana diámetro interior 110 mm | Pieza | 2
| 25501 | 122 | Tubo Nessler de 200mm para hellige orbeco 611-a, celda para equipo | Pieza | 2
| 25501 | 123 | Frasco gotero de 50 ml. | Pieza | 5
| 25501 | 124 | Perilla de seguridad para pipeta de 0,05 a 100 mL. Catalogo vwr 2000/2001 no. Cat. 53497-055 | Pieza | 10
| 25501 | 125 | Crisoles de porcelana tipo Gooch capacidad 25 mL. | Pieza | 40
| 25501 | 126 | Vasos de precipitado nalgene de 250 mL graduado. | Pieza | 10
| 25501 | 127 | Vasos de precipitado nalgene de 1000 mL graduado. | Pieza | 20
| 25501 | 128 | Puntillaspara pipeta de pistón de 10 - 100µl, bolsa/100 pzas. | Pieza | 1
| 25501 | 129 | Guantes de algodón tamaño mediano. Par | PAR | 4
| 25501 | 130 | Manguera de látex de diámetro externo de 1,5 cm y diámetro interno 0,7cm con grosor de 0,5 cm. 9.14 mts | METRO | 100
| 25501 | 131 | Bureta digital con capacidad de 50mL con certificado de calibración. | Pieza | 3
| 25501 | 132 | Dispensador de soluciones de laboratorio para frasco de vidrio de 5mL | Pieza | 2
| 25501 | 133 | Dispensador de soluciones de laboratorio para frasco de vidrio de 10mL. | Pieza | 2
| 25501 | 134 | Probetas graduadas de vidrio de 50mL. | Pieza | 10
| 25501 | 135 | Probeta de polipropileno graduada de 1000 ml | Pieza | 10
| 25501 | 136 | Probetas graduadas de vidrio de 25mL | Pieza | 10
| 25501 | 137 | Celdas Checker de 10mL con tapa para turbidímetro. | Pieza | 4
| 25501 | 138 | Bomba de vacío. | Pieza | 1
| 25501 | 139 | Pinzas de acero inoxidable de 15cm para laboratorio. | Pieza | 5
| 25501 | 140 | Pinzas de acero inoxidable de 35cm para laboratorio. | Pieza | 5
| 25501 | 141 | Pinzas de acero inoxidable de 5cm para laboratorio. | Pieza | 5
| 25501 | 142 | Guantes de asbestos para altas temperaturas talla mediana. | PAR | 5
| 25501 | 143 | Guantes de asbestos para altas temperaturas talla grandes. | PAR | 5
| 25501 | 144 | Alargadera tipo Walter de hule. | Pieza | 5
| 25501 | 145 | Tapon para matraz Kjeldahl de 800mL. | Pieza | 5
| 25501 | 146 | Barras magneticas para agitación de 1cm de largo y 0.2mm de diámetro | Pieza | 10
| 25501 | 147 | Barras magneticas para agitación de 2cm de largo y 0.6mm de diámetro | Pieza | 10
| 25501 | 148 | Vasos de precipitado de polipropileno de 500 mL graduado. | Pieza | 20
| 25501 | 149 | Puntillas para pipeta de pistón de 100 - 1000µL c/100 pzas. | Pieza | 1
| 25501 | 150 | Placa calefactora con agitación de 10.8 x 10.8 cm. | Pieza | 5
| 25501 | 151 | Lentes de seguridad transparentes para laboratorio. | Pieza | 20
| 25501 | 152 | Guantes de algodón tamaño grandes. | PAR | 2
| 25501 | 153 | Cronómetros. | Pieza | 3
| 25501 | 154 | Comparador colorímetro para determinación instantánea de cloro residual libre con DPD No.1 y pH vigencia mínima 2 año a la fecha de entrega | Pieza | 5
| 25501 | 155 | Matraz volumétrico clase a de 250ml con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste | Pieza | 20
| 25501 | 156 | Vaso de polipropileno de 1000 ml | Pieza | 10
| 25501 | 157 | Vaso de polipropileno de 250 ml | Pieza | 15
| 25501 | 158 | Vaso precipitado de vidrio de 250 ml | Pieza | 10
| 25501 | 159 | Vaso precipitado de vidrio de 2000 ml de boca ancha | Pieza | 5
| 25501 | 160 | Matraz yodometrico de 250 mL | Pieza | 12
| 25501 | 161 | Matraz erlenmeyer de 125ml | Pieza | 15
| 25501 | 162 | Microbureta de 5 ml clase a con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.01ml | Pieza | 5
| 25501 | 163 | Tapon de hule no. 7, BOLSA | Pieza | 1
| 25501 | 164 | Microbureta de 10 ml clase a con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.02ml | Pieza | 5
| 25501 | 165 | Trampa esférica kjeldahl | Pieza | 10
| 25501 | 166 | Burbujeadores de vidrio de 18 cm para equipo kjeldahl | Pieza | 20
| 25501 | 167 | Frasco de boca ancha color ámbar Nalgene, HDPE de 500mL | Pieza | 12
| 25501 | 168 | Probetas graduadas de 250 ml de vidrio | Pieza | 4
| 25501 | 169 | Embudo buchnner de porcelana diametro interior 135 mm y diametro externo 146 mm | Pieza | 2
| 25501 | 170 | Crisoles de porcelana tipo gooch de 4 cm de alto diámeto superior de 3.5 cm y diametro de base de 2.3 cm. | Pieza | 20
| 25501 | 171 | Caja petri de vidrio de 150 x 25 mm | Pieza | 12
| 25501 | 172 | Tablas rectangulares de plástico, medidas 40 x 35 cm | Pieza | 5
| 25501 | 173 | Perilla de pipeteado de seguridad | Pieza | 10
| 25501 | 174 | Barra magnetica para agitacion de 15mm x 8mm cat. fisher scientific no. cat. 14-513-64 | Pieza | 12
| 25501 | 175 | Manguera de hule latex color ambar diametro interior 8.3mm espesor de pared 3.77 mm | Pieza | 20
| 25501 | 176 | Celdas de cuarzo rectangulares de 10 mm para espectrofotómetro marca varian no. de parte: 6610000800, CAJA C/2 PZAS. | Pieza | 6
| 25501 | 177 | Barra magnetica para agitacion de 12mm x 5mm cat. fisher scientific | Pieza | 12
| 25501 | 178 | Varilla de vidrio diametro de 5 mm con longitud de 90 cm. piezas. | Pieza | 3
| 25501 | 179 | Papel filtro whatman no.1 con 125mm de diametro, CAJAS/100PZAS | Pieza | 4
| 25501 | 180 | Vaso de precipitado nalgene de 250ml | Pieza | 15
| 25501 | 181 | Cristalizadores 7.5cm de diametro interno y 8 cm de diametro externo | Pieza | 20
| 25501 | 182 | Papel filtro whatman no.42 con 90mm de diametro | Pieza | 4
| 25501 | 183 | gradilla de laboratorio en acrílico de 22mm de diametro | Pieza | 2
| 25501 | 184 | Tela de asbesto de 10x10 cm. pzas | Pieza | 5
| 25501 | 185 | Papel filtro whatman de microfibra de vidrio diametro de 21mm gf/a cat no.1820-021. | Pieza | 18
| 25501 | 186 | Papel parafilm de 500mm x 15m | Pieza | 2
| 25501 | 187 | Rollo de papel para relleno de 50 lb - 12" x 720'' | Pieza | 1
| 25501 | 188 | Horadador juego de 7 alas | Pieza | 1
| 25501 | 189 | Grabador eléctrico de mano, 120 voltios, punta de carburo de tungsteno | Pieza | 1
| 25501 | 190 | Filtros de jeringa de PVDF marrón, poro de 0,22 µm, diámetro 30 mm presentación 100 piezas/paquete número de parte 02542920 | Pieza | 10
| 25501 | 191 | Tubos cónicos de polipropileno de 50ml marca Brand con graduación de 5ml, estériles presentación con 100 piezas/paquete | Pieza | 5
| 25501 | 192 | Gradilla metálica recubierta de vinilo para tubos cónicos de 50 ml con 21 espacios, acomodo de 3*7 con dimensiones de 4.3*5.5 cm por cada espacio | Pieza | 5
| 25501 | 193 | Pipetas de transferencia de polietileno flexible de capacidad de 7 ml altura de 15.5 cm para uso diario de laboratorio presentación de 500 piezas/paquete | Pieza | 3
| 25501 | 194 | Propipeta perilla de hule bulbo de seguridad de 3 vías para pipetas | Pieza | 10
| 25501 | 195 | Puntas para volumen de 50-1000 ul para micropipeta no estériles, longitud de 71 mm, presentación de 1,000 piezas/paquete | Pieza | 1
| 25501 | 196 | Puntas para para micropipeta volumen de 20-200 ul no estériles calidad estándar en bolsa presentación de 1,000 piezas/paquete, longitud de 53 mm | Pieza | 1
| 25501 | 197 | Puntas para para micropipeta volumen de 500-5,000 ul no estériles calidad estándar en bolsa presentación de 1,000 piezas/paquete, longitud de 160 mm | Pieza | 1
| 25501 | 198 | Papel Parafilm rollo de 2 pulgadas 250 pies. | Pieza | 1
| 25501 | 199 | Papel Parafilm rollo de 4 pulgadas 125 pies. | Pieza | 1
| 25501 | 200 | Pinza de acero para bureta doble con recubrimiento de punta de vinilo y asegurador metálico para varilla de soporte universal de 9mm de diámetro | Pieza | 8
| 25501 | 201 | Soporte universal base y varilla de hierro con diámetro de 9 a 12.5mm de 90cm | Pieza | 10
| 25501 | 202 | Tubo / manguera de hule látex color ámbar; 9.52 x 3.17 mm presentación de 10 m | Pieza | 1
| 25501 | 203 | Tubo / manguera de hule látex color ámbar; 10.10 x 4.36 mm presentación de 10 m | Pieza | 1
| 25501 | 204 | Aparato de vidrio para destilación de borosilicato con juntas esmeriladas y tapón. Capacidad de 1000 ml con junta de 24/29 y condensador de 240 mm con junta 14/23 para el proceso de destilación sencilla por medio del arrastre de vapores hacia un condensador, KIT | Pieza | 20
| 25501 | 205 | Vaso de precipitado de plástico transparente fabricado en polimetilpentano (pmp). Graduación impresa en color negro. Transparencia similar al vidrio, resistente a roturas. Esterilizable en autoclave con capacidad de volumen de 1000 ml | Pieza | 12
| 25501 | 206 | Gatos de apoyo con mecanismos de elevación de acero inoxidable y resistentes a la corrosión, plato base de 40x40 cm altura mínima de 9cm altura máxima de 47cm peso promedio máximo de 60kg | Pieza | 10
| 25501 | 207 | Guantes de gamuza y carnaza con forro de algodón. Para manipular objetos calientes. Talla grande | Pieza | 2
| 25501 | 208 | Varilla de vidrio de borosilicato, con longitud de 300 mm y diametro de 10 mm, bordes redondeados | Pieza | 10
| 25501 | 209 | Espatula de acero inoxidable de doble cara con un extremo plano y otro tipo pala de 300 mm | Pieza | 3
| 25501 | 210 | Barra de agitación magnética forma octogonales con recubrimiento de ptfe inerte resistente a altas temperaturas, ácidos y corrosión de 50*7mm con anillo. Recubiertas de teflón. | Pieza | 20
| 25501 | 211 | Viales con tapa de rosca de 9 mm y vidrio ámbar de 2 ml - certificado por ms, precortado, parte superior del tornillo/rosca, ptfe (rojo)/silicona (blanco), tamaño de cuello de 9mm 100/paq. Número de parte n9310054 | Pieza | 20
| 25501 | 212 | Tapa de encapsulado de aluminio rojo con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302685 | Pieza | 20
| 25501 | 213 | Tapa de encapsulado de aluminio azul con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302686 | Pieza | 20
| 25501 | 214 | Tapa de encapsulado de aluminio verde con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302684 | Pieza | 20
| 25501 | 215 | Tapa de encapsulado de aluminio plateado con septos premontado de 11 mm con septum de silicón rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9307823 | Pieza | 20
| 25501 | 216 | Vaso para purga cap. De 5 ml. (frit sparger), 1/2" neck, parte number 14-2337-024 | Pieza | 1
| 25501 | 217 | Septa de silicón 22mm*3.2mm para viales de 40ml bolsa c/100 pzas no. De parte. #su860007 | Pieza | 1
| 25501 | 218 | Trampa analítica purge trap "k" vocarb™ 3000, stratum ™ ptc. Num parte 14-5864-403 no. De catalogo 28994-u | Pieza | 1
| 25501 | 219 | Vial de 40 ml. Color ámbar tapón de rosca y septa de teflón no. De catalogo 27121-u caja c/100 pzas | Pieza | 2
| 25501 | 220 | Septa de silicón 22mm*3.2mm para viales de 40ml bolsa c/100 pzas no. De parte. #23193-u | Pieza | 5
| 25501 | 221 | Pipetas Pasteur de vidrio 250 pza. tallo corto sin algodón. | Pieza | 1
| 25501 | 222 | Liner n. De parte n6121004 para cromatógrafo de gases perkin Elmer | Pieza | 1
| 25501 | 223 | Maraton ™ filament no.6470012d | Pieza | 2
| 25501 | 224 | Tapas de polipropileno con agujero con septa de silicón/ptfe de 24mm ·catalogo 27022, Bolsa /100 pza | Pieza | 5
| 25501 | 225 | Advance filter system perkin Elmer, replacement cartridge no. De parte n9303964 | Pieza | 1
| 25501 | 226 | Manguera peristatica de color purpura y negra para generador de hidruros modelo VGA 77 Marca Varian | Pieza | 2
| 25501 | 227 | Manguera peristatica de color negra y negra para generador de hidruros modelo VGA 77 Marca Varian (3710027200) | Pieza | 1
| 25501 | 228 | Tubos de partición para horno de grafito modelo GTA 120 AA 240Z Marca Varian No. Parte 6310001200, CAJA | Pieza | 3
| 25501 | 229 | Puntillas incoloras para micro pipeta Brand de 100 - 1000 µl caja con 1000 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 230 | Cubiletes de vidrio de 25 ml para posiciones centrales del carrusel PSD 120 Marca Varian, PAQUETE | Pieza | 2
| 25501 | 231 | Celdas de cuarzo para análisis de Mercurio para generador de hidruros Modelo VGA 77 Marca Varian No. Parte 9910040700 | Pieza | 1
| 25501 | 232 | Válvulas de seguridad de tres vías | Pieza | 5
| 25501 | 233 | Tubo capilar p/nebulizador (Tubing Capilary Kit Estandar Nebulizer) Num. Partida 99-100248-00 para Espectrómetro Marca Varian | Pieza | 2
| 25501 | 234 | Kit separador gas/liquido para AA con separador, tubo y correa de montaje para VGA 77 Marca Varian Num. Partida 9910071100 | Pieza | 2
| 25501 | 235 | Tubo de dernaje (10 mm) del separador gas líquido del VGA 77 Marca Varian Num. Partida 3710009200 | Pieza | 2
| 25501 | 236 | Mascarilla blanca, PAQ./12 PZAS | Pieza | 3
| 25501 | 237 | Mascarilla para solventes y ácidos con sus respectivos filtros | Pieza | 10
| 25501 | 238 | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Plomo para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs con certificado. | Pieza | 1
| 25501 | 239 | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Arsénico para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs, con certificado. | Pieza | 1
| 25501 | 240 | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Cadmio para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs con certificado. | Pieza | 1
| 25501 | 241 | Placas de vidrio de 20x15 y 0.5 cm de espesor | Pieza | 10
| 25501 | 242 | Portaobjetos de vidrio. Espesor 0.8-1.1 mm, tamaño 26 x 76 mm, bordes cortados. CAJA | Pieza | 5
| 25501 | 243 | Cubreobjetos de vidrio #1 de 22 X 22 MM. CAJA | Pieza | 5
| 25501 | 244 | Vidrio de reloj de 12.5 cm de diametro | Pieza | 10
| 25501 | 245 | Filtros para jeringas (Acrodiscos) de 25 mm de diametro, tamaño del poro 0.45 µm, Cat no.6870-2504. PVDF, CAJA | Pieza | 1
| 25501 | 246 | Guante con filamentos de polietileno de alta densidad resistentes al corte con recubrimiento de poliuretano en la palma. Talla Mediana. | PAR | 5
| 25501 | 247 | Espátulas de acero inoxidable con extremos cuadrados planos/cuchara, 7.9 pulgadas/8.7 pulgadas de longitud | Pieza | 20
| 25501 | 248 | Puntillas capacidad 10 ml para Microdosificador marca anh biotecnology, modelo C10000-1 | Pieza | 1000
| 25501 | 249 | Tamiz número 10 de acero inoxidable con contra canasta | Pieza | 5
| 25501 | 250 | Pinzas de diente de ratón de acero inoxidable | Pieza | 2
| 25501 | 251 | Grabador electrónico de 60 Hz | Pieza | 1
| 25501 | 252 | Soporte giratorio para pipetas de piston marca Ependor | Pieza | 1
| 25501 | 253 | charolas planas de acero inoxidable de 30 x 45 cm aproximadamente | Pieza | 5
| 25501 | 254 | Pipeta de piston unicanal de volumen variable de 1 - 10 µl con certificado de calibracion vigente a la fecha de entrega. | Pieza | 1
| 25501 | 255 | Viales de vidrio de borosilicato, ámbar, capacidad de 4 ml con tapas de empaque de PTFE, Caja con 24 piezas | Pieza | 4
| 25501 | 256 | Viales de vidrio de borosilicato, ámbar, capacidad de 15 a 40 ml con tapas de empaque de PTFE, Caja con 24 piezas | Pieza | 4
| 25501 | 257 | Botellas de vidrio de borosilicato color ámbar con tapas de empaques de PTFE DE 500 ML | Pieza | 200
| 25501 | 258 | Filtro de membrana (acrodiscos) tamaño de poro de 1.2 micras y carcasa de polipropileno, Paquete con 50 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 259 | Puntillas para pipeta pistón con capacidad de 30 a 300 ul Bolsa c/500 pzas | Pieza | 1
| 25501 | 260 | Puntillas para pipeta pistón con capacidad de 1 a 10 ml Bolsa c/500 pzas | Pieza | 1
| 25501 | 261 | Reservorio para reactivo con capacidad de 55 ml, Paquete con 50 piezas | Pieza | 1
| 25501 | 262 | Quemador para aire Óxido Nitroso - Acetileno para equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Varian AA 240 FS No. Parte 0210164100 | Pieza | 1
| 25501 | 263 | Palas mezcladoras de doble cabeza para equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Varian AA 240 FS No. Parte 9910063600., KIT | Pieza | 1
| 25501 | 264 | Kit de reemplazo óptico de cámara de ionización para espectrometro de masas para equipo perkim elmer SQ8T No. Parte N6480081 | Pieza | 1
| 25501 | 265 | Filamento de ionización para espectrometro de masas. Maraton ™ filament no. Parte 6470012d | Pieza | 2
| 25501 | 266 | Matraz erlenmeyer de 250 ml | Pieza | 30
| 25501 | 267 | TIRA DE 8 TUBOS MICROAMP DE PLÁSTICO COMPATIBLE CON TERMOCICLADORES THERMO SCIENTIFIC APPLIED BIOSYSTEMS | Pieza | 10
| 25501 | 268 | TAPA ÓPTICA EN TIRA DE 8 POR TIRA DE TUBOS MICROAMP COMPATIBLE CON TERMOCICLADORES THERMO SCIENTIFIC C/300 APPLIED BIOSYSTEMS | Pieza | 10
| 25501 | 269 | TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE BAJA ALCALINIDAD DE 13X100 MILIMETROS CON TAPÓN DE ROSCA. CAJA CON 500 TUBOS. | Pieza | 1
| 25501 | 270 | HISOPO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS NASOFARÍNGEAS CON PUNTA FLOCADA DE RAYÓN O DACRÓN CON MANGO FLEXIBLE. PAQUETE CON 100 HISOPOS | Pieza | 2
| 25501 | 271 | Perlas de ebullición de vidrio de 6mm presentación contenedor con 1 kg con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad | KG | 1
Firma y nombre del Representante Legal