## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre los bienes y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para la adquisicion de “Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, para el Laboratorio de Salud Publica de Tabasco.”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
lunes 09 de febrero de 2026 a las 15:00hrs
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para la adquisición de “Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, para el Laboratorio de Salud Publica de Tabasco.”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para la adquisición “ Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, para el Laboratorio de Salud Publica de Tabasco”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV. Lugar de Entrega y Centros de Operacion? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Periodo de Implementacion del Contrato? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Requerimientos de Procedimientos a realizar? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VII.- Informacion generada por parte del proveedor que permanezcan a los Servicios de Salud
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VIII.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones r) Administrador del Contrato? | Anexo Técnico
25 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VIII. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## FOCON 04
COTIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUICISIÓN DE "MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE TABASCO"
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
INSTRUCCIONES:
I. | NO DEBE MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA COLUMNA C HASTA LA G.
II. | DEBERÁ COTIZAR EL 100% DE LAS SUBPARTIDAS CONSIDERANDO DE LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA REQUERIDA
III. | PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA, DEBERA PRESENTAR EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA EN DOS DECIMALES EN MXN SIN I.V.A.
NOMBRE DEL PROVEEDOR
FECHA DE EMISIÓN
COTIZACION
NOMBRE DE PROVEEDOR | PARTIDA | LOTE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | NECESIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | COSTO TOTAL | ¿CUENTA CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE ANTE COFEPRIS? | ¿PUEDE PROPORCIONAR CONSTANCIA O NÚMERO DE EVALUACIÓN DEL INDRE CORRESPONDIENTE? | ¿GARANTIZA QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO TENDRÁ AL MENOS EL 80% DE SU VIDA ÚTIL RESTANTE? | ¿GARANTIZA QUE LA PRESENTACIÓN (FRASCO, AMPOLLETA, BIDÓN, ETC.) ES LA ESPECIFICADA? | ¿PUEDE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (TEMPERATURA, LUZ, HUMEDAD)? | ¿GARANTIZA CADENA DE FRÍO SI ES REQUERIDO? | OBSERVACIONES
| 25501 | 1 | Barra de agitador magnético Tamaño 15 mm X 10mm . Para las metodologias de Queso y Sal FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 40
| 25501 | 2 | Viales con tapa de rosca de 9 mm y vidrio ámbar de 2 ml - certificado por ms, precortado, parte superior del tornillo/rosca, ptfe (rojo)/silicona (blanco), tamaño de cuello de 9mm 100/paq. Número de parte N9310054 | Pieza (kit) | 4
| 25501 | 3 | Alargadera tipo walter de hule | Pieza | 30
| 25501 | 4 | Asa calibrada de 10 ul esteril de flexibilidad media Caja con 500 piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 20 | [10 empty] | LOS QUE ESTAN EN COLOR AMARILLO SON DE DEPTO. DE VIG. SAN.
| 25501 | 5 | Asas "L" desechables individual esteril | caja con 500 pzas. | 10
| 25501 | 6 | Aspirador de rodillo para pipeteado de 1 a 15 ml | Pieza | 40
| 25501 | 7 | Aspirador rodillo para pipeteado 1-5 ml | Pieza | 1
| 25501 | 8 | Atomizador de plástico transparente con boquilla recargada, capacidad 946 mililitros. | Pieza | 10
| 25501 | 9 | Banco o Escalera de Aluminio - 2 Escalones .Alto de escalón superior 20”. Capacidad de carga de 500 lb. Base ancho x Prof. 27 x 22". Patas de caucho antiderrapantes. Fabricación de aluminio soldado. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches | Pieza | 5
| 25501 | 10 | Barras magneticas para agitación de 12.7*3.2 mm de diametro para la determinación de Fluor | Pieza | 40
| 25501 | 11 | Barras magneticas para agitación de 25*7 mm de diametro para la determinación de sulfatos y nitrogeno amoniacal | Pieza | 40
| 25501 | 12 | Bata quirurgica azul talla mediana manga larga esteril, antiestatica, cuello reforzado y puños ajustables | Pieza | 500
| 25501 | 13 | Bidon vacío de polipropileno con capacidad para 20 litros con asa de plástico y tapa con sello de rosca. Para retiro de residuos CRETI de laboratorios de control ambiental. | Pieza | 500
| 25501 | 14 | Bolsa de aplicadores de madera de 2 mm de diametro bolsa con 100 Piezas | Pieza | 25
| 25501 | 15 | Bolsa de polietileno transparente de 25 x 35 cm . Calibre 120. Biodegradable .Peso del empaque: 1 Kg Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 20
| 25501 | 16 | Bolsa de polietileno transparente de 25 x 35 cm paquete con 250 Piezas | Pieza | 60
| 25501 | 17 | Bolsa de polietileno transparente de 25x35 cm, para 2 kg. Bolsas por kilo | Pieza | 120
| 25501 | 18 | Bolsa de polietileno transparente de 6 cm x 22 cm paquete con 1 Kg | Pieza | 10
| 25501 | 19 | Bolsa de polipropileno transparente de 2 Kg y calibre-300 paquete con 200 Piezas | Pieza | 50
| 25501 | 20 | Bolsa esteril desechable whirl pack capacidad de 36 onzas (1064 ml) paquete 500 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 21 | Bolsa para estomacher calibre 400 para 2 kilos caja/500 pzas | Pieza | 12
| 25501 | 22 | Bombas de pipeta de 10 ml, plástico desechable. | Pieza | 10
| 25501 | 23 | Botella de dilucion de vidrio borosilicato, capacidad 160 mL, con tapa de rosca de baquelita (tapa negra) boca ancha autoclavable | Pieza | 50
| 25501 | 24 | Botella de dilucion de vidrio borosilicato, capacidad 250 mL, con tapa azul autoclavable | Pieza | 100
| 25501 | 25 | Bulbo de goma de una salida para pipetas | Pieza | 25
| 25501 | 26 | Bulbo de seguridad de dos vías. Para las metodologias de FQ. Alimentos y Leches y FQ. Aguas y Bebidas. | Pieza | 40
| 25501 | 27 | Bulbo Kjeldahl esférico de 48 mm (Trampa Kjeldahl). PYREX 1980-48 Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 40
| 25501 | 28 | Bureta de 100 mL Clase A con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.1 mL, de alto contraste seriada | Pieza | 5
| 25501 | 29 | Bureta de 50 mL Clase A con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.1 mL, de alto contraste seriada | Pieza | 5
| 25501 | 30 | Caja de toallas limpiadoras para tareas delicadas (kimwipes) de baja pelusa, 2 capas de 36.7 x 41.7 cm catalogo S-13736 Toxicologia, Fq. Aguas | Pieza | 10
| 25501 | 31 | Caja petri esteril desechable de 90x15 mm, sin división de fondo plano | Pieza | 5000
| 25501 | 32 | Caja porta laminillas p/100 muestras | Pieza | 10
| 25501 | 33 | Cajas de portaobjetos para microscopio 25x75 mm grosor 1.0 +/- 0.1 mm con 50 unidades. | Pieza | 24
| 25501 | 34 | Cajas Petri de plástico estériles con fondo plano sin divisiones. 90 x 16 mm caja con 360 piezas | Pieza | 450
| 25501 | 35 | Cajas petri de vidrio de 14 cm de diámetro para los laboratorios de control ambiental. | Pieza | 30
| 25501 | 36 | Canastilla de alambre uso diverso. Cesto de metal. Base rectangular de 25 x 15 cm; altura 15 cm, fabricada en hierro galvanizado. | Pieza | 8
| 25501 | 37 | Celdas Checker de 10 mL con tapa para turbimetro marca Hanna Instruments modelo LP2000 | Pieza | 5
| 25501 | 38 | Cepillos de plástico multiuso con agarradera tipo plancha para limpieza | Pieza | 30
| 25501 | 39 | Charola de acero inoxidable p/manejo de material. Fabricada en lamina de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre 22 , acabado pulido, con perímetro embutido para colocación en porta charola. Ancho: 33 cm. Largo: 49 cm. | Pieza | 4
| 25501 | 40 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 14 X 14 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 30
| 25501 | 41 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 4.5 x 4.5 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 20
| 25501 | 42 | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 8 x 8 cm. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 20
| 25501 | 43 | Charolas quanty tray/2000 con 48 pozos grandes y 48 pozos pequeños caja con 100 charolas | Pieza | 15
| 25501 | 44 | Cinta testigo para esterilizacion en vapor a presion. Rollo de 18 mm x 50 m | Pieza | 100
| 25501 | 45 | Círculos de Papel de Filtro Cualitativo, de Celulosa de 56 mm de diámetro con velocidad de filtración media de retención de partículas de 20 Micrones PSP, DSP ASP. Toxicologia | Pieza (pares) | 5
| 25501 | 46 | Criocaja para almacenamiento de microtubos de 1.6-2 ml de polipropileno con tapa de visagra | Pieza | 70
| 25501 | 47 | Criotubo con tapa de rosca y sello, de fondo redondo y base de 2 ml caja con 500 piezas | Pieza | 20
| 25501 | 48 | Criotubo de 1.25 ml con taparosca y sello, de fondo redondo caja con 500 piezas | Pieza | 20
| 25501 | 49 | Criovial de polipropileno de 2 ml desechable, esteril y no pirogenico bolsa con 50 Piezas | Pieza | 20
| 25501 | 50 | Crioviales de 2 ml con tapa de rosca caja con 100 piezas | Pieza | 4
| 25501 | 51 | Crisoles de porcelana capacidad 150 mL de forma alta de 67*78mm para | Pieza | 100
| 25501 | 52 | Crisoles de porcelana tipo GOOCH capacidad 25 mL, ø35 mm. Para la determinación de agua potable. | Pieza | 30
| 25501 | 53 | Cronómetro digital imantado de dos tiempos para laboratorios de Control ambiental. | Pieza | 10
| 25501 | 54 | Cubreboca 2 capas tela ant paq.con 150 Piezas | Pieza | 4
| 25501 | 55 | Cubreboca grado quirúrgico de doble capa con varilla de ajuste nasal, medidas 17 x 10 cm caja con 150 Piezas | Pieza | 30
| 25501 | 56 | Cubreobjeto 22 x 22 mm caja con 100 Piezas | Pieza | 24
| 25501 | 57 | Cubreobjeto de 24 x 50 mm caja con 100 Piezas | Pieza | 4
| 25501 | 58 | Cubreobjeto redondo de 5 mm de diametro. Espesor n° 1.5 (0,16-0,19 mm), Paquete con 1000 piezas | Pieza | 4
| 25501 | 59 | Cuchilla picahielo con anillo de goma BLSTAA4961 para licuadora para Toxicología | Pieza | 20
| 25501 | 60 | Cuchillos con hoja de 100 mm de acero forjado | Pieza | 50
| 25501 | 61 | Cuchillos con hoja de 160 mm de acero forjado | Pieza | 60
| 25501 | 62 | Desconchador con mango ergonómico de punta plana de acero inoxidable | Pieza | 10
| 25501 | 63 | Discos de papel de 12.7 mm de diámetro gruesos, de velocidad media y con alta retención (S&S 740 E o equivalentes en poder de absorción, calidad y pureza) | Pieza | 1
| 25501 | 64 | Embudo de polietileno de Diámetro: 50 mm. Material: polietileno. Longitud del vástago: 50 mm de alta resistencia al ataque químico y al choque mecánico y térmico. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 20
| 25501 | 65 | Embudos de vidrio talle mediano de 90 mm de diámetro. Toxicologia | Pieza | 40
| 25501 | 66 | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 4 litros | Pieza | 20
| 25501 | 67 | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 2 litros | Pieza | 20
| 25501 | 68 | Escobillones de cerda dura para lavado de probetas de 500 ml | Pieza | 20
| 25501 | 69 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 13x100 | Pieza | 20
| 25501 | 70 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 16x150 | Pieza | 20
| 25501 | 71 | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 22x175 | Pieza | 20
| 25501 | 72 | Escobillones de cerda dura para lavado deprobetas de 1000 ml | Pieza | 20
| 25501 | 73 | Ferrules de aleacion Grafito-Vespel numero de catálogo 09920105 marca Perkin Elmer para sistemas de cromatografia de gases GVF-16-005 PQT. 10 | Pieza (kit) | 5
| 25501 | 74 | Filamento para camara de ionizacion para sistema de espectrometro de masas marca Perkin Elmer modelo Marathon ™ filament no.parte 6470012. | Pieza | 4
| 25501 | 75 | Filtro de jeringa con conexión lower look de 0.22 uM y 30 mm de diámetro de Pvdf No. Catálogo 76478-992. Paquete de 100 pzas. Para metodología de alcoholes | Pieza | 6
| 25501 | 76 | Filtro de jeringa PVDF 25 mm/0.22 um. Caja con 100 piezas. Hidrofóbico. No. parte: SFPVDF025022NI. Para metodología de alcoholes | Pieza | 10
| 25501 | 77 | Filtro para jeringa de 26 mm y 0.22 micras desechable y esteril caja con 50 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 20
| 25501 | 78 | Filtro para jeringa de 26 mm y 0.45 micras desechable y esteril caja con 50 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 20
| 25501 | 79 | Filtros de membrana tipo pirinola corning de 28 micras caja con 50 piezas | Pieza | 8
| 25501 | 80 | Frasco de almacenamiento de HDPE negro de 200 ml resistente a altas temperaturas y a prueba de acidos y bases. Frasco de 7.5 cm de altura x 7 cm de diametro | Pieza | 30
| 25501 | 81 | Frasco de polipropileno de 500 ml con tapa de rosca para someter a altas temperaturas (autoclave a 121°) | Pieza | 1500
| 25501 | 82 | Frasco de vidrio ambar con tapa de rosca y capacidad para 250 ml | Pieza | 30
| 25501 | 83 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 100 ml | Pieza | 20
| 25501 | 84 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 1000 ml | Pieza | 10
| 25501 | 85 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 250 ml | Pieza | 10
| 25501 | 86 | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 500 ml | Pieza | 10
| 25501 | 87 | Frascos de plastico de boca ancha de un litro, esterilizables en autoclave a 121 °c | Pieza | 2000
| 25501 | 88 | Frascos estériles con tapa de rosca para toma de muestra de 100 mL. para Toxicología. | Pieza | 30
| 25501 | 89 | Gasa material de curación tejido plano (doblada) rollo(largo 91 m., ancho 91 cm) | Pieza | 50
| 25501 | 90 | Gasa no esteril de 10 x 10 cm paquete con 200 Piezas | Pieza | 300
| 25501 | 91 | Gorro quirurgico de polipropileno desechable no esteril talla grande paquete con 100 Piezas | Pieza | 5
| 25501 | 92 | Gradilla de acero inoxidable para tubos de 13x100 mm | Pieza | 60
| 25501 | 93 | Gradilla de acero inoxidable para tubos de 16x150 mm | Pieza | 60
| 25501 | 94 | Gradilla para 72 tubos 19 mm de alambre recubierta de vinilo | Pieza | 20
| 25501 | 95 | Gradilla resistente p/tubo 13x100 p/55 tubos | Pieza | 10
| 25501 | 96 | Gradillas de acero inoxidable para baño de coliformes para tubo de 16 mm | Pieza | 30
| 25501 | 97 | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 16x150 (no de lamina) | Pieza | 40
| 25501 | 98 | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 22x175 (no de lamina) | Pieza | 40
| 25501 | 99 | Gradillas de alambre de acero vulcanizado para tubos de 13x100 para 96 tubos (no de lamina) | Pieza | 25
| 25501 | 100 | Guantes con recubrimiento resistente al calor hasta 260°C (500°F) tamaño mediano . | Pieza (pares) | 10
| 25501 | 101 | Guantes de algodón tipo japones tamaño grandes. | Pieza | 5
| 25501 | 102 | Guantes de asbestos para altas temperaturas talla grande | Pieza | 8
| 25501 | 103 | Guantes de exploracion medica latex talla mediana cajas de 100 pzas c/u | Pieza | 150
| 25501 | 104 | Guantes de nitrilo Talla chica sin talco lubricante, caja con 100 Piezas para los laboratorios de Control ambiental. | Pieza | 50
| 25501 | 105 | Guantes de nitrilo Talla chica, caja con 100 guantes para los laboratorios de control ambiental. | Pieza | 30
| 25501 | 106 | Guantes de nitrilo Talla Grande sin talco lubricante, caja con 100 guantes para los laboratorios de control ambiental | Pieza | 100
| 25501 | 107 | Guantes de nitrilo Talla Mediana sin talco lubricante, caja con 100 guantes para los laboratorios de control ambiental | Pieza | 150
| 25501 | 108 | Guantes de Trabajo Anticorte Guantes De Cota De Malla De Malla De Acero Inoxidable, Guantes Resistentes A Los Cortes Para El Descascarado De Ostras/procesamiento De Filetes De Pescado Rebanado, TALLA GRANDE. | Pieza | 15
| 25501 | 109 | Hielera de unicel blanca con tapa, capacidad de 10 L | Pieza | 200
| 25501 | 110 | Hielera de unicel blanca con tapa, capacidad de 4.5 L | Pieza | 100
| 25501 | 111 | Hielera de unicel blanca con tapa, capacidad de 47 L | Pieza | 100
| 25501 | 112 | Higrotermómetro con alerta de humedad y sonda remota Máx. resolución: 0,1°, 1 %; precisión básica: ±1 °C/1,8 °F y ±4 % de HR que incluye sonda remota con cable de 457 mm (18»), que se sujeta en el lateral del medidor, y ofrece certificado de calibración rastreable conforme a NIST. Con calibración vigente en Temperatura: 15, 20, 25, 30, 35 y 40ªC. En humedad: 30, 40, 50, 60, 70, 80% para medir condiciones de ambientales en las áreas técnicas fisicoquímicas y administrativas. | Pieza | 5
| 25501 | 113 | Hisopo de mango de plastico flexible 15 cm largo con puntos de corte y punta de dacron y/o rayon esteriles envoltura individual, para toma faríngeo. caducidad de 3 años | Pieza | 10000
| 25501 | 114 | Hisopo de mango de plastico flexible 15 cm largo con puntos de corte y punta de dacron y/o rayon esteriles envoltura individual, para toma naso faringeo. caducidad de 3 años. | Pieza | 10000
| 25501 | 115 | Jabón líquido antibacterial estericlin. Para la determinación de agua potable. | Pieza (frasco) | 5
| 25501 | 116 | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 1 Litro | Pieza | 17
| 25501 | 117 | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 2 Litros | Pieza | 17
| 25501 | 118 | Jeringa con aguja para insulina de 1 ml | Pieza | 20
| 25501 | 119 | Jeringa de plastico grado médico con aguja de 10 ml desechable y esteril de 20g x 32 mm | Pieza | 2000
| 25501 | 120 | Jeringa de plastico grado medico con aguja de 5 ml desechable y esteril de 21g x 32 mm | Pieza | 1000
| 25501 | 121 | Jeringas cornwall de volumen ajustable capacidad de 10 ml | Pieza | 5
| 25501 | 122 | Jeringas cornwall de volumen ajustable capacidad de 5 ml | Pieza | 5
| 25501 | 123 | Junta tórica de Viton® (O-ring) para revestimiento del liner de vidrio (paquete de 10) con soporte de temperatura minima de 300 °C hasta 400 °C diametro total de 6.3 mm . Recomendado para su uso con espectrómetro de masas. | Pieza (kit) | 4
| 25501 | 124 | Kit de 3 filtros Perkin Elmer de latón de 1/4 pulg. que Incluye 1 placa base de 3 posiciones con conectores de entrada/salida de latón de 1/4 pulg., con 1 trampa de oxígeno/humedad/hidrocarburos y 2 trampas de hidrocarburos/humedad. Numero de catalogo N9306842. | Pieza (kit) | 1
| 25501 | 125 | Kit de estacion de filtrado de gas para uso cromatografico con conexiones de 1/8" que incluyan conexiones de filtros y unidad de conexiones para entrada y salida de gas para 4 puertos de filtrado, material completo de instalacion como tuberia, turcas de acero inoxidable, ferrules frontal y posterior de acero inoxidables, septas de sellado, filtros para hidrocarburos, humedad, oxigeno y gas carrier. Número de parte 1035168 Gas filter kit - FID 1/8" (4 gas filters, connecting unit - 4 position) con indicador visible de saturacion y cambio de funcionamiento. (Cromatografía) Hidrocarburos BTEX. | Pieza (kit) | 1
| 25501 | 126 | Kit de reemplazo para optica de ionización electronica marca Perkin Elmer número de catálogo N6480081 que incluya "EI ion volume, eI repeller, lens 1, lens 2, lens 3, Trap. | Pieza (kit) | 1
| 25501 | 127 | Lamina portaobjetos de vidrio con espesor 0.8-1.1 mm y medidas de 25 x 75 mm desechable paquete de 16 cajas con 50 laminillas cada una | Pieza | 75
| 25501 | 128 | Lana de vidrio para uso de laboratorio frasco 1 Kg | Pieza | 2
| 25501 | 129 | Lentes de seguridad con mica 100% de policarbonato, anti-impacto, anti-rayaduras y proteccion para rayos ultravioleta | Pieza | 30
| 25501 | 130 | Lentes de seguridad transparentes para laboratorio | Pieza | 15
| 25501 | 131 | Licuadora de alta potencia de 2 velocidades motor de 800 watts capacidad de 1.5 litros y 127 volts para el laboratorio de Toxicología. | Pieza | 5
| 25501 | 132 | Ligas de hule natural No. 18 paquete para Toxicología. | Pieza | 10
| 25501 | 133 | Ligas de hule natural No. 33 paquete para Toxicología. | Pieza | 10
| 25501 | 134 | Liner n. De parte N6121002 para cromatógrafo de gases Perkin Elmer, Revestimiento de cuarzo para operación sin división (con lana) ideal para análisis de muestras en puertos de inyeccion paquete con 5 píezas ID. 2 mm, OD 6.2 mm, Larg. 92.1 mm | Pieza | 2
| 25501 | 135 | Liner n. De parte N6121004 para cromatógrafo de gases Perkin Elmer, revestimiento de vidrio desactivado para operación sin división (con lana) ideal para análisis de muestras traza | Pieza | 2
| 25501 | 136 | Liner n. De parte N6121020 para cromatógrafo de gases Perkin Elmer, revestimiento de vidrio dividido, revestimiento de superficie ultradesactivado (con lana) con división ideal para análisis de muestras en puertos de inyeccion, paquete con 5 píezas ID. 4 mm, OD 6.2 mm, Larg. 92.1 mm (Cromatografía) Hidrocarburos BTEX. | Pieza | 2
| 25501 | 137 | Liner número de parte 092219 kit con 25 piezas tipo FocusLiner® para sistema Split/splitless para cromatógrafo de gases Chrozen, Revestimiento de vidrio desactivado para operación con filtro de lana de vidrio ideal para análisis de muestras traza | Pieza (kit) | 1
| 25501 | 138 | Liner punta terminal cónica número de parte 092011 kit con 25 piezas tipo FocusLiner® para sistema Split/splitless para cromatógrafo de gases Chrozen, Revestimiento de vidrio desactivado para operación con filtro de lana de vidrio ideal para análisis de muestras traza. | Pieza (kit) | 1
| 25501 | 139 | Llenador de pipeta de plastico de 1 ml | Pieza | 5
| 25501 | 140 | Llenador de pipeta de plastico de 2 ml | Pieza | 5
| 25501 | 141 | Llenador de pipeta de plastico de 5 ml | Pieza | 5
| 25501 | 142 | Mandil de lona impermeable talla mediana color blanco para Toxicología. | Pieza | 5
| 25501 | 143 | Manguera de latex 2080 de diametro externo de 12.0 mm y diametro interno 7.93 mm con grosor de 2.38 mm, | Pieza | 15
| 25501 | 144 | Manguera de tubo de hule latex para mechero de gas de 6.35 mm de diametro de pared, grosor de 1.58 mm y 1 metro de largo | Pieza | 5
| 25501 | 145 | Mangueras de succion de muestras de silicona PBT de 1/2 pulgada resistente a la temperatura y a sustancias corrosivas rollo con 10 metros | Pieza | 1
| 25501 | 146 | Mangueras de succion de muestras de silicona PBT de 1/4 pulgada resistente a la temperatura y a sustancias corrosivas rollo con 10 metros | Pieza | 1
| 25501 | 147 | Mascarilla con filtro contra gases, vapores y solventes. | Pieza | 10
| 25501 | 148 | Matraces volumetricos de 10 mL clase A con boquilla esmerilada, seriados y con certificado de calibracion vigente a la entrega, con línea de aforo en alto contraste. Para la determinación de metales pesados. | Pieza | 20
| 25501 | 149 | Matraces volumetricos de 100 mL clase A con boquilla esmerilada, seriados y con certificado de calibracion vigente a la entrega, con línea de aforo en alto contraste. Para la determinación de metales pesados Y FQ Aguas y Bebidas. | Pieza | 100
| 25501 | 150 | Matraces volumetricos de 25 mL clase A con boquilla esmerilada, seriados y con certificado de calibracion vigente a la entrega, con línea de aforo en alto contraste. Para la determinación de metales pesados. | Pieza | 50
| 25501 | 151 | Matraces volumetricos de 50 mL clase A con boquilla esmerilada, seriados y con certificado de calibracion vigente a la entrega, con línea de aforo en alto contraste. Para la determinación de metales pesados, FQ Alimentos y Leches y FQ Aguas y Bebidas. | Pieza | 250
| 25501 | 152 | Matraz erlenmeyer cap 500 ml con tapa de rosca. | Pieza | 200
| 25501 | 153 | Matraz erlenmeyer capacidad de 2000 ml con tapa de rosca | Pieza | 25
| 25501 | 154 | Matraz erlenmeyer capacidad de 4000 ml con tapa de rosca | Pieza | 6
| 25501 | 155 | Matraz erlenmeyer capacidad de 1000 ml con tapa de rosca | Pieza | 40
| 25501 | 156 | Matraz Erlenmeyer con capacidad para 1000 mL con identificacion numerica de altoconrreaste o relieve | Pieza | 10
| 25501 | 157 | Matraz Erlenmeyer de Vidrio de 250 mL. FQ. Aguas y Bebidas | Pieza | 120
| 25501 | 158 | Matraz Erlenmeyer de Vidrio de 500 mL. FQ. Aguas y Bebidas | Pieza | 20
| 25501 | 159 | Matraz Kitazato de vidrio de 250 mL | Pieza | 25
| 25501 | 160 | Matraz Volumétrico Clase A de 2000 mL Seriado con certificados de calibración vigente y esmalte de alto contraste | Pieza | 10
| 25501 | 161 | Matraz volumetrico de 10 ml clase A seriado con linea de aforo de alto contraste y tapon esmerilado con certificado de analisis vigente a la fecha de entrega caja con 2 piezas | Pieza | 50
| 25501 | 162 | Matraz volumetrico de 25 ml clase A seriado con linea de aforo de alto contraste y tapon esmerilado con certificado de analisis vigente a la fecha de entrega caja con 2 piezas | Pieza | 25
| 25501 | 163 | Mechero tipo fisher capaz de alcanzar flama azul | Pieza | 60
| 25501 | 164 | Micro-Jeringa de 5 µL, émbolo metálico con punta resistente para perforación de sello PTFE Aguja de 0,63 mm de diámetro exterior, barril azul (paquete de 5 jeringas) numero de catálogo N6103240 jeringa para sistema cromatografico Perkin Elmer de capacidad de 5 μL. | Pieza | 2
| 25501 | 165 | Micro-Jeringa para cromatografia de gases con volumen de 10 µL, punta estilo n°2, aguja de 7 cm para sistema de automuestreo cromatografico de capacidad de 10 μL, émbolo metálico con punta resistente para perforación de sello PTFE Aguja de 0,63 mm de diámetro exterior, barril con area de contraste azul (Cromatografía) Metanol 1-Propanol. | Pieza | 2
| 25501 | 166 | Microbureta de 10 mL Clase A con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.02 mL. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 5
| 25501 | 167 | Microbureta de 5 mL clase A con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.01 mL. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 10
| 25501 | 168 | Micropipeta automatica volumen 10-100 ul | Pieza | 10
| 25501 | 169 | Micropipeta automatica volumen 100-1000 ul | Pieza | 10
| 25501 | 170 | Micropipeta monocanal de volumen variable de 0.1-2.5 ul | Pieza | 6
| 25501 | 171 | Microplaca de acrilico transparente de 96 pozos esteril, con fondo plano y tapa caja con 100 Piezas | Pieza | 10
| 25501 | 172 | Microtubos de fondo cónico con faldón de 1.5 ml. Paquete con 50 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 173 | Pañalina, rollo de gasa de algodón de 90 cm x 90 m | Pieza | 35
| 25501 | 174 | Papel aluminio grueso de 45 cm x 150 cm. Para toxicología, Fq. Alimentos. | Pieza | 5
| 25501 | 175 | Papel estraza calibre 40 libras. Rollo de 91 cm x 274 m | Pieza | 10
| 25501 | 176 | Papel estraza rollo calibre 21 o mediano | Pieza | 6
| 25501 | 177 | Papel filtro de 20 micras de retencion de 500x500 mm caja con 20 piezas | Pieza | 50
| 25501 | 178 | Papel filtro grado 4 de 11 cm. Cualitativo; retención de 11μm. Para propósitos generales, velocidad de flujo media. Caja con 100 piezas. FQ. Alimentos y Leches | Pieza | 3
| 25501 | 179 | Papel filtro grado 42 de 9 cm. Cuantitativo. Caja con 100 piezas. FA. Alimentos y leches | Pieza | 3
| 25501 | 180 | Papel filtro No. 1 diámetro 11 cm cualitativo retención de 11 um para los laboratorios de control ambiental. | Pieza | 3
| 25501 | 181 | Papel filtros Whatman GF/A 21 mm de diametro CAT. No. 1820-021 FQ. caja con 100 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 182 | Papel lija con malla de 6000 de 1 m x 50 cm para la metodología de alcoholes. | Pieza | 1
| 25501 | 183 | Papel lija con malla de 8000 de 1 m x 50 cm para la metodología de alcoholes. | Pieza | 1
| 25501 | 184 | Papel parafilm. Rollo de 51 cm x 15 m | Pieza | 7
| 25501 | 185 | Papel seda para microscopio con 50 hojas | Pieza | 8
| 25501 | 186 | Papel termico para impresion. Rollo de 5.5 cm de ancho x 4 cm de diametro paquete con 10 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 187 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 1 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 15
| 25501 | 188 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 10 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 30
| 25501 | 189 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 3 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 32
| 25501 | 190 | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 5 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 45
| 25501 | 191 | Paquete de filtro de membrana de nylon 47 mm de diametro, 45 um de poro con 100 unidades. | Pieza | 2
| 25501 | 192 | Paquete de septas de cromatografia, contenedor de vidrio con sello de rosca para control de fugas y precision de perforacion "verdes" para puerto de inyeccion Septa 50 N6621028 Perkin Elmer | Pieza (kit) | 2
| 25501 | 193 | Paquete de septas de cromatografia, contenedor de vidrio con sello de rosca para control de temperatura de purga optimizada (BTO) "anaranjado" para puerto de inyeccion septa 50 N9302972 Perkin Elmer | Pieza (kit) | 2
| 25501 | 194 | pinza de diseccion de acero inoxidable con dientes en el extremo distal de 150 mm con recubrimiento de solicon PTFE | Pieza | 5
| 25501 | 195 | pinza de diseccion de acero inoxidable con punta fina estriada recta de 150 mm con recubrimiento de solicon PTFE | Pieza | 5
| 25501 | 196 | pinza de diseccion de acero inoxidable sin dientes con terminacion en punto fino de extraccion en el extremo distal de 150 mm con recubrimiento de solicon PTFE | Pieza | 5
| 25501 | 197 | Pinza de diseccion invertida curva de ceramica y acero inoxidable, resistente al calor de 1600 °C, cabeza redonda en f, sin dientes de 15 cm de largo | Pieza | 5
| 25501 | 198 | Pinza de diseccion invertida recta de ceramica y acero inoxidable, resistente al calor de 1600 °C, cabeza redonda en f, sin dientes de 15 cm de largo | Pieza | 5
| 25501 | 199 | Pinzas de acero inoxidable de 15 cm para laboratorio | Pieza | 5
| 25501 | 200 | Pinzas de acero inoxidable de 50 cm para laboratorio. | Pieza | 5
| 25501 | 201 | Pinzas de diseccion curva De Acero Inoxidable Con Cabeza Redonda Invertida En F. 15 cm de largo. Sin dientes | Pieza | 50
| 25501 | 202 | Pinzas de disección de acero inoxidable sin dientes de 25 cm. | Pieza | 10
| 25501 | 203 | Pinzas de diseccion recta De Acero Inoxidable Con Cabeza Redonda Invertida En F. 15 cm de largo. Sin dientes | Pieza | 50
| 25501 | 204 | Pinzas para pan de 15 cm de longitud | Pieza | 60
| 25501 | 205 | Pipeta de pistón de Capacidad de 100 a 1000 µL. Volumen variable. Monocanal. Código de color azul. Opción para ajustar temporalmente el volumen al trabajar con líquidos difíciles (p.e.líquidos calientes, fríos, volátiles o de alta densidad). Esterilizable en autoclave. Se suministra con una epT.I.P.S.® box.Que Incluya certificado de conformidad. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. Con calibración vigente por empresa acreditada ante la EMA en los puntos 100, 200, 500 y 1000. | Pieza | 1
| 25501 | 206 | Pipeta de pistón de capacidad de 1000 µL a 10000µL. Volumen variable. Monocanal. Código de color turquesa. Opción para ajustar temporalmente el volumen al trabajar con líquidos difíciles (p.e.líquidos calientes, fríos, volátiles o de alta densidad). Se suministra con una epT.I.P.S.® box.Que Incluya certificado de conformidad. Para las metodologias de FQ Alimentos Y Leches. Con calibración vigente por empresa acreditada ante la EMA en los puntos 1000, 2000, 5000, y 10000. | Pieza | 3
| 25501 | 207 | Pipeta de pistón de Capacidad de 500 a 5000µL. Volumen variable. Monocanal. Código de color lila. Opción para ajustar temporalmente el volumen al trabajar con líquidos difíciles (p.e.líquidos calientes, fríos, volátiles o de alta densidad). Esterilizable en autoclave. Se suministra con una epT.I.P.S.® box. Que Incluya certificado de conformidad. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. Con calibración vigente por empresa acreditada ante la EMA en los puntos 500, 1000, 2000, y 5000. | Pieza | 3
| 25501 | 208 | Pipeta de transferencia 7 mL, no estéril, desechable, fabricada en polietileno de baja densidad con bulbo de pipeteado integrado y líneas de graduación en relieve. Longitud de 155 mm. Presentación caja con 500 pipetas. REF: P200-72. Para la determinación de metales pesados, aguas. | Pieza | 5
| 25501 | 209 | Pipeta de transferencia de 3 ml desechable y esteril bolsa con 100 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 50 | [10 empty] | LOS QUE ESTAN EN COLOR ROJO TIENEN LA MISMA DESCRIPCION
| 25501 | 210 | Pipeta de transferencia de 7 ml desechable y esteril bolsa con 100 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 100
| 25501 | 211 | Pipeta eppendorf R. 20 microlitros | Pieza | 2
| 25501 | 212 | Pipeta eppendorf R. 200 ul. | Pieza | 2
| 25501 | 213 | Pipeta esteril desechable de 1 ml caja con 1000 piezas. | Pieza | 30
| 25501 | 214 | Pipeta esteril desechable de 10 ml. Con 2000 piezas. | Pieza | 50
| 25501 | 215 | Pipeta esteril desechable de 2 ml caja con 1000 piezas. | Pieza | 50
| 25501 | 216 | Pipeta esteril desechable de 5 ml. Caja con 1000 pzas. | Pieza | 50
| 25501 | 217 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 10 ml. Pza. | Pieza | 500
| 25501 | 218 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 2 ml. Pza. | Pieza | 1000
| 25501 | 219 | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 5 ml. Pza. | Pieza | 1000
| 25501 | 220 | Pipeta serológica de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 1 ml | Pieza | 600
| 25501 | 221 | Pipeta serológica de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 10 ml | Pieza | 250
| 25501 | 222 | Pipeta serológica de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 2 ml | Pieza | 600
| 25501 | 223 | Pipeta serologica de vidrio de 20 ml. | Pieza | 200
| 25501 | 224 | Pipeta serologica esteril y desechable de 1 ml bolsa con 100 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 50
| 25501 | 225 | Pipeta serologica esteril y desechable de 2 ml bolsa con 100 Piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 75
| 25501 | 226 | Pipeta transferpette multicanal 8 canales vol variable 30-300 microlitros | Pieza | 5
| 25501 | 227 | Pipeta transferpette monocanal vol variable 25-250 microlitros | Pieza | 4
| 25501 | 228 | Pipeta transferpette monocanal vol variable 5-50 microlitros | Pieza | 6
| 25501 | 229 | Pipeta volumétrica 50 mL. Tolerancia de ± 0.05 mL. Clase AS; que incluya certificado de calibracion. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 50
| 25501 | 230 | Pipeta Volumetrica Clase A de 1.0 mL Clase A Seriada de alto contraste con certificados de calibración vigente | Pieza | 10
| 25501 | 231 | Pipeta Volumetrica Clase A de 10 mL clase A Seriada de alto contraste con certificado de calibración vigente | Pieza | 100
| 25501 | 232 | Pipeta Volumetrica Clase A de 15 mL clase A seriada de Alto contraste con certificado de calibración vigente | Pieza | 10
| 25501 | 233 | Pipeta Volumetrica Clase A de 30 mL clase A seriada de Alto contraste con certificado de calibración vigente | Pieza | 10
| 25501 | 234 | Pipetas de transferencia de 7 ml desechable y esteril bolsa con 500 piezas empaquetadas individualmente | Pieza | 30
| 25501 | 235 | Pipetas pasteur de vidrio con cuello alto 225 mm caja con 250 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 236 | Pipetas pasteur de vidrio con cuello corto 146 mm caja con 250 piezas | Pieza | 3
| 25501 | 237 | Pizeta de plastico 1 litro | Pieza | 35
| 25501 | 238 | Pizeta de plastico 500 ml | Pieza | 20
| 25501 | 239 | Placas de PCR de 96 pocillos microamp fast optical 96 well plate 0.1 ml caja con 20 piezas | Pieza | 30
| 25501 | 240 | Placas de PCR de 96 pocillos microamp fast optical 96 well plate 0.2 ml caja con 20 piezas | Pieza | 30
| 25501 | 241 | Plastico adhesivo para placas de polipropileno caja con 100 Piezas | Pieza | 15
| 25501 | 242 | Pliego de papel filtro grueso de 20 μm de retencion, paquete con 20 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 243 | Porta objeto 25 x 75mm con 50 laminillas | Pieza | 24
| 25501 | 244 | Porta objeto excavado con 50 laminillas | Pieza | 5
| 25501 | 245 | Portaobjeto esmerilado de 25.4 x 76.2 mm caja con 72 piezas | Pieza | 50
| 25501 | 246 | Portaplacas de presicion para placas de applied biosystems 7500 p/n | Pieza | 8
| 25501 | 247 | Probetas Graduadas de 500 mL de polipropileno. FQ. aguas y Bebidas | Pieza | 10
| 25501 | 248 | Probetas graduadas de vidrio de 25 mL. | Pieza | 10
| 25501 | 249 | Probetas graduadas de vidrio de 50 mL. | Pieza | 5
| 25501 | 250 | Procesador de alimentos capacidad de 5 tazas modelo KFC0516CU con cuchillas de acero inoxidable potencia 240 watts con traba de seguridad. | Pieza | 10
| 25501 | 251 | Propipeta bulbo de seguridad de 3 vias | Pieza | 10
| 25501 | 252 | Punta azul para micropipeta desechable de 100-1000 ul bolsa con 1000 piezas | Pieza | 20
| 25501 | 253 | Punta para micropipeta capacidad 50-1000 ul caja con 96 piezas | Pieza | 50
| 25501 | 254 | Punta para micropipeta desechable de 0.5-20 ul bolsa con 1000 Piezas | Pieza | 35
| 25501 | 255 | Punta para micropipeta desechable de 1-200 ul bolsa con 1000 piezas | Pieza | 20
| 25501 | 256 | Punta para micropipeta desechable de 1000-5000 ul bolsa con 1000 Piezas | Pieza | 10
| 25501 | 257 | Punta para micropipeta desechable de 2-200 ul bolsa con 1000 Piezas | Pieza | 45
| 25501 | 258 | Puntas de pipeta Eppendorf originales de alta calidad en bolsas resellables de 500-5,000 ul no estériles grado de pureza Eppendorf Quality de 500 puntas (5 bolsas × 100 puntas), longitud de 120 mm Numero de catálogo 0030000978 caja con 1000 piezas | Pieza | 15
| 25501 | 259 | Puntas de pipetas capacidad de 0-300 uL EPPENDORF. Tcoxicologia | Pieza | 1000
| 25501 | 260 | Puntas de polipropileno con filtro esteriles y libres de arnasa y dnasa de 10 ul caja de 10 estuches con 96 puntas cada uno | Pieza | 20
| 25501 | 261 | Puntas de polipropileno con filtro esteriles y libres de arnasa y dnasa de 100 ul caja de 10 estuches con 96 puntas cada uno | Pieza | 30
| 25501 | 262 | Puntas de polipropileno con filtro esteriles y libres de arnasa y dnasa de 1000 ul caja de 10 estuches con 96 puntas cada uno | Pieza | 30
| 25501 | 263 | Puntas de polipropileno con filtro esteriles y libres de arnasa y dnasa de 20 ul caja de 10 estuches con 96 puntas cada uno | Pieza | 30
| 25501 | 264 | Puntas de polipropileno con filtro esteriles y libres de arnasa y dnasa de 200 ul caja de 10 estuches con 96 puntas cada uno | Pieza | 30
| 25501 | 265 | Puntas desechables tipo C color neutro sin filtro para micropipetas 5 - 300 μL bolsas con 1000 piezas | Pieza | 15
| 25501 | 266 | Puntas epT.I.P.S.® Standard con Capacidad 20-300µL. Eppendorf Quality™. No estériles. Código de color amarillo. Longitud de 55 mm. Presentación con 1000 puntas (2 bolsas x 500 puntas) en bolsa resellable. CAT: 0030000897. | Pieza (bolsa) | 1
| 25501 | 267 | Puntas epT.I.P.S.® Standard con Capacidad de 0.5 a 10 mL. Eppendorf Quality™. No estériles. Código de color turquesa. Longitud de 165 mm. Presentación con 100 puntas (10 bolsas x 100 puntas) en bolsa resellable. Cat: 0030000765. Para la determinación de metales pesados y FQ Alimentos y leches Y Toxicologia | Pieza (bolsa) | 25
| 25501 | 268 | Puntas epT.I.P.S.® Standard con Capacidad hasta 1000 µL. Eppendorf Quality™. No estériles. Código de color azul. Longitud de 72 mm. Presentación con 2000 puntas (4 bolsas x 500 puntas) en bolsa resellable. Cat: 0030000927. Para la determinación de metales pesados y FQ Alimentos y leches y Cromatografia. | Pieza (bolsa) | 20
| 25501 | 269 | Puntas epT.I.P.S.® Standard con Capacidad hasta 5 mL. Eppendorf Quality™. No estériles. Código de color lila. Longitud de 120 mm. Presentación bolsa con 100 puntas (10 bolsas x 100 puntas) en bolsa resellable. Cat: 0030000978. Para la determinación de metales pesados y FQ Alimentos y leches, Toxicologia, FQ AGUAS Y BEBIDAS. | Pieza (bolsa) | 34
| 25501 | 270 | Puntilla graduada universal de 1250 ul esteril con filtro de baja retencion paquete con 6 cajas de 96 Piezas | Pieza | 10
| 25501 | 271 | Puntillas para micropipetas de 1,000-10,000 µl no estériles grado de pureza Eppendorf Quality de alta calidad en bolsas resellables caja con 1000 piezas | Pieza | 1
| 25501 | 272 | Puntillas para micropipetas de 0.5-125 µl no estériles grado de pureza Eppendorf Quality de alta calidad en bolsas resellables caja con 1000 piezas | Pieza | 1
| 25501 | 273 | Puntillas para pipeta de pistón de 0.5-5 mL C/100 Pzas. Marca Eppendorf | Pieza | 3
| 25501 | 274 | Puntillas para pipeta de pistón de 100-1000 µL C/100 Pzas. Marca brand | Pieza | 1
| 25501 | 275 | Rack para micropipetas, con capacidad para diez pipetas en dos niveles, de aluminio con cubierta epoxica color azul | Pieza | 8
| 25501 | 276 | Recipientes de polipropileno desechables para micropipetas multicanal de 100 mL de capacidad paquete de 100 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 277 | Respirador contra particulas N95 3M paquete con 20 Piezas | Pieza | 100 | [10 empty] | LOS QUE ESTAN EN COLOR AMARILLO SON DE DEPTO. DE VIG. EPID.
| 25501 | 278 | Rollo de gasa no estéril | Pieza | 20
| 25501 | 279 | Rollo de papel estraza, calibre 80 flexible 80 cm ancho x 90 m de largo | Pieza | 17
| 25501 | 280 | Rollo de papel Kraft, Alto 125 cm Color Café. | Pieza | 4
| 25501 | 281 | Rollo de papel parafilm calidad laboratorio 100 mm x 76 m | Pieza | 3
| 25501 | 282 | Rollo de plastico de papel burbuja para amortiguación | Pieza | 15
| 25501 | 283 | Rollos de gasa absorbentes 91 m largo x 91 cm ancho. Tejido de 201x12 cm (pañalina). | Pieza | 100
| 25501 | 284 | Separador funnel rack con almenos 4 espacios para matraz de separacion y adaptadores para matraces de separacion con capacidad de 1L y de 2L , con base reforzada y alta capacidad de carga | Pieza | 8
| 25501 | 285 | Sistema de filtros de oxigeno, agua y hidrocarburos Advance filter system Perkin Elmer, cartuchos de reemplazo no. de parte N9303964, | Pieza | 2
| 25501 | 286 | Sistema de soporte para 6 pipetas (carrusel) giratorio para laboratorios de control ambiental. | Pieza | 5
| 25501 | 287 | Tabla de plástico para picar antiderrapante de aproximadamente 45 x 30 cm para Toxicología. | Pieza | 15
| 25501 | 288 | Tapas de viales para cromatografia para engrapar de aliminio con perforacion y septa de PTFE caja con 100 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 289 | Tapas opticas (microamp optical 8-cap strip) caja con 300 tiras | Pieza | 30
| 25501 | 290 | Tapón de goma con orificio para botella Kjeldahl de 800 mL. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches y FQ Aguas y Bebidas. | Pieza | 90
| 25501 | 291 | Tapones de sellado para tubos de centrifuga de policarbonato de alta velocidad capacidad de 50 ml DSP | Pieza | 50
| 25501 | 292 | Tela de asbesto de 25x25 cm. Pzas | Pieza | 45
| 25501 | 293 | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total alcance de -5 a 15 °C, resolucion de 0.5 °C | Pieza | 10
| 25501 | 294 | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total alcance de 20 a 50 °C, resolucion de 0.5 °C, columna de alcohol, cubierto de teflón, con botella de plástico llena de perlas de vidrio | Pieza | 20
| 25501 | 295 | Termómetro inflarrojo rango -20ªC con calibración vigente en rango 0º a 40ºC. | Pieza | 1
| 25501 | 296 | Termómetro para refrigerador con rango de -5° a 20°C CAT. No. 22/103/2 columna de alcohol, cubierto de teflón, con botella de plástico llena de perlas de vidrio | Pieza | 12
| 25501 | 297 | Tijeras tipo mayo quirurgica recta de 20 cm. | Pieza | 7
| 25501 | 298 | Tiras de tubos de PCR microamp fast 8 tube strip 0-1 ml caja con 125 tiras de 8 pozos | Pieza | 40
| 25501 | 299 | Tiras de tubos de PCR microamp fast 8 tube strip 0-2 ml caja con 125 tiras de 8 pozos | Pieza | 40
| 25501 | 300 | Tiras indicadoras de pH de 0 - 6.0 con intervalos de 0.5 (división de 0.5) , caja con 100 piezas Toxicologia | Pieza | 10
| 25501 | 301 | Torundas de algodón bolsa con 500 g | Pieza | 30
| 25501 | 302 | Tubo cluster de polipropileno de 1.1 ml esteril, formato de tubo individual en rack caja con 4800 piezas | Pieza | 2
| 25501 | 303 | Tubo cónico de polipropileno para centrifuga de 15 ml caja con 50 piezas | Pieza | 25
| 25501 | 304 | Tubo conicos de polipropileno con tapa de rosca para centrifuga capacidad de 50 mL color negro Toxicologia | Pieza | 100
| 25501 | 305 | Tubo conicos de polipropileno con tapa de rosca para centrifuga, capacidad de 50 mL color transparente Toxicologia | Pieza | 500
| 25501 | 306 | Tubo de goma (manguera) latex con grosor para vacío de 10 x 20 mm para laboratorio de Toxicología. Caja con rollo de tubo. | Pieza | 2
| 25501 | 307 | Tubo de hule color ámbar para conexión en toma de gas 6.5 x 3.70 mm de dämetro y 10 m de largo | Pieza | 12
| 25501 | 308 | Tubo de plastico con tapa de rosca esteril y desechable de 2 ml tipo corning bolsa con 50 piezas | Pieza | 30
| 25501 | 309 | Tubo de plastico con tapa de rosca esteril y desechable de 50 ml paquete con 25 Piezas | Pieza | 50
| 25501 | 310 | Tubo de plastico con tapa de rosca esteril y desechable de 50 ml tipo corningp paquete con 25 Piezas | Pieza | 200
| 25501 | 311 | Tubo de polipropileno de 15 ml no pirogenico con tapon de rosca tipo corning paquete con 25 Piezas | Pieza | 200
| 25501 | 312 | Tubo de polipropileno de 2 ml con tapa presion bolsa con 50 piezas | Pieza | 25
| 25501 | 313 | Tubo de recolección de sangre (suero) con cierre de hemogarda, 6,0 ml, color rojo. Paquete con 100 piezas. | Pieza | 2
| 25501 | 314 | Tubo Nessler de 200 mm para Hellige Orbeco 611-T, sustituye al 611-A, celda para equipo. | Pieza | 2
| 25501 | 315 | Tubos conicos de polipropileno con tapa de rosca para centrifuga capacidad de 50 ml color negro ASP | Pieza | 200
| 25501 | 316 | Tubos cónicos tapa presion de 0.6 ml libres de arnasa y adnasa bolsa con 500 piezas | Pieza | 6
| 25501 | 317 | Tubos cónicos tapa presion de 1.5 ml libres de arnasa y adnasa bolsa con 500 piezas | Pieza | 20
| 25501 | 318 | Tubos de cultivo de vidrio con tapa de rosca de baquelita de 22 x 175 mm | Pieza | 900
| 25501 | 319 | Tubos de ensayo de 15ml con tapa de rosca tapa de baquelita fondo cerrado y redondeado materiual de borosilicato y linea de graduacion de alto contraste caja con 12 | Pieza | 5
| 25501 | 320 | Tubos De Particion Para Horno De Grafito Modelo GTA 120 AA 240z Marca Varian No. Parte 6310001200. Caja con 10 tubos. Para la determinación de metales pesados. | Pieza | 2
| 25501 | 321 | Tubos para centrifuga de policarbonato de alta velocidad capacidad de 30 mL Toxicologia | Pieza | 100
| 25501 | 322 | Tubos para centrífuga fondo conico 15 ml bolsa con 50 piezas | Pieza | 25
| 25501 | 323 | Tubos para centrífuga fondo conico 50 ml bolsa con 50 piezas | Pieza | 25
| 25501 | 324 | Tubos para cultivo de 13x100 con tapa de rosca | Pieza | 1000
| 25501 | 325 | Tubos para cultivo esteriles de 13 x 100 mm caja con 200 piezas | Pieza | 5
| 25501 | 326 | Tubos para termociclador REF Mic-tubes BMS Bio Molecular Systems | Caja | 2
| 25501 | 327 | Tuerca 1/16 pulg. de acero inoxidable (stainless steel nuts de unión) 1/16 x 0.5 mm para sistema cromatografico marca Perkin Elmer numero catalogo 09903392 SSNE-16 PQT. 5 | Pieza (kit) | 5
| 25501 | 328 | Varilla de vidrio diametro de 6 mm con longitud de 90 cm. Piezas. | Pieza | 30
| 25501 | 329 | Varillas de vidrio para agitación de 8 pulgadas, extremos redondeados de 4 mm de diámetro (20,1 x 0,4 cm). Para las metodologias de Queso FQ Alimentos y Leches y Toxicología. | Pieza | 40
| 25501 | 330 | Vaso de precipitado de 500 mL para las metodologías de control ambiental. | Pieza | 50
| 25501 | 331 | Vaso de precipitado de vidrio 10mL, vaso Griffin de forma baja con pico, sin graduación, fabricado en vidrio de borosilicato Tipo I, Clase A. Para la determinación de metales pesados. | Pieza | 20
| 25501 | 332 | Vaso de precipitado de vidrio 20mL. Vaso Griffin, forma baja. Con pico. Intervalo de la graduación de 5 a 15 mL, división de 5 mL. Graduación y área para identificación en color blanco. Medidas externas: 32 mm de diámetro x 41 mm de altura. Diseñado conforme a la norma ASTM E960, Tipo I. Fabricado en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extractables; conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A. Para las metodologias de FQ Alimentos y Leches. | Pieza | 20
| 25501 | 333 | Vaso de precipitado de vidrio 250 mL, con intervalo de la graduación de 25 a 20L, división de 25 mL. Graduación y área para identificación en color blanco. Medidas externas: 68 mm de diámetro x 88 mm de altura. Diseñado conforme a la norma ASTM E960, Tipo I. Fabricado en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extractables; conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A, FQ. Alimentos y leches | Pieza | 50
| 25501 | 334 | Vaso precipitado de vidrio de 600 mL de borosilicato de vidrio para Fq. Alimentos y leches. | Pieza | 30
| 25501 | 335 | Vasos de precipitado de 1000 ml de vidrio borosilicato resistente a la corrosion y a la temperatura | Pieza | 5
| 25501 | 336 | Vasos de precipitado de polipropileno de 500 mL graduado. | Pieza | 15
| 25501 | 337 | Vasos de precipitado de vidrio con capacidad de 100 ml | Pieza | 50
| 25501 | 338 | Vasos de precipitado de vidrio de 2000 mL de boca ancha graduado | Pieza | 15
| 25501 | 339 | Vasos de precipitado polipropileno nalgene de 50 mL graduado | Pieza | 30
| 25501 | 340 | vasos para licuadora de policarbonato con tapa de 8 onzas para Toxicología. | Pieza | 25
| 25501 | 341 | Vasos precipitados de polipropileno nalgene de 100 mL para Toxicología. | Pieza | 50
| 25501 | 342 | Vasos precipitados de polipropileno nalgene de 200 mL para Toxicología. | Pieza | 50
| 25501 | 343 | Vial criogenico de polipropileno esteril de 5 ml con arandela de silicona, rosca interna y punto marcado bolsa con 50 Piezas | Pieza | 50
| 25501 | 344 | Vial de 40 mL color ambar tapón de rosca perforado y septa de teflón/PTFE No. DE Catalogo 27121-U Caja C/100 Pzas. Diametro de 28 mm. Toxicologia | Pieza | 1
| 25501 | 345 | Vial de vidrio ambar de 2 mL para cromatografia de gases con boquilla para engrapar con etiqueta de identificacion y septa PTFE/silicon 12x32mm c/100 - thermo scientific caja con 100 piezas | Pieza | 10
| 25501 | 346 | Vidrio de reloj de con diametro exterior de 125 mm espesor de 1.8 a 2.0 mm para Toxicología | Pieza | 20