## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para la “Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “ SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALMACEN DE INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO" CENTRO.
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Viernes 08 de mayo de 2026 hasta las 15:00 hrs
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “ SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALMACEN DE INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO" CENTRO.
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar la Cotización para la investigación de mercado correspondiente a la “Conservación y Mantenimiento a los servicios sanitarios e instalaciones eléctricas de las diversas Jurisdicciones sanitarias.
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “ SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALMACEN DE INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO" CENTRO.
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
11 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## ANEXO 3 FOCON-INVENTARIO
ANEXO 3 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “Servicio de Conservación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del almacen de Inventario de la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco." Centro
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las partidas
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor:
Fecha de emisión:
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Clue | Clave | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Costo total | SUGERENCIAS
PRELIMINARES
1 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-004.1 | RETIRO DE ESTRUCTURAS SUPERFICIALES DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES (LOSAS, TRABES, MUROS, PISOS, BARDAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DERRIBO DE ESTRUCTURAS AL PUNTO DE ACOPIO FUERA DEL SITIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 60.97
2 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-007 | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES; INCLUYE: MANO DE OBRA, CADENAS Y CASTILLOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DERRIBO DE ESTRUCTURA AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85
3 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-051 | RETIRO DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 EN DESAGUE DE LA TECHUMBRE, HASTA 6.00 MT DE ALTURA; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 95.16
4 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-076 | RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 A 3 TON. CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRASLADO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA SU RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3
5 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-079 | RETIRO DE TUBO DE PVC EN CANALÓN DE DESAGUE DE LA TECHUMBRE, HASTA 6.00 MT DE ALTURA; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6
ALBAÑILERÍA
6 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-014 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM. A BASE DE MORTERO EN PROPORCIÓN 1:5, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBR, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50.38
7 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-017 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.45
8 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-026.3 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 12 CMS DE ESPESOR, FC=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, REFUERZO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 508.05
9 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-028 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 12X20X40 CMS (RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN 35 KG/CM2), ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, NIVELADO, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE MORTERO, CURADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85
10 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-051 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESANE DE GRIETAS DE HASTA 1 X 1 CM. CON POLIURETANO (CARTUCHO), EN MURO, PLAFÓN Y LOSA, ELEVACIÓN DE 0.00 HASTA 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEADO, ANDAMIO, PICADO, NIVELADO, ALINEADO, DESPERDICIOS, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 75.8
11 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-056 | SE SOLICITA CURADO DE ACERO EN PLAFÓN, LOSA, TRABES Y COLUMNAS, CON EQUIPO MANUAL MEDIANTE CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR DE ARMADURA CON MORTERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO, RASQUETEO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 45.67
12 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-080.3 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CADENA Ó CASTILLO DE 15X15 CM, ARMADA CON 4 Vs #3 FY= 4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 47
13 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-080.4 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 15X20 CM, ARMADA CON 4 Vs #4 FY= 4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 44.65
ACABADOS
14 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-007 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1440.84
15 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-007.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 230.45
16 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-010 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100.56
IMPERMEABILIZANTE
17 |  | 35102 | TCSSA016453 | IMP-005 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTÓMERICO EN DISPERSIÓN ACUOSA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON DETERGENTE Y AGUA A PRESIÓN, APLICACIÓN DE ELASTON PRIMARIO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO ACRÍLICO, BASE GRIS, MEMBRANA DE REFUERZO DOBLE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 212
LIMPIEZA
18 |  | 35102 | TCSSA016453 | LIM-012 | SE SOLICITA LIMPIEZA EN AZOTEA A LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A UNA ALTURA DE HASTA 8 M., CONSTA DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA; INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2245.09
HERRERÍA
19 |  | 35102 | TCSSA016453 | HER-009 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE MARCO RIGIDO ESTRUCTURAL (COLUMNAS, VIGAS, ALEROS, PLACAS, ETC), CONSISTENTE EN: RASQUETEO, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR A DOS MANOS, HASTA 6.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.5
20 |  | 35102 | TCSSA016453 | HER-010 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR POR GRAVEDAD LINEAL EN AZOTEA A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 MTS, CONSISTENTE EN: RASQUETEO, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR A DOS MANOS, SUSTITUCION DE MALLA, INCLUYE: ANDAMIOS. MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7
21 |  | 35102 | TCSSA016453 | HER-047 | SE SOLICITA SUSTITUCIÓN DE PIJAS DE 1 1/2" EN AZOTEA PARA FIJAR LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 26 EN AZOTEA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PIEZA | 4280
22 |  | 35102 | TCSSA016453 | HER-064 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 DE 20 CM X 30 CM A UNA ALTURA DE 6.00 MT, PARA DESAGUE DE LA TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 98
23 |  | 35102 | TCSSA016453 | HER-065 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA A BASE DE PERFILES PTR 3" X 3" CAL.18, ESCALONES DE PTR DE 1" X 1" CAL. 18 DE 1.00 M DE ANCHO, 0.30 M DE HUELLA Y 0.27 DE PERALTE, CON LAMINA ESTRIADA CAL. 18, BARANDALES DE PTR DE 2" X 2" CAL.18, DESCANSO DE 1.00 M X 1.5M, DE ACUERDO A PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, PLACAS DE 30 X 30 CM, TORNILLOS DE EXPANSIÓN 3/42X4", ANCLAJE, CADENA DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 DE 30 X 2 CM CON CUATRO VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @15CM, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
CANCELERÍA
24 |  | 35102 | TCSSA016453 | CAN-008 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES Y VENTANA EN MAL ESTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 16.67
25 |  | 35102 | TCSSA016453 | CAN-046 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA EN CRISTAL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 16.67
SEÑALIZACIÓN
26 |  | 35102 | TCSSA016453 | SEÑ-011.2 | SE SOLICITA REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES (JURISDICCIONES, CEVAC, CAPA, UNEME, ETC.) INCLUYE: LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA IMAGEN INSTITUCIONAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, RESANES NECESARIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
INSTALACIÓN SANITARIA
27 |  | 35102 | TCSSA016453 | ISA-008 | SE SOLICITA SUSTITUCIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE NORMA DE 6"Ø, COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 36
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
28 |  | 35102 | TCSSA016453 | IEL-012 | SE SOLICITA SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE GABINETE DE TECHO DE 32 W Y BALASTRO ELECTRÓNICO, SIMILAR A EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS EXISTENTES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
29 |  | 35102 | TCSSA016453 | IEL-035 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA REFLECTORA, A BASE DE CAMBIO DE SOQUET A BASE E26 Y LÁMPARA AUTO BALASTRADA DE 65 WATTS, HASTA 6.00M DE ALTURA; INCLUYE: LIMPIEZA DE CAMPANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 13
AIRE ACONDICIONADO
31 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-002.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.5 TON (18.000 BTU/HR),SISTEMA DIVIDIDO, TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
32 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-003.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2.0 TON (24.000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
33 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-081 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CODOS A 45°, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 18
34 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-090 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON ANTIVIBRATORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MARCA FIGSA No.1 O SIMILAR, CON DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG. | PIEZA | 12
OBRA EXTERIOR
35 |  | 35102 | TCSSA016453 | OEX-050 | SE SOLICITA BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, JUNTAS FRÍAS A CADA 2 M. ACABADO SEMIPULIDO Y ESCOBILLADO ANTIDERRAPANTE, VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, ELABORACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SEPARADORES, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 97.36
36 |  | 35102 | TCSSA016453 | OEX-051 | SE SOLICITA GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X30X40 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", JUNTAS FRÍAS @ 3.0 MTS, ACABADO APARENTE Y VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 97.36
AREA DE ADMINISTRATIVAS (OFICINAS)
PRELIMINARES
37 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-001 | RETIRO DE CHAFLAN EN LOSA DE AZOTEA DE SECCIÓN 12 X 12 CM. PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 84.38
38 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-002 | RETIRO DE ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN MALAS CONDICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO ENTORTADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 94.45
39 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-020 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO SBS EXISTENTE EN MAL ESTADO CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: SOPLETE, RETIRO, BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 283.05
40 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-034 | RETIRO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (PUERTAS, FIJOS, CANCELES, VENTANAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.7
41 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-052 | RETIRO DE TINACO DE ASBESTO EN AZOTEA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
42 |  | 35102 | TCSSA016453 | PRE-076 | RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 A 3 TON. CON RECUPERACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRASLADO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA SU RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10
ALBAÑILERÍA
43 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-014 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAFLÁN DE SECCIÓN 12 X 12 CM., EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 84.45
44 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-017 | SE SOLICITA ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN LOSA DE AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE HASTA 5 CM, ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO, ELABORACIÓN, TENDIDO, REGLEADO, CEPILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 154.56
45 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-051 | SE SOLICITA RESANE DE GRIETAS DE HASTA 1 X 1 CM. CON POLIURETANO (CARTUCHO), EN MURO, PLAFÓN Y LOSA, ELEVACIÓN DE 0.00 HASTA 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CALAFATEADO, ANDAMIO, PICADO, NIVELADO, ALINEADO, DESPERDICIOS, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25.32
46 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-056 | SE SOLICITA CURADO DE ACERO EN PLAFÓN, LOSA, TRABES Y COLUMNAS, CON EQUIPO MANUAL MEDIANTE CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR DE ARMADURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO, RASQUETEO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 38.21
47 |  | 35102 | TCSSA016453 | ALB-037.1 | SE SOLICITA ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.30 X 2.60 M. X 0.10 M DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ,MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ACABADO PULIDO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
ACABADOS
48 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-007 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 819.86
49 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-007.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 410.66
50 |  | 35102 | TCSSA016453 | ACA-010 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN TODO ELEMENTO DE HERRERÍA, HASTA 4.00 M; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.4
IMPERMEABILIZANTE
51 |  | 35102 | TCSSA016453 | IMP-003 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA PRIMARIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 283
CANCELERÍA
52 |  | 35102 | TCSSA016453 | CAN-031 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO A VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTALES FIJOS Y CORREDIZAS CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE CARRETILLAS, VINIL, JALADERAS CON SEGURO, LIMPIEZA DE PERFIL Y CRISTAL DE MANCHAS, TORNILLOS Y REMACHES EN MAL ESTADO, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 26.2
SEÑALIZACIÓN
53 |  | 35102 | TCSSA016453 | SEÑ-011.2 | SE SOLICITA REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES (JURISDICCIONES, CEVAC, CAPA, UNEME, ETC.) INCLUYE: LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA IMAGEN INSTITUCIONAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, RESANES NECESARIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
54 |  | 35102 | TCSSA016453 | IHD-071 | SE SOLICITA DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA A BASE DE AGUA Y AIRE A PRESIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE FUGAS, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
INSTALACIÓN SANITARIA
55 |  | 35102 | TCSSA016453 | ISA-024 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIÓN SANITARIA, INCLUYE: DESAZOLVE DE RED SANITARIA, REGISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
AIRE ACONDICIONADO
56 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-001 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.0 TON. (12,000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ : INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES ENTRE UNIDADES, EVAPORADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS, KIT DE INSTALACIÓN MECÁNICA, (VÁLVULA, FILTROS, TUBERÍA DE COBRE, AISLAMIENTO A BASE DE POLIURETANO TIPO ARMAFLEX, DE 1" DE ESPESOR, INCLUIDO EN EL EQUIPO). FIJACIÓN, RANURADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3
57 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-002.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.5 TON (18.000 BTU/HR),SISTEMA DIVIDIDO, TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
58 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-003.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2.0 TON (24.000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
59 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-004 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 3 T.R. (36.000 BTU/HR),SISTEMA DIVIDIDO, MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
60 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-081 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CODOS A 45°, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 27
61 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-090 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON ANTIVIBRATORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MARCA FIGSA No.1 O SIMILAR, CON DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG. | PIEZA | 36
62 |  | 35102 | TCSSA016453 | IEL-145 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 300
63 |  | 35102 | TCSSA016453 | IEL-258 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE DE 12 HASTA 20 POLOS DEL SISTEMA NORMAL, EMERGENCIA Y REGULADO, INCLUYE; BALANCEO DE CARGAS, REAPRIETE DE TERMINALES PARA EVITAR PUNTOS CALIENTES, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2
64 |  | 35102 | TCSSA016453 | IEL-258.1 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CIRCUITOS ELÉCTRICOS EXISTENTES DEL SISTEMA NORMAL, EMERGENCIA Y REGULADO, INCLUYE; IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA Y REPARACIÓN DEL CORTOCIRCUITO, SUSTITUCIÓN DE PASTILLA TERMOMAGNETICA TIPO DE 15, 20 Ó 30 AMP., SEGÚN SE REQUIERA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
AIRE ACONDICIONADO
65 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-000 | SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE (1 TON A 2 TON) 220 VOLTS CON REFRIGERANTE R-22, INCLUYE: CAMBIO DE ARMAFLEX, CAPACITOR, LAVADO DE SERPENTINES , EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE TARJETA CON DIELÉCTRICO, MANGUERA DE DESAGÜE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS DE ARRANQUE Y OPERACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
66 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-001 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.0 TON. (12,000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, MARCA YORK TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ : INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES ENTRE UNIDADES, EVAPORADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS, KIT DE INSTALACIÓN MECÁNICA, (VÁLVULA, FILTROS, TUBERÍA DE COBRE, AISLAMIENTO A BASE DE POLIURETANO TIPO ARMAFLEX, DE 1" DE ESPESOR, INCLUIDO EN EL EQUIPO). FIJACIÓN, RANURADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
67 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-002 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.5 TON (18.000 BTU/HR),SISTEMA DIVIDIDO, MARCA YORK TIPO MURO MODELO ,LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 6
68 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-003 | SE SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2.0 TON (24.000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, MARCA MIRAGE TIPO MURO, LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ; INCLUYE: MATERIALES, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 3
69 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-082 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 65
70 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-082.1 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30
71 |  | 35102 | TCSSA016453 | AAC-082.2 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16
0
Condiciones de Venta
| Vigencia de precios | 90 días naturales
| Tiempo de entrega |  |  |  | Firma del Representante Legal
Crédito
Garantía