## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco". (75 lotes prioritarios)
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Miercoles 13 de mayo de 2026 hasta las 13:00 hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de ““Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco". (75 lotes prioritarios)
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio".
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco". (75 lotes prioritarios)
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3) Unidades de prestación del Servicio.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## FOCON 04 35401
COTIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE al “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco". (75 lotes prioritarios)
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
INSTRUCCIONES:
I. | NO DEBE MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA COLUMNA C HASTA LA F.
II. | DEBERÁ COTIZAR EL 100% DE LAS PARTIDAS CONSIDERANDO DE LA CANTIDAD REQUERIDA
III. | PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA, DEBERA PRESENTAR EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA EN DOS DECIMALES EN MXN SIN I.V.A.
FECHA DE EMISIÓN
NOMBRE DE PROVEEDOR | PARTIDA | LOTE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | NECESIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | COSTO TOTAL | ¿Cuenta con Registro Sanitario? | ¿Cuenta con tecnicos certificados vigentes? | ¿Puede Garantizar los tiempos de respuesta? | ¿Utiliza refacciones originales? | ¿Cuenta con el stock de refacciones y consumibles originales para atender una urgencia? | ¿Cuenta con las Herramientas y Equipamiento de Diagnostico? | ¿Entrega el certificado de calibracion en su caso? | ¿Expide la Bitacora de Mantenimiento? | ¿Expide Garantia por escrito cuando se reemplaza una pieza? | ¿Cuenta con Poliza de Responsabilidad Civil?
| 35401 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 1. MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000006/225RR, A 121°C, INCLUYE REEMPLAZO DE CAMARA DE VAPOR, ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO: OPSS-0235491 | SERVICIO | 1
| 35401 | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 2. MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000006/225RR, A 121°C, INCLUYE REEMPLAZO DE CAMARA DE VAPOR, ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO: OPSS-0235492 | SERVICIO | 1
| 35401 | 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 3 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE0000004/225RR, A 121°C, INCLUYE REEMPLAZO DE CAMARA DE VAPOR, ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO OPSS-0235493, | SERVICIO | 1
| 35401 | 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 4 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000005/225RR, A 121°C, INCLUYE REEMPLAZO DE CAMARA DE VAPOR, ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO OPSS-0235494, | SERVICIO | 1
| 35401 | 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA AUTOCLAVE 5 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E250RR, SERIE 0000003/225RR, CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZO DE CAMARA DE VAPOR, ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO: PEF- 056378 | SERVICIO | 1
| 35401 | 6 | CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 7 | CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 8 | CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 9 | CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: LSP-INT-386 | SERVICIO | 1
| 35401 | 10 | CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, SIN MODELO, S/N DE SERIE, (CORRESPONDIENTE AL AUTOCLAVE 5) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: PEF-056378 | SERVICIO | 1
| 35401 | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE PLACAS PARA ELISA, MARCA: PKL, MODELO: PKL PPC 142, N. DE SERIE: R12306001, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES.. CALIBRAR LOS FILTROS DE 450 NANOMETROS CON FILTRO DE REFERENCIA DE 630 NANOMETROS. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CON ESTÁNDARES Y/O PATRONES DE REFERENCIA. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO DE ENTEROTOXINA ESTAFILOCOCICA EN ALIMENTOS. UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0237114 | SERVICIO | 1
| 35401 | 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS MARCA: PKL, MODELO: PKL PPC 152, N. DE SERIE: R62112004, . REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICO DE ENTEROTOXINA ESTAFILOCOCICA EN ALIMENTOS POR ELISA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: OPSS-0237113 | SERVICIO | 1
| 35401 | 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO PRIMOSTAR 3 SERIE 3186003252 ANEXAR INFORME DEL SERVICIO REALIZADO. INVENTARIO. OPSS-0230965 | SERVICIO | 1
| 35401 | 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AJUSTE DE PIEZA DEL SENSOR) Y CALIBRACIÓN PARA EL HIGROMETRO. CALIBRAR . TEMPERATURA EN 15,20,25,30,35 Y 40°C. Y EN HUMEDAD, EN 50,55,60,65,70,75,80 Y 85% PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP-INT-540 | SERVICIO | 1
| 35401 | 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TERMOPAR DIGITAL, MARCA HANNA, MODELO:HI 93532, SERIE: 08612919 (QUE INCLUYA LA COMPRA DE UNA NUEVA SONDA TERMO PAR TIPO K DELGADA PARA HORNOS DE ALTA TEMPERATURA) Y CALIBRACIÓN EN T1 : 100,103,105,110,300 Y 350ºC Y T2: 20,25,30,40,50 Y 55°C PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. LA CALIBRACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE A LOS 6 MESES DESPUÉS QUE SE HAYAN REALIZADO LAS OTRAS CALIBRACIONES. Y CAMBIO DE SONDA. INVENTARIO: PEF-011367 | SERVICIO | 1
| 35401 | 21 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 1000µL. MARCA : ACCUMAX PRO. SERIE:IG456128. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. INVENTARIO: PEF-036093 | SERVICIO | 1
| 35401 | 22 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: N35459L. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 40, 60 Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 23 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 500 A 5000µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: R09868M. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2500 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE DIGESTIÓN VIA MICROONDAS. MARCA: CEM. MODELO:MARS 6. SERIE: MY003297. VERIFICACIÓN DE SENSORES , PRUEBAS DE POTENCIA, HARDWARE Y SOFTWARE. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0241798 | SERVICIO | 1
| 35401 | 25 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA:BRAND. . SERIE:04E62896. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500, Y 1000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-199 | SERVICIO | 1
| 35401 | 26 | CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL,MARCA: TRACEABLE, SERIE: 240576461, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30, 35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 40, 50, 60, 70, 80 Y 90% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO LSP/INT/798. | SERVICIO | 1
| 35401 | 27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. PARA BALANZA SEMI-MICRO BALANZA. MARCA: OHAUS. MODELO: EXPLORER. SERIE: B847812081. CON MASAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA VERIFICACION DE PIPETAS Y DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALCOHOL GEL. INVENTARIO: PEF-060302 | SERVICIO | 1
| 35401 | 28 | CALIBRACIÓN PARA DENSIMETRO DIGITAL MARCA ANTON PAAR MODELO: DMA 1001, SERIE; 86874686 INTERVALO DE MEDICION 0 -3 g/cm3, SERIE: 86674686. CON MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADOS Y TRAZABLES EN SUS MEDICIONES PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE DENSIDAD DE ALCOHOLES EN GEL. INVENTARIO PEF-060305 | SERVICIO | 1
| 35401 | 29 | CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA TRACEABLE MODELO 4040,90080-06 NUMERO DE SERIE: 240576030. EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65 70, 75, Y 80%. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 30 | CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO,MARCA: TRACEABLE, MODELO:4096 98766-84, SERIE: 230325042, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP-INT-688 | SERVICIO | 1
| 35401 | 31 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL. DE 1 A 10 ML MARCA : eppendorf . MODELO: Research plus SERIE: J22378L. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1ML, 2ML,3ML, 5ML,7MLY 10 ML PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCHOLICAS. SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 32 | CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 500 A 5000µL. MARCA : eppendorf . MODELO:Reasearch plus SERIE:I56934L. EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2000, 3000 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR EN AGUA. SIN INVENTARIO. | SERVICIO | 1
| 35401 | 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 1385, N. DE SERIE: 155586-1874, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECIALISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO DE ARBOVIRUS POR SEROLOGÍA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/075/10 | SERVICIO | 1
| 35401 | 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA ALIMENTOS #5, MARCA JM ORTIZ, MODELO S/N , SERIE 220182E502, INVENTARIO:12-2211, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 37 GRADOS CENTIGRADOS. UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE ELISAS PARA LOS PROGRAMAS DE ROTAVIRUS Y ARBOVIRUS DEL LABORATORIO DE VIROLOGÍA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO:12-2211 | SERVICIO | 1
| 35401 | 35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE ELISA, MARCA: BIORAD, MODELO: PR4100, N. DE SERIE: 1609001309, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES. CALIBRAR LOS FILTROS DE 450 Y 620 NANOMETROS. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CON ESTÁNDARES Y/O PATRONES DE REFERENCIA. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS POR SEROLOGIA DE ARBOVIRUS, ROTAVIRUS, VIH Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: PEF-044805 | SERVICIO | 1
| 35401 | 36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS MARCA: PARAMEDICAL, MODELO: PKL PPC 152, N. DE SERIE: R62112002, . REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES. UTILIZADO EN LOS DIAGNOSTICOS DE ARBOVIRUS Y ROTAVIRUS POR ELISA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-520 | SERVICIO | 1
| 35401 | 37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA, MARCA:JM ORTIZ, MODELO: S/M, N. DE SERIE: 220182E501, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 29, 30, 31 GRADOS CENTIGRADOS. UTILIZADA EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/265/13 | SERVICIO | 1
| 35401 | 38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: K7, N. DE SERIE: 1903510108 COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT).POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVE/024/08 | SERVICIO | 1
| 35401 | 39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR , MARCA: CAR ZEISS, MODELO:PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3120002268, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. REALIZAR CAMBIO DE LÁMPARA Y CAMBIO DE OBJETIVO DE 10 X. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIRA POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-089952 | SERVICIO | 1
| 35401 | 40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO MARCA CONTROL COMPANY, MODELO: 4410, N.SERIE: 122470057, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17, 20 Y 25 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE 60, 70 Y 80%. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT). POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 41 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 1-200 MICROLITROS, MARCA DLAB, MODELO S/M, N.SERIE YM178AD0006831, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 25, 50, 100, 150 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585629,. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 6, 10, 15 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 12D11887 . REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25, 50, 75 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT)., POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO DE 50 MICROLITROS, MARCA COSTAR, MODELO OCAPETTE, N.SERIE 7039,REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N | SERVICIO | 1
| 35401 | 45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA IBC, MODELO S/M, N.SERIE 21205720 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25, 50, 75 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).0, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO DE 50 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE17AF0025545, . REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT,) POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA: HTL, MODELO: LABMATE, N.SERIE : 846020274, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5, 2.5, 5, 7.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 5-50 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N. SERIE YE19AAL0585746 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 5, 10, 25, 40 Y 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS HEPATITIS VIRALES. ,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 49 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10-100 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N. SERIE YE19AAL0586346, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25, 50, 75 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586926 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 300, 500, 800 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 30-300 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12L24379,REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50, 80 , 100, 200 Y 300 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
| 35401 | 52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3186000999, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO.COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO:R33-004864 | SERVICIO | 1
| 35401 | 53 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3144046708, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO.COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.INVENTARIO: LSP/CC/004/2020 | SERVICIO | 1
| 35401 | 54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3144046711, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO.COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: PEF-056107 | SERVICIO | 1
| 35401 | 55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3198008375, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO .COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0230949 | SERVICIO | 1
| 35401 | 56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR 1, N. DE SERIE: 3198008313, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO. COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0230948 | SERVICIO | 1
| 35401 | 57 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR 1, N. DE SERIE: 3198006073, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO.COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0230950 | SERVICIO | 1
| 35401 | 58 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR 1, N. DE SERIE: 3198008318, UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO. COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTAR PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0230947 | SERVICIO | 1
| 35401 | 59 | MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS, MODELO PRIMOSTAR 3 SERIE 3186003252 , OPSS-0230965, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANEXAR INFORME DEL SERVICIO REALIZADO. | SERVICIO | 1
| 35401 | 60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA EL HIGROMETRO. MARCA : EXTECH. MODELO: RH550. SERIE: 230216983.CALIBRAR. TEMPERATURA EN 15,20,25,30,35 Y 40°C. Y EN HUMEDAD, EN 50,55,60,65,70,75,80 Y 85% PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, No.DE INVENTARIO: LSP-INT-540 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AJUSTE DE PIEZA DEL SENSOR) Y CALIBRACIÓN PARA EL HIGROMETRO. | SERVICIO | 1
| 35401 | 60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TERMOPAR DIGITAL, MARCA HANNA, MODELO:HI 93532, SERIE: 08612919 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (QUE INCLUYA LA COMPRA DE UNA NUEVA SONDA TERMO PAR TIPO K DELGADA PARA HORNOS DE ALTA TEMPERATURA) Y CALIBRACIÓN EN T1 : 100,103,105,110,300 Y 350ºC Y T2: 20,25,30,40,50 Y 55°C PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. LA CALIBRACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE A LOS 6 MESES DESPUÉS QUE SE HAYAN REALIZADO LAS OTRAS CALIBRACIONES. Y CAMBIO DE SONDA. INVENTARIO: PEF-011367 | SERVICIO | 1
| 35401 | 62 | PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 1000µL. MARCA : ACCUMAX PRO. SERIE:IG456128. SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. INVENTARIO: PEF-036093 | SERVICIO | 1
| 35401 | 63 | PIPETA DE PISTON UNICANAL 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: N35459L. SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 40, 60 Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. S/INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 64 | PIPETA DE PISTON UNICANAL 500 A 5000µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: R09868M. SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2500 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. S/INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 65 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE DIGESTIÓN VIA MICROONDAS MARCA: CEM. MODELO: MARS 6. SERIE: MY003297. No. DE INVENTARIO: OPSS-0241798, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE DIGESTIÓN VIA MICROONDAS. MARCA: CEM. MODELO:MARS 6. SERIE: MY003297. VERIFICACIÓN DE SENSORES , PRUEBAS DE POTENCIA, HARDWARE Y SOFTWARE. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO:OPSS-0241798 | SERVICIO | 1
| 35401 | 66 | PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA:BRAND. . SERIE:04E62896, SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500, Y 1000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-199 | SERVICIO | 1
| 35401 | 67 | CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL,MARCA: TRACEABLE, SERIE: 240576461, No. INVENTARIO LSP/INT/798 SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30, 35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 40, 50, 60, 70, 80 Y 90% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO:LSP/INT/798 | SERVICIO | 1
| 35401 | 68 | BALANZA SEMI-MICRO BALANZA. MARCA: OHAUS. MODELO: EXPLORER. SERIE: B847812081. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. CON MASAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA VERIFICACION DE PIPETAS Y DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALCOHOL GEL. INVENTARIO: PEF-060302 | SERVICIO | 1
| 35401 | 69 | DENSIMETRO DIGITAL MARCA ANTON PAAR MODELO: DMA 1001, SERIE; 86874686 INTERVALO DE MEDICION 0 -3 g/cm3, SERIE: 86674686, SERVICIO DE CALIBRACIÓN CON MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADOS Y TRAZABLES EN SUS MEDICIONES PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE DENSIDAD DE ALCOHOLES EN GEL, INVENTARIO: PEF-060305 | SERVICIO | 1
| 35401 | 70 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA TRACEABLE MODELO 4040,90080-06 NUMERO DE SERIE: 240576030, SERVICIO DE CALIBRACIÓN, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65 70, 75, Y 80%. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. S/INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 71 | CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO,MARCA: TRACEABLE, MODELO:4096 98766-84, SERIE: 230325042, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. SERVICIO DE CALIBRACIÓN, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65 70, 75, Y 80%. INVENTARIO: LSP-INT-688 | SERVICIO | 1
| 35401 | 72 | PIPETA DE PISTON UNICANAL. DE 1 A 10 ML MARCA : eppendorf . MODELO: Research plus SERIE: J22378L, SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1ML, 2ML,3ML, 5ML,7MLY 10 ML PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCHOLICAS. S/INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 73 | PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 500 A 5000µL. MARCA : eppendorf. MODELO:Reasearch plus, SERIE:I56934L, SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2000, 3000 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR EN AGUA, S/INVENTARIO | SERVICIO | 1
| 35401 | 74 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA PARA TERMOBAÑO MARCA: TERLAB, MODELO: TE-B80D, N. SERIE: 240501, N. INVENTARIO: OPSS-0241867. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. EL EQUIPO DEBE SER VERIFICADO EN CUANTO A SU CORRECTA FUNCIONALIDAD A 56 +/- 1 GRADO CENTIGRADO. UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). | SERVICIO | 1
| 35401 | 75 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ROTOR DE PLACAS MARCA LABSYSTEMS, MODELO WELL MIX, NÚMERO DE SERIE 010003514. COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS. COMPROBAR ROTACIÓN A 180 RPM. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS POR ELISA. INVENTARIO S/N. | SERVICIO | 1
Condiciones de Venta
|  |  | Vigencia de precios | 90 días naturales
|  |  | Tiempo de entrega | [6 empty] | Firma del Representante Legal
Crédito
Garantía
Note on D11: ====== ID#AAABv8UedrQ Juan Carlos Flores Ulloa (2025-11-12 20:33:20) Existen lotes que se repiten como el lote 11,12,10,09, se sugiere unifircar.