## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre los bienes y/o servicios y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco.”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Jueves 09 de abril de 2026 hasta las 15:00 Hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado en cumplimiento al artículo 5 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púiblico y artículo 46 de su Reglamento y/o 2 fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para el “Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco.”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar la Servicio Médico Integral de Banco de Sangre. ?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado en cumplimiento al artículo 5 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púiblico y artículo 46 de su Reglamento y/o 2 fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para el “Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco.”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico
5 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del bien y/o servicio? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
11 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede prestar el bien y/o servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado en cumplimiento al artículo 5 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púiblico y artículo 46 de su Reglamento y/o 2 fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

## FOCON 04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para el "Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco ."
Dirección de Recursos Materiales
FOCON 04
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la L.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las partidas
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
Lote | Nombre de Proveedor | PARTIDA | UNIDAD | AREA | CLAVE CNIS | DESCRIPCION DEL MATERIAL | PRESENTACIÓN/TURNO | HORARIO | CANTIDAD MÍNIMO | CANTIDAD MÁXIMO | OBSERVACIONES | Marca | Precio unitario sin IVA | Costo total | ¿Puede garantizar que todos los reactivos, controles, calibradores y kits de pruebas (serológicas y NAT) cuentan con registro sanitario vigente, certificados de calidad y cumplimiento con la NOM-253-SSA1-2012 y demás normatividad aplicable? | ¿El servicio integral incluye instalación, calibración, puesta en marcha, capacitación al personal y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (analizadores, centrífugas, refrigeradores, agitadores, selladores, etc.) durante la vigencia del contrato? | ¿Los equipos ofertados (analizador de hematología, equipo NAT, refrigeradores, congeladores, agitador de plaquetas, etc.) cuentan con sistema de control de calidad interno, trazabilidad de resultados, lector de código de barras e interfaz compatible con sistema de información de laboratorio? | ¿Se garantiza la cadena de frío en el suministro, almacenamiento y transporte de reactivos, controles, calibradores y componentes sanguíneos, incluyendo monitoreo y registro de temperatura? | ¿Se asegura el abasto continuo y oportuno de insumos críticos (bolsas de sangre, kits de aféresis, reactivos infecciosos, antisueros, tarjetas, etc.), garantizando fechas de caducidad adecuadas y reemplazo inmediato en caso de fallas? | ¿El personal propuesto (químicos, médicos valoradores, enfermería, responsable sanitario, etc.) cuenta con título, cédula profesional y experiencia comprobable en banco de sangre y cumplimiento normativo? | Observaciones
1 |  | 31903 | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.098.0203 | BOLSA TRIPLE TOP- AND BOTTON | PZAS | N/A | 3800 | 9500 | ANUAL
2 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.098.0211 | BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTON | PZAS | N/A | 4200 | 10500 | ANUAL
3 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO | PZA | N/A | 28 | 72 | ANUAL
4 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS | PZA | N/A | 52 | 132 | ANUAL
5 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.909.6498 | TUBO TAPÓN LILA 13X75MM | GRADILLA CON 100 TUBOS | N/A | 88 | 220 | ANUAL
6 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.909.6506 | TUBO TAPÓN ROJO 13X100MM | GRADILLA CON 100 TUBOS | N/A | 110 | 276 | ANUAL
7 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.909.6530 | TUBO TAPÓN AMARILLO 13X100MM | GRADILLA CON 100 TUBOS | N/A | 88 | 220 | ANUAL
8 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.025.0052 | AGUJA TOMA MULTIPLE VERDE | CAJA CON 100 AGUJAS | N/A | 124 | 312 | ANUAL
9 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ETIQUETA CHICA PARA TUBO | ROLLO C/1000 ETIQUETAS | N/A | 78 | 195 | ANUAL
10 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.203.0397 | CINTA MICROPORE | PIEZA | N/A | 96 | 240 | ANUAL
11 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.066.1094 | CHLORASET | CAJA C/25 PIEZAS | N/A | 320 | 800 | ANUAL
12 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.436.0107 | GASAS 10X10 | PAQUETE C/200 PIEZAS | N/A | 134 | 336 | ANUAL
13 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.456.0664 | GUANTES MEDIANOS | CAJA C/100 GUANTES | N/A | 144 | 360 | ANUAL
14 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.621.0656 | CUBREBOCAS | CAJA C/50 PIEZAS | N/A | 57 | 144 | ANUAL
15 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.904.0100 | TORUNDAS DE ALGODÓN | BOLSA C/1000 TORUNDAS Ó 500gr | N/A | 120 | 300 | ANUAL
16 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.066.0773 | ALCOHOL AL 70% | BIDON DE 20 LTS | N/A | 14 | 36 | ANUAL
17 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y 2 | KIT C/200 PRUEBAS | N/A | 54 | 135 | ANUAL
18 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | VIRUS B DE LA HEPATITIS | KIT C/200 PRUEBAS | N/A | 54 | 135 | ANUAL
19 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | VIRUS C DE LA HEPATITIS | KIT C/200 PRUEBAS | N/A | 54 | 135 | ANUAL
20 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TREPONEMA PALLADIUM (SIFILIS) | KIT C/200 PRUEBAS | N/A | 54 | 135 | ANUAL
21 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) | KIT C/200 PRUEBAS | N/A | 54 | 135 | ANUAL
22 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | MALARIA (PLASMODIUM) | KIT C/96 PRUEBAS | N/A | 112 | 280 | ANUAL
23 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.074.1456 | ROSA DE BENGALA | KIT C/ 50 PRUEBAS | N/A | 204 | 510 | ANUAL
24 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONTROLES HIV AG/AB | KIT C/ 4 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
25 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONTROLES HCV | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
26 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONTROLES HBSAG | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
27 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONTROLES DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS) | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
28 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONTROLES DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
29 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CALIBRADOR HIV AG/AB | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
30 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CALIBRADOR HCV | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
31 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CALIBRADOR HBSAG | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
32 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CALIBRADOR DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS) | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
33 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CALIBRADOR DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) | KIT C/2 FRASCOS | N/A | 9 | 24 | ANUAL
34 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | LISANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA | PIEZA | N/A | 46 | 115 | ANUAL
35 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | DILUYENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA | PIEZA | N/A | 46 | 115 | ANUAL
36 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SOLUCIÓN LIMPIADORA (CLEANER) PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA | PIEZA | N/A | 46 | 115 | ANUAL
37 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.823.0270 | CONTROL NIVEL BAJO PARA BIOMETRIA | PIEZA | N/A | 96 | 240 | ANUAL
38 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.823.0270 | CONTROL NIVEL NORMAL PARA BIOMETRIA | PIEZA | N/A | 96 | 240 | ANUAL
39 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.823.0270 | CONTROL NIVEL ALTO PARA BIOMETRIA | PIEZA | N/A | 96 | 240 | ANUAL
40 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.098.0112 | BOLSAS PEDIATRICAS DE 150ML | PIEZA | N/A | 48 | 120 | ANUAL
41 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.709.0022 | PIPETAS PASTEUR LARGA | CAJA C/200 PZAS | N/A | 28 | 72 | ANUAL
42 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ETIQUETA GRANDE PARA BOLSA | ROLLO C/1000 ETIQUETAS | N/A | 20 | 50 | ANUAL
43 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCION (CLORO) PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | BIDON DE 20 LTS | N/A | 14 | 36 | ANUAL
44 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.592.0014 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | BIDON DE 4 LTS | N/A | 24 | 60 | ANUAL
45 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.835.0607 | ANTI A FRASCO 10ML | FRASCO P/100 PRUEBAS | N/A | 56 | 140 | ANUAL
46 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.835.0615 | ANTI B FRASCO 10ML | FRASCO P/100 PRUEBAS | N/A | 72 | 180 | ANUAL
47 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.835.0102 | ANTI AB FRASCO 10ML | FRASCO P/100 PRUEBAS | N/A | 72 | 180 | ANUAL
48 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.835.0110 | ANTI D FRASCO 10ML | FRASCO P/100 PRUEBAS | N/A | 105 | 264 | ANUAL
49 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.081.4014 | CONTROL RH FRASCO 10ML | FRASCO P/100 PRUEBAS | N/A | 87 | 219 | ANUAL
50 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.081.0236 | LECTINA A1 FRASCO 5ML | FRASCO P/50 PRUEBAS | N/A | 28 | 72 | ANUAL
51 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.081.0244 | LECTINA H FRASCO 5ML | FRACO P/25 PRUEBAS | N/A | 57 | 144 | ANUAL
52 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.725.0014 | ALBUMINA BOVINA AL 22% FRASCO 10ML | FRASCO P 100/ PRUEBAS | N/A | 36 | 90 | ANUAL
53 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.081.0368 | ANTIGLOBULINA HUMANA (SUERO DE COOMBS) FRASCO 10ML | FRASCO P 100/ PRUEBAS | N/A | 31 | 78 | ANUAL
54 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TARJETA EN COLUMNA O ESFERAS PARA SISTEMA ABO Y RH | CAJA C/100 TARJETAS | N/A | 120 | 300 | ANUAL
55 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TARJETA PARA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD POLIESPECIFICO | CAJA C/ 100 TARJETAS | N/A | 32 | 80 | ANUAL
56 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ERITROCITOS CONOCIDOS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES | CAJA C/100 TARJETAS | N/A | 5 | 14 | ANUAL
57 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TARJETA DE FENOTIPOS CONOCIDOS PARA LA IDENTIFICACION DEL SISTEMA RH Y KELL | CAJA C/100 TARJETAS | N/A | 120 | 300 | ANUAL
58 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TARJETA PARA LA PRUEBA INVERSA DEL GRUPO SANGUINEO | TARJETA C/100 PRUEBAS | N/A | 68 | 170 | ANUAL
59 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TORNIQUETE | CAJA C/ 6 PZAS | N/A | 2 | 6 | TRIMESTRAL
60 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.066.0658 | KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL (HIV), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | N/A | 3600 | 9000 | ANUAL
61 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.066.0658 | KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL ( HEPATITIS “B”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | N/A | 3600 | 9000 | ANUAL
62 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.066.0658 | KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL ( HEPATITIS “C”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | N/A | 3600 | 9000 | ANUAL
63 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 537.704.1263 | PINZA DE ANILLO | PIEZA | N/A | 0 | 2 | SEMESTRAL
64 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 533.461.0028 | GRADILLA P/ 90 TUBOS | PIEZA | N/A | 11 | 28 | ANUAL
65 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.025.0136 | ADAPTADOR CAMISA HOLDER | PIEZA | N/A | 40 | 100 | ANUAL
66 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA | N/A | 5 | 14 | ANUAL
67 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | PELOTA ANTI-ESTRÉS | PIEZA | N/A | 4 | 10 | ANUAL
68 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | PLACA DE ANILLO 6X5 | PIEZA | N/A | 19 | 48 | ANUAL
69 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 060.082.0104 | ISOPOS DE MADERA CON ALGODÓN | PIEZA | N/A | 960 | 2400 | ANUAL
70 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | APLICADORES DE MADERA | BOLSA CON 750 PZS. | N/A | 2 | 5 | ANUAL
71 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.909.0525 | TUBOS DE CRISTAL 12X75 | PZA | N/A | 1440 | 3600 | ANUAL
72 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TERMOMENTRO -20 A 110 C | PZA | N/A | 4 | 12 | ANUAL
73 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.681.1105 | PAPEL PARAFILM | ROLLO | N/A | 2 | 6 | SEMESTRAL
74 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 535.859.0718 | TIJERA QUIRURGICA LISTER | PIEZA | N/A | 1 | 3 | SEMESTRAL
75 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.431.0274 | PISETA DE 500 ML | PIEZA | N/A | 2 | 6 | ANUAL
76 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 533.715.0444 | PIPETA AUTOMATICA 10 A 100 ML | PIEZA | N/A | 3 | 8 | ANUAL
77 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 533.715.0493 | PIPETA AUTOMATICA 100 A 1000 ML | PIEZA | N/A | 2 | 6 | ANUAL
78 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | 080.909.0657 | TUBO DE ENSAYE PLATICO TRASNPARENTE CON TAPA | PIEZA | N/A | 4400 | 11000 | ANUAL
79 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TERMOMETRO -50 A 50 C | PIEZA | N/A | 4 | 12 | ANUAL
80 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CAJA DE TRANSPORTE PARA COMPONENTES SANGUINEOS DE 44 LT QUE CUENTE CON REGULACION EUROPEA (EU)2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. CLASE II. (DEBERA INCLUIR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE) | PIEZA | N/A | 2 | 6 | ANUAL
81 |  |  | CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TANQUE DE OXIGENO PORTATIL | PIEZA | N/A | 1 | RELLENAR CADA 6 MESES | SEMESTRAL
82 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO, | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
83 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAYH PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE. INCLUYE CON SU BANCO DE APOYO. | Equipo | N/A | N/A | 16 | COMODATO
84 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | BAUMANOMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD, MEDICIONES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA, FRECUENCIA CARDIACA, DETECCION DE LATIDOS IRREGULARES; FUNCIONA CON BATERIA O ADAPTADOR DE CORRIENTE | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
85 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON TIEMPO MÁXIMO DE 99 MINUTOS Y 99 SEGUNDOS, TIEMPO MÍNIMO DE 1 SEGUNDO Y EXACTITUD DE +- 1 SEGUNDO / 30 MINUTOS, FRENO DINÁMICO PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE DESACELERACIÓN DEL ROTOR DESPUÉS DE HABERSE COMPLETADO (MANUAL PAG. 2), DISEÑO QUE FACILITA LOS PROCEDIMIENTOS SANGUÍNEOS QUE REQUIEREN CENTRIFUGADO, INCUBACIÓN Y LAVADO CELULAR CON MÍNIMO DE MANIPULACIÓN DE TUBOS, CAPACIDAD PARA ROTOR DE 12 POSICIONES CON TUBOS DE 75 MM X 13 MM SIN TAPÓN DE CARTUCHO, SEROTUBOS DE 75 MM X 10 MM, TUBOS DE KAHN DE 75 MM X 12 MM O (6) TUBOS DE 75 MM X 13 MM CON TAPÓN DE CARTUCHO; POSIBILIDAD DE INTERCAMBIAR EL ROTOR POR OTROS DE 8 Y 6 POSICIONES, VELOCIDAD DE 3100-3550 RPM SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE ELÉCTRICAS DE 115 V, 60 Hz. | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
86 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. - CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. - CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. - ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. - INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. - PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. -• LÁMPARA CON LUZ LED. - ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. - REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS. - GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS. | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
87 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN. | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
88 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA. CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
89 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO. | Equipo | N/A | N/A | 16 | COMODATO
90 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | DE USO GENERAL PARA LA MEDICIÓN PRECISA DE EXACTA DE VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. LAS MICROPIPETAS OPERAN DE ACUERDO A UN PRINCIPIO DE UN DESPLAZAMIENTO DE AIRE CON PUNTAS DESECHABLES. LAS MICROPIPETAS CUBERE UN INTERVALO DE VOLUMEN: 10 – 100 / 100 - 1000 | Equipo | N/A | N/A | 16 | COMODATO
91 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS. | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
92 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES | N/A | S/C | BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W. | Equipo | N/A | N/A | 8 | COMODATO
93 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR, DISEÑO PARA PROPORCIONAR AGITACIÓN SUAVE Y CONTINUA DISEÑADO PARA USO CONFORME CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS NORMAS DE LA FDA, AABB Y CUALQUIER NORMATIVA APLICABLE AL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE 20° A 24° C, CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE, CAPACIDAD DE 96 BOLSAS, CAPACIDAD DE BOLSAS DE AFÉRESIS: 32, HUMEDAD RELATIVA IDEAL COMO MÁXIMO 80%. | Equipo | N/A | N/A | 2 | COMODATO
94 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO, | Equipo | N/A | N/A | 2 | COMODATO
95 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAY PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE, LA RESTRICTA BANDA DE RADIOFRECUENCIA GARANTIZA UNA | Equipo | N/A | N/A | 7 | COMODATO
96 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO. | Equipo | N/A | N/A | 5 | COMODATO
97 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA. CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD | Pieza | N/A | N/A | 1 | COMODATO
98 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BALANZA GRANATARIA SISTEMA DE VISUALIZACIÓN CON INDICADOR DIGITAL, CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMO: 0 G, MÁXIMO 2500G, CON PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE DOS OBJETOS MEDIANTE DOS SENSORES DE PESO, DIFERENCIAL DEL PESO DE LAS EXHIBICIONES DE 2 OBJETOS, ESCALA DIGITAL DIFERENCIADA ELECTRÓNICA, RANGO DE PESOS DE 0 G. A 2500 G, PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, INDICADOR DIGITAL | Equipo | N/A | N/A | 2 | COMODATO
99 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
100 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BASCULA DE ESTADIMETRO CON BÁSCULA BARIÁTRICA CON ESTADIMETRO, CAPACIDAD DE 220 KG, BÁSCULA MECÁNICA CON BARRAS CROMADAS ZARMACK, CONSTRUIDA EN UN SOLA PIEZA CON SISTEMA DE BALANCINES, PESO DE 17 KG, DIMENSIONES DE 148 CM X 26 CM X 53 CM, ESTADIMETRO DE ALUMINIO CON GRADUACIÓN ESTAMPADA EN INTERVALOS DE 1/2CM, RANGO DE MEDICIÓN DE ALTURA DE 75 A 200 CM, BARRA SUPERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS 100 GR HASTA LLEGAR A 20 KG, BARRA INFERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS DE 20 KG HASTA LLEGAR A LOS 200 KG | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
101 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CENTRIFUGA PARA 72 TUBOS CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD DE 580 ML (4 X 145 ML), VELOCIDAD MAXIMA DE 4500 RPM, VELOCIDADES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN 2 (ESTÁNDAR Y SUAVE), MOTOR DE EJE FLEXIBLE DE ALTO RENDIMIENTO, ROTOR DE ANGULO BASCULANTE CON CAPACIDAD PARA 76 TUBOS, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE ROTORES OPCIONALES, CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN: ACERO INOXIDABLE PULIDO, MEMORIA DE HASTA 99 PROGRAMAS, INTERVALO MÁX. DEL TEMPORIZADOR: 99 H, 59 MIN, CONTINUO, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POTENTE CON FUNCIÓN DE TEMPERATURA PREVIA, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE HASTA 15 ROTORES OPCIONALES POR PULSADOR AUTO-LOCK, PANTALLA RETROILUMINADA DE ALTA VISIBILIDAD QUE PERMITE LEER CLARAMENTE LOS PARÁMETROS DESDE EL OTRO LADO DEL LABORATORIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO: MEDICIÓN CONTINUA DE LA VIBRACIÓN, CON CORRECCIÓN DE MASA DEL ROTOR, MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS, CONSUMO MÁX. DE ENERGÍA: 310 W - REQUISITOS ELÉCTRICOS: 230 V 50/60 HZ | equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
102 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CENTRIFUGA PARA 24 PLAZAS CON CENTRIFUGA UNIVERSAL DE LABORATORIO CON BOTÓN DE ENCENDIDO, APERTURA DE TAPA, CIERRE DE TAPA ELECTRÓNICO, CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE Y PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS E INICIO DE LA CENTRÍFUGA CON ROTOR ANGULAR INTERCAMBIABLE CON CAPACIDAD DE 6 A 24 TUBOS CON AJUSTE DE TIEMPO DE CICLO DE 1 A 99 MINUTOS CON TACOMETRO QUE PERMITE MEDIR LAS RPM, PANTALLA LED DE 7 SEGMENTOS QUE FACILITA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO, LOS NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PROGRAMABLES, OFRECIENDO UNA CONFIGURACIÓN PRECISA EN RPM Y/O FCR CON PROTECCIÓN CONTRA DESBALANCE, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA, Y UNA CERRADURA ELECTRÓNICA CON APERTURA AUTOMÁTICA CON ALARMA SONORA PARA FINALIZAR EL CICLO, DIMENSIONES 485 X 320 X 255 MM, PESO 18 KG, VELOCIDAD MÁXIMA DE 4000 RPM, ALIMENTACIÓN AC 120V/60HZ. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
103 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CENTRIFUGA PARA PRUEBAS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y DE BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI-RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
104 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONECTOR ESTERIL EQUIPO PARA CONEXIÓN ESTÉRIL DE TUBO DE PVC QUE NO NECESITA DEL USO DE CUCHILLAS DE COBRE, CON TAPA CON SISTEMA DE ALINEAMIENTO PARA LA POSICIÓN DEL TUBO QUE PREVÉ FALLA DE SOLDADURAS POR DESALINEACIÓN, SISTEMA DE CALENTAMIENTO COMPLETAMENTE CERRADO QUE DISMINUYE EL OLOR Y LA COMBUSTIÓN POR LA QUEMA DEL MATERIAL DE PVC, CON CLAMPS PARA GARANTIZAR EL ALINEAMIENTO DE LOS TUBOS, DISEÑO EN BLOQUE PARA GARANTIZAR LA ALINEACIÓN DE LOS TUBOS Y MANTENER SU CORRECTO ALINEAMIENTO, APLICACIÓN EN POOL DE BUFFY-COATS Y/O CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, CONEXIÓN ESTÉRIL DE FILTROS O DE SOLUCIÓN ADITIVA DE PLAQUETAS, USO PEDIÁTRICO, PROCEDIMIENTOS DE DESACTIVACIÓN DE VIRUS, MUESTREO Y MODIFICACIÓN DE CONJUNTO DE AFÉRESIS, COMPATIBILIDAD DE TUBOS Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO, POR LO QUE PERMITE TODAS LAS COMBINACIONES ENTRE TUBOS HÚMEDOS Y SECOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR VARIANDO ENTRE 3.9 MM Y 4.6 MM. CON UN TIEMPO DE CICLO DE PROCESO DE APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
105 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CONGELADOR BIOMÉDICO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE HASTA -30 C PARA LABORATORIOS Y USO CLÍNICO, RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA DE -15 A -35 EN INCREMENTOS DE 1°C Y RANGO DE CONTROL DE -20 A -30 EN INCREMENTOS DE 1°C, CON ALARMAS VISUALES Y SONORAS PRECONFIGURADAS DE FÁBRICA PARA FALLAS DE ENERGÍA Y PUERTAS ENTREABIERTAS, CON RESPALDO DE BATERÍA Y UN SISTEMA DE MENSAJES DE AUTODIAGNÓSTICO, CON MENÚ DE SEIS BOTONES CON TECLAS PROGRAMABLES PERMITE UNA FÁCIL ADMINISTRACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONGELADOR, CON CAPACIDAD PARA MANTENER TEMPERATURAS UNIFORMES EN TODA LA CÁMARA DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONTROL ELÉCTRICO, CON SISTEMA DE EVAPORADOR DE AIRE FORZADO CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO, CONGELADOR DE 22,0 PIES CÚBICOS ¦ 623 L, EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA SE MANTIENE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE HASTA QUE SE INICIA UNA DESCONGELACIÓN MANUAL. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
106 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | HORNO DE SECADO CAPACIDAD DE MINIMO DE 23L, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CA 110V Y 60 HZ, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 10 A 250°C, IDEAL PARA SECADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, MUESTRAS, REJILLAS MOVIBLES, PANTALLA LED PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA Y TEMPORIZADOR, PUERTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y VENTANA DE VISUALIZACIÓN, CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE, INTERVALO DE TEMPERATURA T.A +10°C A 250°C, ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA +- 0.5°C Y +- 1°C. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
107 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. • CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. • CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. • ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. • INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. • PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. • LÁMPARA CON LUZ LED. • ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. • REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS. • GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS. | Equipo | N/A | N/A | 5 | COMODATO
108 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ESPECTROFOTÓMETRO PORTATIL. ESTE DISPOSITIVO CUANTIFICA LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA LIBRE LIBERADA EN EL PLASMA, QUE ES EL INDICADOR CLAVE DE LA HEMÓLISIS. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
109 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | REFRIGERADOR DE REACTIVOS EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO UTILIZA UN DIFUSOR EN LA PARTE SUPERIOR QUE GARANTIZA UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE, CON UNA VARIACIÓN DE +/- 1°C, EL DESHIELO AUTOMÁTICO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESAGÜE AL EXTERIOR Y EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA, BRINDANDO MAYOR CONVENIENCIA Y EFICIENCIA, EL CONTROL POR MICROPROCESADOR REGULA Y MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN AMBIENTES DE HASTA 42°C, ASEGURANDO EL CONTROL TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR, EL EQUIPO ESTÁ AISLADO CON POLIURETANO DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC, LO QUE MEJORA NOTABLEMENTE LA EFICIENCIA TÉRMICA, INCLUYE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES CON BATERÍA DE RESPALDO QUE ALERTAN EN CASOS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO O APERTURA PROLONGADA DE LA PUERTA. | EQUIPO | N/A | N/A | 4 | COMODATO
110 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN. | Equipo | N/A | N/A | 3 | COMODATO
111 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SELLADOR DIELECTRICO MOVIL BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO MODERNA CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 SELLADOS POR CARGA COMPLETA EN TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE ESTÁNDAR, DISEÑADO PARA USO PORTÁTIL, CON UN PESO LIGERO DE SOLO 760 G, CARCASA DE METAL ROBUSTA Y ALMOHADILLAS DE GOMA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REALIZA SELLADOS DE ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE SELLADO SEGÚN EL GROSOR DEL TUBO, APROBADO PARA SELLADO JUNTO A LA CAMA MIENTRAS EL DONANTE ESTÁ CONECTADO. | Equipo | N/A | N/A | 3 | COMODATO
112 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS. | Equipo | N/A | N/A | 2 | COMODATO
113 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | POTENCIOMETRO. MEDIDOR PORTATIL O DE SOBREMESA, MIDEN CON PRECISION EL PH DE LAS MUESTRAS, LA CONDUCTIVIDAD Y LA CONCENTRACION DE IONES DE LAS MUESTRAS. | Equipo | N/A | N/A | 1 | COMODATO
114 |  |  | EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y/O DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN MUESTRAS BIOLÓGICAS. • REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA Y/O AMPLIFICACIÓN SELECTIVA DE ÁCIDOS NUCLEICOS. ANALITOS O ESTUDIOS PARA DETERMINAR: • DETECCIÓN DE ARN DEL HIV-1 Y 2 • DETECCIÓN DE ARN DEL VHC • DETECCIÓN DE ADN DEL VHB • EN UN SOLO TUBO, PRUEBA INDIVIDUAL. • QUE CUENTE CON TRES ETAPAS DURANTE EL PROCESO EN EL MISMO TUBO: 1)PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS/CAPTURA SELECCIONADA, 2) AMPLIFICACIÓN DE DIANA DEL RNA DEL HIV, RNA DEL HCV Y DNA DEL HBV MEDIANTE AMPLIFICACIÓN MEDIADA POR TRANSCRIPCIÓN (TRANSCRIPTION-MEDIATED AMPLIFICATION, TMA). 3) DETECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN (AMPLIACIONES) MEDIANTE EL ENSAYO DE PROTECCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN (HYBRIDIZATION PROTECTION ASSAY, HPA). • QUE CUENTEN CON REACTIVOS DE CONTROL INTERNO • PARA CONTROLAR EL RENDIMIENTO DEL ENSAYO EN CADA MUESTRA INDIVIDUAL.+ • AMPLIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE ÁCIDO NUCLEICO Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA EN TIEMPO REAL DE PRODUCTOS PCR, HASTA 500 RESULTADOS EN UN TURNO DE 8 HORAS. • CAPACIDAD DE DETECCIÓN COPIAS POR ML. PARA HIV: 600C/ML, 200 UI/ML Y 60 UI/ML, AL 100%. PARA HCV: 100, 30 Y 10 UI/ML DEL 100%. • DEBERÁ CONTAR CON SENSIBILIDAD CLÍNICA DE CADA ENSAYO DEL 100%. Y UNA ESPECIFICIDAD DE ENTRE EL 99.8 Y 99,95 %. • REACTIVOS CON SENSIBILIDAD DE HASTA 60 DIAS DE ESTABILIDAD A BORDO CON CALIBRACIÓN DE CADA ENSAYO VALIDA POR 24 HORAS. • EL VOLUMEN DE LA MUESTRA DEBE SER DE 0.5ML QUE PERMITA REALIZAR VARIOS ENSAYOS EN EL MISMO TUBO. • EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CONTROL QUE PERMITA DETECTAR LOS ESCASES DE LA MUESTRA Y COÁGULOS DURANTE EL PIPETEO Y CON PUNTAS DESECHABLES. • QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN PROGRAMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONTROLES MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS ESCANEADOS CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DEL EQUIPO • CONTROLES INCLUIDOS • SOFTWARE BASADO EN AMBIENTE WINDOWS COMPATIBLE CON EL EQUIPO E IMPRESORAS, CAPACIDAD DE INTERFAZ AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO. | EQUIPO | N/A | N/A | 1 | COMODATO
115 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN,8GB DE RAM | PIEZAS | N/A | N/A | 22 | COMODATO
116 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO | PIEZAS | N/A | N/A | 22 | COMODATO
117 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO. | PIEZAS | N/A | N/A | 22 | COMODATO
118 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | MOUSE ALAMBRICO NEGRO. | PIEZAS | N/A | N/A | 22 | COMODATO
119 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | NOBREAK SMARTBITT SBN750 | PIEZAS | N/A | N/A | 22 | COMODATO
120 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | PIEZAS | N/A | N/A | 4 | COMODATO
121 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | IMPRESORA LASER | PIEZAS | N/A | N/A | 4 | COMODATO
122 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ETIQUETADORA ZEBRA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA | PIEZAS | N/A | N/A | 3 | COMODATO
123 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. | PIEZAS | N/A | N/A | 6 | COMODATO
124 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500 | PIEZAS | N/A | N/A | 6 | COMODATO
125 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS | PIEZAS | N/A | N/A | 1 | COMODATO
126 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN, 8GB DE RAM | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
127 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
128 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO. | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
129 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | MOUSE ALAMBRICO NEGRO. | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
130 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | NOBREAK | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
131 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | IMPRESORA LASER | PIEZAS | N/A | N/A | 8 | COMODATO
132 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ETIQUETADORA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA | PIEZAS | N/A | N/A | 8 | COMODATO
133 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. | PIEZAS | N/A | N/A | 8 | COMODATO
134 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500 | PIEZAS | N/A | N/A | 8 | COMODATO
135 |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS | PIEZAS | N/A | N/A | 8 | COMODATO
136 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BANCA DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA | N/A | N/A | 4 | COMODATO
137 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | BANCOS ALTOS PARA LABORATORIO | PIEZA | N/A | N/A | 4 | COMODATO
138 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS | PIEZA | N/A | N/A | 12 | COMODATO
139 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN. | PIEZA | N/A | N/A | 14 | COMODATO
140 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24, 000 BTU | PIEZA | N/A | N/A | 4 | COMODATO
141 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU | PIEZA | N/A | N/A | 9 | COMODATO
142 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18, 000 BTU | PIEZA | N/A | N/A | 1 | COMODATO
143 |  |  | EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM | PIEZA | N/A | N/A | 6 | COMODATO
144 |  |  | EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN. | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
145 |  |  | EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
146 |  |  | EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS | PIEZAS | N/A | N/A | 24 | COMODATO
147 |  |  | EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA | N/A | S/C | ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM | PIEZAS | N/A | N/A | 16 | COMODATO
148 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TODAS LAS AREAS | S/C | COORD. LABORATORIO(1) | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
149 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
150 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
151 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | FRACCIONAMIENTO | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
152 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SEROLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
153 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SEROLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
154 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | EXTRACCION Y AFERESIS | S/C | ENFERMERIA | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
155 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | EXTRACCION | S/C | ENFERMERIA | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
156 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | ATENCIÓN A HOSPITALES | S/C | ADMINISTRATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
157 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TRABAJO SOCIAL | S/C | LIC. TRABAJO SOCIAL | MATUTINO | 06:00 A 14:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
158 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TRABAJO SOCIAL | S/C | LIC. TRABAJO SOCIAL | MATUTINO | 06:00 A 14:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
159 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | PROMOCION A LA DONACION | S/C | ENCARGADO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
160 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | MEDICO HEMATOLOGO | S/C | RESPONSABLE SANITARIO | LUNES A VIERNES | 10:00 A 18:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
161 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | ESTADISTICA | S/C | ENCARGADO | MATUTINO | 08:00 A 16:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
162 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | S/C | SERVICIOS GENERALES | MATUTINO | 06:00 A 14:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
163 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | S/C | SERVICIOS GENERALES | MATUTINO | 08:00 A 16:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
164 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | CHOFER | S/C | SERVICIOS GENERALES | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
165 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | CHOFER | S/C | SERVICIOS GENERALES | MATUTINO | 09:00 A 17:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
166 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA | S/C | ENCARGADO | MATUTINO | 08:00 A 16:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
167 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | RECURSOS HUMANOS | S/C | ENCARGADO | MATUTINO | 08:00 A 16:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
168 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | VALORACIÓN MÉDICA | S/C | MEDICO VALORADOR | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
169 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | VALORACIÓN MÉDICA | S/C | MEDICO VALORADOR | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
170 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | ENTREGA DE INSUMOS Y RECEPCION DE UNIDADES | S/C | COLECTA | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
171 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | APOYO ADMINISTRATIVO | S/C | COLECTA | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
172 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
173 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | FRACCIONAMIENTO | S/C | QUIMICO OPERATIVO | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
174 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SEROLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
175 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SANGRADO Y AFERESIS | S/C | QUIMICO OPERATIVO | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
176 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SANGRADO AFERESIS | S/C | ENFERMERIA | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
177 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TRABAJO SOCIAL | S/C | LIC. TRABAJO SOCIAL | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
178 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TRABAJO SOCIAL | S/C | LIC. TRABAJO SOCIAL | VESPERTINO | 13:00 A 21:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
179 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | ATENCIÓN A HOSPITALES | S/C | ADMINISTRATIVO | VESPERTINO | 15:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
180 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | S/C | SERVICIOS GENERALES | VESPERTINO | 12:00 A 20:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
181 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | VALORACIÓN MÉDICA | S/C | MEDICO VALORADOR | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
182 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
183 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SEROLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
184 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SANGRADO Y AFERESIS | S/C | QUIMICO OPERATIVO | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
185 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | TRABAJO SOCIAL | S/C | LIC. TRABAJO SOCIAL | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
186 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | ATENCIÓN A HOSPITALES | S/C | ADMINISTRATIVO | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
187 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | S/C | SERVICIOS GENERALES | FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | 07:00 A 19:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
188 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | NOCTURNO | 19:00 A 07:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
189 |  |  | PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | INMUNOHEMATOLOGIA | S/C | QUIMICO OPERATIVO | NOCTURNO | 19:00 A 07:00 | N/A | 1 | RECURSO HUMANO
190 |  |  | PERSONAL CENTROS DE COLECTA | VALORACION MEDICA | S/C | MEDICO VALORADOR Y RESPONSABLE | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 8 | RECURSO HUMANO
191 |  |  | PERSONAL CENTROS DE COLECTA | SANGRADO | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 8 | RECURSO HUMANO
192 |  |  | PERSONAL CENTROS DE COLECTA | LABORATORIO | S/C | QUIMICO OPERATIVO | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 8 | RECURSO HUMANO
193 |  |  | PERSONAL CENTROS DE COLECTA | RECEPCION | S/C | TRABAJO SOCIAL | MATUTINO | 07:00 A 15:00 | N/A | 8 | RECURSO HUMANO
0
Condiciones de Venta
| Vigencia de precios | 90 días naturales
Tiempo de entrega
| Crédito |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Garantía