## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
2025-10-10
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado del “Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 60 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado del “Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco para el ejercicio 2025”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada del servicio solicitado.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Lugar de Entrega y Centros de Operacion? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.- Periodo de implementación del contrato? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Requerimientos de procedimientos a realizar? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
11 | ¿Acepta lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones d) Normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado IX.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado IX. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico
24 |  | Anexo Técnico

## FOCON 04 35401
COTIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DESTINADO A LAS OPERECIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE TABASCO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
INSTRUCCIONES:
I. | NO DEBE MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA COLUMNA C HASTA LA I.
II. | DEBERÁ COTIZAR EL 100% DE LAS SUBPARTIDAS CONSIDERANDO DE LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA REQUERIDA
III. | PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA, DEBERA PRESENTAR EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA EN DOS DECIMALES EN MXN SIN I.V.A.
NOMBRE DEL PROVEEDOR
FECHA DE EMISIÓN
COTIZACION
NOMBRE DE PROVEEDOR | PARTIDA | LOTE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | NECESIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | COSTO TOTAL | ¿CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO? | ¿LA EMPRESA ESTÁ ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) PARA REALIZAR CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES TÉRMICAS, PESO, VOLUMEN Y LUZ? (ADJUNTAR EVIDENCIA). | ¿PUEDEN PROPORCIONAR CARTAS DE TRAZABILIDAD Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN CON INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN? | ¿QUÉ PRUEBAS REALIZAN PARA VERIFICAR LA ESTABILIDAD TÉRMICA DEL TERMOBLOQUE Y DE LA UNIDAD TNU? | ¿QUÉ INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZAN PARA LAS VERIFICACIONES TÉRMICAS Y PATRONES DE CALIBRACIÓN? (MARCA, MODELO, CERTIFICADOS). | ¿OFRECEN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES REEMPLAZADOS? ESPECIFIQUE PLAZOS. | ¿CUÁL ES EL TIEMPO ESTIMADO DE INTERVENCIÓN Y DE ENTREGA DEL EQUIPO COMPLETAMENTE CALIBRADO? | ¿EL INFORME FINAL INCLUYE: RESULTADOS DE PRUEBAS, GRÁFICAS DE CALIBRACIÓN, INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN, FIRMA DE UN RESPONSABLE ACREDITADO Y NÚMERO DE ACREDITACIÓN EMA? | OBSERVACIONES
| 35401 | 1 | Mantenimiento correctivo de termociclador en tiempo real, inventario interno lspint340, marca applied biosystem, modelo: 7500 fast system, número de serie: 2750108423, descripción del servicio: reemplazo de heated cover. Limpieza general del sistema, ventiladores, superficie interna y externa, termobloque y plate tray. Reemplazo de lámpara de halógeno y componentes a kit de mantenimiento preventivo. Verificación térmica del termo bloque. Verificación térmica tnu.calibración sistema roi, background, optical, dye y rnase p. Verificación de heated cover | Servicio | 1
| 35401 | 2 | Mantenimiento preventivo de termociclador en tiempo real, inventario interno: lspint339, marca applied biosystem, modelo quantestudio5, numero de serie: 272524137, descripción del servicio: limpieza general del sistema, ventiladores, superficie interna y externa, termobloque y plate tray. Reemplazo de lámpara de halógeno y componentes a kit de mantenimiento preventivo. Verificación térmica del termo bloque. Verificación térmica tnu. | Servicio | 1
| 35401 | 3 | Mantenimiento balanza analítica digital, marca: rad wag, modelo: as310/c/2, serie: 268924/09 , servicio de mantenimiento preventivo y calibración de la balanza analitica digital. Con masas: 0.0100, 0.0200, 0.0500,0.1000,0.2000,0.5000,2.0000,5.0000,10.0000,20.0000,30.0000,50.0000,100.0000,120.0000,150.0000,180.0000,200.0000,250.0000,270.0000y 310.0000g., para la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usada en la determinación de hidrocarburos btex. | Servicio | 1
| 35401 | 4 | Mantenimiento balanza granataria, marca: ohaus, modelo: pionnerpa3102, serie: 8330110228, servicio de mantenimiento preventivo y calibración de la balanza analítica digital. Con masas: 0.0100, 0.0200, 0.0500,0.1000,0.2000,0.5000,2.0000,5.0000,10.0000,20.0000,30.0000,50.0000,100.0000,120.0000,150.0000,180.0000,200.0000,250.0000,270.0000y 310.0000g., para la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usada en la determinación de hidrocarburos btex. | Servicio | 1
| 35401 | 5 | Mantenimiento pipeta de pistón unicanal de 10 a 100 ul, marca: eppendorf, modelo research plus, serie: n35514l, . Servicio de mantenimiento correctivo y calibración en los siguientes volumenes en 10, 30, 70 y 100. µl para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la ema. Usada en la determinacion de clenbuterol. | Servicio | 1
| 35401 | 6 | Mantenimiento pipeta de pistón unicanal de 10 a 100 ul, marca: eppendorf, modelo research plus, serie: n35514l, . Servicio de mantenimiento correctivo y calibración en los siguientes volumenes en 10, 30, 70 y 100. µl para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usada en la determinación de clenbuterol. | Servicio | 1
| 35401 | 7 | Mantenimiento microscopio invertido , marca olympus, modelo: 7k10250, servicio de mantenimiento preventivo, anexar informe del servicio realizado | Servicio | 1
| 35401 | 8 | Mantenimiento estufa incubadora, marca j.m. ortiz, modelo s/n, serie: 211281e5011, servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa en rango de temperatura de 28 a 32 °c. Para la calificación y calibración de los equipos e instrumento de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema)y debe anexar a cada calibración de los intrumentos de medición. El informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema | Servicio | 1
| 35401 | 9 | Mantenimiento conductimetro, marca: thermo, modelo: 0135-ao, serie: 067530/02, servicio de mantenimiento preventivo y calibración. La calibración con estandar de 1.3µs/cm. Para la calibración del equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de la misma con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinacion de control de calidad del agua tipo 1 usada en la determinación de metales pesados y clenbuterol. | Servicio | 1
| 35401 | 10 | Mantenimiento turbidimetro, marca: hanna, modelo: lp-2000, serie: 816160, servicio de mantenimiento correctivo y calibración (calibración con estandar de de 0 ftu y de 10 ftu. El proveedor debera traer los estandar con su certificado de calidad y hoja de seguridad. Para la calibración de los equipos e instrumentos de medición, se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación fisicoquimico de agua potable. | Servicio | 1
| 35401 | 11 | Mantenimiento preventivo y calificación operativa, para la campana de extracción de gases, marca: fisher hamilton, modelo: bench, serie: 54kl, que incluya velocidad de flujo de extracción a 100 fpm (0.50 m/s) +/- 5 m/s. Debe incluir cambio de filtros y calibración del sensor de velocidad de flujo. A y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. | Servicio | 1
| 35401 | 12 | Mantenimiento preventivo para el esteromicroscopio, marca: carl zeiss, modelo: stemisr, serie: 160e00646, se debe anexar informe de lo que se le realizo servicio de mantenimiento preventivo incluir 2 cajas de paños para tareas delicadas (toallas limpiadoras de baja pelusa) marca kimwipes. Código s-13736. | Servicio | 1
| 35401 | 13 | Mantenimiento preventivo y calificación operativa para la incubadora: marca: thermo scientific, modelo: b15, serie: 2077091247696, la calificación debe ser a 20°c. Debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema | Servicio | 1
| 35401 | 14 | Mantenimiento preventivo y calificación operativa del horno secado no. 3, marca: riossa, modelo: h41, serie: 170310.3, mantenimiento preventivo. En la temperatura de trabajo de 103 a 107°c . Para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificacion de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. | Servicio | 1
| 35401 | 15 | Mantenimiento cromatógrafo de gases. Marca: perkin-elmer. Modelo: clarus-680. Serie:680s15081201. Servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa. ( calificación operativa según ccayac,) fuga del inyector, exactitud y estabilidad del flujo, repetibilidad en la inyección, exactitud y estabilidad en la temperatura,descarga del sistema de inyección,temperatura del horno,linealidad, respuesta,ruido y desviación de la señal.para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación de hidrocarburos btex. | Servicio | 1
| 35401 | 16 | Mantenimiento espectrometro de masas. Marca: perkin-elmer. Modelo: clarus sq-8t. Serie: 648n5081301. Servicio de mantenimiento preventivo y calificación operativa. (calificación operativa según cayac,) fuga del inyector, exactitud y estabilidad del flujo, repetibilidad en la inyección, exactitud y estabilidad en la temperatura, descarga del sistema de inyección, temperatura del horno, linealidad, respuesta, ruido y desviación de la señal. Para la calificación de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calificación de los instrumentos de medición: el informe de calificación con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la determinación de hidrocarburos btex. | Servicio | 1
| 35401 | 17 | Servicio de calibración a 14 masas en clasificación f1 para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición. Marco de masas. Marca:cristian becker, modelo: s/m, serie:701193. Servicio de calibración a 14 masas en clasificación f1 para: la calibración de los equipos e instrumentos de medición se debe realizar por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (Ema); y debe anexar a cada calibración de los instrumentos de medición: el informe de calibración con la incertidumbre de la medición, la carta de trazabilidad y copia del documento de acreditación ante la Ema. Usado en la verificación de balanzas. | Servicio | 1
| 35401 | 18 | Mantenimiento correctivo a centrifuga, marca: kitlab, no. De serie: n/a, inventario: n/a | Servicio | 1
| 35401 | 19 | Servicio de instalación, de campana de extracción de gases, inventario: lsp/cvs/090/10, marca: fisher hamilton, modelo: safe aire ii. Incluyendo material electrico, ductos, bases metalicas para extractores y fijadores, y extractor general de un caballo de 3600 rpm para humos y gases toxicos) servico de mantenimiento general de campana de extracción de gases, así como calificación operativa | Servicio | 1
Firma y nombre del Representante Legal