## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para la “SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
25 de septiembre de 2025 hasta las 14:00 hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para la "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 60 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar la "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA"?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado para la "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato y periodo de prestación del servicio.? | Anexo Técnico
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA”? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
9 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones c) Mecanismo de evaluación de las proposiciones técnicas? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. d) Normas Oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes, licencias, autorizaciones y permisos . ? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
13 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones. h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
14 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones p) Tipo de contratación? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI.- Términos y condiciones q) Forma de adjudicación? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## Laboratorio de Salud Pública
Investigación de mercado correspondiente a la "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA"
Laboratorio de Salud Pública
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la I.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para su cotización debera considerar lo requerido en el apartado VII.- "SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
| IV. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario a dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor:
Fecha de emisión:
Lote | Nombre de Proveedor | Partida | Descripción | Descripción complementaria | Presentación | Cantidad | Requerimiento | Precio unitario | Total | Fecha de Entrega de los Bienes | Cantidad disponible para entrega inmediata | Cuenta con apoyo del fabricante | País de origen del fabricante | País de origen del bien
1 |  | 56401 | EQUIPO DIVIDIDO DE 300,000 BTU O 25 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60 | EQUIPO DIVIDIDO DE 300,000 BTU O 25 T.R., , REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA SERVICIOS GENERALES (1) Y MICROBIOLOGÍA (2). | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
2 |  | 56401 | EQUIPO DIVIDIDO DE 240,000 BTU O 20 T.R, REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO DE 240,000 BTU O 20 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA ADMINISTRACIÓN (1), CONTROL AMBIENTAL CLÍNICO (1), ALMACEN (1) Y DIRECCIÓN (1). | EQUIPO | 4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
3 |  | 56401 | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU O 10 T.R. REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU O 10 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA AUDITORIO (1), SALA DE JUNTAS (1) | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
4 |  | 56401 | EQUIPO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU O 5 T.R., , REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE DUCTOS PARA ACOPLAMIENTO A DUCTOS EXISTENTES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA: CAFETERÍA (1). | EQUIPO | 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
5 |  | 56401 | EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU O 5 T.R., REFRIGERANTE 410A, SOLO FRIO 220/3/60. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE, ADECUACIÓN DE BASE DE CONCRETO, ADECUACIÓN DE TUBERÍA MECÁNICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ÁREA: ABSORCIÓN ATÓMICA (1), CROMATOGRAFÍA DE GASES (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
6 |  | 56401 | CONDENSADOR TIPO VRF, EFICIENCIA ESTÁNDAR, TVR CONNECT DC, 170,000 BTU (14 T.R.) DE CAPACIDAD, A 220-3-60HZ, REFRIGERANTE 410A, | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONDENSADOR TIPO VRF, . EFICIENCIA ESTÁNDAR, TVR CONNECT DC, 170,000 BTU (14 T.R.) DE CAPACIDAD, A 220-3-60HZ, REFRIGERANTE 410A, UBICADO EN ÁREA DE JARDIN INTERNO DEL LABORATORIO. PARA ÁREA DE PASILLO CENTRAL Y TRANSVERSALES. | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
7 |  | 56401 | UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 3 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 3 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS, INCLUYE BRANCH DERIVADOR, PANEL, TERMOSTATO, Y CONTACTO MEDIO GIRO BIFÁSICO 220 V, (HEMBRA-MACHO), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN MECÁNICA DE CONDENSADOR A EVAPORADORA, SOPORTES, FORRO TÉRMICO A TUBERÍA. PARA ÁREA DE PASILLOS. | EQUIPO | 10 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
8 |  | 56401 | UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 4 T.R., A 220-1-60HZ. PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE DE 4 T.R., A 220-1-60HZ. O SIMILAR, PARA REFRIGERANTE R410, DE 4 VÍAS, INCLUYE BRANCH DERIVADOR, PANEL, TERMOSTATO, Y CONTACTO MEDIO GIRO BIFÁSICO 220 V, (HEMBRA-MACHO), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN MECÁNICA DE CONDENSADOR A EVAPORADORA, SOPORTES, FORRO TÉRMICO A TUBERÍA. PARA ÁREA DE PASILLOS. | EQUIPO | 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
9 |  | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 3 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., BULBO SECO (22,2°C) 50% HUMEDAD RELATIVA, MONTAJE EN PARED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN , CON CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 3 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., BULBO SECO (22,2°C) 50% HUMEDAD RELATIVA, MONTAJE EN PARED. INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA DE SITE (1) Y ÁREA DE ARCHIVO (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
10 |  | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, , CAPACIDAD NOMINAL 3 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., . INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA DE DIRECCIÓN. | EQUIPO | 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
11 |  | 56401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, DE CAPACIDAD NOMINAL 4 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, CAPACIDAD NOMINAL 4 T.R., ALIMENTACION 230 VOLST, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE 410A., . INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN MECÁNICA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, ARRANQUE DEL SISTEMA. ÁREA RECEPCIÓN DE MUESTRAS (1) Y VIGILANCIA SANITARIA (1). | EQUIPO | 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, POR PERSONAL EXPERTO
33