## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para la “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
01 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el servicio de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
11 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## ANEXO 1 FOCON-04 HEMOTERAPIA
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
ANEXO 1 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO"
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | Observaciones
|  |  | 1 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 250.00M2 DE PISO DE CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60X60CM TRAFICO INTENSO MCA, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO Y JUNTAS DE BOQUILLEX, INCLUYE SERVICIO DE ZOCLO DE 10CM DE ANCHO MCA. INTERCERAMIC | Servicio | 1
|  |  | 2 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 8.00M2 DE PISO DE CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30X30CM TRAFICO INTENSO MCA, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO PISO SOBRE PISO Y JUNTAS DE BOQUILLEX, INCLUYE SERVICIO DE ZOCLO DE 10CM DE ANCHO MCA. INTERCERAMIC | Servicio | 1
|  |  | 3 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6.00M2 DE LAMBRIN CERÁMICO DE 40X40CM, INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO -CEMENTO, Y JUNTAS DE CEMENTO BLANCO. | Servicio | 1
|  |  | 4 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 535.00M2 DE MUROS Y PLAFONES CON APLICACIÓN DEPINTURA VINILICA DE HASTA 10,000 CICLOS DE LAVADO, SERVICIO DE TRATAMIENTO ANTIABSORCIÓN CON SELLADOR VINÍLICO TIPO 5X1 | Servicio | 1
|  |  | 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 110.00M2 DE PLAFON LISO DE TABLAROCA DE 12.7MM DE ESPESOR | Servicio | 1
|  |  | 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 45.00M2 DE PLAFON RETICULAR DE 61X61CM CON SOPORTES DOWN | Servicio | 1
|  |  | 7 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y PLAFOND MEDIANTE: -SERVICIO CORRECTIVO A 14 PUERTAS DESDE 1.000CM DE ANCHO Y HASTA 2,10M DE ALTO, CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA 3000, DUELA DE ALUMINIO, CERRADURAS, HERRAJE Y CRISTAL CLARO DE 6MM. -SERVICIO CORRECTIVO A 3 PUERTAS DESDE 1.000CM DE ANCHO Y HASTA 2,10M DE ALTO, CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO, CERRADURAS, HERRAJE Y CRISTAL CLARO DE 6MM. -SERVICIO DE PUERTA BATIENTE DE 1.40M DE ANCHO X 2.20M DE ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2 HOJAS, CON CRISTAL CLARO DE 6MM, BARRA ANTIPANICO EN AMBAS HOJAS, -SERVICIO DE 55.00M2 DE CANCEL FIJO EN INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO LINEA ECONOMICA CON CRISTAL CLARO DE 6MM -SERVICIO DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO ABATIBLE DE 2.50X2.15M EN DOS HOJAS, PERFIL DE ALUMINIO DE LUJO COLOR BLANCO, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM. -SERVICIO CORRECTIVO A 2.00M2 CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR. | Servicio | 1
|  |  | 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIERRA PUERTAS DE BRAZO HIDRÁULICO DE METAL MCA. PHILLIPS O SIMILAR | Servicio | 3
|  |  | 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO CON LLAVE SENCILLA CROMADA MOD. 242Q MCA. URREA O SIMILAR, CON SERVICIO CORRECTIVO A CESPOL DE PVC PARA LABAVO MOD. 3902 MCA. URREA O SIMILAR, CON SERVICIO CORRECTIVO AL CONECTOR DE HULE DE 38MM. | Servicio | 3
|  |  | 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA CON LLAVE MEZCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" CON MANIJAS DE ALETA MOD. 9373INOX, MCA. URREA O SIMILAR. CON SERVICIO CORRECTIVO AL CONECTOR DE HULE DE 38MM. | Servicio | 2
|  |  | 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SALIDA HIDRÁULICA PARA FLUXÓMETRO DE MANIJA DE 32MM DE 6LT, PARA INODORO MOD. 2532, MCA. URREA. | Servicio | 3
|  |  | 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA HIDRÁULICA MEDIANTE REPARACIÓN DE 6 FUGA, LIMPIEZA Y DESAZOLVE CON AIRE A PRESIÓN. | Servicio | 1
|  |  | 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANGUERAS COFLEX DE PVC MOD. WBLL-35. MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 3
|  |  | 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANGUERAS COFLEX DE PVC MOD. LBLL-40. MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 12
|  |  | 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VÁLVULA ÁNGULAR ROSCABLE. MOD. 401 MCA. URREA O SIMILAR | Servicio | 9
|  |  | 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DESAZOLVE DE SALIDA SANITARIA MEDIANTE SERVICIO CORRECTIVO A COLADERA TIPO CESPOL DE BOTE DE 4" CON SALIDA A 2", SERVICIO CORRECTIVO A REJILLA PARA COLADERA DE 4" | Servicio | 3
|  |  | 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A WC MEDIANTE EL SERVICIO DE TAZA ALARGADA Y TANQUE CON DESCARGA DE SOLIDOS DE 1000CR, MOD. CADER PRO HN MCA. AMECAN STANDARD, | Servicio | 3
|  |  | 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVABO CON PEDESTAL MOD. HABITAT MCA. AMERICAN STANDARD O SIMILAR, CON SERVICIO DE CONECTOR DE DE HULE DE 38MM | Servicio | 3
|  |  | 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO SR. HUMO MOD. 94205 COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3
|  |  | 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR DE TOALLAS DE PALANCA MOD. 92259 MCA. KIMBERLY CLARCK | Servicio | 3
|  |  | 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MOD. 92260 COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3
|  |  | 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A JABONERA RELLENABLE BLANCO MOD. 94236, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR. | Servicio | 3
|  |  | 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ILUMINACIÓN ARTIFICIAL MEDIANTE: -SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 36 TUBO LED LINEAL DE 20W PLÁSTIFICADO -SERVICIO DE 20 LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W 100-240V, CAT. EG-LEPS-18W MCA ENERGAIN -SERIVICIO DE 4 LUMINARIA LED PARA TECHO DE EMPOTRAR DE 30X30 DE 24W, MOD. EG-LEPCS-24W MCA. ENERGAIN. | Servicio | 36
|  |  | 24 | SERIVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS ELÉCTRICOS DE HASTA 30 POLOS, DEL SISTEMA NORMAL, SISTEMA DE EMERGENCIA Y SISTEMA REGULADO, MEDIANTE BALANCE DE CARGAS, REAPRIETE DE TERMINALES, LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO, ETIQUETADO. | Servicio | 3
|  |  | 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIA 30X122CM MEDIANTE SERVICIO AL ACRILICO, LIMPIEZA DEL ARMAZÓN | Servicio | 15
|  |  | 26 | SERVICIO DE SEÑALETICA INFORMATIVA DE APAGEDA A LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE: - 27 LETRERON INFORMATIVOS DE 20X60CM, DE COMPUESTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CUBIERTO CON LÁMINAS DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD DE 4MM DE ESPESOR. - 22 LETREROS INFORMATIVOS DE 40X20CM CON LEYENDAS "SANITARIOS", "PERSONAL AUTORIZADO", SALIDA DE EMERGENCIA", "RUTA DE EVACUACIÓN" Y RUTA DE "R.P.B.I." -IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD (C.S.) CON EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | Servicio | 1

## ANEXO 1 FOCON-04 ALMACEN DE INV
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
ANEXO 1 FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para la “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 2 UNIDADES DE APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO"
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Lote | Descripción | Uniudad de medida | Cantidad | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | Observaciones
|  |  | 1 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2,901.81M2 DE MUROS Y PLAFONES CON APLICACIÓN DEPINTURA VINILICA DE HASTA 10,000 CICLOS DE LAVADO, SERVICIO DE TRATAMIENTO ANTIABSORCIÓN CON SELLADOR VINÍLICO TIPO 5X1 | SERVICIO | 1
|  |  | 2 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 148.96M2 DE SUPERFICIES METÁLICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TIPO ESMALTE | SERVICIO | 1
|  |  | 3 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 495.00M2 DE CAPA DE RENIVELACIÓN EN AZOTEA MEDIANTE PROTECCIÓN CON SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO DE 4.0MM DE ESPESOR ANTIHUMEDAD | SERVICIO | 1
|  |  | 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2,245.09M2 DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA HASTA 8.00M DE ALTURA, MEDIANTE LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. | SERVICIO | 1
|  |  | 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12.50M2 DE MARCO ESTRUCTURAL MEDIANTE LIMPIEZA MECÁNICA, SERVICIO DE APLICACIÓN DE PROTECCIÓN MECÁNICA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE HASTA 6.00M DE ALTURA, SERVICIO DE REFORZAMIENTO CON PIJAS PARA LÁMINA DE 1 1/2", SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CANAL DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, SERVICIO DE ESCALERA METÁLICA DE PERFIL PTR DE 3" | SERVICIO | 1
|  |  | 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 42.87M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LINEA 2000 CON CRISTAL CLARO DE 6MM, SERVICIO 16.67M2 DE PELICULA ESMERILADA. | SERVICIO | 1
|  |  | 7 | SERVICIO DE SEÑALETICA INFORMATIVA DE APAGEDA A LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE: -SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD (C.S.) CON EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | SERVICIO | 2
|  |  | 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 36.00M TUBERÍA SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO | SERVICIO | 1
|  |  | 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIAS TIPO: -10 LUMINARIAS DE GABINETE DE 32W Y BALASTRO ELECTRÓNICO -13 LAMPARAS TIPO CAMPANA REFLECTORA MEDIANTE CAMBIO DE BASE E26, LÁMPARA AUTO BALASTRADA DE 65W MCA PHILLIPS HASTA 6.00M DE ALTURA | SERVICIO | 1
|  |  | 10 | SERVICIO CORRECTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE: - 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000BTU EN SISTEMA DIVIDIDO MCA YORK O SIMILAR, OPERACIÓN A 220-240V/1/60HZ. -2 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000BTU EN SISTEMA DIVIDIDO MCA MIRAGE O SIMILAR, OPERACIÓN A 220-240V/1/60HZ. -SERVICIO A 18.00M DE TUBERÍA PARA DRENAJ HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO. -SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TACÓN DE NEOPRENO ANTIVIBRATORIO (4 PZA POR EQUIPO) | SERVICIO | 1
|  |  | 11 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 97.36M2 DE ANDADORES EXTERIORES DE 1.00 DE ANCHO A BASE DE BANQUETA DE 8CM DE ESPESOR, CON GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15X30X40CM, | SERVICIO | 1
|  |  | 12 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RESANE DE 25.32M DE GRIETAS DE 1X1CM Y HASTA 4,00M DE ALTURA EN MUROS, PLAFONES, Y LOSA. | SERVICIO | 1
|  |  | 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA HIDRÁULICA MEDIANTE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CON AIRE A PRESIÓN. | SERVICIO | 1
|  |  | 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEA SANITARIA CON DESAZOLVE Y RETIRO DE RESIDUOS | SERVICIO | 1