ADQUISICIÓN DE BAUMANOMETROS DIGITALES PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS DEL CONVENIO SANAS 2025

ANEXO TÉCNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES

ADQUISICIÓN DE BAUNOMETROS DIGITALES PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS DEL CONVENIO SANAS 2025

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la “Adquisición de baumanometros digitales para el programa de enfermedades cardiometabólicas del convenio sanas 2025” en la partida 53201 Instrumental médico y de laboratorio.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será a partir de la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS

La hipertensión arterial (HTA) desempeña un papel central en los programas de salud dirigidos al adulto y al adulto mayor, debido a su alta prevalencia, impacto en la salud pública y su relación directa con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. La hipertensión arterial es una de las principales causas de morbilidad  y mortalidad en adultos y adultos mayores, y es considerada una enfermedad silenciosa, ya que muchas veces no presenta síntomas hasta que causa complicaciones graves.

Su alta prevalencia en personas mayores de 40 años, y más aún en mayores de 60, la convierte en una meta clave de prevención y control, para lograrlo los programas de salud  incluyen estrategias como:

*Detección temprana

*Tamizaje en consultas rutinarias.

*Medición de presión arterial desde los 40 años o antes si hay factores de riesgo.

* Promoción de estilos de vida saludables: alimentación balanceada, ejercicio físico, reducción de sal, control del estrés, abandono del tabaco y consumo moderado o nulo de alcohol.

*Tratamiento oportuno: uso racional de medicamentos antihipertensivos, adherencia al tratamiento y seguimiento regular.

*Control de comorbilidades: diabetes, dislipidemias, obesidad y enfermedades renales son comunes en personas hipertensas, por lo que los programas deben integrarse para atender al paciente de manera integral.

*Enfoque integral y multidisciplinario: Los equipos de salud (médicos, enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales) trabajan de forma coordinada para:

1.-Monitorear la presión arterial.

2.- Ajustar tratamiento

3.- Dar seguimiento a factores de riesgo.

4.-Fomentar la participación activa del paciente en el cuidado de su salud.

La hipertensión suele formar parte de los indicadores clave de los programas de atención primaria teniendo como meta:

- El 80 % de adultos con presión arterial controlada.

- Incrementar la cobertura de adultos mayores con control de factores de riesgo cardiovascular y Adherencia al tratamiento antihipertensivo.

En conclusión, la hipertensión arterial es una prioridad de salud pública en los programas dirigidos al adulto y adulto mayor, no solo por su alta frecuencia, sino por sus consecuencias evitables. Su abordaje efectivo reduce complicaciones, mejora la calidad de vida y disminuye la carga sobre el sistema de salud. La monitorización precisa y constante de la presión arterial es un componente esencial en la evaluación y seguimiento de los pacientes en múltiples contextos clínicos. El uso de un Baumanómetro automático permite medir la presión arterial de manera rápida, precisa y con menor margen de error humano, lo cual es especialmente importante en áreas con alta carga asistencial o con personal en formación.

Los equipos manuales, aunque fiables en manos expertas, requieren de una técnica adecuada y experiencia para obtener lecturas exactas. En cambio, los baumanómetros automáticos reducen la variabilidad interobservador, estandarizan el procedimiento de medición y aumentan la eficiencia del personal de salud, al permitir realizar múltiples tareas simultáneamente durante la toma de signos vitales.

Este dispositivo es un monitor digital diseñado para tomar la presión arterial y el pulso en la población de pacientes adultos, el dispositivo detecta la presencia de latidos irregulares durante la medición y da una señal de advertencia con el resultados de la medición, con las siguientes características: Contenido 1 monitor, 1 brazalete, 4 pilas AA. 1 manual de instrucciones Pantalla digital LCD, Rango de medición: presión:0 a 299 mmHg, pulso: 40 a 180 latidos/min, Inflado: controlado con lógica difusa mediante bomba eléctrica, Desinflado: válvula de liberación automática de presión, Método de medición: método oscilométrico, Clasificación IP: IP 20, Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5 V, Vida útil de las pilas: aproximadamente 1000 mediciones(usando pilas alcalinas nuevas), Temperatura/humedad de operación: 10°C a 40°C / 15 A 90% HR, Temperatura/humedad/presión de aire de almacenamiento: -20°C a 60°C / 10 a 95% HR / 700 A 1060 hPa, Peso: monitor: aproximadamente 250 g sin incluir las pilas, brazalete: aproximadamente 170 g, Dimensiones: monitor: 103 mm (ancho) x 80 mm (alto) x 129 mm (largo), brazalete: aproximadamente 145 mm x 594 mm (tubo de aire: 750mm), Circunferencia del brazalete: 220 a 420 mm, Memoria: última medición, Pieza aplicada: tipo BF, Protección contra descarga eléctrica: equipo electromédico(ME) encendido internamente.

Por lo que para la adquisición de Instrumental médico y de Laboratorio debe cumplir con los requisitos complementarios que se citan en la “Descripción complementaria”, lo anterior a fin de realizar las adquisiciones correspondientes.

| Lote | Unidad Destino | Descripción Convenio | Descripción Complementaria | U. M. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 Jurisdicciones Sanitarias | Sin clave de Compendio ¦ Baumanometro digital de acuerdo a la lista de dispositivos automáticos para medición de presión validados | Monitor digital diseñado para tomar la presión arterial y el pulso en pacientes adultos. Contenido: 1 monitor, 1 brazalete, 4 pilas AA. 1 manual de instrucciones Especificaciones: Pantalla digital LCD, Rango de medición: presión:0 a 299 mmHg, pulso: 40 a 180 latidos/min. Precisión: Presión + 3mmHg o 2% de la lectura, Pulso: + 5% de la lectura en pantalla. Inflado: controlado con lógica difusa mediante bomba eléctrica, Desinflado: válvula de liberación automática de presión, Método de medición: método oscilométrico, Clasificación IP: IP 20, Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5 V, Vida útil de las pilas: aproximadamente 1000 mediciones(usando pilas alcalinas nuevas), Temperatura/humedad de operación: 10°C a 40°C / 15 A 90% HR, Temperatura/humedad/presión de aire de almacenamiento: -20°C a 60°C / 10 a 95% HR / 700 A 1060 hPa, Peso: monitor: aproximadamente 250 g sin incluir las pilas, brazalete: aproximadamente 170 g, Dimensiones: monitor: 103 mm (ancho) x 80 mm (alto) x 129 mm (largo), brazalete: aproximadamente 145 mm x 594 mm (tubo de aire: 750mm), Circunferencia del brazalete: 220 a 420 mm, Memoria: última medición, Pieza aplicada: tipo BF, Protección contra descarga eléctrica: equipo electromédico(ME) encendido internamente. Garantía: Monitor 5 años y Brazalete 1 año. | EQUIPO | 1,145 |

# IV.- MOTIVACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

MOTIVACIÓN. - La presente solicitud tiene como finalidad justificar la necesidad de contar con un baumanómetro automático (tensiómetro digital) en nuestras unidades de salud, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención médica, mejorar los procesos diagnósticos y optimizar el tiempo de consulta.

En la actualidad, la toma de presión arterial es un procedimiento rutinario y esencial en la valoración clínica de los pacientes. Sin embargo, el uso de baumanometros análogos presenta limitaciones, como el margen de error por variabilidad humana, el desgaste de los equipos mecánicos y la necesidad de formación técnica específica para su uso adecuado. Estas limitaciones pueden comprometer la precisión de las mediciones, especialmente en contextos de alta demanda de atención o con personal en formación, a diferencia de un baumanómetro automático permite una medición más rápida, precisa y reproducible, reduciendo el margen de error y facilitando el trabajo del personal de salud, especialmente en turnos con alta carga asistencial. Asimismo, estos dispositivos resultan especialmente útiles en programas de tamizaje, controles crónicos (hipertensión, diabetes), brigadas médicas y atención domiciliaria, donde se requiere eficiencia y portabilidad.

Además, el uso de tecnología digital en la toma de signos vitales se alinea con los lineamientos de modernización y mejora continua de los servicios de salud, contribuyendo a una atención más segura y centrada en el paciente.

Por lo anterior, se considera indispensable la dotación de un baumanómetro automático en cada unidad de salud, lo cual representará un beneficio directo tanto para el personal de salud como para los pacientes, favoreciendo diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados.

JUSTIFICACIÓN. - Actualmente, en las 584 Unidades de Salud, se cuenta con un número limitado de equipos funcionales, muchos de ellos de tipo manual y con signos de deterioro. La incorporación de un Baumanómetro automático permitirá:

* Fortalecer el monitoreo de pacientes con hipertensión arterial, preclamsia, enfermedades cardiovasculares, entre otros.

* Aumentar la cobertura y frecuencia de control de signos vitales, especialmente en horarios con menor dotación de personal.

* Optimizar la atención en campañas de salud, valoraciones médicas masivas o áreas rurales (Jornadas de territorio, semana nacional, etc) donde se necesita rapidez y confiabilidad.

El uso de equipos automatizados responde a las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de Hipertensión, que promueven el uso de dispositivos automáticos validados para garantizar la calidad de las mediciones; además, se alinea con los estándares de seguridad del paciente, eficiencia en la atención y mejora continua de la calidad de los servicios de salud.

Aunque el costo inicial de un Baumanómetro automático puede ser mayor en comparación con los equipos manuales, los beneficios en términos de durabilidad, reducción de errores clínicos, ahorro de tiempo y menor necesidad de calibración frecuente lo convierten en una inversión costo-efectiva a mediano y largo plazo.

Por todas las razones expuestas, se considera justificada la adquisición de un Baumanómetro automático, con el objetivo de garantizar una atención segura, eficiente y de calidad para nuestros pacientes, optimizando el trabajo del personal y mejorando la capacidad operativa del servicio.

No omito mencionar que todos los pacientes que ingresan a la unidad de salud requieren una toma de presión arterial la cual es uno de los signos vitales más importantes que deben evaluarse en toda consulta médica, tanto en pacientes sanos como en aquellos con enfermedades crónicas. En este sentido, la adquisición de un Baumanómetro digital para la Unidad de Salud es una necesidad prioritaria, ya que permitirá mejorar los procesos de detección temprana, seguimiento, y control de pacientes con factores de riesgo cardiovascular, entre  los que destacan:

1. Detección temprana de enfermedades cardiovasculares.

El Baumanómetro digital es una herramienta esencial para la identificación oportuna de pacientes con hipertensión arterial**, muchas veces asintomática. Detectar a tiempo esta condición permite implementar estrategias de prevención y tratamiento, evitando complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares, infartos o insuficiencia renal.

2.-Monitoreo y control de pacientes crónicos

La unidad de salud brinda atención regular a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad renal y enfermedades cardiovasculares, donde el control estricto de la presión arterial es clave para evitar complicaciones. Un Baumanómetro digital facilita el monitoreo preciso, ágil y confiable de estos pacientes en cada consulta.

3- Mejora en la calidad y eficiencia de la atención.

El Baumanómetro digital permite realizar mediciones de manera rápida y automática, disminuyendo el margen de error humano y estandarizando las lecturas sin depender de la experiencia del operador. Esto garantiza una atención más segura y eficiente, especialmente en jornadas con alta carga de pacientes.

4. Apoyo en programas de salud preventiva y comunitaria.

El equipo también es utilizado en campañas de tamizaje, visitas domiciliarias o brigadas móviles, permitiendo llevar a cabo controles masivos de presión arterial en la comunidad, con el fin de detectar casos nuevos o mal controlados, y remitir oportunamente a los servicios médicos.

V.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD

No aplica.

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la “adquisición de baumanómetros digitales para el programa de enfermedades cardiometabólicas del convenio sanas 2025”, de conformidad con lo siguiente:

- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será a partir de la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

- PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes mencionados será de máximo 10 días hábiles a partir de la notificación de adjudicación o fallo, siendo las condiciones de entrega: DPU (mercancía entregada y descargada en el lugar acordado).

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 párrafo tres, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación PUNTOS Y PORCENTAJES. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones técnicas con descripción amplia y detallada del bien y/o servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el articulo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 52 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los bienes y/o servicios de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por parte de la Dirección de Programas Preventivos.

- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la contratación del bien y/o servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través de la adquisición de compra venta,  se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley de Planeación

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reglamento interior de los Servicios de Salud

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

Compendio Nacional de Insumos para la Salud

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible del bien y/o servicio ofertado, señalando marca, modelo y cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el bien y/o servicio que se cotiza cuenta con los más altos controles de calidad y se utilizaron materia prima de primera calidad en su fabricación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los insumos requeridos para el bien y/o servicio solicitado, conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que los servicios y/o bienes que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con la entrega de los bienes y/o servicios solicitados y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos técnicos, procedimientos, consumibles y equipos suficientes y adecuados, para cumplir con la entrega de lo solicitado en tiempo y forma. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Documentación técnica necesaria: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado, debidamente referenciados, mismos que deberán estar en idioma español. En el caso de que se presenten en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple al español de las características que respalden la propuesta, el participante deberá señalar claramente y anotar el número de la especificación que corresponda según las características de los equipos que está proponiendo, para su pronta localización en la evaluación técnica que se realice. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según el bien y/o servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado el proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Como opción, los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones de los Servicios de Salud, a través de la Dirección de Programas Preventivos, mismas que con el propósito de aclarar dudas o comentarios, así como las condiciones y necesidades que deben considerar para los bienes y/o servicios solicitados, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado del Dirección de Programas Preventivos, de que se trate, quien será el responsable por parte del Organismo.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Se penalizará con el 5 (CINCO) al millar sobre el importe de los bienes y/o servicios no entregados por cada día de atraso, estando conforme el proveedor en que las cantidades que resulten en su caso le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo convenido de acuerdo con la fecha de entrega de los insumos

El participante adjudicado autorizará a los Servicios de Salud, descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de este organismo.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios de consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes y/o servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de la Dirección y/o Administración de los Servicios de Salud, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para los Servicios de Salud.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar una póliza de garantía a el Organismo dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable y se constituirán por el participante adjudicado por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de los suministros de los bienes y/o servicios, del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los bienes y/o servicios suministrados, una vez que estos sean recepcionados y validados por los Servicios de Salud conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 17 (diecisiete) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva.

El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los bienes y/o servicios entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley.

El pago de la compra quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud y realizar la revisión correspondiente y dentro del periodo que no excederá de 20 días. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio y/o director médico del Hospital y/o Director General del Hospital |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente |  |

El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los Servicios de Salud el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de salud.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud y/o Servicios de Salud tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

No aplica

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No aplica

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida.  El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 80 fracción III de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente compraventa será por PARTIDA es decir podrá adjudicarse al que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado los bienes y/o servicios con características distintas a las aceptadas en esta contratación.

- En caso de que el proveedor no reponga la entrega de los los bienes y/o servicios, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando se trate de la entrega de los insumos y estos no puedan ser utilizados por estar dañados e incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Villahermosa, Tab.; 26 de noviembre de 2025

Dr. Fernando Izquierdo Aquino

Director de Programas Preventivos

Dr. Fernando Izquierdo Aquino

Director de Programas Preventivos

Romeo Manzur Martínez

Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Romeo Manzur Martínez

Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de brindar el “Adquisición de baumanometros digitales para el programa de enfermedades cardiometabólicas del convenio sanas 2025”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importe con letra: |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| Condiciones de Venta |  |
| --- | --- |
| Vigencia de precios | 90 días naturales |
| Tiempo de entrega |  |
| Crédito |  |
| Garantía |  |

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento para el “Adquisición de baumanometros digitales para el programa de enfermedades cardiometabólicas del convenio sanas 2025”.

Nombre y firma del representante legal