Servicios Integrales para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025

Anexo Técnico Términos y Condiciones

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la Contratación de Servicios Integrales (Partida 33903) para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025, del día hábil siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre del ejercicio 2025.

Esta contratación se enmarca en el compromiso de la Servicios de Salud del Estado de Tabasco de garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud (Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), y con fundamento en los artículos 313, 314 Bis, 321, 328 y 329 Bis de la Ley General de Salud, así como el Artículo 250 Bis de la Ley de Salud del Estado de Tabasco.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato para la Contratación de Servicios Integrales (Partida 33903) para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025, será del día hábil siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre del ejercicio 2025.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

La prestación del servicio Integral se llevará a cabo a través de las siguientes subpartidas:

1.	MEDICAMENTOS

2.	MATERIALES DE CURACION, ODONTOLOGICO Y DE ASEPSIA

3.	LANCHAS Y SALVAVIDAS

4.	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO

SUBPARTIDA 1. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

De acuerdo al análisis de diagnóstico situacional basado en GPC son 77 claves del compendio Nacional de Insumos para la Salud (Apéndice 1. Demanda agregada. Medicamentos) con base en los protocolos de atención vigentes.

El programa contempla 2 caravanas acuáticas que cubrirán 12 comunidades con una población objetivo de 2,165 habitantes en el municipio de Centla.

•	Caravana 1 (lunes y viernes):

Chichicastle 2da y 3ra, Rivera Alta 2da, Las Tijeras, Boca de Pantoja, Los Hechos Hablan.

•	Caravana 2 (martes y jueves):

Boca Grande 1ra y 2da, Tasajeras, Hormiguero, Cañaveral y Guácimos.

En el APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA. MEDICAMENTOS, se establecen las cantidades mínimas y máximas objeto de la contratación, así como las claves y descripciones de los  bienes terapéuticos conforme al Compendio Nacional de Insumos para la Salud emitido por el Consejo de Salubridad General y solicitada por los “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” quienes también podrán ser las “ÁREAS  REQUIRENTES”.

Los LICITANTES podrán ser: Fabricantes para bienes que no requieren registro sanitario, Titulares del Registro Sanitario o Representantes Legales en México indicados en el registro sanitario para bienes que requieren éste o Distribuidores con Carta de Respaldo de los fabricantes para bienes que requieren registro sanitario o Titulares de Registro Sanitario o Representantes Legales en México.

SUBPARTIDA 2. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CURACION, ODONTOLOGICO Y DE ASEPSIA

De acuerdo al análisis de diagnóstico situacional basados en GPC son 73 claves del compendio Nacional de Insumos para la Salud (Apéndice 2 y 2.1. MATERIAL DE CURACIÓN)

El programa contempla 2 caravanas acuáticas que cubrirán 12 comunidades con una población objetivo de 2,165 habitantes en el municipio de Centla.

•	Caravana 1 (lunes y viernes):

Chichicastle 2da y 3ra, Rivera Alta 2da, Las Tijeras, Boca de Pantoja, Los Hechos Hablan.

•	Caravana 2 (martes y jueves):

Boca Grande 1ra y 2da, Tasajeras, Hormiguero, Cañaveral y Guácimos.

a.	Servicios médicos integrales para proporcionar

INSUMOS DE CURACION Y ASEPSIA.

De acuerdo a análisis de diagnóstico situacional basados en GPC son 37 claves del compendio Nacional de Insumos para la Salud (Apéndice 2. MATERIAL DE CURACIÓN)

MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Insumos odontológicos: De acuerdo a análisis de diagnóstico situacional basados en GPC son 36 claves del compendio Nacional de Insumos para la Salud (Apéndice 2.1. MATERIAL DE CURACIÓN).

En el APÉNDICE 2 y 2.1. DEMANDA AGREGADA. MATERIAL DE CURACIÓN, se establecen las cantidades mínimas y máximas objeto de la contratación, así como las claves y descripciones de material de curación y agentes de diagnóstico para la salud, conforme al Compendio Nacional de Insumos para la Salud emitido por el Consejo de Salubridad General y solicitadas por los “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” quien también podrá ser el “ÁREA REQUIRENTE”.

En el APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO “PRUEBAS RÁPIDAS” Y, APÉNDICE 4. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO “TIRAS REACTIVAS”, se establecen las cantidades mínimas y máximas específicas de estas partidas, así como las características, descripciones, y bienes requeridos SIN COSTO, que deberán proveer los LICITANTES.

Los LICITANTES podrán ser: Fabricantes para bienes que no requieren registro sanitario, Titulares del Registro Sanitario o Representantes Legales en México indicados en el registro sanitario para bienes que requieren éste o Distribuidores con Carta de Respaldo de los fabricantes para bienes que requieren registro sanitario o Titulares de Registro Sanitario o Representantes Legales en México.

En caso de propuestas conjuntas, es suficiente con citar el nombre de una de las empresas integrantes.

SUBPARTIDA 3. SERVICIO DE LANCHAS Y SALVAVIDAS

El programa contempla 2 caravanas acuáticas que cubrirán 12 comunidades con una población objetivo de 2,165 habitantes en el municipio de Centla.

•	Caravana 1 (lunes y viernes):

Chichicastle 2da y 3ra, Rivera Alta 2da, Las Tijeras, Boca de Pantoja, Los Hechos Hablan.

•	Caravana 2 (martes y jueves):

Boca Grande 1ra y 2da, Tasajeras, Hormiguero, Cañaveral y Guácimos.

Los bienes objeto de la contratación son insumos de movilidad acuática destinados a fortalecer las Caravanas de la Salud en comunidades ribereñas y de difícil acceso en el municipio de Centla, Tabasco.

Estos bienes son:

a)	Lanchas de aluminio naval reforzado

b)	Chalecos salvavidas

En el APÉNDICE 1. LANCHAS Y SALVAVIDAS se establecen las cantidades por bienes objeto de la contratación, así como las especificaciones técnicas necesarias para la movilidad de las unidades médicas solicitadas por la “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” quien también podrá ser el “ÁREA REQUIRIENTE”.

SUBPARTIDA 4. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO

El programa contempla 2 caravanas acuáticas que cubrirán 12 comunidades con una población objetivo de 2,165 habitantes en el municipio de Centla.

- Caravana 1 (lunes y viernes):
Chichicastle 2da y 3ra, Rivera Alta 2da, Las Tijeras, Boca de Pantoja, Los Hechos Hablan.

- Caravana 2 (martes y jueves):
Boca Grande 1ra y 2da, Tasajeras, Hormiguero, Cañaveral y Guácimos.

Los bienes objeto de la contratación son insumos de equipamiento médico y odontológicos destinados a fortalecer las Caravanas de la Salud en comunidades ribereñas y de difícil acceso en el municipio de Centla, Tabasco.

En el APÉNDICE 5. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO se establecen las cantidades objeto de la contratación, así como las especificaciones y características técnicas necesarias para la movilidad de las unidades medicas solicitadas por la “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” quien también podrá ser el “ÁREA REQUIRIENTE”.

# IV.- LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Los BIENES objeto del servicio SERÁN suministrados:

- En el Almacén ubicado en Entronque a Samarkanda 102, Medellín y Pigua 2da Secc., 86010 Villahermosa, Tab. (Apéndice 2)

CAMBIOS DE DOMICILIO

Los ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS o el personal que conforme a la normativa interna designen, podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.

En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los BIENES, el PROVEEDOR estará obligado a suministrar estos en el domicilio y plazo autorizados, previa notificación por escrito de las ÁREAS REQUIRENTES, sin cargo extra para las mismas.

# V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO

El participante adjudicado entregará la cantidad de los insumos solicitados, dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

# VI.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS

| Partida | Clave | Descripción | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33903 | S/C | Lancha de aluminio naval reforzado con las siguientes medidas: Peso : 750 kg -840 kg,Eslora: 8.83 m - 10.05 m,Manga: 2.32 m,Puntal: 0.9 m,Espejo 1: 25 pulgadas,Espejo 2: 30 pulgadas,Capacidad Máxima de Carga: 2816 kgs. -3398 kgs. | Equipo | 2 |  |
| 33903 | S/C | Chalecos salvavidas Tipo: Tipo I Flotabilidad: 275 Newton Uso principal: Alta mar, condiciones extremas Ámbito de navegación: Más de 200 millas náuticas, cabotaje, interior, unidades mar adentro. Material de flotación: Polietileno espumado. Cubierta exterior: Tela de nylon 100% plastificado, color naranja internacional, retardante al fuego.Cintas: Polipropileno,Hebillas: Acetal de alto impacto. Luz de señalización: Luz LED intermitente, activación manual o automática al contacto con agua (cumple con SOLAS/OMI). Silbato: Bitono, sonido >110 decibeles. Norma de cumplimiento: NOM-006-SCT4-2015. Aprobación oficial: No. DGMM-CHS-023 por la Dirección General de Marina Mercante (SCT) | Unidad | 10 |  |
| 33903 | 010.000.6222.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 100 mg con o sin recubrimiento.Oral Adultos 100 mg cada 24 horas. Prevención secundaria de enfermedad vascular cerebral (EVC). Reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con infarto de miocardio previo. | Envase con 28 tabletas. | 732 | 1830 |
| 33903 | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL. Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. | Envase con 10 tabletas. | 1932 | 4830 |
| 33903 | 010.000.0106.00 | PARACETAMOL. Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. | Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa. | 506 | 1265 |
| 33903 | 010.000.0405.00 | DIFENHIDRAMINA Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. | Envase con 60 mL. | 402 | 1005 |
| 33903 | 010.000.0443.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg. de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. | Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis. | 144 | 360 |
| 33903 | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATOCada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. | Envase con 30 tabletas. | 336 | 840 |
| 33903 | 010.000.0657.00 | PRAVASTATINA.Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. | Envase con 30 tabletas. | 336 | 840 |
| 33903 | 010.000.0801.00 | BAÑO COLOIDE. Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%). Polividona 20 mg. | Envase con un sobre individual de 90 g. | 476 | 1190 |
| 33903 | 010.000.0804.00 | ÓXIDO DE ZINC. Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. | Envase con 30 g. | 488 | 1220 |
| 33903 | 010.000.0861.00 | BENCILO. Cada mL contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. | Envase con 120 mL. | 600 | 1500 |
| 33903 | 010.000.0872.00 | CLIOQUINOL. Cada g contiene: Clioquinol 30 mg. | Envase con 20 g. | 600 | 1500 |
| 33903 | 010.000.0891.00 | MICONAZOL. Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. | Envase con 20 g. | 600 | 1500 |
| 33903 | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 10 mg. | Envase con 10 grageas o tabletas. | 570 | 1425 |
| 33903 | 010.000.1208.00 | CISAPRIDA. Cada 100 mL contienen: Cisaprida 100 mg. | Envase con 60 mL y dosificador. | 402 | 1005 |
| 33903 | 010.000.1209.00 | CISAPRIDA. Cada tableta contiene: Cisaprida 5 mg. | Envase con 30 tabletas. | 526 | 1315 |
| 33903 | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. Cada tableta contiene: Bromuro de pinaverio 100 mg. | Envase con 28 tabletas. | 500 | 1250 |
| 33903 | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A-B. Cada tableta contiene:Concentrados de Sen desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg de senósidos A-B). | Envase con 20 tabletas. | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. | Envase con 30 tabletas. | 526 | 1315 |
| 33903 | 010.000.1310.00 | METRONIDAZOL. Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. | Envase con 120 mL y dosificador. | 604 | 1510 |
| 33903 | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL. Cada tableta contiene:Albendazol 200 mg. | Envase con 2 tabletas. | 526 | 1315 |
| 33903 | 010.000.1345.00 | ALBENDAZOL. Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. | Envase con 20 mL. | 400 | 1000 |
| 33903 | 010.000.1561.00 | METRONIDAZOL. Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. | Envase con 10 óvulos o tabletas | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.1562.00 | NITROFURAL. Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg | Envase con 6 óvulos | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.1566.00 | NISTATINA. Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI | Envase con 12 óvulos o tabletas | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.1703.00 | SULFATO FERROSO. Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg, equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. | Envase con 30 tabletas | 1200 | 3000 |
| 33903 | 010.000.1706.01 | ÁCIDO FÓLICO. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg | Envase con 92 tabletas. | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. Sulfametoxazol 400 mg. | Envase con 20 comprimidos o tabletas. | 488 | 1220 |
| 33903 | 010.000.1904.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. | Envase con 120 mL y dosificador. | 384 | 960 |
| 33903 | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. | Envase con 40 cápsulas. | 680 | 1700 |
| 33903 | 010.000.1929.00 | AMPICILINA. Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. | Envase con 20 tabletas o cápsulas. | 726 | 1815 |
| 33903 | 010.000.1930.00 | AMPICILINA. Cada 5 mL contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. | Envase con polvo para 60 mL y dosificador. | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.1939.00 | CEFALEXINA. TABLETA. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. | Envase con 20 tabletas. | 672 | 1680 |
| 33903 | 010.000.1940.00 | DOXICICLINA. Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxicilina. | Envase con 10 cápsulas o tabletas. | 426 | 1065 |
| 33903 | 010.000.1969.01 | AZITROMICINA. Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina | Envase con 4 tabletas. | 600 | 1500 |
| 33903 | 010.000.2111.00 | AMLODIPINO. Cada tableta o capsula contiene: Besilato o Maleato de amLodipino equivalente a 5 mg de amLodipino. | Envase con 10 tabletas o cápsulas. Envase con 30 tabletas o cápsulas. | 274 | 685 |
| 33903 | 010.000.2127.00 | AMOXICILINA. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. | Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL). | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.2129.00 | AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. | Envase con 60 mL, cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg ácido clavulánico | 704 | 1760 |
| 33903 | 010.000.2144.00 | LORATADINA. Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg. | Envase con 20 tabletas o grageas. | 800 | 2000 |
| 33903 | 010.000.2145.00 | LORATADINA. Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. | Envase con 60 mL y dosificador. | 720 | 1800 |
| 33903 | 010.000.2189.00 | TOBRAMICINA. Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg | Envase con gotero integral con 5 mL | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.2190.01 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL. Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio.Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg de salbutamol. | Envase con 120 disparos (120 dosis). | 144 | 360 |
| 33903 | 010.000.2230.01 | AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. | Envase con 16 tabletas. | 960 | 2400 |
| 33903 | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. | Envase con 20 tabletas. | 732 | 1830 |
| 33903 | 010.000.2331.00 | FENAZOPIRIDINA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de fenazopiridina 100 mg | Envase con 20 tabletas. | 504 | 1260 |
| 33903 | 010.000.2433.00 | BENZONATATO. Cada perla o cápsula contiene: Benzonatato 100 mg. | Envase con 20 perlas o cápsulas. | 720 | 1800 |
| 33903 | 010.000.2462.00 | AMBROXOL. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. | Envase con 20 comprimidos. | 720 | 1800 |
| 33903 | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. | Envase con 120 mL y dosificador. | 720 | 1800 |
| 33903 | 010.000.2471.00 | CLORFENAMINA COMPUESTA. Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg,Cafeína 25 mg, Clorhidrato de fenilefrina 5 mg Maleato de clorfenamina 4 mg | Envase con 10 tabletas. | 720 | 1800 |
| 33903 | 010.000.2523.02 | NITAZOXANIDA. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Nitazoxanida 500 mg. | Envase con 14 grageas o tabletas recubiertas. | 576 | 1440 |
| 33903 | 010.000.2524.00 | NITAZOXANIDA. Cada 5 mL contienen Nitazoxanida 100 mg. | Envase con 30 mL. | 1000 | 2500 |
| 33903 | 010.000.2540.00 | TELMISARTÁN. Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. | Envase con 30 tabletas. | 274 | 685 |
| 33903 | 010.000.2542.00 | TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA. Cada tableta o cápsula contiene: Telmisartán 8 Hidroclorotiazida 12.5 mg.0.0 mg. | Envase con 14 tabletas o cápsulas. | 216 | 540 |
| 33903 | 010.000.2712.00 | VITAMINAS Y MINERALES. Cada cápsula de gelatina blanda contiene: Monohidrato de tiamina (vitamina B1) 2.4 mg,Riboflavina (vitamina B2) 2.7 mg, Clorhidrato de piridoxina.(vitamina B6) 3.2 mg,Cianocobalamina, vitamina B12) 3.9 µg, Ácido fólico 420.0 µg,Ácido ascórbico, (vitamina C) 143.0 mg,Sulfato ferroso anhidro,(equivalente a 30.0 mg, de hierro) 81.6 mg, Sulfato de cobre anhidro (equivalente a 2.3 mg, de cobre) 5.77 mg, Sulfato de zinc anhidro,(equivalente a 38.0 mg, de zinc) 93.83 mg | Envase con 30 cápsulas de gelatina blanda. | 1680 | 4200 |
| 33903 | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg Clorhidrato de piridoxina 5 mg., Cianocobalamina 50 µg. Vitaminas que actúan como coenzimas en diversas reacciones bioquímicas. | Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas. | 1056 | 2640 |
| 33903 | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. Cada mL contiene: Hipromelosa 5 mg | Envase con gotero integral con 15 mL. | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.2821.00 | CLORANFENICOL. Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg | Envase con gotero integral con 15 mL | 240 | 600 |
| 33903 | 010.000.3111.00 | DIFENIDOL. Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. | Envase con 30 tabletas. | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.3132.00 | NEOMICINA POLIMIXINA B FLUOCINOLONA Y LIDOCAÍNA. Cada 100 mL contienen: Acetónido de fluocinolona 0.025 g Sulfato de Polimixina B equivalente a 1 000 000 U de polimixina B. Sulfato de neomicina equivalente a 0.350 g de neomicina. Clorhidrato de lidocaína 2.0 g | Envase con gotero integral con 5 mL. | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg | Envase con 30 tabletas. | 638 | 1595 |
| 33903 | 010.000.3413.00 | INDOMETACINA. Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg | Envase con 30 cápsulas. | 600 | 1500 |
| 33903 | 010.000.3419.00 | NAPROXENO. Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg | Envase con 100 mL. | 476 | 1190 |
| 33903 | 010.000.3623.00 | ELECTROLITOS ORALES. Cada sobre con polvo contiene:Glucosa 20.0 g, Cloruro de potasio 1.5 g, Cloruro de sodio 3.5 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g | Envase con 27.9 g | 4800 | 12000 |
| 33903 | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. | Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo desechable. | 238 | 595 |
| 33903 | 010.000.4184.00 | LOPERAMIDA. Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. | Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas. | 500 | 1250 |
| 33903 | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. | Envase con 30 tabletas. | 606 | 1515 |
| 33903 | 010.000.5165.00 | METFORMINA. Cada tableta contiene: Clorhidrato de Metformina 850 mg. | Envase con 30 tabletas. | 226 | 565 |
| 33903 | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. | Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas. | 1080 | 2700 |
| 33903 | 010.000.5302.00 | NITROFURANTOÍNA. Cada 100 mL contienen: Nitrofurantoina 500 mg. | Envase con 120 mL (25 mg/5 mL). | 704 | 1760 |
| 33903 | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina Monohidratada o Clorhidrato de sitagliptina Monohidratada equivalente a 50 mg de sitagliptina Clorhidrato de metformina 850 mg. | Envase con 56 comprimidos o tabletas. | 126 | 315 |
| 33903 | 010.000.5740.00 | LINAGLIPTINA/METFORMINA.Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg Clorhidrato de Metformina 500 mg | Envase con 60 tabletas. | 150 | 375 |
| 33903 | 010.000.5801.00 | IRBESARTÁN AMLODIPINO. Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Besilato de amLodipino equivalente a 5 mg de amLodipino | Envase con 28 tabletas. | 318 | 795 |
| 33903 | 010.000.5942.04 | IBUPROFENO. Cada tableta o cápsula contiene: Ibuprofeno 600 mg. | Envase con 30 tabletas o cápsulas. | 776 | 1940 |
| 33903 | 010.000.5943.00 | IBUPROFENO. Cada 100 mL contienen: Ibuprofeno 2 g. | Envase con 120 mL y medida dosificadora. | 804 | 2010 |
| 33903 | 010.000.6007.01 | DAPAGLIFLOZINA. Cada tableta contiene: Dapagliflozina propanodiol equivalente a 10 mg de dapagliflozina | Envase con 28 tabletas. | 146 | 365 |
| 33903 | 010.000.6278.00 | CLARITROMICINA. El frasco con granulado contiene: claritromicina 2.50 g | Envase con un frasco con 60 mL | 480 | 1200 |
| 33903 | 010.000.6280.00 | CLARITROMICINA. Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. | Envase con 10 tabletas. | 672 | 1680 |
| 33903 | 060.004.0109 | ABATELENGUAS. De madera, desechables.Largo: 142.0 mm. Ancho: 18.0 mm. | Envase con 500 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.040.3711 | AGUJAS HIPODÉRMICAS. Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables.Longitud: 32 mm.Calibre: 20 G. | Envase con 100 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.040.3760 | AGUJAS HIPODÉRMICAS Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico,desechables. Longitud: 16 mm. Calibre: 25 G. | Envase con 100 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.058.0153 | ALGODONES. En láminas. Enrollado o plisado. | Envase con 300 g. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.066.0039 | ANTISÉPTICOS. Alcohol desnaturalizado. | Envase con 1 lt. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.088.0025 | APÓSITOS. Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm. | Envase con 50 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.125.2505 | BOLSAS. Para uso general, de polietileno. Biodegradable. Calibre entre 150-200. Para la recolección y desechos de residuos no RPBI. Medidas: 30 x 20 cm. | Pieza. | 144 | 360 |
| 33903 | 060.166.4238 | CATÉTERES. Catéter periférico de seguridad, para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable.Calibre: 18 G. Longitud: 28-34 mm. | Pieza. | 240 | 600 |
| 33903 | 060.189.0049 | CEPILLOS. Para estudio citológico (toma de muestra) del canal endocervical a base de colector celular, con cerdas suaves fijadas a un mango aristado. Estéril y desechable. | Pieza. | 720 | 1800 |
| 33903 | 060.203.0306 | CINTAS. Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10 mts. Ancho: 1.25 cm. | Envase con 24 rollos. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.203.0397 | CINTAS. Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: 10 mts. Ancho: 2.50 cm. | Envase con 12 rollos. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.360.0032 | ESPEJOS. Vaginal desechable, mediano, valva superior de 10.7 cm, valva inferior de 12.0 cm, orificio central de 3.4 cm. | Pieza. | 720 | 1800 |
| 33903 | 060.436.0701 | GASAS. Seca cortada, de algodón, de doce capas; con tejido tipo III. Ancho: 10 cm. Estéril y desechable. | Envase con dos y cinco piezas. | 1200 | 3000 |
| 33903 | 060.456.0383 | GUANTES. Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Chico. | Envase con 100 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.456.0391 | GUANTES. Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables.Tamaños: Mediano. | Envase con 100 piezas. | 96 | 240 |
| 33903 | 060.456.0409 | GUANTES. Para exploración, ambidiestro, estériles.De látex, desechables.Tamaños: Grande. | Envase con 100 piezas. | 96 | 240 |
| 33903 | 060.461.0147 | GUATAS. De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Longitud: 5 m. Ancho: 5 cm. | Envase con 24 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.483.0133 | HOJA PARA BISTURÍ. De acero inoxidable. Empaque individual. Estériles y desechables. Pieza 20 | Envase con 100 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.532.0167 | EQUIPOS. Para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables. Normogotero. | Equipo. | 240 | 600 |
| 33903 | 060.550.0453 | JERINGAS. De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables.Capacidad: 20 ml. Escala graduada con divisiones de 5.0 ml y subdivisiones de 1.0 ml. | Envase con 50 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.550.0685 | JERINGAS. Para extraer sangre o inyectar sustancias, con pivote tipo luer lock, de polipropileno, volumen de 5 ml y aguja calibre 21 G y 32 mm de longitud.Estéril. | Envase con 100 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.550.2186 | JERINGAS. Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. | Pieza. | 1800 | 4500 |
| 33903 | 060.550.2608 | JERINGAS. De plástico grado médico, de 5 ml de capacidad,escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 G y 38 mm de longitud, estéril y desechable. | Pieza. | 1080 | 2700 |
| 33903 | 060.550.2699 | JERINGAS. Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis “B”, capacidad 1.0 ml, graduada en décimas de milímetros con dos agujas:Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso.Con la leyenda “Vacunación Universal”. | Caja incinerable con 50 jeringas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.550.2707 | Jeringa desechable para aplicar 0.25 ml de vacuna Antiinfluenza; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml (0.25 ml), con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23 x 25 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. | Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.621.0656 | CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. Elaborado con dos capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular.Desechable. | Pieza. | 720 | 1800 |
| 33903 | 060.841.0478 | SUTURAS. Sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon, con aguja.Longitud de la hebra: 45 cm.Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: 3/8 de círculo, cortante (19-26 mm). | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.841.0486 | SUTURAS. Sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja: 3/8 de círculo, cortante (19-26 mm). | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.841.0551 | SUTURAS. Catgut crómico con aguja.Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.869.0202 | TELAS ADHESIVAS.De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m. Ancho: 5.00 cm. | 6 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.879.0200 | Termómetro Infrarrojo que permite medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. Consta de:Pantalla digital con iluminación, Mecanismo de encendido manual o automático.Despliegue de temperatura de 34 a 42 grados centígrados.Alarma visual o sonora al detectar temperaturas fuera del rango determinado o batería baja. Con memoria mínima de 20 determinaciones. Funcionamiento con batería de litio.Con estuche para guarda o funda protectora | Pieza. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.953.0456 | VENDAS. Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico.Longitud: 2.75 m. Ancho: 5 cm. | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.953.2866 | VENDAS. Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas.Longitud: 5 m. Ancho: 10 cm. | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.953.2874 | VENDAS. Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas.Longitud: 5 m. Ancho: 15 cm. | Envase con 12 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 080.018.0101 | FIJADOR. Fijador hidrosoluble para citología exfoliativa, en aerosol. | Envase con 250 g. TA | 48 | 120 |
| 33903 | 080.729.0051 | PORTAOBJETOS. De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. | Caja con 50 piezas. | 48 | 120 |
| 33903 | 060.203.0454 | CINTAS Métrica.Retraíble, de vinil con 1.50 m de longitud. | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | 537.678.0010 | Otoscopio neumático. | Equipo | 1 | 1 |
| 33903 | 531.110.0175 | BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO. DESCRIPCIÓN: Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales, con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos. Nivel de resolución. Tara mínima. Estadímetro. Varilla de medición, con graduaciones en centímetros y pulgadas.ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: eliminador/cargador de baterías. Adaptador de 120 V/60 Hz.REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. REFACCIONES: No requiere.INSTALACIÓN:Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Batería recargable.OPERACIÓN:Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.MANTENIMIENTO:Preventivo.Correctivo por personal calificado. | Equipo | 1 | 1 |
| 33903 | 531.295.1188 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos. Consta de los siguientes elementos: Otoscopio con iluminación. Espéculos reusables en diferentes tamaños. Oftalmoscopio con iluminación. Con selector de aperturas y lentes. Mango recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas o sólo para baterías alcalinas. Control de intensidad de luz. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | Equipo | 1 | 1 |
| 33903 | s/c | Robotin unidad dental portátil libre de aceite, capacidad de 27 litros, que es una unidad portátil de gran potencia, ideal para uso móvil, con alimentación de 127 V 60 Hz. El depósito se llena en menos de 5 minutos. Características generales: • Manómetro de presión integrado. • Llave de paso de ¼″ hembra. • Depósito de 27 litros (también existe versión de 48 L) con purgador manual. • Motores con protección por temperatura. • Presostato con rango de trabajo entre 5 y 8 bar. • Conexión eléctrica con enchufe, eyector de saliva, conexión alta y baja, jeringa triple, sistema flush, rodajas y garantía de un año. | Equipo | 1 | 1 |
| 33903 | s/c | Pieza de alta velocidad para uso dental. Características destacadas: Cartucho con balance dinámico certificado: operación estable y bajo desgaste.Sistema de rociado triple (3 vías): refrigeración efectiva para el área operativa.Botón de presión ergonómico para cambio rápido de fresa.Cabezal y cartucho con estructura anti-polvo: mayor protección y vida útil.Diseño simple, elegante y fácil de limpiar, ideal para uso diario.Alta eficiencia operativa con menor generación de ruido.Especificaciones técnicas:Tipo de agarre: Botón de presión, Ruido: ≤68 dB, Presión de aire (posterior): 0.20 – 0.22 MPa, Fresa compatible: Ø1.59 – Ø1.6 mm x 21–23 mm, Velocidad de rotación: ≥300,000 rpm, Rociado: Triple (3 vías de aire) | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | s/c | Pieza de baja velocidad para uso dental con contra angulo. Características destacadas: Relación de transmisión 1:1 directa, ideal para trabajos precisos y conservadores.Spray adaptable (canal externo o interno) para mayor control en refrigeración.Compatible con fresas quirúrgicas Ø2.35 mm, excelente para intervenciones delicadas. Velocidad máxima de hasta 40,000 rpm para un rendimiento clínico superior.Especificaciones técnicas:Tipo: Contra ángulo recto Relación de transmisión: 1:1 directa,Sistema de rociado: Canal externo o interno,Fresa aplicable: Quirúrgica Ø2.35 – Ø1.6 mm Velocidad máxima: 40,000 rpm | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | 537.703.9630 | Pinza Hartman, muy fina, copa de 0.6 mm, 13.5 cm de longitud. | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. DESCRIPCIÓN: Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas. Perilla de insuflación, con válvula de desinflado. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Perillas, brazales, tubos o mangueras.ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Bolsa de insuflación y perilla.INSTALACIÓN: * No requiere OPERACIÓN:* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * MANTENIMIENTO:* Preventivo.Correctivo por personal calificado. | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. DESCRIPCIÓN: Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere.REFACCIONES: No requiere.INSTALACIÓN:*No requiere.OPERACIÓN: *Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.MANTENIMIENTO: *Preventivo.*Correctivo por personal calificado. | Pieza | 1 | 1 |
| 33903 | 537.383.0081 | Espejo dental, rosca sencilla plano sin aumento No. 5 | Pieza | 3 | 3 |
| 33903 | 535.409.0531 | Explorador de una pieza con doble extremo No. 5 | Pieza | 3 | 3 |
| 33903 | 537.370.0029 | Espatula metalica del No. 3 doble extremo | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.065.0052 | Aplicador de Hidroxido de calcio | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.251.0098 | Cureta CK-6 de doble extremo | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.327.2664 | Elevador Bein, con mango metalico recto | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.327.1534 | Elevador Seldin, de bandera derecho | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.327.1609 | Elevador Seldin, de bandera izquierdo | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.583.0048 | lima miller colburn, de doble extremo mdel numero 10 | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0023 | FÓRCEPS DENTAL. Nº 23 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0411 | FÓRCEPS DENTAL. Nº 69 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0197 | FÓRCEPS DENTAL Nº 150. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0189 | FÓRCEPS DENTAL Nº 151. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0197 | FÓRCEPS DENTAL Nº 150. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0189 | FÓRCEPS DENTAL Nº 151. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 2 | 2 |
| 33903 | 537.426.0213 | FÓRCEPS DENTAL Nº 99 C FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | Pieza | 5 | 5 |
| 33903 | 537.703.9598 | Pinzas de curacion | Pieza | 3 | 3 |
| 33903 | 080.829.5463 | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. | Envase para mínimo 20 pruebas |  |  |
| 33903 | 080.980.0001 | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos IgM/IgG anti HIV 1 y HIV 2 en suero, plasma y sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. Pieza | pieza |  |  |
| 33903 | 080.829.5539 | Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC | Caja con 10 tarjetas de prueba |  |  |
| 33903 | 080.889.2533 | Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. | Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC |  |  |
| 33903 | 080.889.2632 | Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA. | Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas RTC y/o TA. |  |  |
| 33903 | s/c | Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para ser utilizadas en equipo portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL triglicéridos) presentación: frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas. Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva) del Equipo Portátil de Determinación de Lípidos y con clave del compendio nacional de insumos 531.048.0297. | Frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas |  |  |
| 33903 | s/c | Prueba en tira reactiva, cartucho o cubeta de reacción descartable, para la determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción A1c en sangre capilar o venosa. La presentación podrá ser en caja con 10 o 20 pruebas. Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. | Caja con 10 o 20 pruebas |  |  |

VII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD

No aplica.

VIII.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación de Servicios Integrales (Partida 33903) para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025, de conformidad con lo siguiente:

- VIGENCIA DE LA CONTRATACION de Servicios Integrales (Partida 33903) para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025.

La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre del 2025.

- PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes mencionados en el apartado 1.- “Descripción de bienes será de máximo 10 días hábiles, siendo las condiciones de entrega: DPU (mercancía entregada y descargada en el lugar acordado).

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del bien. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por parte de la Dirección de Programas Preventivos.

- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición de compra venta, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través de la adquisición de compra venta,  se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

| NORMATIVIDAD A DAR CUMPLIMIENTO | A QUIEN APLICA |
| --- | --- |
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | Para todas las subpartidas. |
| Ley General de Salud, en los artículos aplicables | Para todas las subpartidas. |
| Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos, Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. | Para todas las subpartidas. |
| Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Para todas las subpartidas. |
| Ley Federal de Infraestructura de la Calidad | Para todas las subpartidas. |
| Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de publicidad | Para todas las subpartidas. |
| Reglamento de Insumos para la Salud | Para las subpartidas 1, 2 y 4. |
| Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios | Para las subpartidas 1 y 2. |
| Reglamento interior de la Secretaría de Salud | Para todas las subpartidas. |
| Compendio Nacional de Insumos para la Salud | Para las subpartidas 1 y 2. |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y sus suplementos. Vigentes | Para las subpartidas 1 y 2. |
| "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica", publicado el 28 de enero de 2020. Y SU MODIFICACION DEL 22 DE JUNIO DE 2021” | Para las subpartidas 1 y 2. |
| NOM-072-SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios | Para la subpartida 1 |
| NOM-131-SSA1-2012 Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba. | Para la subpartida 1 |
| NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos médicos. | Para la subpartida 2 |
| NOM-138-SSA1-2016 Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación. | Para la subpartida 2 |
| NOM-177-SSA1-2013 Establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o, instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. | Para la subpartida 1, excepto patentes |
| NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de tecnovigilancia. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-241-SSA1-2021 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-257-SSA1-2014 En materia de medicamentos biotecnológicos. | Para medicamentos biotecnológicos |
| NOM-059-SSA1-2015 Buenas prácticas de fabricación de Medicamentos. | Para la subpartida 1 |
| NOM-073-SSA1-2015 Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios Herbolarios. | Para la subpartida 1 |
| NOM-164-SSA1-2015 Buenas prácticas de fabricación de fármacos. | Para la subpartida 1 |
| NOM-220-SSA1-2016 Instalación y operación de la farmacovigilancia. | Para la subpartida 1 |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. | Para las subpartidas que aplique |
| NOM-005-SCT4-2021 Dispositivos de seguridad marítima. | Para la subpartida 3 |
| NOM-016-SSA3-2012 Características de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios. | Para la subpartida 4 |
| NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. | Para la subpartida 3 |
| NOM-017-SCT2-2017 Chalecos salvavidas y dispositivos de flotación. | Para la subpartida 3 |
| NOM-005-SSA3-2018 Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. | Para la subpartida 4 |
| Suplemento para Establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. | Para medicamentos psicotrópicos. |
| Certificaciones ambientales y de seguridad emitidas por autoridades competentes | Para la subpartida 3 |

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la adquisición de compra-venta, ofertado señalando marca, modelo y cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Presentar Aviso de Funcionamiento y/o responsable sanitario en original o copia certificada y copia simple expedida por COFEPRIS, los cuales deberán ser vigentes.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el material que se cotiza cuenta con los más altos controles de calidad y se utilizaron materia prima de primera calidad en su fabricación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los insumos requeridos para la compra-venta conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que los insumos que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad de producción y/o distribución suficiente. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con la entrega de los insumos solicitados y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación y los 10 días hábiles siguientes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con la totalidad de los Registros Sanitarios vigentes o prorrogados con el número de registros. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Presentar copia simple de los Registros Sanitarios vigentes en anverso y reverso y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por COFEPRIS de los insumos que oferte. En el caso de que los bienes ofertados que no requieren de Registro Sanitario, deberán presentar Constancia emitida por COFEPRIS en donde refiere que el insumo ofertado no requiere de Registro Sanitario acompañado de la Etiqueta terminada para su comercialización, que corresponderá con la descripción para cada una de las partidas ofertadas. Así mismo, en caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar lo siguiente:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, así como el trámite completo donde se corrobore que el acuse corresponde al registro sanitario en cuestión, presentado ante la COFEPRIS a más tardar dentro de los 150 días hábiles anteriores al vencimiento del registro sanitario en los términos previstos por el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Para los insumos que oferte, el participante deberá integrar a su propuesta la copia de los Certificados de Calidad ISO 9001:2015, o en su defecto presentar las normas oficiales de calidad aplicables y vigentes con el fin de garantizar la calidad del servicio y las mejores condiciones para el Estado; copia de los certificados de libre venta del país de origen C.E. O F.D.A.; copia del certificado de buenas prácticas de manufacturación. En el caso de que la documentación que integre sea en idioma distinto al español, deberá de incluir la traducción simple. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- En caso de que el participante sea distribuidor, deberá presentar carta membretada del fabricante o distribuidor y firmada por el representante legal, dirigida de manera específica a la presente contratación, en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por los equipos que proporcionará en comodato.

- En caso de que el participante sea fabricante de alguno de los equipos requeridos para la prestación del Servicio Médico Integral deberá presentar carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con la capacidad de producción suficiente para garantizar el (los) bien (es) requerido (s) para el servicio ofertado, derivado de la presente contratación.

- Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la calidad de los plaguicidas, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos técnicos, procedimientos, consumibles y equipos suficientes y adecuados, para cumplir con la entrega de los insumos requeridos en tiempo y forma. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Documentación técnica necesaria: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados en el Servicio Médico Integral, debidamente referenciados, mismos que deberán estar en idioma español. En el caso de que se presenten en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple al español de las características que respalden la propuesta, el participante deberá señalar claramente y anotar el número de la especificación que corresponda según las características de los equipos que está proponiendo, para su pronta localización en la evaluación técnica que se realice. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los medicamentos, material de curación o auxiliares de diagnóstico, que no sean consumidos en un lapso de 13 meses a partir del suministro del bien correspondiente, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte del ÁREA REQUIRENTE, sin costo alguno para esta última. (FORMATO 6 CARTA COMPROMISO DE CANJE).

- EL LICITANTE deberá presentar, como parte de su propuesta, un escrito, firmado por su representante legal, el cual garantice que el periodo de caducidad de los bienes que suministrará no será menor a 13 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

Podrá suministrar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses , contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear dentro del plazo de los 15 días HABILES establecido en este ANEXO, sin costo alguno para las ÁREAS REQUIRENTES, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Únicamente podrán suministrar Bienes con caducidad menor a 9 (nueve) meses cuando se acredite con el registro sanitario otorgado, que los Bienes tienen una vida útil menor a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar de manera invariable carta compromiso de canje. FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD.

- El LICITANTE deberá presentar DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA el documento expedido por la COFEPRIS en la que esté debidamente registrado que cumple con lo establecido en la NOM-240-SSA1- 2012, Instalación y Operación de la Tecnovigilancia, en la que se indica el nombre del responsable de la UNIDAD, lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente.

- El LICITANTE deberá entregar:

- El CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS expedido por la COFEPRIS para insumos de origen nacional.

- De ser el caso de medicamentos con patente, conforme al Artículo 167 BIS del Reglamento de Insumos para la Salud, debe presentar: copia legible de los documentos con los que se acredite que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, como son los registros, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento y/o posesión, registrados ante las autoridades nacionales competentes.

- Copia del AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO presentado ante COFEPRIS.

- En caso de que el licitante sea fabricante deberá presentar Copia de la LICENCIA SANITARIA (Legible), aplicable para los medicamentos a que se refieren a los Grupos I al VI, de la clasificación para su venta y comercialización del artículo 226 de la Ley General de Salud.

- En caso de ser distribuidores deberán presentar la licencia sanitaria únicamente si se trata de comercialización de medicamentos que sean o contengan estupefacientes y psicotrópicos, vacunas, toxoides, hemoderivados, sueros de origen animal y/o antitoxinas de origen animal, de no ser ese supuesto, deberán presentar aviso de funcionamiento por la COFEPRIS.

- Para fabricación de bienes de origen extranjero, el licitante deberá entregar CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES LOCALES, FEDERALES U ORGANISMOS CERTIFICADOS COMPETENTES DEL PAÍS DE ORIGEN (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA), que avalen las buenas prácticas de fabricación del producto. En caso de presentar documentos en otro idioma que no sea el español, se requiere traducción simple.

- Si el insumo no requiere Registro Sanitario, carta de respaldo del fabricante.

- Escrito en el que manifieste que: “de resultar adjudicado se comprometerá a realizar, cuando así se considere necesario y a solicitud de las ÁREA REQUIRENTE, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados con las especificaciones, calidad del insumo y valores indicados en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, elaborados por un laboratorio de pruebas Tercero Autorizado por la COFEPRIS, obligándose a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo no mayor a dos días hábiles posterior a su emisión”, sin costo alguno para el ÁREA REQUIRENTE. Con lo que se dará cumplimiento al presente Anexo Técnico. (FORMATO 8 CARTA COMPROMISO PARA APLICAR PRUEBAS)

- NOTIFICACIONES:

Los LICITANTES, en su propuesta técnica, deberán proporcionar LOS CONTACTOS DESIGNADOS (HASTA 5 CONTACTOS) para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados, debiendo incluir los siguientes datos:

- Nombre completo de LOS CONTACTOS DESIGNADOS.

- Cargo.

- Domicilio.

- Teléfono de oficina, número de extensión y número celular.

- Correo electrónico.

Cabe señalar, que LOS CONTACTOS DESIGNADOS por el LICITANTE, no tendrán que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le ha dado por parte del ÁREA REQUIRENTE se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del LICITANTE.

- Vía correo electrónico.

El LICITANTE se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de LOS CONTACTOS DESIGNADOS (HASTA 5 CONTACTOS), mediante escrito en papel firmado por su representante legal dirigido al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal conforme  a la normativa interna designe, en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en LOS CONTACTOS DESIGNADOS, el ÁREA REQUIRENTE, no será responsable, por las consecuencias, que por causa de dicha omisión, afecte el cumplimiento del LICITANTE.

Los PROVEEDORES podrán suministrar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses , contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear dentro del plazo de los 15 días HABILES establecido en este ANEXO, sin costo alguno para las ÁREAS REQUIRENTES, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Únicamente podrán suministrar Bienes con caducidad menor a 9 (nueve) meses cuando se acredite con el registro sanitario otorgado, que los Bienes tienen una vida útil menor a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar de manera invariable carta compromiso de canje. FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por el los Servicios de Salud.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El proveedor con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado el proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Como opción, los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones de los Servicios de Salud, Dirección de Programas Preventivos, mismas que con el propósito de aclarar dudas o comentarios, así como las condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima compra-venta, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado de la Dirección del Sistema Estatal de Urgencias, de que se trate, quien será el responsable por parte del Organismo.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Se penalizará con el 5 (CINCO) al millar sobre el importe de los bienes no entregados por cada día de atraso, estando conforme el proveedor en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo convenido de acuerdo a fecha de entrega de los insumos

El participante adjudicado autorizará a los Servicios de Salud, de descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

El PROVEEEDOR que resulte adjudicado deberá responder en cualquier caso de los defectos y vicios ocultos de los BIENES objeto del presente Anexo Técnico, tanto durante el tiempo de vigencia del contrato respectivo como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje que se indican en el presente Anexo Técnico.

El PROVEEDOR se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a las ÁREAS REQUIRENTES y/o terceros.

La devolución y reposición de Bienes de Consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro.

Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la Dirección y/o Administración de los Servicios de Salud, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para los Servicios de Salud.

CANJE

Las ÁREAS REQUIRENTES, a través de su ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o el que conforme a la normativa interna designen, en caso de detectar en los BIENES suministrados defectos o vicios ocultos, solicitarán al PROVEEDOR, mediante oficio o correo electrónico el canje de los mismos.

El PROVEEDOR tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los BIENES por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados, debiendo adjuntar en caso de que se detecte incumplimiento a especificaciones técnicas, informe de resultados del análisis practicado por un laboratorio TERCERO AUTORIZADO. En caso de incumplimiento, se aplicará la pena convencional indicada en el presente Anexo Técnico. En los casos que el PROVEEDOR no realice el canje o la recolección de los BIENES defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el ÁREA REQUIRENTE procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la legislación sanitaria y ambiental.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes cuya disposición final sea la destrucción, el PROVEEDOR cubrirá el importe de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, así como de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o por el personal que conforme a la normativa interna designen, de cada ÁREA REQUIRENTE. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses del día siguiente a la fecha límite del pago.

El PROVEEDOR, en caso de detectarse un evento adverso de farmacovigilancia o alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS, deberá cumplir con las disposiciones normativas que deriven de la alerta ordenadas por la COFEPRIS, y asumirá los costos de recolección, destrucción que se generen.

DEVOLUCIÓN

Cuando la COFEPRIS revoque el Registro Sanitario de los bienes que hayan resultado adjudicados, el ÁREA REQUIRENTE, a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o el personal que conforme a la normativa interna designen, solicitará al PROVEEDOR la recolección de los insumos en el domicilio que para tal efecto señale el ÁREA REQUIRENTE, sin costo alguno para ésta, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales contados a partir de su notificación.

En los casos que el PROVEEDOR no realice la recolección de los bienes conforme al párrafo anterior, el ÁREA REQUIRENTE procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la legislación sanitaria y ambiental.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) y/o 20% (veinte por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

La vigencia de la póliza de vicios ocultos será por un periodo de 12 meses contados a partir de la entrega de los bienes.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al proveedor para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el tercer párrafo del presente numeral, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades.

- FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de los suministros de los bienes, del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

- La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los bienes suministrados, una vez que estos sean recepcionados y validados por el almacén conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva.

El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

- El pago de la compra quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante el almacén de los Servicios de Salud y realizar la revisión correspondiente y dentro del periodo que no excederá de 20 días. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del usuario |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente |  |

El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud de Tabasco.

El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los Servicios de Salud, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de salud.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Convocante.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El suministro de los BIENES para la prestación del servicio objeto de la contratación, deberá realizarse 10 días naturales posteriores a la emisión de la orden de suministro, el suministro posterior a este periodo, será motivo de penalización.

Los BIENES objeto del servicio SERÁN suministrados:

- En el Almacen ubicado en  Entronque a Samarkanda 102, Medellin y Pigua 2da Secc, 86010 Villahermosa, Tab. (Apéndice 2)

En todos los casos, la orden de reposición deberá indicar pedido, orden de suministro o documento aplicable por el ÁREA REQUIRENTE, emitido por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o por el personal que conforme a la normativa interna designen, dentro del periodo de 5 días naturales contado a partir de que reciban los PROVEEDORES cualesquiera de los documentos señalados en este párrafo.

Con independencia de lo anterior, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designe, podrá elaborar de acuerdo con sus necesidades un programa estimado de suministros.

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designe, podrán remitir o solicitar al  PROVEEDOR, mediante correo electrónico u oficio, la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por la  ÁREA REQUIRENTE mediante la cual se requerirán los bienes que deban suministrarse para la prestación del servicio, indicando por lo menos, la descripción del bien requerido, la cantidad, el domicilio del almacén que corresponda y la fecha de suministro en días y horas hábiles, como máximo quince días naturales previos a la fecha de suministro de acuerdo a lo establecido.

Para la recepción de insumos en el almacén, el PROVEEDOR deberá coordinar la cita de recepción con el ADMINISTRADOR, enviando la información que este solicite en la forma que se indique.

En caso de que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o el personal que conforme a la normativa interna designen, requiera atención urgente para una solicitud, el PROVEEDOR deberá realizar el suministro al ALMACEN o al destino que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO indique en un plazo no mayor a 24 horas, el PROVEEDOR deberá notificar al destino con máximo 2 horas posterior a la recepción de la notificación, el horario en el que se entregará el insumo para agilizar la recepción.

El suministro de BIENES al almacén se realizará a caja cerrada para garantizar la integridad del insumo desde la preparación por el fabricante, manteniendo así el sello de origen.

REQUISITOS DOCUMENTALES EN SUMINISTRO DE BIENES

| No. | Documentación |
| --- | --- |
| 1 | Orden de remisión. (deberá contar: Numero de orden de suministro; nombre de la Institución o dependencia requirente; datos del proveedor como RFC y Razón social; fecha de expedición y fecha límite de entrega del proveedor; almacén de entrega y dirección; clave del insumo, descripción del producto, cantidad a entregar por lote, lotes, fecha de caducidad, fecha de fabricación; peso, dimensiones de envase colectivo, unidades por envase colectivo y cantidad de envases colectivos; marca de medicamento, procedencia y cantidad a entregar). Código de barras (cuando aplique) en (primario/secundario/ colectivo/general) |
| 2 | Orden de suministro. (deberá contar con: nombre de la Institución o dependencia requirente; datos del proveedor como RFC y Razón social; fecha de expedición y fecha límite de entrega del proveedor; almacén de entrega; dirección del almacén de entrega; clave del insumo, descripción del producto y cantidad; CLUES de entrega, entidad o destino final; cantidad solicitada). |
| 3 | Remisión del proveedor de bienes terapéuticos. (deberá establecer fecha de entrega, plazo establecido de entrega, cantidad de envases o dosis a entregar, clave, descripción del producto, número de lote (s), fecha de caducidad, fecha y hora de recepción en los lugares de entrega establecidos por las “ÁREAS REQUIRENTES” y cualquier tipo de información adicional requerida para el control, incluyendo el registro sanitario del insumo). |
| 4 | Registro Sanitario Deberá entregar copia legible del registro sanitario vigente, modificación o prorroga; el cual deberá declarar las características del medicamento acordes a la descripción de la clave del insumo, además de la razón social y domicilio del establecimiento del titular del registro, fabricante del insumo, fórmula, presentación, etc. conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente referenciado con clave del bien ofertado a 12 dígitos. Para aquellos registros sanitarios que por motivos de vigencia se encuentren en proceso de prórroga ante COFEPRIS, deberá presentar copia del registro, de la solicitud de prórroga de registro. En caso del material de curación o dispositivos médicos que no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial o copia de los acuerdos abajo mencionados donde se acredite que no requieren registro sanitario: ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario, publicado el 31 Dic 2011, y el ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, publicado DOF 22 Dic 2014. APLICA SOLO PARA DISPOSITIVOS MEDICOS. |
| 5 | Certificado analítico o de calidad por lote. (En caso de que se presente en idioma diferente al español se deberá acompañar de una traducción simple al español, en papel de la empresa, con la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad los datos consignados en el presente Certificado Analítico están correctamente traducidos y corresponden al lote del bien que en este momento se entrega. Este deberá venir sellado y firmado autógrafamente o electrónica por el responsable sanitario o jefe de control de calidad del titular del registro sanitario). |
| 6 | Carta de canje. (No se hará recepción de bienes con caducidad menor a 13 meses). Donde se indique la clave del bien (12 dígitos) con descripción, lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad por lote; nombre, correo electrónico y número telefónico del proveedor para atender la solicitud. con firma autógrafa en color azul. |
| 7 | Garantía contra defectos de fabricación y otros vicios ocultos. donde se indique la clave del insumo (12 dígitos) con descripción, lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad por lote; contrato, orden de suministro, folio único; nombre, correo electrónico y número telefónico del proveedor para atender la solicitud. Con firma autógrafa en color azul. |
| 8 | Oficio de Liberación de COFEPRIS. APLICA SÓLO PARA MEDICAMENTOS QUE POR NORMATIVIDAD SE CONSIDERAN DE ORIGEN BIOLÓGICO Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN QUE LO REQUIERAN. Deberá de contar con lo siguiente: Los números de lotes (numéricos o alfanuméricos) descritos en el sistema contenedor-cierre y/o caja contenedora deberán corresponder a los declarados en el insumo a entregar). |
| 9 | Registro o documento equivalente emitido por la autoridad reguladora nacional en materia sanitaria del país de origen de fabricación del bien. (Cuando aplique conforme a lo que, dictado por la autoridad regulatoria sanitaria en México, presentar el documento autenticado por el procedimiento legal existente en el país y en caso de ser en idioma diferente al español debe anexar traducción al español). APLICA SOLO PARA MEDICAMENTOS. |
| 10 | Evidencia de monitoreo de Red Fría deberá entregarse reporte que incluya gráfica de temperatura desde el punto inicial de la distribución hasta el almacén de entrega con un intervalo de temperatura establecido de 2 a 8°C registrada mediante monitores electrónicos. Para el caso de productos de congelación o ultracongelación dispondrá a la temperatura indicada por el fabricante. En la primera entrega de cada uno de los bienes, deberá incluir tablas de termo estabilidad emitida por el fabricante. |
| 11 | Permiso de importación emitido por la autoridad reguladora nacional pertinente del país de origen de fabricación del bien. (Cuando aplique conforme a lo que, dictado por la autoridad regulatoria en México, presentar el documento autenticado por el procedimiento legal existente en el país y en caso de ser en idioma diferente al español debe anexar traducción simple al español). |

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN

Conforme a las bases establecidas en la LICITACIÓN, la documentación física que deben enviar los PROVEEDORES de bienes terapéuticos y que el ENCARGADO DE ALMACEN recibirá al momento del suministro de los insumos para la salud son los siguientes.

| No. | Documentación | Original | Copia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orden de remisión | 2* | 1 |
| 2 | Orden de suministro | 2* | 1 |
| 3 | Remisión del proveedor de bienes terapéuticos | 1 | 1 |
| 4 | Registro Sanitario vigente o prorroga o acuerdo aplicable | 0 | 2 |
| 5 | Certificado analítico o de calidad por lote | 0 | 1 |
| 6 | Carta canje (Cuando aplique) | 1 | 1 |
| 7 | Garantía contra defectos de fabricación y otros vicios ocultos | 1 | 1 |
| 8 | Oficio de liberación de COFEPRIS (Cuando aplique) | 0 | 1 |
| 9 | Registro o documento equivalente (Cuando aplique) | 0 | 2 |
| 10 | Evidencia de monitoreo de red fría | 1 | 0 |

*Para la entrega los PROVEEDORES de bienes terapéuticos en almacén del ADMINISTRADOR, el proveedor llevará dos originales y una copia, de las cuales la copia con sello se entregará al PROVEEDOR de bienes terapéuticos para su respaldo y los dos originales serán sellados en destino final, uno se quedará en destino y el segundo servirá para respaldo del ENCARGADO DE ALMACEN.

INSPECCIÓN FÍSICA

Etiquetado y marbetes.

Los requisitos básicos indispensables que se deberán tener en cuenta para los etiquetados de medicamentos son los descritos en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

- NORMA Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.

Los envases secundarios y a falta de estos los envases primarios, deberán contener contra etiquetas o leyendas, sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del cuadro básico:

    - Medicamentos:

Indicando la clave del bien de 10 a 12 dígitos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

Los envases secundarios y a falta de estos los envases primarios, deberán contener contra etiquetas o leyendas, sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del cuadro básico:

    - Dispositivos médicos:

Indicando la clave del bien a 10 dígitos.

De igual manera deberá contener la leyenda “Propiedad del Sector Salud, queda prohibida su venta”.

Etiqueta de identificación por colectivo

Etiqueta de identificación de colectivo (corrugado) con las siguientes características e información (Ver Figura 1):

En la documentación de los bienes,

debe

indicarse

l

a

fech

a

de

fabricación

y

la

fecha

de caducida

d

en

formato

:

DIA

-

MES

-

AÑO

.

Si

el

certificado

de

análisis

c

uenta

con

fechas en formato

:

MES

-

AÑ

O

,

en

el resto de

documentación de

be

utilizars

e

:

ÚLTIMO DÍA DEL

MES

-

MES

-

AÑO

.

Si el certificado de anál

isis

cuenta

con

fechas en formato

:

DIA

-

MES

-

A

ÑO

,

debe

n

co

incidi

r

la

s

del resto

de

d

ocume

nt

os

con estas

.

El etiquetado de

l colectivo siempre

debe presentar

formato

de

fecha

:

DIA

-

MES

-

AÑO

.

L

as mi

smas de

la

documentación.

Figura 1. Ejemplo de identificación de colectivo.

  - Clave conforme al cuadro básico.

  - Denominación genérica.

  - Forma farmacéutica.

  - Registro Sanitario.

  - Total, de piezas contenidas.

  - Número de lote.

  - Fecha de caducidad (formato; dd/mm/aaaa).

  - Fecha de fabricación (formato; dd/mm/aaaa).

  - Razón social del fabricante.

  - En caso de cajas colectivas de restos se deberá incluir en la etiqueta la palabra “RESTOS” y ajustar el total de piezas contenidas.

  - Datos de conservación y almacenaje (ejemplo: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25°C).

  - Deberá llevar la leyenda propiedad del Sector Salud. Prohibida su venta.

  - Señaléticas precautorias, utilizada según la naturaleza del insumo. Ver Figura 2.

  - Remisión emitida por el proveedor de bienes terapéuticos.

  - Dirección del ALMACEN (APENDICE 2) (la indicada en la orden de suministro/reposición).

  - Dirección de la unidad médica/almacén de destino final.

Figura 2. Señalética y ejemplos de etiquetas de identificación por colectivo.

Los insumos deberán ser recibidos y almacenados de acuerdo con lo que se indica en su marbete.

Deberá revisarse la correspondencia con la remisión y los marbetes del fabricante.

Se deberá asegurar que el sello de los paquetes no esté violado y el insumo no esté dañado.

La documentación deberá ser enviada de manera digital previo a la recepción de los insumos con la finalidad de agilizar la recepción.

Junto con la documentación digitalizada se deberá enviar el Layout de recibo de insumos.

El personal que realice el suministro de insumos deberá presentar:

- Identificación oficial (INE, licencia de conducir vigente).

- Cita de recibo (correo de confirmación de cita).

- SUA.

- Tarjeta de circulación original.

- Certificado de fumigación de la unidad de transporte original o copia a color.

Los insumos deberán suministrarse separados por destino, presentarse entarimados (tarima estándar, libre de plagas) y emplayados. No se podrá realizar maniobra de acondicionamiento de insumos dentro del ALMACEN, por tal motivo se solicita que se embarque de esta forma previamente. Lo anterior garantizará que el proceso de recibo sea ágil.

Si el insumo se presenta a granel, no será recibido.

Los vehículos deben estar limpios y deben contar con certificado de fumigación vigente.

Es importante recordar que antes de retirarse, deben recuperar la evidencia de entrega, que les será suministrada al finalizar el proceso de recibo.

A continuación, se enuncian los lineamientos que deberán cumplir los proveedores para el suministro de insumos en el ALMACEN.

- El transportista o proveedor deberá anunciarse con el personal de vigilancia a su arribo al ALMACEN. Sólo se permitirá el acceso de una persona para el registro y la entrega de documentos de los bienes.

- El transportista o proveedor, y el personal de maniobras, deberá portar equipo de protección personal para ingresar al ALMACÉN, y durante todo el proceso de recepción

El equipo de protección personal consta:

  - Zapatos de seguridad.

  - Chaleco de seguridad (anti reflejante).

  - Casco.

  - Chamarra (en caso de solicitar cita para producto refrigerado).

- Una vez concluida la descarga, el proveedor o transportista deberá permanecer afuera del ALMACÉN.

- El personal del área de recibo llamara uno a uno a los proveedores para entregar los acuses correspondientes conforme sean liberados.

- Cualquier incidencia o desviación detectada, al seguimiento de estas instrucciones, será informada al representante del proveedor que haya solicitado la cita.

Se realizará la verificación física y conteo de insumos de acuerdo con lo establecido en el contrato.

La caducidad aceptable para recepción será de acuerdo con lo establecido en el contrato y normatividad vigente.

Para el caso de los insumos que, por sus condiciones de conservación, requieran mantenerse en condiciones de refrigeración o congelación, el personal responsable del suministro físico de los insumos deberá demostrar la conservación de la cadena de frío desde el embarque hasta la entrega en destino, a través de medios electrónicos o impresos.

Etiquetado de envases

Para el material de curación e insumos médicos de diagnóstico, el PROVEEDOR deberá garantizar que los Bienes cumplan con lo establecido por la Ley General de Salud, sus Reglamentos y a la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1- 2008, en todo lo relativo al “Etiquetado de dispositivos médicos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2008.

El PROVEEDOR deberá empacar y embalar los Bienes de tal forma que preserven sus características originales durante el transporte, las maniobras de estiba y almacenaje.

En los casos en que los Bienes requieran de instructivos y manuales de uso, deberán presentarse en idioma español conforme a los marbetes presentados ante la COFEPRIS para los que apliquen.

Los envases o empaques primarios y secundarios serán proporcionados por el PROVEEDOR, en la inteligencia que deberán garantizar que los Bienes conserven condiciones óptimas de empaque y embalaje durante el transporte y almacenaje           y; que la calidad del bien se mantenga durante el periodo de garantía y/o vida útil.

Los empaques colectivos deberán estar apegados a los “Requisitos para Empaques Colectivos de Artículos de Consumo” debiendo contener en forma impresa en el diseño del empaque el código de barras en simbología DUN-14 o en su caso podrá ser utilizada etiqueta auto adherible con la simbología DUN-14 que permita la lectura correspondiente.

Se podrá realizar entrega de Bienes que contengan la denominación distintiva, siempre que se cumpla con las normas o especificaciones técnicas de los Bienes indicadas en el presente Anexo Técnico.

MOTIVOS DE RECHAZO AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN

- Insumos sin documentación completa, ordenada (en el orden anterior mencionado) y vigente.

- Insumos para la salud que no estén identificados y leyendas ilegibles.

- Unidad de transporte con mal olor, claros de luz, filos, filtraciones, y/o materiales ajenos a los insumos.

- Sin certificado de fumigación ORIGINAL de la unidad.

- Sin tarjeta de circulación ORIGINAL.

- Cajas colectivas deterioradas (manchadas, mojadas, rotas, etc.).

- Mezcla de insumos para la salud o lotes en un solo empaque colectivo.

- Contaminación visible en cajas colectivas.

- Discordancia entre envases ya sea colectivo, secundarios o primarios.

- Textos o leyendas no adecuadas o ilegibles a la descripción del insumo para la salud.

- Inconsistencia de diseño, fabricación o acondicionamiento inadecuado de envases.

- Envases vacíos o deteriorados.

- Caja o etiqueta incorrecta.

- Envases o empaques primarios o secundarios sucios o manchados.

- Envases o empaques con datos incompletos, faltantes o con escurrimientos.

- Número de lote ausente o erróneo contra el que se tenga en el empaque secundario del producto y certificado analítico.

- Fecha de caducidad ausente o errónea contra la que se tenga en el empaque primario, secundario y colectivo del producto y certificado analítico.

- Marca, procedencia o fabricante diferente a lo estipulado en su documentación.

- Falta del instructivo en idioma español correspondiente.

- Productos que no correspondan a las especificaciones del pedido y clave del compendio respectivo.

- Productos que sean alterados en su empaque original sin la autorización correspondiente.

- Productos a los que se le borre la leyenda del fabricante.

- Bienes con características físicas con deterioro evidente tales como: color, textura, aspecto, presencia de partículas ajenas, sedimentos entre otros.

- No se aceptarán insumos para la salud que estén boletinados por el área de calidad (COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL INSUMO Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS),

- No se permite entrega de producto a doble estiba.

- Cualquier detección de fauna nociva será rechazo total. En caso de detectar fauna nociva en el empaque primario el proveedor deberá cambiar el lote completo.

- Incumplimiento con el horario de cita (tolerancia de 10 minutos máximo).

- Presentarse en un estado inconveniente.

- No traer insumo suficiente para realizar su traspaleo en caso de aplicar, playo y tarimas.

- Sin maniobra suficiente.

- Sin información para su ingreso con mínimo 24hrs. de antelación (Layout de ingreso, al correo anteriormente mencionado).

CRITERIOS DE NORMALIZACIÓN PARA PALETIZADO DE INSUMOS PARA LA SALUD

Características de la tarima

- En caso de tarima de madera, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben de estar con las condiciones necesarias para asegurar la integridad del producto.

- Sin clavos expuestos.

- Sin daño evidente.

- Sin nudos y/o bolsas de resina que pongan en riesgo la integridad y capacidad de carga del PALET [NMX-C-409-ONNCCE (vigente) y en su caso ASTM D245 -06(2011)].

- Medidas: 1.0 m ancho x 1.2 m largo x 0.15 m alto (pallet americano).

- En caso de tarima de polímero, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben estar en buen estado

- Sin daño evidente.

- Medidas: 1.0 m ancho x 1.2 m largo x 0.15 m alto (pallet americano).

- ASTM D1185 Normalizado de Métodos de Prueba para Tarimas y Estructuras Relacionadas con Manejo de Materiales y Embarques (Standard Test Methods for Pallets and Related Structures Employed in Materials Handling and Shipping).

- ISO 8611-3: (actualizada), Tarimas para Manejo de Materiales: Máximas Cargas de Trabajo (Pallets for materials handling — Flat pallets: Maximum working loads.

- ISO/TC 51 Método de Carga Unitaria para Tarimas de Manejo de Materiales (Pallets for Unit Load Method of Materials Handling).

- ISO 6780 actualizada) Tarimas Planas para Manejo Internacional de Materiales, Principales Dimensiones y Tolerancias (Flat pallets for intercontinental materials handling Principal dimensions and tolerances.

TRANSPORTACION.

Para los insumos que requieren RED DE FRIO:

1. Deberán ser transportados en vehículos que garanticen la temperatura de los insumos y entregarlos en cajas (sin división) evitando la entrega en cajas de cartón corrugado, conforme a lo establecido en el artículo 17 fracción VI, del Reglamento de Insumos para la Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, y numeral 4 “TRANSPORTE” del suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos;

2. El fabricante, invariablemente deberá presentar el reporte de RED FRÍA (GRÁFICAS IMPRESAS), certificado de estabilidad, certificado de calibración de los equipos de medición durante todo el proceso de transportación;

3. No se aceptarán los insumos cuyos reportes de la RED FRÍA no mantengan un registro puntual de la temperatura durante el periodo completo de transportación, así como tampoco aquellos reportes de RED FRÍA que activen alarmas que no correspondan a la temperatura   del producto, y/o a la temperatura externa, o temperaturas superiores e inferiores al intervalo autorizado, en el caso de los  insumos que no  cuenten con  el registro sanitario en México se deberán de exhibir las especificaciones del fabricante. El personal del almacén será el encargado de verificar y/o revisar la recepción de productos.

Cabe resaltar que mientras no se cumplan con las condiciones de entrega establecidas en el presente Anexo, no se darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente. NO SE ACEPTARÁ EL MISMO LOTE QUE SE RECHAZÓ ANTERIORMENTE.

4. Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: “Propiedad del Sector Salud” o, “Queda prohibida su venta”. En el caso de los medicamentos adjudicados al amparo del Acuerdo de Equivalencias publicado en el DOF 28 DE ENERO 2020, será aceptable que el inserto incluya esta leyenda.

CRITERIOS ADICIONALES

Los Bienes que se suministren, deberán ser iguales a los indicados en el presente Anexo Técnico, Apéndices 1, 2, 2.1, 3 y 4 y en el Formato Propuesta Técnica.

No se aceptarán Bienes similares, distintos, equivalentes o alternativos a los que se indican en este Anexo Técnico o especificaciones técnicas y alcances.

Los empaques colectivos deberán estar apegados a los “Requisitos para Empaques Colectivos de Artículos de Consumo” debiendo contener en forma impresa en el diseño del empaque el código de barras en simbología DUN-14 o en su caso, podrá ser utilizada etiqueta auto adherible con la simbología DUN-14 que permita la lectura correspondiente.

Se podrá realizar suministro de Bienes que contengan la denominación distintiva, siempre que se cumpla con las normas o especificaciones técnicas de los Bienes indicadas en el presente Anexo Técnico.

El cumplimiento de los requisitos antes descritos será necesario para la aceptación del ingreso de los insumos para la salud en las instalaciones del ALMACEN. En caso de no cumplirse en su totalidad, o se encuentren discrepancias entre la documentación contra el producto físico o diferencias como faltantes, sobrantes o producto dañado, será motivo de RECHAZO de los insumos para la salud amparados en la factura del fabricante.

En caso de que el bien no cumpla con alguna de las especificaciones establecidas en el certificado del producto final o presente problema de calidad visible, se realizarán pruebas en laboratorios terceros autorizados, bajo los mismos preceptos que se indican en las causales de rechazo.

La evaluación de la calidad se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, Ley de Infraestructura de la Calidad, en los artículos aplicables, así como en lo establecido por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto) en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, o a falta de éstas, de acuerdo a las   especificaciones técnicas del fabricante.

Cuando las ÁREAS REQUIRENTES y/o las áreas usuarias de los Bienes generen un reporte de incidentes adversos y lo determinen procedente, podrán solicitar la realización de pruebas de funcionalidad y calidad por un laboratorio tercero autorizado por las autoridades correspondientes, cuyos gastos correrán por parte del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR deberá suministrar todos los BIENES cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o el personal que conforme a la normativa interna designen, podrá verificar, a través del informe emitido por el Tercero Autorizado por la COFEPRIS, en cualquier momento, durante la vigencia del contrato, el cumplimiento de los requisitos de los BIENES SUMINISTRADOS. Las muestras empleadas para tal efecto deberán ser repuestas por EL PROVEEDOR sin costo, dentro de los 5 días hábiles a partir de que se notifique al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El incumplimiento, por parte del PROVEEDOR, en la entrega de las tablas con los criterios para la atención de los accidentes en la RED DE FRÍO de los medicamentos, especificaciones, métodos de prueba, sustancias de referencia y/o certificados de calidad emitidos por el fabricante, conforme se hayan requerido, en el plazo otorgado, generará que las ÁREAS REQUIRENTES procedan a realizar las acciones legales correspondientes conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Corresponderá al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designen, verificar que los bienes suministrados por los PROVEEDORES, no cuenten con incumplimiento de calidad.

CONFIDENCIALIDAD

El LICITANTE, así como el o los laboratorios relacionados con la fabricación, se obligan a  no realizar ningún tipo de contacto personal con servidores públicos tanto del área médica y administrativa, paciente, familiar, tutor o representante  legal; salvo en aquellos BIENES que, por su naturaleza o características técnicas, requieran ser suministrados a domicilio o intrahospitalario.

Considerando lo anterior, el contacto con los pacientes se realizará siempre a través de los canales y la información proveída por las ÁREAS REQUIRENTES implementados para tal efecto, o en su coordinación.

Todo incumplimiento a lo previsto por esta condición, será causal de rescisión de los contratos celebrados.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la aplicación de los insumos entregados, incluyendo el daño o indemnización a los afectados en sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida Única.  El contrato será abierto, en los términos de los artículos 68 de la LAASSP y 85 de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente compraventa será por PARTIDA ÚNICA y que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado los insumos con características distintas a las aceptadas en esta contratación.

- En caso de que el proveedor no reponga la entrega de los insumos, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando se trate de la entrega de los insumos y estos no puedan ser utilizados por estar dañados e incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Lugar: Villahermosa, Tab; 17 de octubre de 2025

MAP. Gerardo Ivan Montejo Barrios

Director del Sistema Estatal de Urgencias

Dra. Wendy Hernández Santo

Jefa de Depto. de Capacitación en Lesiones y Seguridad Vial, Evaluación y evidencias.

## APENDICE 1

MEDICAMENTOS

## APENDICE 2

MATERIAL DE CURACIÓN

## APÉNDICE 3

INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO “PRUEBAS RÁPIDAS”

Para la adquisición de los bienes de insumos terapéuticos, contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, detallados en el presente.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

Para la adquisición de las pruebas rápidas y reactivos, contenidos en el presente APÉNDICE, que contiene la descripción, características, especificaciones, unidades de medida, demanda agregada, así como las descripciones y cantidades de los productos que se otorgarán como complemento de los BIENES requeridos por la INSTITUCION PÚBLICA PARTICIPANTE.

| N° | Descripción | Presentación | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clave 080.829.5463 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. | Envase para mínimo 20 pruebas | Prueba |
| 2 | Clave 080.980.0001 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos IgM/IgG anti HIV 1 y HIV 2 en suero, plasma y sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. Pieza | Pieza | Pieza |
| 3 | Clave 080.829.5539 Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC | Caja con 10 tarjetas de prueba | Tarjeta de prueba |

Insumos necesarios SIN COSTO para el uso de los bienes objeto de contratación:

Para el uso de las pruebas rápidas y garantizando la compatibilidad de los bienes, para la toma y el procesamiento de las pruebas, el proveedor adjudicado deberá facilitar:

LANCETAS

Junto con la entrega de las pruebas rápidas se deberá entregar lancetas para punción y obtención de la muestra sanguínea.

La cantidad de lancetas será entregada en igual cantidad de pruebas, de acuerdo con los requerimientos de entrega, Y SE AGREGARÁ 5% CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS en caso de requerir dispositivos para la carga y disparo de la lanceta también deben estar incluidos estos dispositivos, sin costo alguno.

Características de las lancetas.

Clave 080.574.0032: Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 piezas y sus múltiplos

Adiestramiento para el uso:

Deberá habilitar una página web de capacitación para el uso eficiente de los insumos, considerando en dicho portal hospedar un video tutorial, que será la herramienta principal para la capacitación.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

PARA PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH (claves: 080.980.0001 y 080.829.5539)

La sensibilidad deberá ser igual o superior al 99% y especificidad debe ser igual o superior al 98%, acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS (InDRE), o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.

Almacenaje a temperatura ambiente.

PRUEBAS RAPIDAS DE SIFILIS

Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del InDRE, requiere prueba confirmatoria.

Almacenaje a temperatura ambiente.

- PROPUESTA TÉCNICA

Con la finalidad de evaluar la documentación que se integre por parte de los potenciales proveedores a su propuesta técnica, se deberá integrar al presente Formato 2 “Propuesta Técnica”.

El potencial proveedor debe apegarse estricta y obligatoriamente a lo solicitado en éste formato, de no cumplir con cada uno de los campos en cada columna será causal de desechamiento.

La propuesta técnica debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 2 “Propuesta Técnica”, el APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, la documentación obligatoria solicitada; se validará que se cotice el 100% de los bienes en su cantidad máxima, así como los insumos necesarios para su uso, de acuerdo con el presente APÉNDICE.

- Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse

Las claves solicitadas en el presente APÉNDICE, no requieren de pruebas en el proceso de licitación.

En caso de requerirse como parte del programa de muestreo o identificar o presentarse problemas de calidad, el PROVEEDOR proporcionará las muestras correspondientes en un plazo máximo de 5 días hábiles, a solicitud del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designe, para ser analizadas por el InDRE, con cargo a dicho PROVEEDOR.

No obstante, durante la ejecución del contrato, de requerir las INSTITUCIONES PÚBLICAS PARTICIPANTES por quejas de las áreas usuarias de los bienes, realizar pruebas de funcionalidad y/o pruebas en el InDRE, se requerirán al PROVEEDOR por conducto del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designe. El PROVEEDOR deberá cubrir los gastos que se generen por este concepto.

- Registro Sanitario

Por cada partida que oferte, deberá darse cumplimiento a lo estipulado en el presente Anexo Técnico, específicamente el numeral 5.	REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGA

PRECISAR CUANDO NO SE CUENTA CON REGISTRO Y QUE SEAN IMPORTADOS.

- OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS

Para bienes de origen extranjero, deberá darse cumplimiento a lo estipulado en el presente Anexo Técnico, específicamente lo referente al numeral 6. CERTIFICACIONES FDA, TÜV, ISO 13485:2016, CERTIFICACIÓN Y COMUNIDAD EUROPEA (CCE)

Para el caso de fabricantes nacionales deberá presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación.

El licitante deberá entregar Certificado de Evaluación del InDRE con fecha de expedición no mayor a 5 años.

Adicionalmente, las Pruebas Rápidas y los insumos necesarios para su uso, al momento de la entrega, deberán cumplir con la exhibición del siguiente documento:

- Certificado de Análisis del lote a entregar emitido por el fabricante del insumo.

La INSTITUCION PÚBLICA PARTICIPANTE podrán validar durante o posterior al procedimiento de contratación la veracidad de los documentos ante la Autoridad Sanitaria (COFEPRIS). De existir falsedad o ser apócrifa la información, se avisará a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Dichos documentos se deberán presentar por cada partida ofertada, para las pruebas rápidas, reactivos e insumos necesarios para su uso.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:

Los licitantes deberán presentar lo siguiente:

De conformidad a lo estipulado en las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril de 2022, en aras de que con estas pólizas de fianza se garantice el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Anexo, en el Contrato que derive y en sus convenios modificatorios que se realicen, así como la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y/o cualquier otra responsabilidad en que incurran, en términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su Reglamento, se requiere las pólizas de Fianzas  siguientes:

1.	Garantía de Cumplimiento.

2.	Garantía de Vicios Ocultos.

La vigencia de la póliza de vicios ocultos será por un periodo de 12 meses contados a partir de la entrega de los bienes.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el tercer párrafo del presente numeral, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades.

Nota: los modelos de fianza se encuentran disponibles en las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril de 2022.

- CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD.

Los LICITANTES deberán presentar carta garantizando que los BIENES (Pruebas rápidas, reactivos e insumos), tendrán al momento de la entrega una caducidad no menor a trece (13) meses contados a partir de la entrega en el Almacén.

- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, SUSCRITA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

7.1 Para bienes de origen nacional, el LICITANTE deberá presentar una carta de respaldo del fabricante, misma que podrá ser suscrita por el titular del registro sanitario o por el representante legal en México.

7.2 En caso de que el LICITANTE presente bienes de origen extranjero que no cuenten con registro sanitario en México, deberá presentar una carta de respaldo suscrita por el fabricante del bien.

## APÉNDICE 4

INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO “TIRAS REACTIVAS”

Para la adquisición de los bienes de insumos terapéuticos, contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, detallados en el presente APÉNDICE, así como en el APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

Para la adquisición de las Tiras Reactivas contenidas en el presente APÉNDICE, que contiene la descripción, características, especificaciones, unidades de medida, demanda agregada, así como las descripciones y cantidades de los productos que se otorgarán como complemento de los BIENES requeridos por las ÁREAS REQUIRENTES.

Demanda consolidada mínima y máxima por clave

| N° | Descripción | Presentación | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tira Reactiva. Clave 080.889.2533 Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. | Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC | TIRA |
| 2 | Tiras Reactivas Clave 080.889.2632 Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA. | Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas RTC y/o TA. | TIRA |
| 3 | Consumible (Tira reactiva) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva) del Equipo Portátil de Determinación de Lípidos y con clave del compendio nacional de insumos 531.048.0297. Descripción del Consumible: Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para ser utilizadas en equipo portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL triglicéridos) presentación: frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas. | Frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas | TIRA |
| 4 | Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. Descripción del consumible: Prueba en tira reactiva, cartucho o cubeta de reacción descartable, para la determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción A1c en sangre capilar o venosa. La presentación podrá ser en caja con 10 o 20 pruebas. | Caja con 10 o 20 pruebas | TIRA |

Insumos sin costo necesarios para el uso de los bienes objeto de contratación:

Para el uso de las tiras reactivas y garantizando la compatibilidad de los bienes, para la toma y el procesamiento de las pruebas, el PROVEEDOR adjudicado deberá proporcionar sin costo el uso de los insumos y equipos necesarios y suficientes para el procesamiento de las muestras, hasta el consumo total de los bienes adquiridos, los cuales deberán ser entregados junto con los bienes objeto de la contratación, cuya descripción se detalla a continuación y que deberán ser compatibles entre sí:

| Consecutivo | Clave | Concepto | Descripción del BIEN | Insumos y equipos necesario para su uso |  | Cantidad producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 080.889.2533 | Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar | Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC con las siguientes características: Tipo de Muestra: sangre capilar Método de medición: principio glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Volumen de muestra necesario dentro del rango entre 0.3 y 5 µl. Almacenamiento: El insumo no deberá requerir red de frio con condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, en la totalidad de su vida útil. | Adicional a las Tiras reactivas, objeto de contratación, el proveedor, deberá proporcionar sin costo para las áreas requirentes los insumos y equipos que garanticen su uso, conforme a lo siguiente: |  |  |
|  |  |  |  | - Equipos lectores Características del equipo. – Método de medición: principio glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Codificación automática (sin chip) o mediante chip codificador incluido en el frasco de las tiras reactivas. Deberán realizar la medición y ser compatibles con la Tira Reactiva. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla. Se garantizará el suministro de baterías necesarias para su adecuado funcionamiento |  | Cantidad total a suministrar equipos. Se deberá proporcionar en comodato un equipo lector de acuerdo a lo siguiente: un equipo por cada 700 tiras |
|  |  |  |  | - Lancetas (sin costo) Junto con la entrega de las tiras reactivas se deberá entregar lancetas para punción y obtención de la muestra sanguínea. Características de las lancetas. Deberán apegarse como mínimo, a la siguiente descripción del compendio nacional de insumos: 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos Caja con 100 piezas. |  | Uno a Uno, es decir por cada tira se entrega una lanceta. Adicionalmente incluir 5% más de lancetas con respecto al número total de tiras. |
|  |  |  |  | - Adiestramiento para el uso: Deberá habilitar una página web de capacitación para el uso eficiente de los insumos, así como del equipo lector., considerando en dicho portal hospedar un video tutorial, que será la herramienta principal para la capacitación. |  | Para todas las Instituciones Consolidadas |
| 2 | 080.889.2632 | Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina | Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA con las siguientes características Capacidad de medición: límite inferior de medición 20mg/lt o menos, y en límite superior de medición 100mg/lt o más Almacenamiento: a temperatura ambiente. Tiempo de medición: entre 1 y 5 minutos | Adicional a las Tiras reactivas, objeto de contratación, el proveedor, deberá proporcionar los insumos que garanticen su uso, conforme a lo siguiente: |  |  |
|  |  |  |  | - Adiestramiento para uso. Deberá habilitar una página web de capacitación para el uso eficiente de los insumos, así como del equipo lector., considerando en dicho portal hospedar un video tutorial, que será la herramienta principal para la capacitación. |  | Para todas las Instituciones Consolidadas |
| 3 | 531.048.0297 | Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos | Consumible (Tira reactiva) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva) del Equipo Portátil de Determinación de Lípidos con clave del compendio nacional de insumos 531.048.0297. Las Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (serán utilizadas en equipo portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL triglicéridos). con las siguientes características Tipo de muestra: sangre capilar o venosa. Volumen de muestra necesario: no mayor a una gota 40 µl. Analitos y rangos de medición mínimos: - Colesterol total: de 100 a 400 mg/dl - HDL colesterol: de 20 a 100 mg/dl - Triglicéridos: de 50 a 500 mg/dl - LDL colesterol: calculado. Almacenamiento: No deberá requerir red de frio con condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, en la totalidad de su vida útil. Caducidad: La caducidad de las tiras reactivas deberá ser de al menos 15 meses al momento de la entrega, la fecha deberá estar impresa en la etiqueta del frasco. Presentación: La presentación podrá ser en envases con 15, 25 o 50 tiras. Si la prueba requiere un tubo capilar para la recolección de muestra, se deberá estar incluido en la propuesta sin costo alguno. | Adicional a las Tiras reactivas, objeto de contratación, el proveedor, deberá proporcionar los insumos que garanticen su uso, conforme a lo siguiente: |  |  |
|  |  |  |  | - Equipos lectores Se debe proporcionar en comodato el número total de equipos lectores solicitados, con la primera orden de suministro de los BIENES. Características del equipo. – Pantalla de cristal líquido. Tiempo de resultados: máximo 4 minutos. Que utilice tiras reactivas individuales o multiparamétricas por la metodología de fotometría de reflexión o enzimática en fase sólida, con una sola gota de sangre. Curva de calibración, verificación del lote y caducidad proporcionados mediante chip o tira verificadora incluidos en cada frasco o caja de tiras. Puede o no contar con capacidad de conectarse a equipos de cómputo para el almacenamiento de resultados o a equipo de impresión en papel. Deberán realizar la medición y ser compatibles con la Tira Reactiva. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla. Se garantizará el suministro de baterías necesarias para su adecuado funcionamiento. |  | La cantidad total a suministrar serán equipos UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS |
|  |  |  |  | - Lancetas Junto con la entrega de las tiras reactivas deberá entregar lancetas para punción y obtención de la muestra sanguínea, en cantidad equivalente al total de tiras reactivas, lo que no generará costo alguno. Características de las lancetas. - Deberá apegarse como mínimo, a una de las siguientes descripciones del compendio nacional de insumos: 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos |  | Uno a Uno, es decir por cada tira se entrega una lanceta. Adicionalmente incluir 5% más de lancetas con respecto al número total de tiras. |
|  |  |  |  | - Adiestramiento para su uso: Deberá habilitar una página web de capacitación para el uso eficiente de los insumos, así como del equipo lector., considerando en dicho portal hospedar un video tutorial, que será la herramienta principal para la capacitación. |  | Para todas las Instituciones Consolidadas |
| 4 | 533.342.1518 | Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada | Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina Glucosilada con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. Prueba en tira reactiva, cartucho o cubeta de reacción descartable para la determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada en sangre fracción A1c Con las siguientes características: Tipo de muestra: Sangre capilar o venosa. Principio de medición: lnmunoensayo, fotometría, enzimático o afinidad al boronato. Rango de medición: Límite menor: 4% o menos. El paquete de reactivos, incluido el Búfer debe estar contenido en el cartucho para cada una de las pruebas. Límite mayor de 14% Volumen de muestra necesario: hasta 20 µl. Almacenamiento: A temperatura ambiente (DE 20 A 25 GRADOS) en la totalidad de su vida útil. Caducidad: La caducidad de las pruebas deberá ser de al menos 12 meses al momento de la entrega, la fecha deberá estar impresa en la etiqueta de la caja. | - Equipos lectores Se debe proporcionar el número total de equipos lectores solicitados, con la primera orden de suministro de los BIENES. Características del equipo. – Pantalla de cristal líquido. Rango de medición: límite menor: 4% o menos. Límite mayor de 14% Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla. | La cantidad total a suministrar serán Equipos UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS. |  |
|  |  |  |  | - Lancetas Junto con la entrega de las tiras reactivas deberá entregar lancetas para punción y obtención de la muestra sanguínea, en cantidad equivalente al total de tiras reactivas, lo que no generará costo alguno. Características de las lancetas. - Deberán apegarse como mínimo, a una de las siguientes descripciones del compendio nacional de insumos: 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. | Uno a Uno, es decir por cada tira se entrega una lanceta. Adicionalmente incluir 5% más de lancetas con respecto al número total de tiras. |  |
|  |  |  |  | - Adiestramiento para su uso: - Deberá habilitar una página web de capacitación para el uso eficiente de los insumos, así como del equipo lector., considerando en dicho portal hospedar un video tutorial, que será la herramienta principal para la capacitación. | Para todas las Instituciones Consolidadas |  |

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO:

- LANCETAS. - La cantidad de lancetas será entregada en igual cantidad de Tiras Reactivas, de acuerdo con los requerimientos de entrega, Y SE AGREGARA 5% CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE TIRAS REACTIVAS en caso de requerir dispositivos para la carga y disparo de la lanceta también deben estar incluidos estos dispositivos, sin costo alguno.

- EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL.- Deben ser nuevos, no reacondicionados, deberán considerar que dichos equipos sean ensamblados de manera integral en el país de origen, no podrán proporcionar equipos reconstruidos, o usados, ni reacondicionados, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni “only investigation”, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen, por que hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias. Así mismo, deberán ser totalmente compatibles con el uso, toma de lectura, manejo del sistema y comprobación de funcionamiento de las Tiras Reactivas.

Deben considerar que se dará asistencia técnica de su uso durante la vigencia del contrato/pedido, en caso de que los equipos lectores presenten fallas se tendrá que hacer la sustitución inmediata, en un plazo máximo de 10 días hábiles, por otro equipo nuevo, para ello deberá cumplir con los puntos anteriores de este numeral; ambos requisitos no representarán cargos adicionales para las ÁREAS REQUIRENTES.

La cantidad de equipos de lectura solicitados en el presente documento será invariablemente los que debe de proporcionar, esto independientemente de las cantidades requeridas de Tiras Reactivas, es decir, con la primera orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las ÁREAS REQUIRENTES.

Para la clave 080.889.2632 Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, no aplica entrega de equipos lectores.

- ADIESTRAMIENTO.

Relativa al uso eficiente de los bienes adquiridos y sus productos.

Para poder otorgar la capacitación el proveedor adjudicado tendrá que habilitar una página web de capacitación donde se enseñe el uso eficiente de los insumos, así como del equipo lector.

En dicho portal se hospedará un video tutorial, que será la herramienta principal para EL ADIESTRAMIENTO, donde se expliquen a detalle el manejo del equipo e insumos de conformidad con el manual de uso correspondiente. Dicho video deberá abordar paso a paso la utilización de los insumos, así como el equipo lector y deberá cubrir los siguientes rubros:

- Desempacado del producto; Reconocimiento de los elementos que lo componen; Puesta en funcionamiento de los insumos adquiridos y equipo lector; Equipo de protección personal necesario para la operación de los insumos; Realización correcta de la prueba; Almacenamiento correcto de los insumos; Situaciones frecuentes con sus soluciones.

- Deberá desarrollar un temario que contenga todos los reactivos descriptivos en el uso eficiente de los insumos y del equipo lector, así mismo, los capacitadores deberán ser de la rama de la salud humana.

Adicionalmente, deberá disponer los documentos adicionales necesarios para referencia del usuario de los insumos, así como una mesa de ayuda (por mensajes de correo electrónico y/o vía telefónica) para la resolución de dudas con respecto al funcionamiento de los insumos o del equipo medidor portátil.

Estos recursos deberán permanecer habilitados durante el consumo total de los BIENES (Tiras Reactivas-Consumibles), aun cuando el contrato/pedido haya concluido su vigencia, de cada una de las ÁREAS REQUIRENTES.

Dicho adiestramiento será de manera virtual, en los días y horarios, que dentro de la vigencia del contrato acuerden con los ADMINISTRADORES DEL CONTRATO o al personal que conforme a la normativa interna designe, de cada ÁREA REQUIRENTE.

- PROPUESTA TÉCNICA

Con la finalidad de evaluar la documentación que se integre por parte de los potenciales proveedores a su propuesta técnica, se deberá integrar al Formato 2 “Propuesta Técnica”.

El potencial proveedor debe apegarse estricta y obligatoriamente a lo solicitado en éste formato, de no cumplir con cada uno de los campos en cada columna sera causal de desechamiento.

La propuesta técnica debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 2 “Propuesta Técnica”, el APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA, la documentación obligatoria solicitada; se validará que se OFERTE el 100% de los bienes en su cantidad máxima POR CADA PARTIDA, así como los equipos e insumos necesarios para su uso, de acuerdo con el presente APÉNDICE.

Para lo cual:

El LICITANTE debe entregar su Propuesta Técnica de conformidad con el FORMATO 2 “Propuesta Técnica”, acompañado del desarrollo de su oferta técnica con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, especificado en el presente APÉNDICE, siendo ambos documentos obligatorios, por lo que, la no presentación de alguno de ellos, sera causal de desechamiento.

- Indicar la partida por la que participa (tiras ofertadas, y bienes necesarios para su uso).

- Señalar de manera clara y precisa todos y cada uno de los requisitos, especificaciones o características técnicas solicitados en el Instructivo de llenado del formato de propuesta técnica

- Contenga lo solicitado en el PRESENTE APÉNDICE y por las cantidades totales máximas y la demanda desagregada por institución.

- Contenga la firma del Representante Legal del licitante.

- El licitante que presente más de una proposición para la misma partida será causal de desechamiento.

- Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse

Las claves solicitadas en el presente APÉNDICE, no requieren de pruebas en el proceso de licitación.

En caso de requerirse como parte del programa de muestreo o identificar o presentarse problemas de calidad, el PROVEEDOR proporcionará las muestras correspondientes en un plazo máximo de 5 días hábiles.

No obstante, durante la ejecución del contrato, de requerir las ÁREAS REQUIRENTES por quejas de las áreas usuarias de los bienes, realizar pruebas de funcionalidad y/o pruebas en INDRE.

- Registro Sanitario

Por cada partida que oferte, deberá darse cumplimiento a lo estipulado en el presente Anexo Técnico, específicamente el numeral 5.	REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGA

PRECISAR CUANDO NO SE CUENTA CON REGISTRO Y QUE SEAN IMPORTADOS.

- OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS

Para bienes de origen extranjero, deberá darse cumplimiento a lo estipulado en el presente Anexo Técnico, específicamente lo referente al numeral 6. CERTIFICACIONES FDA, TÜV, ISO 13485:2016, CERTIFICACIÓN Y COMUNIDAD EUROPEA (CCE)

Para el caso de fabricantes nacionales deberá presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación.

Adicionalmente, las Tiras Reactivas y los insumos necesarios para su uso, al momento de la entrega, deberán cumplir con la exhibición del siguiente documento:

- Certificado de Análisis del lote a entregar emitido por el fabricante del insumo.

El ÁREA REQUIRENTE podrá validar durante o posterior al procedimiento de contratación la veracidad de los documentos ante la Autoridad Sanitaria (COFEPRIS). De existir falsedad o ser apócrifa la información, se avisará a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Dichos documentos se deberán presentar por cada partida ofertada, para las tiras e insumos necesarios para su uso.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:

Los licitantes deberán presentar lo siguiente:

De conformidad a lo estipulado en las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril de 2022, en aras de que con estas pólizas de fianza se garantice el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Anexo, en el Contrato que derive y en sus convenios modificatorios que se realicen, así como la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y/o cualquier otra responsabilidad en que incurran, en términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su Reglamento, se requiere las pólizas de Fianzas  siguientes:

1.	Garantía de Cumplimiento.

2.	Garantía de Vicios Ocultos.

La vigencia de la póliza de vicios ocultos será por un periodo de 12 meses contados a partir de la entrega de los bienes.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el tercer párrafo del presente numeral, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades.

Nota: los modelos de fianza se encuentran disponibles en las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril de 2022.

- CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD.

Los LICITANTES deberán presentar carta garantizando que los BIENES (Pruebas rápidas, reactivos e insumos), tendrán al momento de la entrega una caducidad no menor a trece (13) meses contados a partir de la entrega en el Almacén.

- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, SUSCRITA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

14.1 Para bienes de origen nacional, el LICITANTE deberá presentar una carta de respaldo del fabricante, misma que podrá ser suscrita por el titular del registro sanitario o por el representante legal en México.

14.2 En caso de que el LICITANTE presente bienes de origen extranjero que no cuenten con registro sanitario en México, deberá presentar una carta de respaldo suscrita por el fabricante del bien.

Para la clave 531.048.0297 la caducidad de las tiras reactivas deberá ser de al menos 15 meses al momento de la entrega.

## APENDICE 5

EQUIPAMIENTO

# FORMATO 2

PROPUESTA TÉCNICA (MEDICAMENTOS)

PROCEDIMIENTO NO. XXXX

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

(NOMBRE DEL QUE SUSCRIBE) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (RAZÓN SOCIAL), ME COMPROMETO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE EXPRESAMENTE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS, ANEXO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y QUE LOS BIENES OFERTADOS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE AL ANEXO DEMANDA.

|  | NOMBRE DEL LICITANTE: __________________________________________ [1] R.F.C.: ______________________ _____________________________ [1] DOMICILIO: ___________________________________________________[1] TELÉFONO: ________________________________________________ [1] CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________ [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOJA NUMERO __________ DE __________ [2] FECHA: ____________________________ [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4] |  | [5] |  |  |  |  | [6] | [7] | [8] |  |  |  |  |  |  |  |  | [13] | [14] | [15] | [16] |  |  | [17] |  |
| NÚMERO DE PARTIDA |  | CLAVE |  |  |  |  | NOMBRE GENÉRICO |  | PRESENTACIÓN |  |  |  | CANTIDAD SOLICITADA |  |  | CANTIDAD OFERTADA |  | MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEN | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO |  |  | CODIGO DE BARRAS (CUANDO APLIQUE) |  |
|  |  | DÍGITOS | GPO | DEN | ESP | DIV |  | DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | TIPO |  | MÍNIMA |  | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [9] |  | [10] | [11] | [12] |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________[18]________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Indicar el nombre del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email). |
| 2 | Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica. |
| 3 | Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta. |
| 4 | Indicar el número de partida correspondiente a la clave ofertada, con base en el Apéndice 1 Demanda. |
| 5 | Indicar la clave ofertada a 12 dígitos, en correspondencia a cada columna: Gpo.-Grupo; Gen.- Genérico; Esp.- Específico; y Dif .- Diferenciador. |
| 6 | Indicar el nombre Genérico |
| 7 | Indicar la descripción completa de la clave ofertada. |
| 8 | Indicar la presentación de la clave ofertada, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación. |
| 9 | Cantidad Máxima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 10 | Cantidad Mínima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 11 | Cantidad Máxima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 12 | Cantidad Mínima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 13 | Anotar Marca de la partida ofertada o denominación distintiva |
| 14 | Anotar el Fabricante de la partida ofertada. |
| 15 | Indicar el país de origen del bien que está ofertando. |
| 16 | Número de registro sanitario presentado (Nacional o el correspondiente a alguna de las autoridades mencionadas en el acuerdo del 28) |
| 17 | Anotar el Código de Barras del insumo ofertado (cuando aplique). |
| 18 | Nombre y firma del representante legal del licitante. |

# FORMATO 3

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (MEDICAMENTOS)

PROCEDIMIENTO NO. XXXX

Villahermosa Tabasco, a ____ de ________ de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

(Nombre de que suscribe) en mi carácter de representante legal de (Razón social), me comprometo con la siguiente propuesta económica y manifiesto que mi representada cumple expresamente con la totalidad de requisitos de la presente convocatoria.

| NOMBRE DEL LICITANTE: [1] DIRECCIÓN: [1] TELÉFONO: [1] R.F.C.: 1] EMAIL: [1] | HOJA No.: DE: [2] FECHA: (3] |
| --- | --- |

| No. Partida (4) | Clave (10 dígitos (5) | Descripción del bien ofertado [6] | Presentación ofertada [7] |  |  | Cantidad Solicitada |  | Cantidad Ofertada |  | Unidad de Medida [12] | Registro Sanitario [13] | Fabricante del bien [14] | Precio Unitario [15] | Importe total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uni | Cant | Tipo | Mínimo (08) | Máximo (09) | Mínimo (10) | Máximo (11) |  |  |  |  | Mínimo [16] | Máximo [17] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL (18) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA (19) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRAN TOTAL (20) |  |  |  |  |

(importe total máximo y mínimo con número y letra (_________   Pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A.

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la adquisición de __________________________________________

_____________________________[21]__________________________________

(Nombre, firma y número deTestimonio Notarial del Representante Legal del LICITANTE

que cuenta con facultades para comprometerlo

Instructivo de llenado

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email) |
| 2 | Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica |
| 3 | Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta |
| 4 | Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo 1 Anexo Técnico |
| 5 | Indicar la clave a 12 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación |
| 6 | Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 Anexo Técnico. |
| 7 | Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación |
| 8 | Cantidad Máxima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 9 | Cantidad Mínima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 10 | Cantidad Máxima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 11 | Cantidad Mínima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Medicamentos) |
| 12 | Unidad de Medida, conforme al Anexo 1 Anexo Técnico |
| 13 | Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado |
| 14 | Indicar el nombre, razón social, del Fabricante de los BIENES ofertados |
| 15 | Indicar el Precio Unitario de la partida, que oferta (sin incluir el IVA) |
| 16 | Importe Global Mínimo (sin incluir el IVA) |
| 17 | Importe Global Máximo (sin incluir el IVA) |
| 18 | Subtotal sin IVA |
| 19 | Impuesto al valor agregado |
| 20 | Importe global con IVA |
| 21 | Indicar nombre del representante legal del LICITANTE y firma del mismo (aplica firma digital). |

# FORMATO 4

MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES (TODAS LAS SUBPARTIDAS)

(EN ORIGINAL, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

Villahermosa Tabasco, a _____ de _____ de ___.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

El suscrito (nombre) en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa (nombre o razón social del LICITANTE), MANIFIESTO, que los bienes o servicios objeto de esta contratación, correspondientes a las siguientes partidas cumplen con lo establecido en la siguiente normatividad:

| NORMATIVIDAD A DAR CUMPLIMIENTO |  | A QUIEN APLICA |
| --- | --- | --- |
| Ley General de Salud, en los artículos aplicables |  | Para todas las subpartidas |
| Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de publicidad |  | Para todas las subpartidas |
| Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos, Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. |  | Para la subpartida 1 |
| Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público |  | Para todas las subpartidas |
| Ley Federal de Infraestructura de la Calidad |  | Para todas las subpartidas |
| Reglamento de Insumos para la Salud |  | Para las subpartidas 1, 2 y 4 |
| Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y sus suplementos. Vigentes |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| Compendio Nacional de Insumos para la Salud |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica", publicado el 28 de enero de 2020. Y SU MODIFICACION DEL 22 DE JUNIO DE 2021 |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| NOM-072-SSA1-2012 | Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios | Para la subpartida 1 |
| NOM-131-SSA1-2012 | Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba. | Para la subpartida 1 |
| NOM-137-SSA1-2008 | Etiquetado de dispositivos médicos | Para la subpartida 2 |
| NOM-138-SSA1-2016 | Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación | Para la subpartida 2 |
| NOM-177-SSA1-2013 | Establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o, instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad | Para la subpartida 1, excepto patentes |
| NOM-240-SSA1-2012 | Instalación y operación de tecnovigilancia. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-241-SSA1-2021 | Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-257-SSA1-2014 | En materia de medicamentos biotecnológicos | Para medicamentos biotecnológicos |
| NOM-059-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de Medicamentos | Para la subpartida 1 |
| NOM-073-SSA1-2015 | Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios Herbolarios | Para la subpartida 1 |
| NOM-164-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de fármacos | Para la subpartida 1 |
| NOM-220-SSA1-2016 | Instalación y operación de la farmacovigilancia | Para la subpartida 1 |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. | Para las subpartidas que aplique |
| NOM-005-SCT4-2021 | Dispositivos de seguridad marítima. | Para la subpartida 3 |
| NOM-016-SSA3-2012 | Características de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios. | Para la subpartida 4 |
| NOM-008-SCFI-2002 | Sistema General de Unidades de Medida. | Para la subpartida 3 |
| NOM-017-SCT2-2017 | Chalecos salvavidas y dispositivos de flotación. | Para la subpartida 3 |
| NOM-005-SSA3-2018 | Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios | Para la subpartida 4 |
| Suplemento para Establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. |  | Para medicamentos psicotrópicos. |
| Certificaciones ambientales y de seguridad emitidas por autoridades competentes |  | Para la subpartida 3 |

| Partida | Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud | Denominación | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Manifestando mi conformidad de que cuando el administrador del contrato o pedido lo determine procedente, los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión, con el objeto de validar sus condiciones y debiendo ser rechazadas si no cumplen con las condiciones establecidas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

# FORMATO 5 (MEDICAMENTOS)

CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, SUSCRITA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

Nota: en caso de que el Licitante sea el fabricante que oferta su propuesta técnica, adecuar este documento, únicamente en lo competente

Villahermosa Tabasco, a _____ de ____________de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____________________________________________, el suscrito (Nombre)____________, en mi carácter de representante legal de la empresa (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México) _____________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____________, de fecha ________, expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México), con Registro Federal de Contribuyentes (citar el R.F.C. del fabricante que otorga el respaldo), es fabricante de los bienes que se indican a continuación y que respaldamos la propuesta del licitante (citar el nombre completo del licitante, ya sea, el distribuidor autorizado del fabricante o el Titular del Registro Sanitario), en este procedimiento de contratación; en caso de propuestas conjuntas, es suficiente con citar el nombre de una de las empresas integrantes); así mismo que contamos con la capacidad de suministro suficiente disponible para que nuestro respaldado (indicar nombre completo) cumpla plenamente con los compromisos contraídos con los Entes públicos representados por los Servicios de Salud en las cantidades y conforme a las condiciones de contratación establecidas en el ANEXO TÉCNICO y APÉNDICE 1 Demanda Agregada, respecto de los siguientes bienes:

| Partida | Clave | Descripcion | Cantidad Solicitada | Cantidad Ofertada | Cantidad Respaldada | Registro Sanitario | Denominacion Generica | Denominacion Distintintiva | Pais de Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Asimismo, mi representada se compromete a:

- Garantizar la entrega de insumos durante la vigencia del contrato, por la cantidad máxima requerida en el ANEXO TÉCNICO.

- Poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

- Manifestación de que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en el numeral 1 y apartado I del ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

- Garantizar la gestión de pruebas por parte de un laboratorio acreditado por la entidad correspondiente o tercero autorizado por la COFEPRIS, en el momento que se le requiera.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

# FORMATO 6 (MEDICAMENTOS)

CARTA COMPROMISO DE CANJE

# Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

# , con las facultades que la empresa denominada. -

# me otorga, manifiesto lo siguiente:

# En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de “______________________________________________________________________________”, se compromete a canjear los bienes que no sean consumidos  en un lapso de  13  meses  a partir  de la entrega del bien, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de las AREAS REQUIRENTES, sin costo alguno para estas últimas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

# FORMATO 7 (MEDICAMENTOS)

CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD

Villahermosa Tabasco, a _____ de ____________de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____________________________________, el suscrito (Nombre)____________, en mi carácter de representante legal de la empresa (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México) _____________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____________, de fecha ________, expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que la propuesta del licitante (indicar el nombre completo del licitante, ya sea, el distribuidor autorizado del fabricante o el Titular del Registro Sanitario) ___________ para la(s) partida(s) ofertada(s) en su propuesta técnica, la caducidad de los BIENES será en los términos establecidos en el Anexo 1 Anexo Técnico, contada a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio.

| Partida No. | Clave | Descripción Breve | Caducidad mínima de los BIENES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________ meses |
|  |  |  | ___________ meses |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

# FORMATO 8 (MEDICAMENTOS)

CARTA COMPROMISO PARA APLICAR PRUEBAS

# Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

# .

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

# , con las facultades que la empresa denominada. -

# me otorga, manifiesto lo siguiente:

# En caso de que mi representada resulte adjudicada en el presente procedimiento de Contratación  de ____________________________________________________ se comprometerá a realizar, cuando así se considere necesario y a solicitud del administrador del contrato, sin costo alguno, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados  con las especificaciones, calidad del insumo y valores indicados  en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, elaborados por un laboratorio de pruebas “Tercero Autorizado” por la COFEPRIS, obligándose a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo  no mayor  a dos días hábiles posteriores a su emisión.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTACTO DE DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES DE LOS LICITANTEES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS (MEDICAMENTOS)

# Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

# El suscrito                         , manifiesto que el contacto designado para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados, será el siguiente:

- Nombre completo del contacto oficial. -

- Cargo. -

- Domicilio.

- Teléfono de Oficina, número de extensión y número de celular. -

- Correo electrónico. -

# Cabe señalar, que el contacto designado por el LICITANTE, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga por parte de las AREAS REQUIRENTES se considerará de carácter oficial.

# Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del LICITANTE

- Vía correo electrónico

# EL LICITANTE se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito en papel firmado por su representante legal dirigido al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

# En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, las ÁREAS REQUIRENTES, no serán responsables, por las consecuencias, que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del LICITANTE.

# Se entiende como canal oficial de comunicación para las AREAS REQUIRENTES

- EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

- Personal que sea designado para tal efecto por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O  REPRESENTANTE LEGAL DE LOS BIENES

ESCRITO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS (MEDICAMENTOS)

# Villahermosa Tabasco, a      de            de ____.

# .

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

Por este conducto, quien suscribe el Sr.                             , en mi carácter de representante legal de la empresa:                                    ., manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

En relación al procedimiento _______________________________________ y en caso de salir adjudicado, me comprometo a ofertas los siguientes beneficios adicionales:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O  REPRESENTANTE LEGAL DE LOS BIENES

# FORMATO 2

PROPUESTA TÉCNICA (MATERIAL DE CURACIÓN)

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

(NOMBRE DEL QUE SUSCRIBE) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (RAZÓN SOCIAL), ME COMPROMETO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE EXPRESAMENTE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS, ANEXO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y QUE LOS BIENES OFERTADOS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE AL ANEXO DEMANDA.

|  |  | NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________________________________ ___________________________________________________ [1] R.F.C.: ___________________________________________________ [1] DOMICILIO: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________ [1] TELÉFONO: ___________________________________________________ [1] CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________ [1] |  | HOJA NUMERO __________ DE __________ [2] FECHA: _________________________________________________ [3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| [4] | [5] |  |  |  |  | [6] | [7] | [8] |  |  |  |  |  |  | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE PARTIDA | CLAVE |  |  |  |  | NOMBRE GENÉRICO |  | PRESENTACIÓN |  |  | CANTIDAD SOLICITADA |  | CANTIDAD OFERTADA |  | MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEN | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO | CODIGO DE BARRAS (CUANDO APLIQUE) |
|  | GPO |  | DEN | ESP |  |  | DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | TIPO | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [9] | [10] | [11] | [12] |  |  |  |  |  |

________________________________________[18]________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PROPUESTA TÉCNICA

Instructivo

1	Indicar el nombre del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)

2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica

3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta.

4	Indicar el número de partida correspondiente a la clave ofertada, con base en el Anexo Técnico.

5	Indicar la clave ofertada, en correspondencia a cada columna:
	Gpo.- Grupo; 	Gen.- Genérico; 	Esp.- Específico

6	Indicar el nombre

7	Indicar la descripción completa de la clave ofertada.

8	Indicar la presentación de la clave ofertada, en correspondencia a cada columna:
	Uni.- Unidad de Medida	Cant.- Cantidad 	Tipo.- Tipo de Presentación.

9	Cantidad Máxima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)

10	Cantidad Mínima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)

11	Cantidad Máxima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)

12	Cantidad Mínima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)

13	Anotar Marca de la partida ofertada o denominación distintiva

14	Anotar el Fabricante de la partida ofertada.

15	Indicar el país de origen del bien que está ofertando.

16	Número de registro sanitario presentado (Nacional o el correspondiente a alguna de las autoridades mencionadas en el acuerdo del 28.

17	Anotar el Código de Barras del insumo ofertado (cuando aplique).

18	Nombre y firma del representante legal del licitante.

# FORMATO 3

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (MATERIAL DE CURACIÓN)

Villahermosa Tabasco, a ____ de ________ de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

(Nombre de que suscribe) en mi carácter de representante legal de (Razón social), me comprometo con la siguiente propuesta económica y manifiesto que mi representada cumple expresamente con la totalidad de requisitos de la presente convocatoria.

| NOMBRE DEL LICITANTE: [1] DIRECCIÓN: [1] TELÉFONO: [1] R.F.C.: 1] EMAIL: [1] | HOJA No.: DE: [2] FECHA: (3] |
| --- | --- |

| No. Partida (4) | Clave (10 dígitos (5) | Descripción del bien ofertado [6] | Presentación ofertada [7] |  |  | Cantidad Solicitada |  | Cantidad Ofertada |  | Unidad de Medida [12] | Registro Sanitario [13] | Fabricante del bien [14] | Precio Unitario [15] | Importe total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uni | Cant | Tipo | Mínimo (08) | Máximo (09) | Mínimo (10) | Máximo (11) |  |  |  |  | Mínimo [16] | Máximo [17] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL (18) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA (19) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRAN TOTAL (20) |  |  |  |  |

(importe total máximo y mínimo con número y letra (_________   Pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A., Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la adquisición de __________________________________________

_____________________________[21]_________________________________

_Nombre, firma y número deTestimonio Notarial del Representante Legal del LICITANTE que cuenta con facultades para comprometerse.

Instructivo de llenado

| No. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email) |
| 2 | Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica |
| 3 | Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta |
| 4 | Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo Técnico |
| 5 | Indicar la clave a 10 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación |
| 6 | Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Técnico. |
| 7 | Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación |
| 8 | Cantidad Máxima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico) |
| 9 | Cantidad Mínima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico) |
| 10 | Cantidad Máxima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico) |
| 11 | Cantidad Mínima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico) |
| 12 | Unidad de Medida, conforme al Anexo Técnico |
| 13 | Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado |
| 14 | Indicar el nombre, razón social, del Fabricante de los BIENES ofertados |
| 15 | Indicar el Precio Unitario de la partida , que oferta (sin incluir el IVA) |
| 16 | Importe Global Mínimo (sin incluir el IVA) |
| 17 | Importe Global Máximo (sin incluir el IVA) |
| 18 | Subtotal sin IVA |
| 19 | Impuesto al valor agregado |
| 20 | Importe global con IVA |
| 21 | Indicar nombre del representante legal del LICITANTE y firma del mismo. |

NOTAS. –

- El formato será presentado por PARTIDA COTIZADA

- Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 “Demanda Agregada” y ANEXO TÉCNICO, para cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO TÉCNICO”.

- Para el caso de determinar la Cantidad Global en presentación, de acuercon con  la presentación que oferta, de existir alguna salvedad con las cantidades globales mínimas y máximas de tiras requeridas, puede hacer los ajustes a fin de indicar lo correspondiente en la cantidad de presentación.

- El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 3 “Propuesta Económica”, con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, señaladas en el ANEXO TÉCNICO, siendo un documento obligatorio en el requisado total de sus columnas basado en el Instructivo de llenado, su propuesta debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 2 “Propuesta Técnica”, el Apéndice 2 Y 2.1 Demanda Agregada.

# FORMATO 4

MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES (TODAS LAS SUBPARTIDAS)

(EN ORIGINAL, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

Villahermosa Tabasco, a _____ de _____ de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

El suscrito (nombre) en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa (nombre o razón social del LICITANTE), MANIFIESTO, que los bienes objeto de esta contratación, correspondientes a las siguientes partidas cumplen con lo establecido en la siguiente normatividad:

| NORMATIVIDAD A DAR CUMPLIMIENTO |  | A QUIEN APLICA |
| --- | --- | --- |
| Ley General de Salud, en los artículos aplicables |  | Para todas las subpartidas |
| Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de publicidad |  | Para todas las subpartidas |
| Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos, Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. |  | Para la subpartida 1 |
| Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público |  | Para todas las subpartidas |
| Ley Federal de Infraestructura de la Calidad |  | Para todas las subpartidas |
| Reglamento de Insumos para la Salud |  | Para las subpartidas 1, 2 y 4 |
| Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y sus suplementos. Vigentes |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| Compendio Nacional de Insumos para la Salud |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica", publicado el 28 de enero de 2020. Y SU MODIFICACION DEL 22 DE JUNIO DE 2021 |  | Para las subpartidas 1 y 2 |
| NOM-072-SSA1-2012 | Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios | Para la subpartida 1 |
| NOM-131-SSA1-2012 | Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba. | Para la subpartida 1 |
| NOM-137-SSA1-2008 | Etiquetado de dispositivos médicos | Para la subpartida 2 |
| NOM-138-SSA1-2016 | Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación | Para la subpartida 2 |
| NOM-177-SSA1-2013 | Establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o, instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad | Para la subpartida 1, excepto patentes |
| NOM-240-SSA1-2012 | Instalación y operación de tecnovigilancia. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-241-SSA1-2021 | Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. | Para las subpartidas 2 y 4 |
| NOM-257-SSA1-2014 | En materia de medicamentos biotecnológicos | Para medicamentos biotecnológicos |
| NOM-059-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de Medicamentos | Para la subpartida 1 |
| NOM-073-SSA1-2015 | Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios Herbolarios | Para la subpartida 1 |
| NOM-164-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de fármacos | Para la subpartida 1 |
| NOM-220-SSA1-2016 | Instalación y operación de la farmacovigilancia | Para la subpartida 1 |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. | Para las subpartidas que aplique |
| NOM-005-SCT4-2021 | Dispositivos de seguridad marítima. | Para la subpartida 3 |
| NOM-016-SSA3-2012 | Características de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios. | Para la subpartida 4 |
| NOM-008-SCFI-2002 | Sistema General de Unidades de Medida. | Para la subpartida 3 |
| NOM-017-SCT2-2017 | Chalecos salvavidas y dispositivos de flotación. | Para la subpartida 3 |
| NOM-005-SSA3-2018 | Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios | Para la subpartida 4 |
| Suplemento para Establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. |  | Para medicamentos psicotrópicos. |
| Certificaciones ambientales y de seguridad emitidas por autoridades competentes |  | Para la subpartida 3 |

| Partida | Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud | Denominación | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Manifestando mi conformidad de que cuando el administrador del contrato o pedido lo determine procedente, los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión, con el objeto de validar sus condiciones y debiendo ser rechazadas si no cumplen con las condiciones establecidas.

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

# FORMATO 5 (MATERIAL DE CURACIÓN)

CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, SUSCRITA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

Nota: en caso de que el Licitante sea el fabricante que oferta a su propuesta técnica, adecuar este documento, únicamente en lo competente

Villahermosa Tabasco,, a _____ de ____________de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

En relación con la contratación del______________________________________________ suscrito (Nombre)____________, en mi carácter de representante legal de la empresa (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México) _____________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____________, de fecha ________, expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México), con Registro Federal de Contribuyentes (citar el R.F.C. del fabricante que otorga el respaldo) de los bienes que se indican a continuación y que respaldamos la propuesta del licitante (citar el nombre completo del licitante, ya sea, el distribuidor autorizado del fabricante o el Titular del Registro Sanitario), en este procedimiento de contratación; en caso de propuestas conjuntas, es suficiente con citar el nombre de una de las empresas integrantes); así mismo que contamos con la capacidad de producción y suministro suficiente para que nuestro respaldado (indicar nombre completo) cumpla plenamente con los compromisos contraídos con los Entes públicos representados por la Servicios de Salud en las cantidades y conforme a las condiciones de contratación establecidas en el ANEXO TÉCNICO y APÉNDICE 2 Y 2.1 Demanda Agregada, respecto de los siguientes bienes:

| Partida | Clave | Descripcion | Cantidad Solicitada | Cantidad Ofertada | Cantidad Respaldada | Registro Sanitario | Denominacion Generica | Denominacion Distintintiva | Pais de Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Asimismo, mi representada se compromete a:

- Garantizar la entrega de insumos durante la vigencia del contrato, por la cantidad global máxima requerida en el ANEXO TÉCNICO.

- Poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

- Manifestación de que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en el numeral 1 y apartado I del ANEXO TÉCNICO.

- Garantizar la gestión de pruebas por parte de un laboratorio acreditado por la entidad correspondiente o tercero autorizado por la COFEPRIS, en el momento que se le requiera.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO

# FORMATO 6 (MATERIAL DE CURACIÓN)

CARTA COMPROMISO DE CANJE

Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

# , con las facultades que la empresa denominada. -

# me otorga, manifiesto lo siguiente:

# En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de “______________________________________________________________________________”, se compromete a canjear los bienes que no sean consumidos en un lapso de 13 meses a partir de la entrega del bien, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de las AREAS REQUIRENTES, sin costo alguno para estas últimas.

# Atentamente

NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES O REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

# FORMATO 7 (MATERIAL DE CURACIÓN)

CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES

GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD

Villahermosa Tabasco, a _____ de ____________de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____________________________________, el suscrito (Nombre)____________, en mi carácter de representante legal de la empresa (Nombre o Razón Social del Fabricante de los Bienes, del Titular del Registro Sanitario o del Representante Legal en México) _____________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____________, de fecha ________, expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que la propuesta del licitante (indicar el nombre completo del titular de registro, ya sea, el distribuidor autorizado por el representante legal del licitante) ___________ para la(s) partida(s) ofertada(s) en su propuesta técnica, la caducidad de los BIENES será en los términos establecidos en el Anexo Técnico, contada a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio.

| Partida No. | Clave | Descripción Breve | Caducidad mínima de los BIENES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________ meses |
|  |  |  | ___________ meses |

Nombre y Firma NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES O REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

# FORMATO 8 (MATERIAL DE CURACIÓN)

CARTA COMPROMISO PARA APLICAR PRUEBAS

# Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

# .

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

# , con las facultades que la empresa denominada. -

# me otorga, manifiesto lo siguiente:

# En caso de que mi representada resulte adjudicada en el presente procedimiento de Contratación  de ____________________________________________________ se comprometerá a realizar, cuando así se considere necesario y a solicitud del administrador del contrato, sin costo alguno, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados  con las especificaciones, calidad del insumo y valores indicados  en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, elaborados por un laboratorio de pruebas “Tercero Autorizado” por la COFEPRIS, obligándose a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo  no mayor  a dos días hábiles posteriores a su emisión.

Nombre y Firma NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES O REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CONTACTO DE DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES DE LOS LICITANTES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS (MATERIAL DE CURACIÓN)

# Villahermosa Tabasco, a      de              de ____.

# SERVICIOS DE SALUD

# P R E S E N T E

# El suscrito                          , manifiesto que el contacto designado  para atender cualquier asunto  correspondiente a la calidad de los insumos contratados, será el siguiente:

- Nombre completo del contacto oficial. -

- Cargo. -

- Domicilio.

- Teléfono de Oficina, número de extensión y número de celular. -

- Correo electrónico. -

# Cabe señalar, que el contacto designado por el LICITANTE, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga por parte de las AREAS REQUIRENTES se considerara de carácter oficial.

# Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del LICITANTE

- Vía correo electrónico

# EL LICITANTE se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito en papel firmado por su representante legal dirigido al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

# En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, las ÁREAS REQUIRENTES, no serán responsables, por las consecuencias, que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del LICITANTE.

# Se entiende como canal oficial de comunicación para las AREAS REQUIRENTES

- EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

- Personal que conforme a la normativa interna sea designado para tal efecto por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# Atentamente

Nombre y firma de la persona física o

del Apoderado o Representante Legal de la persona moral

CARTA DE BENEFICIOS ADICIONALES (MATERIAL DE CURACIÓN)

ESCRITO 1.  SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS

Villahermosa Tabasco, a____      de ____de ____.

SERVICIOS DE SALUD

P R E S E N T E

Por este conducto, quien suscribe el Sr.                             , en mi carácter de representante legal de la empresa:                                    ., manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

En relación al procedimiento _______________________________________ y en caso de salir adjudicado, me comprometo a ofertas los siguientes beneficios adicionales:

Atentamente

Nombre y firma de la persona física o

del Apoderado o       Representante Legal de la persona moral

“FORMATO 9 DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD |
| --- | --- | --- |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los materiales para los “Servicios Integrales para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025”.

Nombre y firma del representante legal

“FORMATO 10 DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| No. | ANALITICO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  | IVA |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

Importe con letra:

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para los “Servicios Integrales para atender el programa de caravanas de la salud acuáticas 2025” para cubrir las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal

Lugar: Villahermosa, Tab, a Octubre 17, 2025

Autorizó:

Dra. Vanessa Faviola Everardo Aguilar.

Secretaria Técnica de los Servicios de salud de Tabasco.

Revisó. Dra. Katia Nelly Rosita Castillo Pérez.. Apoyo Técnico de los Servicios de salud de Tabasco. Elaboró:

Ing Manuel Eduardo Cruz Gutiérrez.

Apoyo Técnico de los Servicios de salud de Tabasco.