## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.".
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 15:00 hrs
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco".
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 90 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | La visita de sitio es de carácter obligatorio, aquella propuesta que sea realizada sin previa visita de sitio será desechada automáticamente.
4 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
5 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
6 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
7 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
8 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
9 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar la Conservación y Mantenimiento de inmuebles?
10 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
11 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Servicios de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 35 sexto parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) y artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco".
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Lugar de entrega y centros de operación? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
| ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. g) Visitas a las instalaciones del organismo? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## FOCON-04 LABORATORIO
FOCON-04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente al “Conservación y Mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco".
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Instrucciones:
| I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la H.
| II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
| III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
N° | Nombre de Proveedor | Partida | Clave | Descripción | Presentación | Cantidad | Mes | Precio unitario sin IVA | Costo total | Observaciones
PRELIMINARES
|  |  | PRE-026 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO, TEES DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 630
|  |  | PRE-096.1 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA PARA EMPORTRAR CIRCULAR DE 12 A 22 CM DE CIAMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 564
|  |  | PRE-096.1 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA PARA EMPORTRAR CIRCULAR DE 12 A 22 CM DE CIAMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 564
ACABADOS
|  |  | ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 750
|  |  | ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA VINIMEX TOTAL DE COMEX O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 550
|  |  | ACA-007.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISOS ACRÍLICA SATINADA SERIE 3800 BEREL O DE SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, COLOR TERRACOTA A DOS MANOS EN PISOS DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIALES, BASE NEUTRA, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y JABÓN DESENGRASANTE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 450
|  |  | ACA-020.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROCK DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9
|  |  | ACA-020.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN DE DUROCK DE 1.22 X 2.44 CM. X 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL CAL. 22, POSTE CAL. 22, TORNILLOS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 58
|  |  | ACA-023 | FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61X61 CM. SOPORTES SISTEMA DOWN COLOR BLANCO, PLACAS DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ÁNGULO, TEE, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14/16, PIJAS, DISPAROS EXPANSIVOS CAL. 22, NIVELADO, ESCANTILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 574
IMPERMEABILIZANTE
|  |  | IMP-003 | IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNÓLOGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS 10 AÑOS SOLDABLE CON SOPLETE GRADO PROFESIONAL Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2 DE ALTA RESISTENCIA, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A TERMOFUSIÓN; INCLUYE: SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFÁLTICO CONCENTRADO BASE AGUA CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA CERTIFICA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 210
|  |  | IMP-006.1 | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO FIBRATADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN BASE AGUA 6 AÑOS MARCA FESTER ACRITON EN LOSA O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, APLICACIÓN DIRECTA EN DOS MANOS ALTERNANDO LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELASTON PRIMARIO REFUERZO DOBLE 65, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN Y DETERGENTE, ASEGURANDOSE DE RETIRAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO EN LAVADO A PRESIÓN MÍNIMA DE 2000 PSI., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50
CANCELERÍA
|  |  | CAN-002.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.00 A 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA 3000, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6MM; INCLUYE: MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA NIVELACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-008.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO EN INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10
|  |  | CAN-035.1 | MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.90 A 2.10 X 2.00 A 2.20 M DE CRISTAL, CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE CERRADURA, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE PASADORES SUPERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE BARRA DE EMPUJE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE PERFILES Y CRISTAL DE MANCHAS, TORNILLOS Y PIJAS EN MAL ESTADO, SELLADO CON SILICÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4
|  |  | CAN-038 | AJUSTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO TIPO LOUVER EXISTENTE; INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTE, AJUSTE DE ALTURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 36
|  |  | CAN-073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.60 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-073.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 1.60 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
|  |  | CAN-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 1.00 X 1.50 M DE ALTURA, CON UNA PUERTA DE 0.60 M; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-076.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.65 X 1.50 M DE ALTURA, FIJO DE 1.60 X 1.50 M, CON UNA PUERTA DE 0.60 M; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-076.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, FIJO DE 0.45 X 1.50 M DE ALTURA, PUERTA DE 0.80 X 1.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-076.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO LINEA INSTITUCIONAL ACABADA EN ACERO INOXIDABLE 30, 2 FIJOS DIVISORIOS DE 1.60 X 1.50 M DE ALTURA, CON UNA PUERTA DE 1.00 M, UN FIJO DE 0.60 X 1.00 M, UNA PUERTA DE 0.70 X 1.50 M Y UN FIJO DE 0.30 CM X 1.50 M AL FRENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, FIJACIÓN A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 2
|  |  | CAN-080 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS DE P.V.C EN COLORES INSTITUCIONALES (INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE LAS PERSIANAS MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN Y APILARLAS EN DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, RIEL, PIJAS, TAQUETES, ELEVACIÓN HASTA 4 M. ANDAMIO, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. | M2 | 70
|  |  | CAN-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLAPUERTA AUTOMÁTICO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS, CON SELLO SUPERIOR Y TRIPLE SELLADO INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, ENTRADA DE POLVO E INSECTOS, FIJADO CON 4 PIJAS Y UN TOPE DE EMPOTRE EN PUERTA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14
HERRERÍA
|  |  | HER-002.1 | MANTENIMIENTO A PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA CON LAMINA LISA DE ACERO, DE 0.80 A 0.90 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTURA, CONSISTENTE EN DESMONTAJE, APLICACIÓN DE RESANE CON PASTA EN AREAS OXIDADAS, LIJADO ACABADO LISO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION CON EQUIPO DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACIÓN, CAMBIO DE CERRADURA MARCA PHILLIPS TIPO POMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15
|  |  | HER-040 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN PINTADO 2X4" PARA FIJAR TECHUMBRE DE LAMINA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 223
|  |  | HER-040.1 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN PINTADO 2X4" PARA FIJAR FALDÓN DE LAMINA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 55
|  |  | HER-040.2 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 3X3" CAL. 11 PARA COLUMNA DE TECHUMBRE CON PLACA DE 1/4" PARA ANCLAJE DE 20X20 CM, 6 BARRENOS Y 6 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8"Y PLACA DE 1/4" DE 10X10 CM PARA RECIBIR TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PERFORACIONES EN CONCRETO | ML | 52
|  |  | HER-041.1 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 2X2" CAL. 11 PARA COLUMNA DE TECHUMBRE CON PLACA DE 1/4" PARA ANCLAJE DE 15X15 CM, CUATRO BARRENOS Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8"Y PLACA DE 1/4" DE 10X10 CM PARA RECIBIR TECHUMBRE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PERFORACIONES EN CONCRETO | ML | 56
|  |  | HER-041.2 | TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL. 26, BASTIDOR A BASE DE PTR DE 3" AL PERÍMETRO, HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTES DE PTR DE 3", CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, SOLDADURA, RESANES, SELLADO DE CORTES DE LAMINA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, PIJAS CON EMPAQUE AUTORROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72
|  |  | HER-042.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL. 26, DE 3.05 M. DE LARGO, EN FALDÓN SOBRE BASTIDOR A BASE DE PTR DE 2X4", HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, SOLDADURA, RESANES, SELLADO DE CORTES DE LAMINA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, PIJAS CON EMPAQUE AUTORROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150
|  |  | HER-050 | PLACA DE 15X15 CM DE 1/4" DE ESPESOR CON 4 BARRENOS PARA FIJAR TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8", SOLDADURA PARA UNION DE PTR DE 2"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA CON ELECTRODO E-6013, ESMERILADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, ANCLAJE CON TAQUETES EXPANSIVOS SOBRE PISO DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 8
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
|  |  | IHD-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 3/4" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 350
|  |  | IHD-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 370
|  |  | IHD-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/2" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 80
|  |  | IHD-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 3/4" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15
|  |  | IHD-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 1" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15
|  |  | IHD-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE COBRE DE 1 1/2" PARA RED DE AGUA POTABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 15
|  |  | IHD-070 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN DE AGUA EN MUROS DE CISTERNA A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO POLIAMINICO EPOXINE 500 MODIFICADO, MARCA FESTER, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE RETIRANDO MATERIAL SUELTO O EN MAL ESTADO POR MEDIO DE CEPILLO DE ALAMBRE E HIDROLAVADORA, HASTA QUEDAR UNA SUPERFICIE SANA, LIMPIEZA CON TRAPO MOJADO PARA SATURAR LA SUPERFICIE Y APLICAR EL MATERIAL, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE BASE FERROFEST, APLICACIÓN PRIMARIO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO , ACARREOS, ANDAMIOS, REVISIÓN DE CONEXIONES, APRIETE Y COLOCACIÓN DE CINTA TEFLÓN AJUSTES DE VÁLVULAS DE PASO DE 3/4" Y CAMBIO DE FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M3 | 15
|  |  | IHD-133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK ANTIRRETORNO DE 6" DE FIERRO COLADO BRIDADA; INCLUYE: INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE PVC DE 6" MEDIANTE BRIDAS, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2
|  |  | IHD-140 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO REFORZADO DE 6" ; INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M, LIJADO DE EXTREMOS PARA INTERCONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 12
|  |  | IHD-141 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE PVC DE 6"; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TORNILLERÍA PARA CONEXIÓN A VÁLVULA BRIDADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12
INSTALACIÓN SANITARIA
|  |  | ISA-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED SANITARIA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO EN ÁREAS INTERIORES REALIZADO DE MANERA MANUAL USANDO VARILLA METÁLICA DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CON EQUIPO PARA INYECTAR AGUA PREZURIZADA, INCLUYE: DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 150
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
|  |  | IEL-023.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIOS DE 2TX32W DE 60 X 120 CM, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS LED DE 18W, TIPO T8,100/277 V 6,500 K, 2000 LM POR LUMINARIO, BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X32W, 127 VCA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BASE G13, DESMANTELAMIENTOS, ADAPTACIÓN Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 138
|  |  | IEL-023.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIOS DE 2TX17W DE 61 X 61 CM, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS LED DE 9W, TIPO T8,100/277 V 4,100 K, 900 LM POR LUMINARIO, BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X32W, 127 VCA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES SUMINISTRO DE MATERIALES, BASE G13, DESMANTELAMIENTOS, ADAPTACIÓN Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 143
|  |  | IEL-055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR UFO 20 TODO EN UNO, DE 20 W, VIDA ÚTIL DE 70,000 HORAS, PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 18 V/25 W CON 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL, BATERÍA DE LITIO Y CONTROLADOR ELECTRÓNICO, AUTONIMIA DE 3 A 7 EN DIAS LLUVIOSO. FLUJO LUMINOSO DE 2,500 LÚMENES, 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. MARCA: GLOBAL SOLAR SOLUTIONS (GSS) O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 15
|  |  | IEL-200.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 9 W, 100-240 V, 580 lm, 4,100°K, 14.6 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-9W, COLOR BLANCO. MARCA ENERGAIN O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 121
|  |  | IEL-201.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS DE EMPOTRAR DE 18 W, 100-240 V, 1,350 lm, 6,000°K, 22.5 CM. DE DIAMETRO, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. MARCA: ENERGAIN. INCLUYE: MATERIALES, 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 443
|  |  | IEL-202.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 X 60 CM DE 40W, MODELO EG-60X60LP-40W, LÍNEA INTERIOR DOWNLIGHTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA , INSTALACIONES ESPECÍFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 143
|  |  | IEL-307 | REVISIÓN Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO Y CENSO DE CARGA POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS REAL, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULO DE TABLEROS E INTERRUPTORES, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SERVICIO | 1
|  |  | IEL-028.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA ÁREAS LIMPIAS TIPO EMPOTRAR, EN PLAFÓN CORRIDO DE TABLA-ROCA, CON BISEL DESMONTABLE, DE 60X122 CMS., FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, SELLADO CON NEOPRENO Y CINTA DOBLE CARA, CON GLÁNDULA PARA CABLE Y CON DIFUSOR DE ACRÍLICO 100%, TIPO K-12. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 188
EXTERIORES
|  |  | OEX-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE FACHADA A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO 2.00 M DE ALTO, POSTES DE 2 1/4", ABRAZADERAS DE PLÁSTICO CON 2 JUEGOS DE TORNILLOS (6X15 MM) Y TUERCAS, TAPÓN POSTE, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 44
|  |  | OEX-014 | PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE 2.50 M DE ALTO X 2.00 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 4.00 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
|  |  | OEX-019 | PORTÓN ABATIBLE A DOS HOJAS A BASE DE PANELES DE REJACERO COLOR BLANCO DE 2.50 M DE ALTO X 2.87 M DE ANCHO POR CADA HOJA, PARA UNA SECCIÓN TOTAL DE 2.50 X 5.74 M, COMPUESTO POR POSTES DE 2 1/4", TAPÓN POSTE, BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE, PICAPORTE DE PIE PARA PORTÓN, PASADOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD, ANCLAJE DE POSTES MEDIANTE MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X60 CMS. REFORZADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 12 CMS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, COLOCACIÓN DE MALLA Y TENSADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1
|  |  | OEX-053 | PINTURA EN PAVIMENTOS EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO, COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACIÓN DE GUARNICIONES Y LÍNEAS DE ESTACIONAMIENTO, MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CINTA MASKINTAPE DE 19 MM. DE ANCHO, SUMINISTRO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 85
|  |  | OEX-054 | PINTURA DE GUARNICIONES, COLOR AMARILLO TRANSITO MARCA COMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110
|  |  | OEX-055 | PINTURA EN PAVIMENTOS EN PISOS DE CONCRETO COLOR TERRACOTA, MARCA COMEX O SIMILAR CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CINTA MASKINTAPE DE 19 MM. DE ANCHO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85
SEÑALIZACIÓN
|  |  | SEÑ-008 | ROTULO EN PISO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DIFERENTE, INCLUYE: DIBUJO DE EMBLEMA Y ROTULO EN COLOR AZUL Y BLANCO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8
|  |  | SEÑ-009 | LOGO DEL PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 X 2.00 M. CON PINTURA VÍA COLOR DE COMEX O EQUIVALENTE DE SECADO RÁPIDO, COLORES VERDE Y BLANCO, PUNTO, FLECHAS Y LEYENDA "PUNTO DE REUNIÓN", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
|  |  | SEÑ-011.2 | REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES (JURISDICCIONES, CEVAC, CAPA, UNEME, ETC.) INCLUYE: LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE CORRESPONDAN SEGÚN LA IMAGEN INSTITUCIONAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, RESANES NECESARIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1
|  |  | SEÑ-030 | REPOSICIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE: LOGOTIPOS DEL GOBIERNO DEL PUEBLO Y SECRETARIA DE SALUD, CON MEDIDAS DE 4.40 X 1.00 MTS, A BASE DE PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN COLORES PROPORCIONADOS EN EL DISEÑO, CON CANTOS DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL. 24, ILUMINACIÓN LED COLOR BLANCO. LEYENDA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, DE 12.00 X 0.45 MTS. EN COLOR NEGRO, LOGOTIPO DEL LABORATORIO DE 0.90 X 0.85 MTS., COLOCADOS EN ALTURA. | PIEZA | 1